Приложение № 1                                                                                                                                                                                 к Извещению о проведении запроса котировок                                                                                                                                    № 28 от «08» сентября  2010 года

Техническое задание на текущий ремонт объекта озеленения

(бульвар по ул. К. Леонова от ул. Беляева до ул. Свиязева)

Установка урн:

- Рытье ям размером 0,4х0,4 м, глубиной 0,6 м – 9 шт

- Установка урн (30 л), с бетонированием  – 9 шт

- Погрузка и вывозка строительного мусора на санкционированное место складирования отходов

Установка скамеек:

- Демонтаж скамьи – 2 шт

- Рытье ям размером 0,4х0,4 м,  глубиной 0,4 м – 36 шт

- Установка скамьи, с бетонированием – 9 шт

- Погрузка и вывозка строительного мусора на санкционированное место складирования отходов

Ремонт и устройство цветников:

- Пересадка многолетних растений с добавлением растительной земли слоем 15 см – 250 м2

- Устройство корыта под цветники глубиной 20 см с погрузкой и вывозкой на санкционированное место складирования отходов – 156 м2

- Завоз и распределение растительной земли толщиной 30 см – 156 м2

Схема конструкции цветника и малых архитектурных форм: должна быть согласована с заказчиком.

Место выполнения работ: бульвар по ул. Леонова от ул. Беляева до ул. Свиязева

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта до 13 октября 2010 года