## Техническое задание
Приложение № 1
к извещению о проведении запроса котировок
№ 84 от 08.09.2010г.
Техническое задание
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия товара | Предлагаемые параметры и условия товара (указать)
1 | 2 | 3 | 4
1. | Источник света XENON NOVA Karl Storz ® или эквивалент | 1 шт.
1.1 | Диэлектрический теплозащитный фильтр Увеличение световой отдачи на 20% | Наличие
1.2 | Тип лампы ксенон | Наличие
1.3 | Цветовая температура не более, К | 6000
1.4 | Мощность лампы не менее, Вт | 175
1.5 | Возможность плавной регулировка яркости | Наличие
1.6 | Ресурс работы лампы не менее, часов | 500
1.7 | Сетевой кабель | Наличие
1.8 | Рабочее напряжение переменного тока, В | 100-125/220-240
1.9 | Частота, Гц | 50/60
2. | Волоконнооптический световод Karl Storz ® или эквивалент | 1 шт.
2.1 | Диаметр световода не более, мм | 4.8
2.2 | Длина световода не менее, см | 250
3 | Волоконнооптический световод Karl Storz ® или эквивалент | 1 шт.
3.1 | Диаметр световода не более, мм | 3.5
3.2 | Длина световода не менее, см | 230
4. | Год выпуска | не ранее 2010 года
5. | Срок поставки не более, рабочих дней | 30
6. | Предоставление гарантии на оборудование с момента ввода в эксплуатацию | не менее 12 месяцев
7. | Послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования | наличие
8. | Инструкции по эксплуатации на русском языке | наличие
9. | Класс защиты | 1/СF