- Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 44 от «09» сентября  2010 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

На стол операционный

| № п/п | Описание требований (технические характеристики) | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые характеристики товара (Указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол операционный CHS-790 или эквивалент |  |  |
| 1.1 | Технические характеристики: |  |  |
| 1.2 | Привод стола механогидравлический | Наличие |  |
| 1.3 | Ложе стола 5-ти секционное | Наличие |  |
| 1.4 | Рентгенпрозрачное ложе по всей поверхности | Наличие |  |
| 1.5 | База стола Т-образная на 3-х роликах | Наличие |  |
| 1.6 | Основание стола - нержавеющая сталь | Наличие |  |
| 1.7 | Центральная блокировка всех колес | Наличие |  |
| 1.8 | Регулируемая посадка основания базы стола | Наличие |  |
| 1.9 | Диапазон регулировки посадки основания стола, мм | не уже от 10 до 25 |  |
| 1.10 | Ниша для складывания педали подъема стола в основании | Наличие |  |
| 1.11 | Хирургический каркас для проведения рентгенологических исследований без изменения положения пациента | Наличие |  |
| 1.12 | Боковые рельсы для крепления дополнительных принадлежностей | Наличие |  |
| 1.13 | Ширина рельса, мм | не более 20 |  |
| 1.14 | Ручки регулировки положения столешницы располагаются под секций для головы | Наличие |  |
| 1.15 | Поворот столешницы в горизонтальной плоскости со стороны головной секции, градусов | не менее 260 |  |
| 1.16 | Поворот столешницы в горизонтальной плоскости со стороны ножной секции, градус | не менее 180 |  |
| 1.17 | Изменение высоты столешницы в диапазоне, см | не менее 25 |  |
| 1.18 | Минимальная высота столешницы, см | не более 75 |  |
| 1.19 | Максимальная высота столешницы, см | не менее 100 |  |
| 1.20 | Система UP-DOWN CONTROL | Наличие |  |
| 1.21 | Адаптивная регулировка усилия подъема столешницы при весе пациента более 100 кг. | Наличие |  |
| 1.22 | Максимальный вес пациента, кг | 170 |  |
| 1.23 | Ширина ложа по всем секциям стола в диапазоне, мм | не более 430 -460 |  |
| 1.24 | Длина ложа стола в диапазоне, мм | не более 1900 -1930 |  |
| 1.25 | Гидравлическая регулировка высоты ложа | Наличие |  |
| 1.26 | Головная секция т образной формы | Наличие |  |
| 1.27 | Длина головной секции, в диапазоне, мм | не шире 235-245 |  |
| 1.28 | Длина спинной секции, в диапазоне, мм | не шире 545 -560 |  |
| 1.29 | Длина поясничной секции, в диапазоне, мм | не шире 440 – 460 |  |
| 1.30 | Длина ножной секции, в диапазоне, мм | не шире 610 – 630 |  |
| 1.31 | Ширина ножной секции, мм | не более 240 |  |
| 1.32 | Матрацы пенополиуретановые, съемные, антистатические, с виниловым покрытием | Наличие |  |
| 1.33 | Толщина матраца не менее, мм | 40 |  |
| 1.34 | Минимальный угол бокового наклона, градус | не менее 1 |  |
| 1.35 | Максимальный угол бокового наклона вниз, в диапазоне, градус | не шире 19 - 21 |  |
| 1.36 | Регулировка продольных наклонов бесступенчатая | Наличие |  |
| 1.37 | Позиция Тренделенбурга, в диапазоне, град | не шире 24 -26 |  |
| 1.38 | Позиция Антитределенбурга , в диапазоне, гадус | не шире 23 -27 |  |
| 1.39 | Преломление секции головы в вертикальной плоскости, относительно спинной секции вниз, град | не менее 85 |  |
| 1.40 | Максимальный угол наклона секции головы относительно основания стола, градусов | не менее 35 |  |
| 1.41 | Внутренний угол преломления секции спины относительно поясничной секции в диапазоне, град | не шире 93 – 95 |  |
| 1.42 | Угол опускания секции спины при горизонтальном расположении поясничной секции в диапазоне, град | не более 5-10 |  |
| 1.43 | Преломление секции ног в вертикальной плоскости вниз , град | не менее 90 |  |
| 1.44 | Максимальный угол (внутренний) наклона секции ног в вертикальной плоскости относительно основания стола, градусов | не менее 40 |  |
| 1.45 | Преломление секции ног в горизонтальной плоскости в диапазоне, град | не уже 90 |  |
| 1.46 | Преломление подлокотника в горизонтальной плоскости, относительно крепежного рельса, градусов | не менее 180 |  |
| 1.47 | Внутренний угол между поясничной и спинной секцией, в вертикальной плоскости, в диапазоне, градус | не шире 112 -117 |  |
| 1.48 | Габаритные размеры в мобильной конфигурации, мм | не более 1850 х 625 х1100 |  |
| 1.49 | Вес стола в диапазоне, кг | 182 -188 |  |
| 1.50 | Полный вес принадлежностей, кг. | не более 35 |  |
| 1.51 | Совместимость с ортопедической приставкой CFT-842S или эквивалент | Наличие |  |
| 1.52 | Входной порт-коннектор для закрепления осевого рычага приставки CFT-842S или эквивалент | Наличие |  |
| 2 | Комплектация |  |  |
| 2.1 | База стола Т-образная | Наличие |  |
| 2.2 | Ложе 5-ти секционное | Наличие |  |
| 2.3 | Дуга для защитной ширмы | Наличие |  |
| 2.4 | Система изменения положения руки при операциях на верхней конечности | Наличие |  |
| 2.5 | Система двойной фиксации рентгеновской кассеты | Наличие |  |
| 2.6 | Направляющая рентгенологическая плоскость | Наличие |  |
| 2.7 | Устройство вертикального смещения серединного межсекционного интервала | Наличие |  |
| 2.8 | Опора для руки пациента плоская (шт.) | 2 |  |
| 2.9 | Опора плеч пациента (шт.) | 2 |  |
| 2.10 | Опора грудной клетки (шт.) | 2 |  |
| 2.11 | Опоры колен (шт.) | 2 |  |
| 2.12 | Опора ног пациента (шт.) | 2 |  |
| 2.13 | Воронка дренажная (шт) | 1 |  |
| 3 | Дополнительные условия: | 1 |  |
| 3.1 | Год выпуска | Не ранее 2010г. |  |
| 3.2 | Выполнение монтажа и установки, выполнение пусконаладочных работ, ввода оборудования в эксплуатацию и инструктажа персонала | В течении 1 дня после поставки |  |
| 3.3 | Срок гарантии | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |