## Sheet1
Приложение №2 к Извещению о проведении запроса котировок от 09 сентября 2010года №93
Техническое задание
| Наименование товара | Технические характеристики | Кол-во | Ед. измер.
| Абтрол | Лиофилизированная контрольная сыворотка, изготовленная из сыворотки крови человека. Патологический диапазон. Желтоватый порошок, запечатан в стеклянные флаконы, 10 шт. по 5 мл | 5 | упак
| Нортрол | Лиофилизированная контрольная сыворотка, изготовленная из сыворотки крови человека.Нормальный диапазон. Желтоватый порошок, запечатан в стеклянные флаконы, 10 шт. по 5 мл | 5 | упак
| Билирубин общий | Набор реагентов для фотометрического определения концентрации общего билирубина в сыворотке крови в видимой части спектра. Реагенты жидкие, стабильные, готовы к использованию . Фасовка: реагент А: 4 х 48 мл Реагент В: 4 х 12 мл Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности. Штрих-код может непосредственно использоваться в автоматических биохимических анализаторах серии Кonelab | 6 | набор
| Амилаза | Набор реагентов для фотометрического определения активности амилазы в сыворотке крови кинетическим методом в видимой части спектра. Реагент R1 жидкий, стабильный, готов к использованию. Линейность метода сохраняется в пределах интервала концентраций от 10 - 1500 МЕ/л . Предел обнаружения 4 МЕ/л . Фасовка: R1 12 флаконов по 20 мл. Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности. | 7 | упак
| Билирубин прямой | Набор реагентов для фотометрического ферментативного определения концентрации общего билирубина в сыворотке крови в видимой части спектра. Реагенты жидкие, стабильные, готовы к использованию . Линейность метода сохраняется в пределах интервала концентраций 1.0 - 340 μmol/l (0.06 - 20 mg/dl) Расширенный диапазон измерений после вторичного разбавления:1.0 - 3400 μmol/l (0.06 - 199 mg/dl). Предел обнаружения сыворотка/плазма: 0.3 μmol/l (0.02 mg/dl) Фасовка: реагент А: 20 х 10 мл Реагент В: 1 х 5мл Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности. Штрих-код может непосредственно использоваться в автоматических биохимических анализаторах серии Кonelab | 5 | упак
| Креатинфосфокиназа МВ | Набор реагентов для фотометрического определения активности Креатинфосфокиназы фракции МБ в сыворотке крови кинетическим методом в видимой части спектра. Реагент R1 лиофилизированный, реагент R2 жидкий. Линейность метода сохраняется в пределах интервала концентраций от 22 до 500 Е/л. Предел обнаружения 7 Е/л. Фасовка: R1 10 флаконов по 10 мл, реагент R2 8 флаконов по 3 мл. Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности | 6 | упак
| Креатинфосфокиназа | Набор реагентов для фотометрического определения активности Креатинфосфокиназы в сыворотке крови кинетическим методом в видимой части спектра. Реагент R1 лиофилизированный, реагент R2 жидкий. Линейность метода сохраняется в пределах интервала концентраций от 15 до 1500 Е/л. Предел обнаружения 7 Е/л. Фасовка: R1 10 флаконов по 10 мл, реагент R2 10 флаконов по 10 мл. Флаконы снабжены штрих-кодом, содержащим информацию о типе реагента, номере лота, сроке годности | 5 | упак
| Калибратор для специфических белков | Жидкая калибровочная сыворотка, изготовленная из сыворотки крови человека. Концентрации и активности компонентов калибратора подобраны для оптимальной калибровки реагентов клинического анализа. Фасовка 5 флаконов по 1 мл | 2 | упак
Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика с соблюдением температурных режимов (холодовой цепи), применяемым к поставкам таких товаров (транспортирование и хранение в сухом, защищённом от света месте в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 8°С). Замораживание не допускается. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.
Главный врач МУЗ «ГДКБ№1» Токмакова О.Г.