| ИЗВЕЩЕНИЕ № __349_ А от « _07_ » сентября 2010 года о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на монтаж, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в соматическом корпусе МУЗ ГДКБ № 15 |  |
| --- | --- |
| Форма торгов | Открытый аукцион |
| Заказчик | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» (далее МУЗ ГДКБ № 15) |
| Место нахождения | 614066 г.Пермь, ул.Баумана, 17 |
| Почтовый адрес | 614066 г.Пермь, ул.Советской Армии, 10 |
| - Адрес электронной почты | PermGDKB15@LPU.Perm.ru |
| - Контактный телефон | (342) 228-06-92 |
| Предмет муниципального контракта | монтаж, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в соматическом корпусе МУЗ ГДКБ № 15 |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 1 519500 руб. |
| Объем выполняемых работ | В состав работ входят следующие основные работы: 1. Общестроительные работы:; ед.измерения; кол-во. Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм; 100 отверстий; 5. Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен; 100 отверстий; 5. Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки; 0,1. Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки; 0,15. 2. Монтаж оборудования:. Прибор приемо-контрольный Сигнал-20П SMD или эквивалент; шт; 6. Пульт контроля и управления С2000 или эквивалент; шт; 1. Блок Индикации С2000-БИ или эквивалент; шт; 1. Извещатель ДИП-41М или эквивалент; шт; 717. Извещатель ИПР513-10 или эквивалент; шт; 46. Источник бесперебойного питания ИВЭПР 12/5 исп. К2 или эквивалент; шт; 12. Аккумулятор 7 А/ч; шт; 12. Аккумулятор 12 А/ч; шт; 24. Оповещатель световой Табло "Выход" НБО-Люкс или эквивалент; шт; 77. Оповещатель световой Табло "Направление эвакуации" НБО-Люкс или эквивалент; шт; 20. Свето-звуковой оповещатель Астра-10М исп. 2 или эквивалент; шт; 12. Лампа аварийного освещения KN-886; шт; 1. Блок речевого оповещения Соната-КЛ или эквивалент; шт; 12. Речевой оповещатель "Соната-3Л", 4 Ом или эквивалент; шт; 74. Кабель FTP 4х2х0,53; м; 200. КСПВВнг-ls 2х0,5; м; 6000. КСПВВнг-ls 2х0,75; м; 1000. Кабель ВВГ нг LS 3х1.; м; 300. УК-2П; шт; 200. Коробка соединительная КРТП-10 или эквивалент; шт; 5. Короб эл.технический 20х10; м; 4000. Короб эл.технический 16х16; м; 1000. Реле УК-ВК-02 или эквивалент; шт; 6. Резистор 2,2 кОм; шт; 717. 3. Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре. Полный перечень и объем работ определен рабочим проектом «Автоматическая пожарная сигнализация и автоматическая система оповещения» № 01-06-10-АПС и техническим заданием документации об аукционе (ведомость объемов выполнения работ), и указан в приложении № 1 к документации об аукционе. |
| Место выполнения работ | г.Пермь, ул.Баумана, 17, соматический корпус |
| Порядок предоставления документации об аукционе | Заказчик, на основании заявления заинтересованного лица поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней предоставит документацию об аукционе в письменной форме или на электронные носители. |
| Место предоставления документации об аукционе | г.Пермь, ул.Баумана, 17, приемная главного врача |
| Срок предоставления документации об аукционе | С 09:00ч до 17:00ч в рабочие дни (с понедельника по пятницу), в пятницу с 09:00ч до 16:00ч. |
| Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе | Заинтересованные лица могут ознакомиться с документацией об аукционе на сайте www.gorodperm.ru. |
| Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе | «_01_» октября 2010г. в 10 ч. 00 мин. (время местное) |
| Место проведения аукциона | г.Пермь, ул.Кирова, 82, управление муниципального заказа, 2-й этаж, зал заседаний. |
| Дата проведения аукциона | «_14_» октября 2010 г |
| Время проведения аукциона | 10_ часов _00_ мин (время местное) |
| Участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпринимательства, соответствующие требованиям части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ. |  |