УТВЕРЖДАЮ Главный врач МУЗ ГДКБ № 15 ___________________ / М.А.Лишке «__» _________ 2010 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

на монтаж, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в соматическом корпусе МУЗ ГДКБ № 15

г. Пермь, 2010 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии с: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |  |  |
| I. Сведения о Заказчике |  |  |
| Заказчик |  | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» (далее МУЗ ГДКБ № 15) |
| Место нахождения |  | 614066 г.Пермь, ул.Баумана, 17 |
| Почтовый адрес |  | 614066 г.Пермь, ул.Советской Армии, 10 |
| Адрес электронной почты |  | PermGDKB15@LPU.Perm.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 228-06-92 |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |
| Предмет аукциона |  | право заключения муниципального контракта на монтаж, пусконаладку и ввод в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в соматическом корпусе МУЗ ГДКБ № 15. |
| Предмет муниципального контракта |  | монтаж, пусконаладка и ввод в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в соматическом корпусе МУЗ ГДКБ № 15. |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 1519500 руб. |
| Место и сроки выполнения работ |  | г.Пермь, ул.Баумана, 17, соматический корпус МУЗ ГДКБ № 15 Начало выполнения работ – в течение дня, следующего за днем передачи объекта в работу. Максимальный срок выполнения работ – 65 календарных дней со дня передачи объекта в работу. |
| Объем выполняемых работ |  | Объем работ и перечень материалов определен рабочим проектом «Автоматическая пожарная сигнализация и автоматическая система оповещения» № 01-06-10-АПС и техническим заданием документации об аукционе (ведомость объемов выполнения работ), и указан в приложении № 1 к документации об аукционе. |
| Условия выполнения работ и требования к выполнению работ |  | Выполняемые работы должны производиться в соответствии с рабочим проектом «Автоматическая пожарная сигнализация и автоматическая система оповещения» № 01-06-10-АПС, техническим заданием, ГОСТ 26342-84 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры». Заказчик в день заключения муниципального контракта передает Подрядчику рабочий проект «Автоматическая пожарная сигнализация и автоматическая система оповещения» № 01-06-10-АПС и по акту приема-передачи объект в работу. Заказчик проверяет ход выполнения работ, согласно «Графику производства работ по монтажу, пусконаладке и вводу в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в соматическом корпусе МУЗ ГДКБ № 15». В целях осуществления технического контроля за работами, в соответствии со ст.749 ГК РФ, Заказчик привлекает Инженерную организацию. Представитель Инженерной организации, от имени Заказчика, контролирует соблюдение сроков выполнения этапов работ и окончания выполнения работ; проверяет ход выполнения работ, оценивает объем и качество работ на соответствие требованиям рабочего проекта и технического задания, СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов; подписывает акты: приема-передачи объекта в работу, приемки выполненных работ (КС-2), акт о результате предварительных испытаний, акт комплексного опробования технических средств систем автоматической противопожарной защиты и акт о приемке в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре; осуществляет приемку скрытых работ, выполненного этапа работ и результат работ; проверяет соответствие используемых Подрядчиком материалов и установленного оборудования условиям рабочего проекта и технического задания; осуществляет проверку видов, объемов работ и оформления первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ». При наличии замечаний в течение 5 рабочих дней отправляет представленные акты на доработку Подрядчику с одновременным уведомлением Заказчика. В случае, если будут обнаружены недостатки или дефекты работ (с отступлением от рабочего проекта и технического задания, СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), в том числе дефектов, выявленных в ходе приемки этапов работ, результата работ и в течение срока гарантии, то Инженерная организация в течение 2 (двух) рабочих дней направляет Подрядчику мотивированные замечания с указанием согласованных с Заказчиком сроков устранения недостатков или дефектов работ. Подрядчик, своими силами и за свой счет, в срок, установленный Инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, переделывает эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Для оформления актов, предусмотренных муниципальным контрактом, Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей. Подрядчик при подписании акта приема-передачи объекта в работу представляет Заказчику локальный сметный расчет на выполнение работ по заявленной цене, соответствующий по видам и объемам работ техническому заданию. Локальный сметный расчет, представленный Подрядчиком и утвержденный Заказчиком, будет являться неотъемлемой частью Договора. Подрядчик выполняет своими силами весь комплекс работ, предусмотренный рабочим проектом и техническим заданием в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдает результат работ Заказчику. Приступает к выполнению работ в течение дня, следующего за днем передачи объекта в работу. Выполняет работу в сроки установленные муниципальным контрактом. Самостоятельно приобретает и поставляет материалы, конструкции и оборудование необходимые для выполнения работ по муниципальному контракту. Обеспечивает выполнение на объекте всех необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ. Обеспечивает надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объекте, в течение всего срока действия настоящего Договора. Письменно информирует Инженерную организацию о приемке скрытых работ по мере их готовности. Приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Инженерной организации, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Инженерной организации, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет. Извещает Заказчика и Инженерную организацию в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или(и) почтового адреса или(и) номеров телефонов (факсов). При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом. В сроки, установленные Заказчиком и согласованные с Инженерной организацией, прибывает лично либо направляет представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления всех необходимых актов. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности представителю Заказчика до начала составления акта. В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности или не явки представителя Подрядчика, является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке представителем Инженерной организации. В срок, установленный Инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, Подрядчик переделывает некачественно выполненные (с отступлением от рабочего проекта и технического задания, СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов) работы, устраняет недостатки и дефекты работ и оборудования, в том числе выявленные в ходе приемки этапов работ, приемки результата работ и в течение срока гарантии. В случае, если Подрядчик в срок, установленный Инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, не устранит недостатки или дефекты работ и оборудования, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков и дефектов работ и оборудования, в том числе выявленных в ходе приемки этапов работ, результата работ и в течение срока гарантии. Все расходы, связанные с устранением некачественно выполненных работ, недостатков или дефектов работ и оборудования третьими лицами, оплачивает Подрядчик. Досрочно выполненный этап работ Подрядчик сдает по согласованию с Заказчиком, предупредив в письменной форме Заказчика об изменении срока сдачи этапа работ за три рабочих дня, и приступает к выполнению следующего этапа работ только при положительном результате предварительных испытаний, зафиксированных оформленным должным образом актом, и после письменного разрешения Инженерной организации, внесенного в журнал производства работ. |
| Срок и объем предоставления гарантий качества работ |  | Подрядчик гарантирует: - Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается 3 года со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре и распространяется на весь объем работ и составляет 100%. - Срок гарантии на установленное оборудование устанавливается со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре и составляет 3 года; объём гарантии распространяется на все виды установленного оборудования и составляет 100%. - Качество и объем работ в соответствии с рабочим проектом и техническим заданием, действующими техническими нормами, ГОСТами (в том числе ГОСТ 26342-84 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры»), СНиПами, СанПиНами. - Используемые в работе материалы и оборудование соответствуют государственным стандартам, техническим условиям и имеют соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. - Подрядчик гарантирует, что оборудование и материалы, устанавливаемое согласно требованиям рабочего проекта и технического задания, не были в употреблении, сопровождаются техническими паспортами завода изготовителя и иными документами, подтверждающими их качество и соответствие нормативным документам. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Заказчик производит оплату за результат выполненных работ в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления оформленных в установленном порядке: акта приемки выполненных работ (КС-2), счета и счета-фактуры на выполненные работы, счета-фактуры на материалы, подписанных Сторонами акта комплексного опробования технических средств систем автоматической противопожарной защиты и акта о приемке в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Валюта оплаты работ – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются. |
| Источник финансирования заказа |  | Источник финансирования: средства бюджета города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта формируется участником аукциона с учетом всех расходов на выполнение всех работ в полном объеме, с учетом всех расходов на приобретение и доставку материалов и оборудования, выполнение всех работ по монтажу, пусконаладке и вводу в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в соматическом корпусе МУЗ ГДКБ № 15, включая выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие платежи. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками |  | Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») |  | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона - наличие лицензии на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, предусматривающую производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, включающую в себя осуществление мероприятий, связанных с монтажом, ремонтом и обслуживанием активных и пассивных систем пожарной безопасности и их элементов, являющиеся предметом муниципального контракта: - Монтаж установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации. - Монтаж систем оповещения и эвакуации при пожаре. |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпринимательства, соответствующие требованиям части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ. Данные лица должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; 2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно; 3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе: |  |  |
| Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются в письменной форме. |  |  |
| Заявка на участие в аукционе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе по форме Приложения № 2. |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа по форме Приложения № 3 к настоящей документации. |  |
|  | Заявка на участие в аукционе по форме Приложения № 4 к настоящей документации. |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
|  | Копию действующей лицензии на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, предусматривающую производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, включающую в себя осуществление мероприятий, связанных с монтажом, ремонтом и обслуживанием активных и пассивных систем пожарной безопасности и их элементов, являющиеся предметом муниципального контракта: - Монтаж установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации. - Монтаж систем оповещения и эвакуации при пожаре. |  |
|  | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе - платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, или копию такого поручения. |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в аукционе. |  | Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (Приложение № 4). Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона. |
| Инструкция по заполнению участником размещения заказа заявки на участие в аукционе |  | 1. В описи документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе, оформленной по форме приложения № 2 необходимо построчно указать, в столбце 1 - номер по порядку, в столбце - 2 указать наименование документа, в столбце 3 указать цифрами количество листов, входящих в состав соответствующего документа. В строке «Итого» указать общее количество листов, входящих в состав заявки и тома заявки. 2. В «Сведениях об участнике размещения заказа», оформленных по форме приложения № 3, необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), номер контактного телефона; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуальных предпринимателей), номер контактного телефона. 3. В «Заявке на участие в аукционе», оформленной по форме приложения № 4 необходимо указать в соответствующих местах фамилию, имя, отчество или наименование участника размещения заказа. |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 77 900 руб. Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается в случае уклонения победителя или лица, с которым заключается муниципальный контракт, от его подписания. В случае отсутствия в составе заявки на участие в аукционе документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе или предоставление обеспечения заявки менее 77 900 руб. участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе. Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается в случае уклонения победителя или лица, с которым заключается муниципальный контракт, от его подписания. |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Участник размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе представляет документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения). |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | ИНН: 5905000430 КПП: 590501001 Банк: РКЦ (Пермь) г.Пермь БИК: 045744000 Р/счет: 40302810000005000009 Получатель: Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГДКБ 15», лицевой счет: 04920010405). |
| В графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в аукционе (извещение №__ А от «__»_____ 2010 года)». |  |  |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе |  | Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием времени и даты ее получения. |
| Место подачи заявок на участие в аукционе Дата начала подачи заявок на участие в аукционе |  | Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа может с «_13_» сентября 2010 г до 10 час. 00 мин «_01_» октября 2010г. подать заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии с настоящей документацией, по адресу: г.Пермь, ул.Баумана, 17, приемная главного врача. Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 час) по адресу: г.Пермь, ул.Баумана, 17, приемная главного врача. |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе |  | до 10 час. 00 мин «_01_» октября 2010г. - непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Полученные после начала рассмотрения заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок отзыва заявок |  | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив Заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе. |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений положений документации об аукционе |  | С «_10_» сентября 2010 г до «_25_» сентября 2010 г любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса, Заказчик в письменной форме ответит на запрос, полученный не позднее «_25_» сентября 2010 г и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. |
| Внесение изменений в документацию об аукционе |  | Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются Заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. |
| - IX. Рассмотрение заявок на участие в аукционе |  |  |
| Место рассмотрения |  | - по адресу: г.Пермь, ул.Баумана, 17, приемная главного врача. |
| День начала рассмотрения |  | - «_01_» _октября 2010 г |
| Время начала рассмотрения |  | - на 10 час. 00 мин. |
| Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе |  | Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. - В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. |
| - X. Проведение аукциона |  |  |
| Место проведения аукциона |  | - г.Пермь, ул.Кирова, 82 (управление муниципального заказа, 2-й этаж, зал заседаний) |
| Дата проведения аукциона |  | - «__14_» октября 2010 г. |
| Время проведения аукциона |  | - на «_10_» часов «_00_» мин (время местное) |
| Порядок проведения аукциона |  | В аукционе могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признаны участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. - Открытый аукцион проводится в соответствии с положениями ст.37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  | Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта (приложение № 5 к настоящей документации), который составляется путем включения цены, предложенной победителем аукциона в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Неотъемлемой частью муниципального контракта являются техническое задание и график производства работ. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта. Победитель аукциона должен представить Заказчику, в срок не менее 10 и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми, подписанный муниципальный контракт. Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта и подписанный график производства работ. В случае, если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее после победителя предложение о цене контракта. Для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение, заключение контракта при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта. В случаях, указанных в статьях 36-39 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, муниципальный заказ может заключаться с иными лицами и на условиях, отличных от указанных в настоящем разделе документации об аукционе. - Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. |
| - XII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 77 900 руб. - Контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных способов определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством РФ. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 77 900 руб. Срок действия банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока окончания выполнения работ и сдачи результата работ. В случае нарушения Подрядчиком условий муниципального контракта (нарушение срока начала выполнения работ и сроков выполнения этапов работ, срока окончания выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным муниципальным контрактом, невыполнение полного объема работ, предусмотренных муниципальным контрактом) гарант исполняет свои обязательства по гарантии (уплату денежных средств) в течение 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и должна содержать следующие условия: - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта), а также на аукцион, по результатам которого заключается муниципальный контракт (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала Подрядчика по муниципальному контракту, - указание в качестве бенефициара Заказчика, - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ. - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта, - срок действия банковской гарантии должен на 30 (тридцать) календарных дней превышать срок окончания выполнения работ, - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - ответственность гаранта не должна быть ограничена суммой банковской гарантии. Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. - Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с оригиналом банковской гарантией должен представить заверенную банком копию действующей лицензии, на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий. |
| Договор поручительства |  | В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона, с которым заключается контракт, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, копии учредительных документов поручителя, а также документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности. В случае, если от имени поручителя действует иное лицо, к договору поручительства должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенную печатью и подписанную руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, к договору поручительства должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица. Договор поручительства должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Сумма по договору поручительству должна быть 77 900 руб. Срок действия договора поручительства должен быть на 30 дней больше срока окончания выполнения работ и сдачи результата работ. В случае нарушения Подрядчиком условий муниципального контракта (нарушение срока начала выполнения работ, сроков выполнения этапов работ, срока окончания выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным муниципальным контрактом, невыполнение полного объема работ, предусмотренных муниципальным контрактом) поручитель исполняет свои обязательства по договору поручительства (уплату денежных средств) в течение 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения письменного требования Заказчика. Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи Заказчику в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта в залог денежных средств, в размере 77 900 руб., участник аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет денежные средства по следующим реквизитам: ИНН: 5905000430 КПП: 590501001 Банк: РКЦ (Пермь) г.Пермь БИК: 045744000 Р/счет: 40302810000005000009 Получатель: Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГДКБ 15», лицевой счет: 04920010405). В назначении платежа указать: «Обеспечение исполнения муниципального контракта (извещение № __ А от __.__.2010)». Обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Подрядчику в течение 15 банковских дней с момента подписания акта о приемке в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре. В случае нарушения Подрядчиком условий муниципального контракта (нарушение срока начала выполнения работ, сроков выполнения этапов работ, срока окончания выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным муниципальным контрактом, невыполнение полного объема работ, предусмотренных муниципальным контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта. Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя. |

Приложение № 1

к документации об аукционе

Техническое задание - ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре

в соматическом корпусе МУЗ ГДКБ № 15

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые: концентратор - блок базовый на 20 лучей (Сигнал-20П SMD или эквивалент) | шт. | 6 | ТЕРм10-08-001-02 |
| 2 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (С2000+С2000-БИ или эквивалент) | шт. | 2 | ТЕРм10-08-001-13 |
| 3 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ДИП-41М или эквивалент) | шт. | 717 | ТЕРм10-08-002-02 |
| 4 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2 (ИПР-513-10 или эквивалент) | шт. | 46 | ТЕРм08-01-081-01 |
| 5 | Устройства оптико-(фото)электрические: блок питания и контроля (ИВЭПР 12/5 исп. К2 или эквивалент) | шт. | 12 | ТЕРм10-08-003-06 |
| 6 | Аккумуляторы кислотные стационарные, тип: С-1, СК-1 (7 А/ч + 12 А/ч) | шт. | 36 12+24 | ТЕРм08-01-121-01 |
| 7 | Оповещатель световой (табло) НБО-Люкс или эквивалент | шт. | 97 77+20 | ТЕРм10-04-101-15 |
| 8 | Оповещатель световой (табло) Астра-10М исп. 2 + KN-886 или эквивалент | шт. | 13 12+1 | ТЕРм10-04-101-15 |
| 9 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (Соната-КЛ + Соната-3Л или эквивалент) | шт. | 86 12+74 | ТЕРм10-04-101-07 |
| 10 | Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40мм | 100 м | 50 | Втерм8-02-396-59-1 |
| 11 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 50 | ТЕРм08-02-399-01 |
| 12 | Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях. Кабель или провод питания сечением, мм2: 6 | 100 м кабеля или провода | 25 | ТЕРм10-01-053-01 |
| 13 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 200 | ТЕРм10-08-019-01 |
| 14 | Дополнительная установка деталей на пультах и панелях. Реле | шт. | 6 | ТЕРм10-04-030-02 |
| Раздел 2. Общестроительные работы |  |  |  |  |
| 1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100 отверстий | 5 | ТЕРр69-02-01 |
| 2 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен | 100 отверстий | 5 | ТЕРр69-02-02 |
| 3 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,1 | ТЕР46-03-017-01 |
| 4 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,15 | ТЕР46-03-017-05 |
| Раздел 3. Материалы |  |  |  |  |
| 19 | Прибор приемо-контрольный Сигнал-20П SMD или эквивалент | шт | 6 | Счет-фактура |
| 20 | Пульт контроля и управления С2000 или эквивалент | шт | 1 | Счет-фактура |
| 21 | Блок Индикации С2000-БИ или эквивалент | шт | 1 | Счет-фактура |
| 22 | Извещатель ДИП-41М или эквивалент | шт | 717 | Счет-фактура |
| 23 | Извещатель ИПР513-10 или эквивалент | шт | 46 | Счет-фактура |
| 24 | Источник бесперебойного питания ИВЭПР 12/5 исп. К2 или эквивалент | шт | 12 | Счет-фактура |
| 25 | Аккумулятор 7 А/ч | шт | 12 | Счет-фактура |
| 26 | Аккумулятор 12 А/ч | шт | 24 | Счет-фактура |
| 27 | Оповещатель световой Табло "Выход" НБО-Люкс или эквивалент | шт | 77 | Счет-фактура |
| 28 | Оповещатель световой Табло "Направление эвакуации" НБО-Люкс или эквивалент | шт | 20 | Счет-фактура |
| 29 | Свето-звуковой оповещатель Астра-10М исп. 2 или эквивалент | шт | 12 | Счет-фактура |
| 30 | Лампа аварийного освещения KN-886 | шт | 1 | Счет-фактура |
| 31 | Блок речевого оповещения Соната-КЛ или эквивалент | шт | 12 | Счет-фактура |
| 32 | Речевой оповещатель "Соната-3Л", 4 Ом или эквивалент | шт | 74 | Счет-фактура |
| 33 | Кабель FTP 4х2х0,53 | м | 200 | Счет-фактура |
| 34 | КСПВВнг-ls 2х0,5 | м | 6000 | Счет-фактура |
| 35 | КСПВВнг-ls 2х0,75 | м | 1000 | Счет-фактура |
| 36 | Кабель ВВГ нг LS 3х1.5 | м | 300 | Счет-фактура |
| 37 | УК-2П | шт | 200 | Счет-фактура |
| 38 | Коробка соединительная КРТП-10 или эквивалент | шт | 5 | Счет-фактура |
| 39 | Короб эл.технический 20х10 | м | 4000 | Счет-фактура |
| 40 | Короб эл.технический 16х16 | м | 1000 | Счет-фактура |
| 41 | Реле УК-ВК-02 или эквивалент | шт | 6 | Счет-фактура |
| 43 | Резистор 2,2 кОм | шт | 717 | Счет-фактура |

Приложение № 2

к документации об аукционе

Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в аукционе

на право заключения муниципального контракта на монтаж, пусконаладку и ввод в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в соматическом корпусе МУЗ ГДКБ № 15

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО: |  |  |

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение № 3

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа.

| Для юридических лиц: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| номер контактного телефона |  |
| Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Сведения о месте жительства: |  |
| номер контактного телефона |  |

Приложение № 4

Документации об аукционе

Заявка на участие в аукционе

Главному врачу МУЗ ГДКБ № 15

М.А.Лишке

.(Ф.И.О./ наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на монтаж, пусконаладку и ввод в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в соматическом корпусе МУЗ ГДКБ № 15, намерен принять участие в аукционе и в случае признания победителем аукциона, предлагает выполнить работы на условиях документации об аукционе и муниципального контракта.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок, направленный заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О/ наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

Настоящим ______________________________________________________подтверждаю(ет), что:

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

- в отношении _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

процедура ликвидации не проводится, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;

-деятельность _____________________________________________________________________________ не

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- у _____________________________________________________________________________задолженность

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

отсутствует по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим __________________________________________________________декларирую(ет), что:

(наименование участника размещения заказа / Ф.И.О. участника размещения заказа)

__________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа / Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствую(ет) требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ от 24 июля 2007 г "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", а именно:

  - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;

  - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно;

  - выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.).

Настоящим ______________________________________________________подтверждаю(ет), что:

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

- выполнит этапы работ и работу в сроки, установленные муниципальным контрактом и «Графиком производства работ по монтажу, пусконаладке и вводу в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в соматическом корпусе МУЗ ГДКБ № 15»; качество и объем всех работ будет соответствовать требованиям рабочего проекта и технического задания, действующим техническим нормам, ГОСТам (в том числе ГОСТ 26342-84 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры»), СНиПам, СанПиНам.

______________                             _________________                          ____________________

(должность)                             (подпись, печать) 	  (Ф.И.О.)

Приложение № 5

документации об аукционе

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на монтаж, пусконаладку и ввод в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в соматическом корпусе МУЗ ГДКБ № 15

г.Пермь                                                                                                                                 «__» __________ 2010г.

МУЗ «Городская детская клиническая больница № 15», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Лишке Михаила Августовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании __________ , с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения аукционной комиссии (протокол № ___от «__» __________ 2010г) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Договор) о нижеследующем:

### ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по монтажу, пусконаладке и вводу в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в соматическом корпусе МУЗ ГДКБ № 15, расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Баумана, 17 (далее – объект), в соответствии с рабочим проектом, техническим заданием (Приложение № 1) и графиком производства работ (Приложение № 2), сдать результат Заказчику, который обязуется принять и оплатить принятый результат работ по цене, указанной в п.3 настоящего Договора.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

### ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Цена Договора составляет ______________________  (                        ) рублей.

Цена Договора определена на основании аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ (за исключением п.5.4.).

Цена Договора включает в себя все расходы на выполнение всех работ в полном объеме, с учетом всех расходов на приобретение и доставку материалов и оборудования, выполнение всех работ по монтажу, пусконаладке и вводу в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в  соматическом корпусе МУЗ ГДКБ № 15, включая выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие платежи.

3.2. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.3. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Сроки выполнения работ:

4.1.1. Начало выполнения работ:      «_____» ____________ 2010г.;

4.1.2. Окончание выполнения работ: «____» ____________ 2010г.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1. Заказчик:

5.1.1. Заказчик в день заключения Договора передает Подрядчику рабочий проект «Автоматическая пожарная сигнализация и автоматическая система оповещения» № 01-06-10-АПС и по акту приема-передачи объект в работу.

5.1.2. Заказчик проверяет ход выполнения работ, согласно «Графику производства работ по монтажу, пусконаладке и вводу в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в соматическом корпусе МУЗ ГДКБ № 15» (Приложение № 2).

5.1.3. Заказчик обеспечивает Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям.

5.1.4. В целях осуществления технического контроля за работами, в соответствии со ст.749 ГК РФ, Заказчик привлекает Инженерную организацию. Представитель Инженерной организации, от имени Заказчика:

- контролирует  соблюдение сроков выполнения этапов работ и окончания выполнения работ;

- проверяет ход выполнения работ, оценивает объем и качество работ на соответствие требованиям рабочего проекта и технического задания (Приложение № 1), СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов;

- подписывает акты: приема-передачи объекта в работу, приемки выполненных работ (КС-2), акт о результате предварительных испытаний, акт комплексного опробования технических средств систем автоматической противопожарной защиты и акт о приемке в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре;

- осуществляет приемку скрытых работ, выполненного этапа работ и результат работ;

- проверяет соответствие используемых Подрядчиком материалов и установленного оборудования условиям рабочего проекта и технического задания;

- осуществляет проверку видов, объемов работ и оформления первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтных строительных работ». При наличии замечаний в течение 5 рабочих дней отправляет представленные акты на доработку Подрядчику с одновременным уведомлением Заказчика.

5.1.5. В случае, если будут обнаружены недостатки или дефекты работ (с отступлением от рабочего проекта и технического задания, СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), в том числе дефектов,  выявленных в ходе приемки этапов работ, результата работ и в течение срока гарантии, то Инженерная организация в течение 2 (двух) рабочих дней направляет Подрядчику мотивированные замечания с указанием согласованных с Заказчиком сроков устранения недостатков или дефектов работ. Подрядчик, своими силами и за свой счет, в срок, установленный Инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, переделывает эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.1.6. Для оформления актов, предусмотренных настоящим Договором Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей.

5.2. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

5.3. Заказчик совместно с Инженерной организацией, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Подрядчика о готовности к сдаче этапа работ (результата работ), создает комиссию, извещает Подрядчика о дате и месте проведения приемки этапа работ (результата работ), в срок не менее чем за 3 рабочих дня до даты проведения комиссии.

5.4. Заказчик оплатит работы, выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком в порядке, предусмотренном Договором.

5.5. Подрядчик:

5.5.1. Подрядчик при подписании акта приема-передачи объекта в работу представляет Заказчику локальный сметный расчет на выполнение работ по заявленной цене и соответствующий по видам и объемам работ техническому заданию (Приложение № 1 «Ведомость объемов работ»). Локальный сметный расчет, представленный Подрядчиком и утвержденный Заказчиком, будет являться неотьемлимой частью Договора.

5.5.2. Приступает к выполнению работ в течение дня, следующего за днем передачи объекта в работу.

5.5.3. Выполняет своими силами весь комплекс работ, предусмотренный рабочим проектом и техническим заданием в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдает результат работ Заказчику. Выполняет работу в сроки установленные настоящим Договором. Самостоятельно приобретает и поставляет материалы, конструкции и оборудование необходимые для выполнения работ по настоящему контракту.

5.5.4. Обеспечивает выполнение на объекте всех необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ. Обеспечивает надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объекте, в течение всего срока действия настоящего Договора.

5.5.5. Письменно информирует Инженерную организацию о приемке скрытых работ по мере их готовности. Приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Инженерной организации, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Инженерной организации, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

5.5.6. Осуществляет вывоз строительного мусора, представляет Заказчику вместе с документами на оплату корешок по вывозу строительного мусора с соответствующей отметкой и указанием объема строительного мусора.

5.5.7. Извещает Заказчика и Инженерную организацию в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или(и) почтового адреса или(и) номеров телефонов (факсов). При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом.

5.5.8. В сроки, установленные Заказчиком и согласованные с Инженерной организацией, прибывает лично либо направляет представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления всех необходимых актов. Представитель  Подрядчика  обязан  представить  и  передать заверенную копию доверенности представителю Заказчика до начала составления акта. В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности или не явки представителя Подрядчика, является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке представителем Инженерной организации.

5.5.9. В срок, установленный Инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, Подрядчик переделывает некачественно выполненные (с отступлением от рабочего проекта и технического задания, СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов) работы, устраняет недостатки и дефекты работ и оборудования, в том числе выявленные в ходе приемки этапов работ, приемки результата работ и в течение срока гарантии. В случае, если Подрядчик в срок, установленный Инженерной организацией по согласованию с Заказчиком, не устранит недостатки или дефекты работ и оборудования, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков и дефектов работ и оборудования, в том числе выявленных в ходе приемки этапов работ, результата работ и в течение срока гарантии.

Все расходы, связанные с устранением некачественно выполненных работ, недостатков или дефектов работ и оборудования третьими лицами, оплачивает Подрядчик.

5.5.10. Досрочно выполненный этап работ Подрядчик сдает по согласованию с Заказчиком, предупредив в письменной форме Заказчика об изменении срока сдачи этапа работ за три рабочих дня, и приступает к выполнению следующего этапа работ только при положительном результате предварительных испытаний, зафиксированных оформленным должным образом актом, и после письменного разрешения Инженерной организации, внесенного в журнал производства работ.

- ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

  - Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

Приемка результата работ производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком и Инженерной организацией письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ. Приемка результата работ производится в присутствии представителя Управления государственного пожарного надзора Заказчиком и Инженерной организацией, оформляется актом комплексного опробования технических средств систем автоматической противопожарной защиты и актом о приемке в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре.

  - При возникновении между Заказчиком, Инженерной организацией и Подрядчиком споров, по поводу обнаруженных недостатков или/и дефектов работ, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

### ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

  - Заказчик производит оплату за результат выполненных работ в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления оформленных в установленном порядке: акта приемки выполненных работ (КС-2), счета и счета-фактуры на выполненные работы, счета-фактуры на материалы, подписанных Сторонами акта комплексного опробования технических средств систем автоматической противопожарной защиты и акта о приемке в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре.

7.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Валюта оплаты работ – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

- ГАРАНТИИ

  - Подрядчик гарантирует:

8.1.1. Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается 3 года со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре и распространяется на весь объем работ и составляет 100%.

8.1.2. Срок гарантии на установленное оборудование устанавливается со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре и составляет 3 года; объём гарантии распространяется на все виды установленного оборудования и составляет 100%.

8.1.3. Качество и объем работ в соответствии с рабочим проектом и техническим заданием, действующими техническими нормами, ГОСТами (в том числе ГОСТ 26342-84 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры»), СНиПами, СанПиНами.

8.1.4. Используемые в работе материалы и оборудование соответствуют государственным стандартам, техническим условиям и имеют соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

8.1.5. Подрядчик гарантирует, что оборудование и материалы, устанавливаемое согласно требованиям рабочего проекта и технического задания, не были в употреблении, сопровождаются техническими паспортами завода изготовителя и иными документами, подтверждающими их качество и соответствие нормативным документам.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1.  Риск случайной невозможности исполнения контракта несет Подрядчик.

9.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из Договора право (требование).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны Договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - За нарушение Подрядчиком срока начала выполнения работ и сроков выполнения этапов работ, срока окончания выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств по Договору, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

  - За выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным Договором; невыполнение полного объема работ, предусмотренных Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены Договора.

Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

  - Факты нарушения сроков начала выполнения работ, этапов работ, срока окончания выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ фиксируются в соответствующих актах Заказчика.

  - Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по Договору либо устранения нарушений.

  - За нарушение сроков оплаты принятых работ по Договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

  - В случае нарушения Подрядчиком условий муниципального контракта (нарушение срока начала выполнения работ, сроков выполнения этапов работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным Договором, невыполнение полного объема работ, предусмотренных Договором), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА

11.1 Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

12.2. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме  преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

13.4. Настоящий муниципальный контракт составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

13.5. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по Договору, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

13.6. Для  решения текущих вопросов по Договору от Заказчика назначается ответственное лицо: ________________________, контактный тел.: (342) _______________

13.7. Для  решения текущих вопросов по Договору от Подрядчика назначается ответственное лицо: ___________________________________________ контактный тел.: _______________.

13.8. К настоящему Договору прилагаются:

- Приложение № 1 Техническое задание «Ведомость объемов работ»;

- Приложение № 2 – «График производства работ по монтажу, пусконаладке и вводу в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в соматическом корпусе МУЗ ГДКБ № 15».

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| # ЗАКАЗЧИК _______________________ Адрес: ________________________ Банковские реквизиты: ИНН ____________ КПП ________________ Р/с: ________________________ Кор.сч.: ___________________ Банк: ______________________________ БИК: ___________________ |  | # ПОДРЯДЧИК _______________________ Адрес: ________________________ Банковские реквизиты: ИНН ____________ КПП ________________ Р/с: ________________________ Кор.сч.: ___________________ Банк: ______________________________ БИК: ___________________ |
| --- | --- | --- |
| Заказчик: ____________________/М.А.Лишке/ печать |  | Подрядчик: __________________________/____________/ печать |

Приложение № 1

к муниципальному контракту № _______

от «___» ______________ 2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ»

на монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре

в соматическом корпусе МУЗ ГДКБ № 15

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые: концентратор - блок базовый на 20 лучей (Сигнал-20П SMD или эквивалент) | шт. | 6 | ТЕРм10-08-001-02 |
| 2 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (С2000+С2000-БИ или эквивалент) | шт. | 2 | ТЕРм10-08-001-13 |
| 3 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ДИП-41М или эквивалент) | шт. | 717 | ТЕРм10-08-002-02 |
| 4 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2 (ИПР-513-10 или эквивалент) | шт. | 46 | ТЕРм08-01-081-01 |
| 5 | Устройства оптико-(фото)электрические: блок питания и контроля (ИВЭПР 12/5 исп. К2 или эквивалент) | шт. | 12 | ТЕРм10-08-003-06 |
| 6 | Аккумуляторы кислотные стационарные, тип: С-1, СК-1 (7 А/ч + 12 А/ч) | шт. | 36 12+24 | ТЕРм08-01-121-01 |
| 7 | Оповещатель световой (табло) НБО-Люкс или эквивалент | шт. | 97 77+20 | ТЕРм10-04-101-15 |
| 8 | Оповещатель световой (табло) Астра-10М исп. 2 + KN-886 или эквивалент | шт. | 13 12+1 | ТЕРм10-04-101-15 |
| 9 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (Соната-КЛ + Соната-3Л или эквивалент) | шт. | 86 12+74 | ТЕРм10-04-101-07 |
| 10 | Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40мм | 100 м | 50 | Втерм8-02-396-59-1 |
| 11 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 50 | ТЕРм08-02-399-01 |
| 12 | Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях. Кабель или провод питания сечением, мм2: 6 | 100 м кабеля или провода | 25 | ТЕРм10-01-053-01 |
| 13 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 200 | ТЕРм10-08-019-01 |
| 14 | Дополнительная установка деталей на пультах и панелях. Реле | шт. | 6 | ТЕРм10-04-030-02 |
| Раздел 2. Общестроительные работы |  |  |  |  |
| 1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100 отверстий | 5 | ТЕРр69-02-01 |
| 2 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен | 100 отверстий | 5 | ТЕРр69-02-02 |
| 3 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,1 | ТЕР46-03-017-01 |
| 4 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,15 | ТЕР46-03-017-05 |
| Раздел 3. Материалы |  |  |  |  |
| 19 | Прибор приемо-контрольный Сигнал-20П SMD или эквивалент | шт | 6 | Счет-фактура |
| 20 | Пульт контроля и управления С2000 или эквивалент | шт | 1 | Счет-фактура |
| 21 | Блок Индикации С2000-БИ или эквивалент | шт | 1 | Счет-фактура |
| 22 | Извещатель ДИП-41М или эквивалент | шт | 717 | Счет-фактура |
| 23 | Извещатель ИПР513-10 или эквивалент | шт | 46 | Счет-фактура |
| 24 | Источник бесперебойного питания ИВЭПР 12/5 исп. К2 или эквивалент | шт | 12 | Счет-фактура |
| 25 | Аккумулятор 7 А/ч | шт | 12 | Счет-фактура |
| 26 | Аккумулятор 12 А/ч | шт | 24 | Счет-фактура |
| 27 | Оповещатель световой Табло "Выход" НБО-Люкс или эквивалент | шт | 77 | Счет-фактура |
| 28 | Оповещатель световой Табло "Направление эвакуации" НБО-Люкс или эквивалент | шт | 20 | Счет-фактура |
| 29 | Свето-звуковой оповещатель Астра-10М исп. 2 или эквивалент | шт | 12 | Счет-фактура |
| 30 | Лампа аварийного освещения KN-886 | шт | 1 | Счет-фактура |
| 31 | Блок речевого оповещения Соната-КЛ или эквивалент | шт | 12 | Счет-фактура |
| 32 | Речевой оповещатель "Соната-3Л", 4 Ом или эквивалент | шт | 74 | Счет-фактура |
| 33 | Кабель FTP 4х2х0,53 | м | 200 | Счет-фактура |
| 34 | КСПВВнг-ls 2х0,5 | м | 6000 | Счет-фактура |
| 35 | КСПВВнг-ls 2х0,75 | м | 1000 | Счет-фактура |
| 36 | Кабель ВВГ нг LS 3х1.5 | м | 300 | Счет-фактура |
| 37 | УК-2П | шт | 200 | Счет-фактура |
| 38 | Коробка соединительная КРТП-10 или эквивалент | шт | 5 | Счет-фактура |
| 39 | Короб эл.технический 20х10 | м | 4000 | Счет-фактура |
| 40 | Короб эл.технический 16х16 | м | 1000 | Счет-фактура |
| 41 | Реле УК-ВК-02 или эквивалент | шт | 6 | Счет-фактура |
| 43 | Резистор 2,2 кОм | шт | 717 | Счет-фактура |

| Заказчик: ____________________/М.А.Лишке/ печать |  | Подрядчик: __________________________/___________/ печать |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту № _______

от «___» ______________ 2010г.

«График производства работ по монтажу, пусконаладке и вводу в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в соматическом корпусе МУЗ ГДКБ № 15»

| этап работ | Название этапа работ | Количество календарных дней выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-65 |
| 1 | монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре 4-го и 5-го этажей |  |  |  |  |  |  |
| 2 | монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре 3 – го и 2 – го этажей |  |  |  |  |  |  |
| 3 | монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре 1-го этажа и подвала; пусконаладка и ввод в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре. |  |  |  |  |  |  |

Сроки выполнения работ:

1. Начало выполнения работ:      «_____» ____________ 2010г.;

2. Окончание выполнения работ: «____» ____________ 2010г.

| Заказчик: ____________________/М.А.Лишке/ печать |  | Подрядчик: __________________________/___________/ печать |
| --- | --- | --- |