УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Свердловского района г. Перми

_______________ / Петенко В.И.

«10» сентября  2010 года

Внесение изменений

в извещение о проведении открытого аукциона

и в документацию об аукционе

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по текущему ремонту помещения по адресу: г.  Пермь, ул. Холмогорская,6

г. Пермь, 2010 год

- ИЗВЕЩЕНИЕ № 330А/1

- о внесении изменений в извещение № 330А от «27» августа 2010 года

о проведении открытого аукциона

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по текущему ремонту помещения по адресу: г.  Пермь, ул. Холмогорская,6

Администрация Свердловского района города Перми извещает всех заинтересованных лиц о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона.

ИЗМЕНЕНИЯ в извещение о проведении открытого аукциона:

1. «Срок предоставления документации об аукционе» читать в новой редакции:

| Срок предоставления документации об аукционе | С «10» сентября 2010г. с 09.00 до 18.00 в рабочие дни (с понедельника по пятницу) до «04 » октября 2010 г. |
| --- | --- |

2. «Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе» читать в новой редакции:

| Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе | 10:00 (время местное) «04»октября 2010 г. |
| --- | --- |

3. «Дата проведения аукциона» читать в новой редакции:

| Дата проведения аукциона | «14» октября 2010 г. |
| --- | --- |

4. «Время проведения аукциона» читать в новой редакции:

| Время проведения аукциона | 10:45 (время местное) |
| --- | --- |

5. «Начальную (максимальную) цену контракта читать в новой редакции:

| Начальная (максимальная) цена контракта | 1 339 633 рублей 20 копеек. |
| --- | --- |

- ИЗВЕЩЕНИЕ № 330А/1

- о внесении изменений в документацию

о проведении открытого аукциона

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по текущему ремонту помещения по адресу: г.  Пермь, ул. Холмогорская,6

Администрация Свердловского района города Перми извещает всех заинтересованных лиц о внесении изменений в документацию об аукционе.

ИЗМЕНЕНИЯ в аукционную документацию:

1. Раздел II «Сведения о предмете открытого аукциона» читать в новой редакции следующие строки:

| Начальная (максимальная) цена контракта | 1 339 633,20 рублей |
| --- | --- |
| Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта и составляет 66 981,66 рублей. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |

2. В разделе III «Требования к участникам размещения заказа» читать в новой редакции следующую строку:

|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона: Наличие лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств пожарной безопасности зданий и сооружений, в частности: Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования |
| --- | --- |

3. В раздел IV «Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе» добавить следующий пункт:

9. Наличие лицензии на  производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств пожарной безопасности зданий и сооружений, в частности:

Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

4.  Раздел  V  «Обеспечение заявки на участие в аукционе» читать в новой редакции:

| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |
| --- | --- |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе | - %, что составляет 66 981,66 рублей. |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе | Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Платежное поручение (копия), подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, должно иметь отметку банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в размере, указанном в документации об аукционе, должны поступить по указанным реквизитам не позднее «04» октября 2010 г. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет Получателя. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (Администрация Свердловского района города Перми, л/с 04932011554). ИНН; 5904080513. КПП; 590401001. Р/с; 40302810000005000009. в РКЦ г. Перми. БИК; 045744000. ОГРН; 1025900918251. Назначение платежа; Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение № _ от __.__.2010. |

5. Раздел VI « Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе» читать в новой редакции следующие строки:

| Дата начала подачи заявок на участие в аукционе | «11» сентября 2010 г. |
| --- | --- |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе | «04» октября 2010 г. непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказ, подавшим такие заявки. |

6. Раздел VII  «Срок отзыва заявок на участие в аукционе» читать в новой редакции следующую строку:

| Срок отзыва заявок на участие в аукционе | - В любое время до «04» октября 2010 г. непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. |
| --- | --- |

7. Раздел VIII  «Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе » читать в новой редакции следующие строки:

| Дата начала предоставления разъяснений | «10» сентября 2010 г. |
| --- | --- |
| Дата окончания предоставления разъяснений | - «29» сентября 2010 г. Не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе |

8. Раздел IX «Рассмотрение заявок на участие в аукционе» читать в новой редакции следующие строки:

| День начала рассмотрения | - «04» октября 2010 г. |
| --- | --- |
| Время начала рассмотрения | - 10-00 (время местное) |

9.  Раздел X  «Проведение аукциона» читать в новой редакции следующие строки:

| Дата проведения аукциона | - «14» октября 2010 г. |
| --- | --- |
| Время проведения аукциона | - 10-45 (время местное) |

10. Раздел XII «Обеспечение исполнения муниципального контракта» читать в новой редакции следующие  строки:

| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта | 10% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 133 963,32 рублей. В случае если победителем открытого аукциона или участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения контракта не требуется. |
| --- | --- |
| Залог денежных средств | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником аукциона, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми( Администрация Свердловского района города Перми, л/с 04932011554). ИНН; 5904080513. КПП; 590401001. Р/с; 40302810000005000009. в РКЦ г. Перми. БИК; 045744000. ОГРН; 1025900918251. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___. Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 5 к документации об аукционе. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 5 к документации об аукционе. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения контракта и не позднее срока, указанного в Приложении № 5 к документации об аукционе. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, указан в Приложении № 5 к документации об аукционе. |

11. В Приложении №5 к документации об аукционе ст. 2.1.  читать в следующей редакции:

Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по муниципальному контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора (далее - муниципальный контракт), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (Администрация Свердловского района города Перми, л/с 04932011554) |
| --- | --- |
| ИНН | 5904080513 |
| КПП | 590401001 |
| Р/с | 40302810000005000009 |
|  | в РКЦ г. Перми |
| БИК | 045744000 |
| ОГРН | 1025900918251 |

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 200__ г.»

12. В Приложении №5 к документации об аукционе ст.6.  читать в следующей редакции реквизиты  Заказчика:

Заказчик Администрация Свердловского района города Перми

Местонахождение: 614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 58 КПП590401001 ИНН5904080513 Департамент финансов администрации города Перми (Администрация Свердловского района города Перми) л/с 04932011554 р/с 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми БИК 045744000 ОГРН 1025900918251

_________________/_________________/ М.П.

13. В Приложении №1 к документации об аукционе Локальный-сметный расчет читать в новой редакции:

| - _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - _________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - " _____ " ________________ 200_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - "____" ______________200_ г. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на | Ремонт помещений по адресу ул Холмогорская, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость _______________________________________ |  |  |  |  |  | ___________________________1339633,2 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  |  |  | 203322,87 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. на ед./ всего | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр53-02-01 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 кладки | 0,096 | 4290,62 | 2315,27 | 1975,35 | 213,25 | 411,9 | 222,27 | 189,63 | 20,47 | 212,41 | 20,39 | 15,35 | 1,47 |
| 2 | ТЕР10-01-057-01 | Демонтаж шкафных и антресольных стенок КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 100 м2 деталей | 0,2328 | 911,22 | 650,72 | 260,5 | 20,62 | 212,13 | 151,49 | 60,64 | 4,8 | 56,048 | 13,05 | 3,112 | 0,72 |
| 3 | ТЕР46-04-006-03 | Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых | 100 м2 | 0,06 | 592,3 | 314,39 | 277,91 | 93,57 | 35,54 | 18,87 | 16,67 | 5,61 | 29,3 | 1,76 | 6,84 | 0,41 |
| 4 | ТЕРр63-10-01 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 облицовки | 0,418 | 98,04 | 89,91 | 8,13 | 2,74 | 40,98 | 37,58 | 3,4 | 1,15 | 7,31 | 3,06 | 0,2 | 0,08 |
| 5 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 3,99 | 5875,37 | 1025,08 | 48,05 | 28,93 | 23442,73 | 4090,07 | 191,72 | 115,43 | 73,8 | 294,46 | 0,46 | 1,84 |
| 6 | ТЕР09-06-001-01 | Демонтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 т конструкций | 0,05 | 850,43 | 761,11 | 89,32 | 5,39 | 42,52 | 38,06 | 4,46 | 0,27 | 62,643 | 3,13 | 0,854 | 0,04 |
| 7 | ТЕР09-06-001-01 | Монтаж: конструкций дверей | 1 т конструкций | 0,06 | 1258,85 | 1087,3 | 127,6 | 7,7 | 75,53 | 65,24 | 7,66 | 0,46 | 89,49 | 5,37 | 1,22 | 0,07 |
| 8 | СЦМ-201-9316-1 | Блоки дверные металлические окрашенные за 2 раза | м2 | 2,73 | 807,43 |  |  |  | 2204,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР15-01-050-01 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 0,018 | 6034,84 | 655,46 | 88,37 | 1,5 | 108,63 | 11,8 | 1,59 | 0,03 | 50,15 | 0,9 | 0,87 | 0,02 |
| 10 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,1701 | 1510,47 | 1196 | 314,47 | 105,88 | 256,93 | 203,44 | 53,49 | 18,01 | 103,91 | 17,68 | 7,74 | 1,32 |
| 11 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0567 | 32012,53 | 1362,94 | 1262,06 | 178,42 | 1815,11 | 77,28 | 71,56 | 10,12 | 104,28 | 5,91 | 13,34 | 0,76 |
| 12 | СЦМ-101-0953 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 3 | 18,33 |  |  |  | 54,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | СЦМ-101-0951 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 3 | 83,7 |  |  |  | 251,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР15-04-026-04 | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: заполнения проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0483 | 2656,12 | 2031,48 | 9,33 | 0,27 | 128,29 | 98,12 | 0,45 | 0,01 | 148,5 | 7,17 | 0,13 | 0,01 |
| 15 | ТЕРр62-29-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0756 | 622,79 | 233,25 | 0,77 |  | 47,08 | 17,63 | 0,06 |  | 18,72 | 1,42 | 0,01 |  |
| 16 | ТЕР15-07-016-02 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен на клее | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,8132 | 1597,93 | 884,66 | 51,31 | 4,24 | 1299,44 | 719,41 | 41,73 | 3,45 | 71 | 57,74 | 0,81 | 0,66 |
| 17 | СЦМ-101-3275-1 | Листы гипсокартонные стандартные (ГКЛ), КНАУФ, толщиной 12,5 мм или эквивалентные | м2 | 85,39 | 28,69 |  |  |  | 2449,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР10-05-008-05 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 3,6 | 113,15 | 23,26 | 0,62 | 0,06 | 407,34 | 83,74 | 2,23 | 0,22 | 1,8 | 6,48 | 0,004 | 0,01 |
| 19 | ТЕР10-05-011-02 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов на одноуровневом металлическом каркасе (П 113) | 1 м2 потолка | 2,2 | 144,8 | 26,87 | 0,69 | 0,07 | 318,56 | 59,11 | 1,52 | 0,15 | 2,08 | 4,58 | 0,005 | 0,01 |
| 20 | ТЕР15-04-005-02 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,044 | 1044,5 | 216,15 | 7,37 | 0,14 | 45,96 | 9,51 | 0,32 | 0,01 | 16,94 | 0,75 | 0,1 |  |
| 21 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,201 | 2484,57 | 2170,1 | 314,47 | 105,88 | 499,4 | 436,19 | 63,21 | 21,28 | 188,54 | 37,9 | 7,74 | 1,56 |
| 22 | ТЕР10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,201 | 24860,47 | 2692,36 | 517,65 | 24,08 | 4996,95 | 541,16 | 104,05 | 4,84 | 216,08 | 43,43 | 5,33 | 1,07 |
| 23 | СЦМ-203-9095-111 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся, площадью до 2 м2 | м2 | 20,1 | 1012,32 |  |  |  | 20347,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м. | 0,141 | 4954,03 | 257,46 | 13,24 | 0,55 | 698,52 | 36,3 | 1,87 | 0,08 | 21,19 | 2,99 | 0,19 | 0,03 |
| 25 | СЦМ-101-1497-108 | Плиты подоконные из ПВХ, длина 6 метров, толщиной 25 мм, ширина 600 мм | п.м. | 14,1 | 168,39 |  |  |  | 2374,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,188 | 7412,49 | 2175,76 | 42,22 | 1,09 | 1393,55 | 409,04 | 7,94 | 0,2 | 166,47 | 31,3 | 0,58 | 0,11 |
| 27 | ТЕР15-04-027-01 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: откосы | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,056 | 206,48 | 163,71 | 1,95 | 0,14 | 11,56 | 9,17 | 0,11 | 0,01 | 12,1 | 0,68 | 0,03 |  |
| 28 | ТЕРр62-25-07 | Шпатлевка фасадов простых: с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,06 | 1108,4 | 286,74 | 1,85 |  | 66,5 | 17,2 | 0,11 |  | 23,6 | 1,42 | 0,02 |  |
| 29 | ТЕР15-04-027-01 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,206 | 412,96 | 327,42 | 3,9 | 0,28 | 910,99 | 722,29 | 8,6 | 0,62 | 24,2 | 53,39 | 0,06 | 0,13 |
| 30 | ТЕР15-04-001-01 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 | 449,38 | 156,24 | 5,46 | 0,28 | 17,98 | 6,25 | 0,22 | 0,01 | 12,54 | 0,5 | 0,08 |  |
| 31 | ТЕРр62-26-04 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза: с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 | 786,06 | 179,46 | 191,33 |  | 47,16 | 10,77 | 11,48 |  | 14,59 | 0,88 | 0,1 | 0,01 |
| 32 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (оконные сливы) | 100 м2 покрытия | 0,0423 | 8320,86 | 1369,91 | 23,38 | 3,14 | 351,97 | 57,95 | 0,99 | 0,13 | 112,75 | 4,77 | 0,27 | 0,01 |
| 33 | ТЕРр62-41-01 применительно | Очистка вручную поверхности от масляных красок | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,45 | 230,46 | 230,46 |  |  | 334,17 | 334,17 |  |  | 20,8 | 30,16 |  |  |
| 34 | ТЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 2,4272 | 3534,1 | 606,59 | 1,18 | 0,14 | 8577,97 | 1472,32 | 2,86 | 0,34 | 46,95 | 113,96 | 0,02 | 0,05 |
| 35 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 1,3204 | 115,23 | 115,23 |  |  | 152,15 | 152,15 |  |  | 10,4 | 13,73 |  |  |
| 36 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен-обои КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,994 | 2469 | 648,46 | 16,3 | 0,28 | 9861,19 | 2589,95 | 65,1 | 1,12 | 50,82 | 202,98 | 0,22 | 0,88 |
| 37 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 1,4998 | 131,48 | 126,2 | 5,28 | 1,78 | 197,19 | 189,27 | 7,92 | 2,67 | 11,39 | 17,08 | 0,13 | 0,2 |
| 39 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,4998 | 1364,22 | 446,07 | 56,56 | 17,37 | 2046,06 | 669,02 | 84,83 | 26,05 | 39,51 | 59,26 | 1,27 | 1,9 |
| 40 | ТЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 1,4998 | 20521,73 | 1055,14 | 152,37 | 38,99 | 30778,49 | 1582,5 | 228,52 | 58,48 | 88,37 | 132,54 | 3,06 | 4,59 |
| 41 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 1,499 | 41,77 | 41,77 |  |  | 62,61 | 62,61 |  |  | 3,77 | 5,65 |  |  |
| 42 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 или эквивалентном | 100 м плинтусов | 1,499 | 686,99 | 124,87 | 2,32 |  | 1029,8 | 187,18 | 3,48 |  | 8,99 | 13,48 | 0,03 | 0,05 |
| 43 | ТЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов: чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,0848 | 35974,89 | 965,93 | 379,34 | 37,5 | 3050,67 | 81,91 | 32,17 | 3,18 | 75,7 | 6,42 | 6,06 | 0,51 |
| 44 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 или эквивалентной | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 | 304,42 | 80,23 | 9,86 | 0,14 | 30,44 | 8,02 | 0,99 | 0,01 | 5,31 | 0,53 | 0,02 |  |
| 45 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 или эквивалентной КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 | 1098,44 | 98,96 | 12,94 | 0,28 | 109,84 | 9,9 | 1,29 | 0,03 | 7,66 | 0,77 | 0,04 |  |
| 46 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 1,5424 | 1765,36 | 1370,91 | 394,45 | 10,4 | 2722,89 | 2114,49 | 608,4 | 16,04 | 102,46 | 158,03 | 5,34 | 8,24 |
| 47 | СЦМ-101-2414-101 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 158,9 | 48,94 |  |  |  | 7776,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,16 | 17634,86 | 3762,03 | 3562,04 | 1673,5 | 2821,58 | 601,92 | 569,93 | 267,76 | 267 | 42,72 | 92,6 | 14,82 |
| 49 | СЦМ-546-0601-9 | Светильник люминесцентный ЛПО 4х20 | шт | 16 | 236,02 |  |  |  | 3776,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕРм08-03-593-09 | Светильник для ламп накаливания: местного освещения | 100 шт. | 0,03 | 2825,28 | 1201,88 | 296,1 | 2,94 | 84,76 | 36,06 | 8,88 | 0,09 | 85,3 | 2,56 | 0,32 | 0,01 |
| 51 | СЦМ-546-0601-81 | Светильник накаливания НПП -1102 | шт | 3 | 21,96 |  |  |  | 65,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,1 | 541,18 | 453,7 | 9,26 | 0,74 | 54,12 | 45,37 | 0,93 | 0,07 | 32,2 | 3,22 | 0,08 | 0,01 |
| 53 | СЦМ-545-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 10 | 8,5 |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,08 | 764,18 | 536,83 | 9,26 | 0,74 | 61,13 | 42,95 | 0,74 | 0,06 | 38,1 | 3,05 | 0,08 | 0,01 |
| 55 | СЦМ-545-9542 | Legrand-Летен-Sipe 1000 Розетка для скр. уст-ки 2К+3 -88613 или эквивалент | шт | 8 | 90,48 |  |  |  | 723,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ТЕРм08-02-403-03 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 1,25 | 2427,64 | 495,06 | 188,52 | 96,31 | 3034,55 | 618,83 | 235,65 | 120,39 | 37 | 46,25 | 5,27 | 6,59 |
| 57 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,125 | 5100,26 |  |  |  | 637,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | СЦМ-501-0586-70 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 или эквивалент | 1000 м | 0,1 | 7607,16 |  |  |  | 760,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ТЕРм08-02-404-02 | Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение, мм2, до: 4х16 | 100 м трассы | 0,5 | 835,42 | 307,74 | 258,05 | 111,02 | 417,71 | 153,87 | 129,03 | 55,51 | 23 | 11,5 | 6,26 | 3,13 |
| 60 | ТЕРм08-02-413-01 | Провод в резинобитумных трубках, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм2, до: 6 | 100 м трубок | 1 | 1415,69 | 270,28 | 50,91 | 4,04 | 1415,69 | 270,28 | 50,91 | 4,04 | 20,2 | 20,2 | 0,44 | 0,44 |
| 61 | СЦМ-501-0586 | Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с двумя медными жилами с резиновой изоляцией, в ПВХ оболочк, марка ВРГ 2х1,5 или эквивалент | 1000 м | 0,05 | 5730 |  |  |  | 286,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ТЕРм08-03-599-01 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | шт. | 1 | 129,43 | 39,03 | 3,11 | 0,18 | 129,43 | 39,03 | 3,11 | 0,18 | 2,77 | 2,77 | 0,02 | 0,02 |
| 63 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 12 | 288,32 | 21,11 | 1,85 | 0,04 | 3459,84 | 253,32 | 22,2 | 0,48 | 1,56 | 18,72 | 0,004 | 0,05 |
| 64 | СЦМ-545-9421 | Legrand-Летен-DXтм Выключатель автоматический 1-полюс. 10 А, тип-С -3384 или эквивалент | шт | 6 | 103,9 |  |  |  | 623,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | СЦМ-545-9424 | Legrand-Летен-DXтм Выключатель автоматический 1-полюс. 25 А, тип-С -3388 или эквивалент | шт | 6 | 103,9 |  |  |  | 623,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ТЕР09-06-001-02 | Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 т конструкций | 0,80069 | 554 | 431,97 | 122,03 | 1,32 | 443,58 | 345,87 | 97,71 | 1,06 | 35,553 | 28,47 | 0,217 | 0,17 |
| 67 | ТЕР09-06-001-02 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,80069 | 915,7 | 617,1 | 174,33 | 1,89 | 733,19 | 494,11 | 139,58 | 1,51 | 50,79 | 40,67 | 0,31 | 0,25 |
| 68 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 0,585528 | 7793,05 |  |  |  | 4563,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ТЕРр62-35-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,201 | 1313,02 | 992,98 | 0,77 |  | 263,92 | 199,59 | 0,15 |  | 80,73 | 16,23 | 0,01 |  |
| 70 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,02 | 633,85 | 623,29 | 10,56 | 3,56 | 12,68 | 12,47 | 0,21 | 0,07 | 51,3 | 1,03 | 0,26 | 0,01 |
| 71 | ТЕРр65-06-12 | Смена санитарных приборов: унитазов типа "Компакт" | 100 приборов | 0,02 | 37344,56 | 5332,08 | 88,53 | 10,26 | 746,89 | 106,64 | 1,77 | 0,21 | 412,7 | 8,25 | 1,5 | 0,03 |
| 72 | ТЕР17-01-005-04 | Установка раковин | 10 комплектов | 0,2 | 1762,02 | 122,98 | 14,02 | 0,96 | 352,4 | 24,6 | 2,8 | 0,19 | 8,99 | 1,8 | 0,21 | 0,04 |
| 73 | СЦМ-300-0572 | Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-1, РС-2, размером 500х400х540 мм | шт | -2 | 154,41 |  |  |  | -308,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | СЦМ-300-0644 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые и нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400х500х300х135 мм | комплект | 2 | 304,16 |  |  |  | 608,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | СЦМ-300-0554 | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм | шт | 1 | 135,61 |  |  |  | 135,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 0,2 | 1283,28 | 95,76 | 0,17 |  | 256,66 | 19,15 | 0,03 |  | 7 | 1,4 |  |  |
| 77 | ТЕР15-01-019-01 | Демонтаж облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,127 | 1810,63 | 1787,98 | 22,66 | 7,06 | 229,95 | 227,07 | 2,88 | 0,9 | 136,8 | 17,37 | 0,516 | 0,07 |
| 78 | ТЕР15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,127 | 10881,29 | 2979,96 | 37,76 | 11,76 | 1381,92 | 378,45 | 4,8 | 1,49 | 228 | 28,96 | 0,86 | 0,11 |
| 79 | ТЕРр69-04-01 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в: стенах и перегородках | 100 отверстий | 0,07 | 1224,65 | 955,72 | 2,03 | 0,68 | 85,73 | 66,9 | 0,14 | 0,05 | 78,66 | 5,51 | 0,05 |  |
| 80 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,1201 | 10481,54 | 1492,46 | 150,07 | 36,39 | 1258,83 | 179,24 | 18,02 | 4,37 | 119,78 | 14,39 | 2,94 | 0,35 |
| 81 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,1 | 2466,58 | 319,31 | 4,64 |  | 246,66 | 31,93 | 0,46 |  | 23,6 | 2,36 | 0,06 | 0,01 |
| 82 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0273 | 1510,47 | 1196 | 314,47 | 105,88 | 41,24 | 32,65 | 8,59 | 2,89 | 103,91 | 2,84 | 7,74 | 0,21 |
| 83 | ТЕР10-01-047-01 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0273 | 24854,18 | 2534,61 | 474,09 | 14,36 | 678,52 | 69,19 | 12,94 | 0,39 | 201 | 5,49 | 4,62 | 0,13 |
| 84 | СЦМ-203-9057-101 | Блоки дверные входные пластиковые однопольные | м2 | 2,73 | 1640,36 |  |  |  | 4478,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ТЕРр56-12-07 применительно | Установка дверных доводчиков | 100 шт. приборов | 0,02 | 1903,32 | 695,47 |  |  | 38,07 | 13,91 |  |  | 57,24 | 1,14 |  |  |
| 88 | ТЕР07-05-016-01 | Устройство металлических ограждений с поручнями: из твердолиственных пород | 100 м ограждений | 0,03 | 27864,29 | 2696,83 | 261,92 | 5,61 | 835,93 | 80,9 | 7,86 | 0,17 | 191,4 | 5,74 | 2,82 | 0,08 |
| 89 | СЦМ-203-0525 | Поручень дубовый | п.м. | -3,06 | 81,25 |  |  |  | -248,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | СЦМ-103-0356 | Трубы бесшовные стальные, горячедеформиро-ванные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3 мм | м | 3 | 33,14 |  |  |  | 99,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 или эквивалентной | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,011 | 304,42 | 80,23 | 9,86 | 0,14 | 3,35 | 0,88 | 0,11 |  | 5,31 | 0,06 | 0,02 |  |
| 92 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 или эквивалентной КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,011 | 1098,44 | 98,96 | 12,94 | 0,28 | 12,08 | 1,09 | 0,14 |  | 7,66 | 0,08 | 0,04 |  |
| 100 | ТЕРр57-04-01 | Перестилка дощатых полов: не крашеных | 100 м2 | 0,32 | 2061,64 | 1470,15 | 59,25 | 4,1 | 659,72 | 470,45 | 18,96 | 1,31 | 121 | 38,72 | 0,4 | 0,13 |
| 101 | ТЕРр57-04-02 | Перестилка дощатых полов: добавлять к 57-4-1 при крашеных полах | 100 м2 | 0,32 | 143,37 | 143,37 |  |  | 45,88 | 45,88 |  |  | 11,8 | 3,78 |  |  |
| 102 | ТЕР10-01-088-01 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1000 м2 обработанной поверхности | 0,09 | 2894,43 | 393,86 | 71,95 | 3,62 | 260,5 | 35,45 | 6,48 | 0,33 | 31,61 | 2,84 | 0,79 | 0,07 |
| 103 | ТЕР10-01-010-01 | Демонтаж элементов каркаса из брусьев КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | 1 м3 древесины в конструкции | 0,52 | 239,22 | 214,92 | 24,3 |  | 124,4 | 111,76 | 12,64 |  | 18 | 9,36 | 0,288 | 0,15 |
| 104 | ТЕР10-01-010-01 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,52 | 1560,59 | 268,65 | 30,38 |  | 811,51 | 139,7 | 15,8 |  | 22,5 | 11,7 | 0,36 | 0,19 |
| 105 | ТЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,42 | 1084,5 | 97,69 | 31,06 | 2,04 | 455,49 | 41,03 | 13,05 | 0,86 | 7,84 | 3,29 | 0,21 | 0,09 |
| 106 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,6816 | 1364,22 | 446,07 | 56,56 | 17,37 | 2294,07 | 750,11 | 95,11 | 29,21 | 39,51 | 66,44 | 1,27 | 2,14 |
| 107 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 стяжки | 1,6466 | 452,06 | 11,3 | 19,6 | 5,74 | 744,36 | 18,61 | 32,27 | 9,45 | 1 | 1,65 | 0,42 | 0,69 |
| 108 | ТЕР11-01-011-03 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,0213 | 1459,26 | 450,4 | 54,17 | 17,37 | 31,08 | 9,59 | 1,15 | 0,37 | 40,65 | 0,87 | 1,27 | 0,03 |
| 109 | ТЕР11-01-011-04 | Устройство стяжек бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16) | 100 м2 стяжки | 0,0213 | 3987,2 | 88,64 | 156,8 | 45,92 | 84,93 | 1,89 | 3,34 | 0,98 | 8 | 0,17 | 3,36 | 0,07 |
| 110 | ТЕРр65-09-02 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 20 мм | 100 м трубопроводов | 0,04 | 4862,02 | 1175,11 | 78,31 | 2,87 | 194,48 | 47 | 3,13 | 0,11 | 85,9 | 3,44 | 0,42 | 0,02 |
| 111 | ТЕР20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,05652 | 23283,16 | 2091,54 | 140,55 | 8,17 | 1315,96 | 118,21 | 7,94 | 0,46 | 167,86 | 9,49 | 1,3 | 0,07 |
| 113 | ТЕР20-03-002-01 | Установка вентиляторов осевых канальных | 1 вентилятор | 2 | 65,65 | 54,45 | 8,34 | 0,16 | 131,3 | 108,9 | 16,68 | 0,32 | 3,98 | 7,96 | 0,05 | 0,1 |
| 114 | "Арктика" | Осевой канальный вентилятор ТВ 15 | шт | 2 | 156,79 |  |  |  | 313,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | ТЕР46-03-009-02 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм | 100 шт. | 0,05 | 3194,76 | 696,63 | 2498,13 | 216,55 | 159,74 | 34,83 | 124,91 | 10,83 | 53,3 | 2,67 | 15,83 | 0,79 |
| 116 | ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 24,89 = 83,91 - 1 x 59,02 | 1 решетка | 2 | 24,89 | 18,63 | 2,44 |  | 49,78 | 37,26 | 4,88 |  | 1,46 | 2,92 | 0,01 | 0,02 |
| 117 | "Арктика" | Решетка 4 АПН-П 300х300 | шт | 2 | 515,21 |  |  |  | 1030,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | ТЕРр67-03-01 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,53 | 107,22 | 106,81 | 0,41 | 0,14 | 56,83 | 56,61 | 0,22 | 0,07 | 9,64 | 5,11 | 0,01 | 0,01 |
| 119 | ТЕР46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0,05 | 845,12 | 204,41 | 640,71 | 55,54 | 42,26 | 10,22 | 32,04 | 2,78 | 15,64 | 0,78 | 4,06 | 0,2 |
| 119 | ТЕРм10-01-055-02 | Прокладка кабеля и провода по стенам. Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: кирпичной | 100 м кабеля | 0,05 | 1075,65 | 479,33 | 148,5 | 20,93 | 53,78 | 23,97 | 7,43 | 1,05 | 37,1 | 1,86 | 1,53 | 0,08 |
| 120 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0,48 | 754,14 | 169,63 | 512,24 | 54,33 | 361,99 | 81,42 | 245,88 | 26,08 | 12,4 | 5,95 | 3,78 | 1,81 |
| 121 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 или эквивалентной | 1000 м | 0,053 | 5100,26 |  |  |  | 270,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | СЦМ-500-9096 | Разветвительная коробка | шт | 6 | 8 |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 177645,94 | 24092,59 | 3842,75 | 861,37 |  | 1887,48 |  | 59,96 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 820853,8 | 196556,2 | 19466,74 | 6766,64 |  | 15416,19 |  | 493,39 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 180422,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 111745,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 992793,78 |  |  |  |  | 14193,42 |  | 292,12 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 120228,15 |  |  |  |  | 1222,77 |  | 201,27 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113021,9 |  |  |  |  | 15416,19 |  | 493,39 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 604830,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 19466,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 203322,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 180422,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 111745,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 22260,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 1135282,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 204350,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 1339633,2 |  |  |  |  | 15416,19 |  | 493,39 |