Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№ 89 от 10.09.2010г.

| № п/п | Требования к товару | Требуемые параметры и условия требований к товару | Предлагаемые параметры и условия требований к товару (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 1. | Набор для катетеризации крупных сосудов, одноканальный в жесткой индивидуальной упаковке, стерильный | Наличие |  |
| 1.1. | Катетер одноканальный с маркировкой размера и длины на канюле, длина/диаметр | 3F/15см |  |
| 1.2. | Игла проводниковая | 20G |  |
| 1.3. | J-образный стальной проводник, длина | 40см |  |
| 1.4. | Дилататор диаметром | 4F |  |
| 1.5. | Скальпель остроконечный | Наличие |  |
| 1.6. | Фиксаторы катетера | Наличие |  |
| 1.7. | Шприц в объеме, мл | 10 |  |
| 1.8. | Количество наборов, шт. | 120 |  |
| 2. | Набор для катетеризации крупных сосудов , одноканальный в жесткой индивидуальной упаковке, стерильный | Наличие |  |
| 2.1. | Катетер одноканальный с маркировкой размера и длины на канюле, длина/диаметр | 5F/25см |  |
| 2.2. | Игла проводниковая | 18G |  |
| 2.3. | J-образный стальной проводник, длинна | 60см |  |
| 2.4. | Дилататор диаметром | 6F |  |
| 2.5. | Скальпель остроконечный | Наличие |  |
| 2.6. | Фиксаторы катетера | Наличие |  |
| 2.7. | Шприц в объеме, мл | 10 |  |
| 2.8. | Количество наборов, шт. | 240 |  |
| 3. | Набор для катетеризации крупных сосудов , одноканальный в жесткой индивидуальной упаковке, стерильный | Наличие |  |
| 3.1. | Катетер одноканальный с маркировкой размера и длины на канюле, длина/диаметр | 6F/25см |  |
| 3.2. | Игла проводниковая | 18G |  |
| 3.3. | J-образный стальной проводник, длинна | 60см |  |
| 3.4. | Дилататор диаметром | 7F |  |
| 3.5. | Скальпель остроконечный | Наличие |  |
| 3.6. | Фиксаторы катетера | Наличие |  |
| 3.7. | Шприц в объеме, мл | 10 |  |
| 3.8. | Количество наборов, шт. | 60 |  |
| 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | Остаточный срок годности | Не менее 80% |  |
|  | Производитель, страна происхождения | - |  |
|  | Сроки поставки | Двенадцатью равными партиями, 1 раз месяц до 30.09.2011г. |  |
|  | Время поставки | с 09.00 до 16.00 в рабочие дни |  |
|  | Место поставки | г. Пермь, ул. Липатова д.21 (1этаж, аптека) |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ