Техническое задание

| № п.п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приточная вентиляция. Система П1 |  |  |
| 1 | Установка диффузоров | 1 решетка | 14 |
| 2 | Диффузор универсальный ДПУ-М 100 | шт | 1 |
| 3 | Диффузор универсальный ДПУ-М 125 | шт | 8 |
| 4 | Диффузор универсальный ДПУ-М 160 | шт | 4 |
| 5 | Диффузор универсальный ДПУ-М 200 | шт | 1 |
| 6 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону массой: до 10 кг | 1 воздухораспределитель | 2 |
| 7 | Решетка воздухораспределительная АМР 200х100 | шт | 1 |
| 8 | Решетка воздухораспределительная АМР 200х150 | шт | 1 |
| 9 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1395 |
| 10 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,192 |
| 11 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,31 |
| 12 | Воздуховоды из листовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 200х150мм | м | 2,95 |
| 13 | Воздуховоды из листовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 250х150мм | м | 4,8 |
| 14 | Воздуховоды из листовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 300х150мм | м | 6,2 |
| 15 | Воздуховоды из листовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 300х200мм | м | 12 |
| 16 | Воздуховоды из листовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 400х200мм | м | 7,2 |
| 17 | Воздуховоды из листовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 500х200мм | м | 31 |
| 18 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,183 |
| 19 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 100 мм | м | 1 |
| 20 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 125 мм | м | 7,5 |
| 21 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 160 мм | м | 8,6 |
| 22 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 200 мм | м | 1,3 |
| 23 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,12183 |
|  | Воздуховод гибкий 100 | м | 2 |
| 24 | Воздуховод гибкий 125 | м | 16 |
| 25 | Воздуховод гибкий 160 | м | 12 |
| 26 | Воздуховод гибкий 200 | м | 2 |
| 27 | Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 0,1 |
|  | Вытяжная вентиляция. Система В1 |  |  |
| 28 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1300 мм | 1 зонт | 1 |
| 29 | Зонт над шахтой прямоугольного сечения 400х200мм (прим. с.5.904-51) | шт | 1 |
| 30 | Установка диффузоров | 1 решетка | 14 |
| 31 | Диффузор универсальный ДПУ-М 100 | шт | 3 |
| 32 | Диффузор универсальный ДПУ-М 125 | шт | 9 |
| 33 | Диффузор универсальный ДПУ-М 160 | шт | 1 |
| 34 | Диффузор универсальный ДПУ-М 200 | шт | 1 |
| 35 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,135 |
| 36 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,12 |
| 37 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,264 |
| 38 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,038 |
| 39 | Воздуховоды из листовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 200х150мм | м | 9,5 |
| 40 | Воздуховоды из листовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 200х200мм | м | 4 |
| 41 | Воздуховоды из листовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 300х200мм | м | 12 |
| 42 | Воздуховоды из листовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 400х200мм | м | 26,4 |
| 43 | Воздуховоды из листовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 600х350мм | м | 3,8 |
| 44 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,3 |
| 45 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 100 мм | м | 3 |
| 46 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 125 мм | м | 13 |
| 47 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 160 мм | м | 12 |
| 48 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 200 мм | м | 2 |
| 49 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1121 |
| 50 | Воздуховод гибкий 100 | м | 4 |
| 51 | Воздуховод гибкий 125 | м | 22 |
| 52 | Воздуховод гибкий 160 | м | 6 |
| 53 | Воздуховод гибкий 200 | м | 2 |
| 54 | Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 0,108 |
|  | Вытяжная вентиляция. Система В2 |  |  |
| 55 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1300 мм | 1 зонт | 1 |
| 56 | Зонт над шахтой прямоугольного сечения 400х200мм (прим. с.5.904-51) | шт | 1 |
| 57 | Установка диффузоров | 1 решетка | 8 |
| 58 | Диффузор универсальный ДПУ-М 100 | шт | 2 |
| 59 | Диффузор универсальный ДПУ-М 125 | шт | 1 |
| 60 | Диффузор универсальный ДПУ-М 160 | шт | 3 |
| 61 | Диффузор универсальный ДПУ-М 200 | шт | 2 |
| 62 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,244 |
| 63 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 100 мм | м | 2 |
| 64 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 125 мм | м | 2,2 |
| 65 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 160 мм | м | 20,2 |
| 66 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 200 мм | м | 10,5 |
| 67 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,06 |
| 68 | Воздуховод гибкий 100 | м | 2 |
| 69 | Воздуховод гибкий 125 | м | 2 |
| 70 | Воздуховод гибкий 160 | м | 2 |
| 71 | Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 0,053 |
|  | Вытяжная вентиляция. Система В3 |  |  |
| 72 | Установка диффузоров | 1 решетка | 3 |
| 73 | Диффузор универсальный ДПУ-М 125 | шт | 3 |
| 74 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,045 |
| 75 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 125 мм | м | 4,5 |
| 76 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,02355 |
| 77 | Воздуховод гибкий 125 | м | 6 |
| 78 | Крепления для воздуховодов | т | 0,005 |