Приложение №1

К Извещению № 431  от 13.09.2010г.

Техническое задание

| № п/п | Наименование | Техническое задание | Едини-цы измере-ния | Количест-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц 1мл инсулиновый U-100 одноразовый инъекционный трехкомпонентный с иглой 0,45х10мм |  Наличие резиновой уплотнительной манжеты на поршне. | шт | 16 000 |
|  |  |  Отсутствие "мертвого" пространства. |  |  |
|  |  |  Игла 0,45х10мм, заточка иглы трехгранная копьевидная, толщина стенки (мм) S не более 0,15, прочность соединения шприца с иглой 8,0 согласно ISO 594-0 - Наличие стопорного кольца внутри цилиндра - Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность |  |  |
|  |  |  Усил. прокола/усил. скольжения – 130/90 - Шприц без латекса, не содержит силикон - Потребительская упаковка – прозрачная, стерильная, типа «блистер» (ПВХ/бумага) - Наличие слов «стерильно» и «апирогенно» - Наличие стандарта производства: сертификат ИСО 13485/2003 |  |  |
|  |  |  Предоставление сертификата соответствия и регистрационного удостоверения для подтверждения соответствия техническому заданию до подписания муниципального контракта. |  |  |
| 2 | Шприц 2мл одноразовый инъекционный трехкомпонентный с иглой 0,6х30мм |  Наличие резиновой уплотнительной манжеты на поршне. | шт | 20 000 |
|  |  |  Игла 0,6х30мм, заточка иглы трехгранная копьевидная, толщина стенки (мм) S не более 0,15, прочность соединения шприца с иглой 8,0 согласно ISO 594-1 |  |  |
|  |  |  Наличие расширенной градуировки шкалы - Наличие стопорного кольца внутри цилиндра - Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность |  |  |
|  |  |  Усил. прокола/усил. скольжения – 168/124 - Шприц без латекса, не содержит силикон - Потребительская упаковка – прозрачная, стерильная, типа «блистер» (ПВХ/бумага) - Наличие слов «стерильно» и «апирогенно» - Наличие стандарта производства: сертификат ИСО 13485/2003 |  |  |
|  |  |  Предоставление сертификата соответствия и регистрационного удостоверения для подтверждения соответствия техническому заданию до подписания муниципального контракта. |  |  |
| 3 | Шприц 2мл одноразовый инъекционный двухкомпонентный с иглой 0,55х25мм | - Игла 0,55*25, заточка иглы трехгранная, копьевидная, толщина стенки (мм) S не более 0,15 | шт | 5000 |
|  |  | - Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность |  |  |
|  |  | - Внутренняя сторона цилиндра покрыта силиконом |  |  |
|  |  | - Потребительская упаковка – прозрачная , стерильная, типа «блистер» (ПВХ/бумага) |  |  |
|  |  | - Наличие слов «стерильно» и «апирогенно» |  |  |
| 4 | Шприц 5мл одноразовый инъекционный трехкомпонентный с иглой 0,7х40мм |  Наличие резиновой уплотнительной манжеты на поршне. | шт | 50 000 |
|  |  |  Игла 0,7х40мм, заточка иглы трехгранная копьевидная, толщина стенки (мм) S не более 0,15, прочность соединения шприца с иглой 8,0 согласно ISO 594-1 |  |  |
|  |  |  Наличие расширенной градуировки шкалы - Наличие стопорного кольца внутри цилиндра - Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность |  |  |
|  |  |  Усил. прокола/усил. скольжения – 219/99 - Шприц без латекса, не содержит силикон - Потребительская упаковка – прозрачная, стерильная, типа «блистер» (ПВХ/бумага) - Наличие слов «стерильно» и «апирогенно» - Наличие стандарта производства: сертификат ИСО 13485/2003 |  |  |
|  |  |  Предоставление сертификата соответствия и регистрационного удостоверения для подтверждения соответствия техническому заданию до подписания муниципального контракта. |  |  |
| 5 | Шприц 10мл одноразовый инъекционный трехкомпонентный с иглой 0,8х40мм |  Наличие резиновой уплотнительной манжеты на поршне. | шт | 24 000 |
|  |  |  Игла 0,8х40мм, заточка иглы трехгранная копьевидная, толщина стенки (мм) S не более 0,15, прочность соединения шприца с иглой 10,0 согласно ISO 594-1 |  |  |
|  |  |  Наличие расширенной градуировки шкалы - Наличие стопорного кольца внутри цилиндра - Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность |  |  |
|  |  |  Усил. прокола/усил. скольжения – 241/143 - Шприц без латекса, не содержит силикон - Потребительская упаковка – прозрачная, стерильная, типа «блистер» (ПВХ/бумага) - Наличие слов «стерильно» и «апирогенно» - Наличие стандарта производства: сертификат ИСО 13485/2003 |  |  |
|  |  |  Предоставление сертификата соответствия и регистрационного удостоверения для подтверждения соответствия техническому заданию до подписания муниципального контракта. |  |  |
| 6 | Шприц 20мл одноразовый инъекционный трехкомпонетный с иглой 0,8*40мм |  Наличие резиновой уплотнительной манжеты на поршне. - Игла 0,8*40, заточка иглы трехгранная, копьевидная, толщина стенки (мм) S не более 0,15 ,прочность соединения шприца с иглой 10,0 согласно ISO 594-1 - Наличие расширенной градуировки шкалы - Наличие стопорного кольца внутри цилиндра - Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность - Усил. прокола/усил. скольж. 241/143 - Шприц без латекса, не содержит силикон - Потребительская упаковка – прозрачная , стерильная, типа «блистер» (ПВХ/бумага) - Наличие слов «стерильно» и «апирогенно» - Наличие стандарта производства: сертификат соответствия ИСО 13485/2003  Предоставление сертификата соответствия и регистрационного удостоверения для подтверждения соответствия техническому заданию до подписания муниципального контракта. | шт | 8000 |
| 7 | Шприц 20мл одноразовый инъекционный двухкомпонентный с иглой 0,9*40мм | - Игла 0,9*40, заточка иглы трехгранная, копьевидная, толщина стенки (мм) S не более 0,15 , прочность соединения шприца с иглой 10,0 согласно ISO 594-1 - Наличие стопорного кольца внутри цилиндра - Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность - Внутренняя сторона цилиндра покрыта силиконом - Потребительская упаковка – прозрачная , стерильная, типа «блистер» (ПВХ/бумага) - Наличие слов «стерильно» и «апирогенно»  Предоставление сертификата соответствия и регистрационного удостоверения для подтверждения соответствия техническому заданию до подписания муниципального контракта. | шт | 2000 |
|  | Итого |  | 300000 руб |  |