Приложение № 1

К извещению о проведении запроса котировок

№ 94 от 13.09.20140г.

Техническое задание

на капитальный ремонт полов, потолков, окраска отопительных приборов в здании МУЗ «ГБ № 21» по адресу: ул. Шишкина, 20, (Литер Д)

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. №79 |  |  |  |
| Полы |  |  |  |
| 1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,0174 |
| 2 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,0174 |
| 3 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,037 |
| Потолки |  |  |  |
| 4 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0174 |
| 5 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 1,792 |
| Раздел 2. №78 |  |  |  |
| Полы |  |  |  |
| 6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски: до 35 %(плинтуса) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,007 |
| Отопительные приборы, закладка проемов |  |  |  |
| 7 | Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних | 100 м3 кладки | 0,001 |
| 8 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,008 |
| 9 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,024 |
| Потолки |  |  |  |
| 10 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,042 |
| 11 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 4,326 |
| Раздел 3. №73,77 |  |  |  |
| Полы |  |  |  |
| 12 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски: до 35 %(плинтуса) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0178 |
| Отопительные приборы |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,008 |
| 14 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,024 |
| Потолки |  |  |  |
| 15 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,1686 |
| 16 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 17,37 |
| Раздел 4. №76 |  |  |  |
| Полы |  |  |  |
| 17 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,142 |
| Отопительные приборы, закладка проемов |  |  |  |
| 18 | Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних | 100 м3 кладки | 0,0047 |
| 19 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,045 |
| 20 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,003 |
| 21 | Люк смотровой 200*300 | шт | 1 |
| Потолки |  |  |  |
| 22 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,142 |
| 23 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 14,63 |
| Раздел 5. №75 |  |  |  |
| Полы |  |  |  |
| 24 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,079 |
| 25 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,079 |
| 26 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,108 |
| Отопительные приборы, закладка проемов |  |  |  |
| 27 | Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних | 100 м3 кладки | 0,0047 |
| 28 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,008 |
| 29 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 |
| Потолки |  |  |  |
| 30 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,079 |
| 31 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 8,137 |
| Раздел 6. №74 |  |  |  |
| Полы |  |  |  |
| 32 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,193 |
| 33 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,193 |
| 34 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,165 |
| Отопительные приборы |  |  |  |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,036 |
| 36 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,084 |
| 37 | Люк смотровой 200*300 | шт | 1 |
| Потолки |  |  |  |
| 38 | Устройство подвесных потолков ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,193 |
| 39 | Панели для подвесных потолков из минеральной (каменной) ваты ROCKFON (LILIA) с комплектующими | м2 | 19,88 |
| Раздел 7. №69 |  |  |  |
| Полы |  |  |  |
| 40 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,136 |
| 41 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,136 |
| 42 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,163 |
| Отопительные приборы |  |  |  |
| 43 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,036 |
| 44 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,087 |
| Потолки |  |  |  |
| 45 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,136 |
| 46 | Панели для подвесных потолков из минеральной (каменной) ваты ROCKFON (LILIA) с комплектующими | м2 | 14,01 |
| Раздел 8. №68 |  |  |  |
| Полы |  |  |  |
| 47 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,092 |
| 48 | Люк смотровой 200*300 | шт | 1 |
| Потолки |  |  |  |
| 49 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,065 |
| 50 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 6,695 |
| Раздел 9. №70 |  |  |  |
| Полы |  |  |  |
| 51 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,083 |
| Потолки |  |  |  |
| 52 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,1686 |
| 53 | Касетная плита алюминиевая 60*60 | шт | 48 |
| 54 | Жидкие гвозди "Монтаж" | шт | 4 |
| Раздел 10. №71,72 |  |  |  |
| Полы |  |  |  |
| 55 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой 2 627,56 = 3 249,32 - 116 x 5,36 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,0386 |
| 56 | Техноэласт ЭПП-4,0 (верхний слой) | м2 | 4,478 |
| 57 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль последующий слой 1 397,27 = 2 019,03 - 116 x 5,36 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,0386 |
| 58 | Техноэласт ЭПП-4,0 (нижний слой) | м2 | 4,478 |
| 59 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,0386 |
| 60 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,0386 |
| Потолки |  |  |  |
| 61 | Гидроизоляция: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,0386 |
| 62 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0386 |
| 63 | Касетная плита алюминиевая 60*60 | шт | 11 |
| 64 | Жидкие гвозди "Монтаж" | шт | 1 |
| Раздел 11. №64,65,66 |  |  |  |
| Полы |  |  |  |
| 65 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,338 |
| 66 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 стяжки | 0,338 |
| 67 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,338 |
| 68 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,228 |
| Отопительные приборы |  |  |  |
| 69 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,036 |
| 70 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,138 |
| 71 | Люк смотровой 200*300 | шт | 1 |
| Потолки |  |  |  |
| 72 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,338 |
| 73 | Панели для подвесных потолков из минеральной (каменной) ваты ROCKFON (LILIA) с комплектующими | м2 | 34,81 |
| Раздел 12. №63 |  |  |  |
| Полы |  |  |  |
| 74 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,05 |
| 75 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,155 |
| Отопительные приборы |  |  |  |
| 76 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,036 |
| 77 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,102 |
| Потолки |  |  |  |
| 78 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,134 |
| 79 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 13,8 |
| Раздел 13. №62 |  |  |  |
| Полы |  |  |  |
| 80 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,129 |
| 81 | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме: стен и колонн прямоугольных | 1 м3 изоляции | 2,05 |
| Отопительные приборы |  |  |  |
| 82 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,018 |
| 83 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,021 |
| Потолки |  |  |  |
| 84 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,097 |
| 85 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 9,991 |
| Раздел 14. №61 |  |  |  |
| Полы |  |  |  |
| 86 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски: до 35 %(плинтуса) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,005 |
| Закладка проемов, перемычки |  |  |  |
| 87 | Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних | 100 м3 кладки | 0,0065 |
| 88 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,164 |
| 89 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0,16 |
| 90 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм | т | 0,004 |
| 91 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм | т | 0,002 |
| 92 | Шайбы оцинкованные диаметр 12 мм | кг | 0,4 |
| Потолки |  |  |  |
| 93 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,022 |
| 94 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 2,266 |
| Раздел 15. №59 |  |  |  |
| Полы |  |  |  |
| 95 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски: до 35 %(плинтуса) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,005 |
| Потолки |  |  |  |
| 96 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0161 |
| 97 | Панели для подвесных потолков из минеральной (каменной) ваты ROCKFON (LILIA) с комплектующими | м2 | 1,658 |
| Раздел 16. №58 |  |  |  |
| Полы |  |  |  |
| 98 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,022 |
| 99 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,022 |
| 100 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,056 |
| Потолки |  |  |  |
| 101 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,022 |
| 102 | Панели для подвесных потолков из минеральной (каменной) ваты ROCKFON (LILIA) с комплектующими | м2 | 2,266 |
| Раздел 17. №60 |  |  |  |
| Полы |  |  |  |
| 103 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски: до 35 %(плинтуса) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0089 |
| 104 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |
| Потолки |  |  |  |
| 105 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,05 |
| 106 | Панели для подвесных потолков из минеральной (каменной) ваты ROCKFON (LILIA).с комплектующими | м2 | 5,15 |
| Раздел 18. №67 |  |  |  |
| Полы |  |  |  |
| 107 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски: до 35 %(плинтуса) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0163 |
| Потолки |  |  |  |
| 108 | Смена плиток в подвесных потолках типа Армстронг("Байкал") КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0,103 |
| 109 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 10,3 |