ИЗВЕЩЕНИЕ № 353А от «14» сентября 2010 года

о проведении открытого аукциона

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по капитальному ремонту системы вытяжной вентиляции на техническом этаже хирургического корпуса для Муниципального Учреждения Здравоохранения «Медико-санитарная часть №11»

| Форма торгов | Открытый аукцион |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Муниципальное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть №11» |
| Место нахождения | 614043, г. Пермь, ул.Победы, 41 |
| Почтовый адрес | 614113, г.Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 2а |
| Адрес электронной почты (при наличии) | msj11@mail.ru, msj11buch@mail.ru |
| Контактный телефон | (342) 250-21-11 |
| Контактное лицо | Волкова Светлана Владимировна |
| Предмет муниципального контракта | Капитальный ремонт системы вытяжной вентиляции на техническом этаже хирургического корпуса |
| Объем выполняемых работ | В соответствии с техническим заданием (приложение № 1) |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 720 643 руб. 72 коп. (Семьсот двадцать тысяч шестьсот сорок три рубля 72 копейки) |
| Место выполнения работ | г.Пермь, ул.Ардатовская, 40 |
| Срок предоставления документации об аукционе | С «14» сентября 2010 г. до 10.00 «05» октября 2010 г. с 09.00 до 17.00 в рабочие дни |
| Порядок предоставления документации об аукционе | На основании заявления (приложение №2) любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления. |
| Место предоставления документации об аукционе | 614113, г. Пермь, ул.Адмирала Нахимова, 2, бухгалтерия МУЗ «МСЧ №11», каб. 4. |
| Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации об аукционе | Не взимается |
| Официальный сайт, на котором размещается документация об аукционе | http://www.gorodperm.ru. |
| Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе | 10:00 (время местное) «05» октября 2010 г. |
| Место проведения аукциона | г. Пермь, ул. Кирова, д. 82, 2 этаж, зал заседаний |
| Дата проведения аукциона | «19» октября 2010 г. |
| Время проведения аукциона | 11: 00 (время местное) |
| Преимущества осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов | Не предоставляются |

Приложение №1

к извещению о проведении открытого аукциона

Техническое заданием на капитальный ремонт системы вытяжной вентиляции на техническом этаже хирургического корпуса:

| № пп |  | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Система ВС4 |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-32-02 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до: 0,12 т | 100 шт. | 0,01 |
| 2 | ТЕР20-03-001-02 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |
| 3 | Прайс-лист | Вентилятор радиальный ВЦ 4-70 №5 | шт | 1 |
| 4 | ТЕР20-02-019-01 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,04 |
| 5 | ТЕР20-02-020-02 | Установка виброизоляторов: номер 39 | 10 виброизоляторов | 0,2 |
| 6 | ТЕРр65-30-03 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 495 мм /1550 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,018 |
| 7 | ТЕР20-01-001-31 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,018 |
| 8 | СЦМ-300-0475 | Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 0,0005 |
| 9 | ТЕР20-02-015-05 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 1-5, сечением 400х400 мм | 1 шт. | 1 |
| Раздел 2. Система ВС6 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРр65-32-02 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до: 0,12 т | 100 шт. | 0,01 |
| 11 | ТЕР20-03-001-02 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |
| 12 | Прайс-лист | Вентилятор радиальный ВЦ 4-70 №4 | шт | 1 |
| 13 | ТЕР20-02-019-01 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,04 |
| 14 | ТЕР20-02-020-02 | Установка виброизоляторов: номер 39 | 10 виброизоляторов | 0,2 |
| 15 | ТЕРр65-30-03 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 495 мм /1550 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,018 |
| 16 | ТЕР20-01-001-31 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,018 |
| 17 | СЦМ-300-0475 | Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 0,0005 |
| 18 | ТЕР20-02-015-05 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 1-5, сечением 400х400 мм | 1 шт. | 1 |
| Раздел 3. Система ВС24 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРр65-32-02 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до: 0,12 т | 100 шт. | 0,01 |
| 20 | ТЕР20-03-001-02 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |
| 21 | Прайс-лист | Вентилятор радиальный ВЦ 4-70 №4 | шт | 1 |
| 22 | ТЕР20-02-019-01 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,04 |
| 23 | ТЕР20-02-020-02 | Установка виброизоляторов: номер 39 | 10 виброизоляторов | 0,2 |
| 24 | ТЕРр65-30-03 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 495 мм /1550 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,018 |
| 25 | ТЕР20-01-001-31 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,018 |
| 26 | СЦМ-300-0475 | Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 0,0005 |
| 27 | ТЕР20-02-015-05 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 1-5, сечением 400х400 мм | 1 шт. | 1 |
| Раздел 4. Система ВС14 |  |  |  |  |
| 28 | ТЕРр65-32-01 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до: 0,05 т | 100 шт. | 0,01 |
| 29 | ТЕР20-03-001-01 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| 30 | Прайс-лист | Вентилятор радиальный ВЦ4-70 №3,15 | шт | 1 |
| 31 | ТЕР20-02-019-01 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,04 |
| 32 | ТЕР20-02-020-01 | Установка виброизоляторов: номер 38 | 10 виброизоляторов | 0,2 |
| 33 | ТЕРр65-30-03 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 495 мм /1550 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,018 |
| 34 | ТЕР20-01-001-31 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,018 |
| 35 | СЦМ-300-0475 | Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 0,0005 |
| 36 | ТЕР20-02-015-05 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 1-5, сечением 400х400 мм | 1 шт. | 1 |
| Раздел 5. Система ВС15 |  |  |  |  |
| 37 | ТЕРр65-32-02 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до: 0,12 т | 100 шт. | 0,01 |
| 38 | ТЕР20-03-001-02 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |
| 39 | Прайс-лист | Вентилятор радиальный ВЦ4-70 №5 | шт | 1 |
| 40 | ТЕР20-02-019-01 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,04 |
| 41 | ТЕР20-02-020-02 | Установка виброизоляторов: номер 39 | 10 виброизоляторов | 0,2 |
| 42 | ТЕРр65-30-03 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 495 мм /1550 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,018 |
| 43 | ТЕР20-01-001-31 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,018 |
| 44 | СЦМ-300-0475 | Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 0,0005 |
| 45 | ТЕР20-02-015-05 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 1-5, сечением 400х400 мм | 1 шт. | 1 |
| Раздел 6. Система ВС8 |  |  |  |  |
| 46 | ТЕРр65-32-02 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до: 0,12 т | 100 шт. | 0,01 |
| 47 | ТЕР20-03-001-02 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |
| 48 | Прайс-лист | Вентилятор радиальный ВЦ4-70 №4 | шт | 1 |
| 49 | ТЕР20-02-019-01 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,04 |
| 49 | ТЕР20-02-020-02 | Установка виброизоляторов: номер 39 | 10 виброизоляторов | 0,2 |
| 50 | ТЕРр65-30-03 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 495 мм /1550 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,018 |
| 51 | ТЕР20-01-001-31 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,018 |
| 52 | СЦМ-300-0475 | Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 0,0005 |
| 54 | ТЕР20-02-015-05 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 1-5, сечением 400х400 мм | 1 шт. | 1 |
| Раздел 7. Система ВС25 |  |  |  |  |
| 55 | ТЕРр65-32-02 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до: 0,12 т | 100 шт. | 0,01 |
| 56 | ТЕР20-03-001-02 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |
| 57 | Прайс-лист | Вентилятор радиальный ВЦ4-70 №4 | шт | 1 |
| 58 | ТЕР20-02-019-01 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,04 |
| 59 | ТЕР20-02-020-02 | Установка виброизоляторов: номер 39 | 10 виброизоляторов | 0,2 |
| 60 | ТЕРр65-30-03 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 495 мм /1550 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,018 |
| 61 | ТЕР20-01-001-31 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,018 |
| 62 | СЦМ-300-0475 | Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 0,0005 |
| 63 | ТЕР20-02-015-05 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 1-5, сечением 400х400 мм | 1 шт. | 1 |
| Раздел 8. Система ВС19 |  |  |  |  |
| 64 | ТЕРр65-32-02 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до: 0,12 т | 100 шт. | 0,01 |
| 65 | ТЕР20-03-001-02 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 |
| 66 | Прайс-лист | Вентилятор канальный ВЦ4-70 №4 | шт | 1 |
| 67 | ТЕР20-02-019-01 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,04 |
| 68 | ТЕР20-02-020-02 | Установка виброизоляторов: номер 39 | 10 виброизоляторов | 0,2 |
| 69 | ТЕРр65-30-03 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 495 мм /1550 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,018 |
| 70 | ТЕР20-01-001-31 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,018 |
| 71 | СЦМ-300-0475 | Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 0,0005 |
| 72 | ТЕР20-02-015-05 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 1-5, сечением 400х400 мм | 1 шт. | 1 |
| Раздел 9. Система ВС19А |  |  |  |  |
| 73 | ТЕРр65-32-01 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до: 0,05 т | 100 шт. | 0,01 |
| 74 | ТЕР20-03-001-01 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| 75 | Прайс-лист | Вентилятор радиальный ВЦ4-70 №3,15 | шт | 1 |
| 76 | ТЕР20-02-019-01 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,04 |
| 77 | ТЕР20-02-020-01 | Установка виброизоляторов: номер 38 | 10 виброизоляторов | 0,2 |
| 78 | ТЕРр65-30-03 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 495 мм /1550 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,018 |
| 79 | ТЕР20-01-001-31 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,018 |
| 80 | СЦМ-300-0475 | Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 0,0005 |
| 81 | ТЕР20-02-015-05 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 1-5, сечением 400х400 мм | 1 шт. | 1 |
| Раздел 10. Система ВС20 |  |  |  |  |
| 82 | ТЕРр65-32-01 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до: 0,05 т | 100 шт. | 0,01 |
| 83 | ТЕР20-03-001-01 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| 84 | Прайс-лист | Вентилятор радиальный ВЦ4-70 №2,5 | шт | 1 |
| 85 | ТЕР20-02-019-01 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,04 |
| 86 | ТЕР20-02-020-01 | Установка виброизоляторов: номер 38 | 10 виброизоляторов | 0,2 |
| 87 | ТЕРр65-30-03 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 495 мм /1550 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,018 |
| 88 | ТЕР20-01-001-31 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,018 |
| 89 | СЦМ-300-0475 | Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 0,0005 |
| 90 | ТЕР20-02-015-05 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 1-5, сечением 400х400 мм | 1 шт. | 1 |
| Раздел 11. Система ВС21 |  |  |  |  |
| 91 | ТЕРр65-32-01 | Демонтаж центробежных вентиляторов весом до: 0,05 т | 100 шт. | 0,01 |
| 92 | ТЕР20-03-001-01 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 |
| 93 | Прайс-лист | Вентилятор радиальный ВЦ4-70 №3,15 | шт | 1 |
| 94 | ТЕР20-02-019-01 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,04 |
| 95 | ТЕР20-02-020-01 | Установка виброизоляторов: номер 38 | 10 виброизоляторов | 0,2 |
| 96 | ТЕРр65-30-03 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 495 мм /1550 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,018 |
| 97 | ТЕР20-01-001-31 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,018 |
| 98 | СЦМ-300-0475 | Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 0,0005 |
| 99 | ТЕР20-02-015-05 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 1-5, сечением 400х400 мм | 1 шт. | 1 |
| Раздел 12. Электроснабжение вытяжных систем |  |  |  |  |
| 100 | ТЕРм08-03-532-04 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста, до: 3 | шт. | 18 |
| 101 | Прайс-лист | Кнопочный пост управления ПКУ | шт | 18 |
| 102 | ТЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2 | шт. | 18 |
| 103 | Прайс-лист | Индикатор зеленый | шт | 18 |
| 104 | ТЕРм08-03-532-04 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста, до: 3 | шт. | 18 |
| 105 | Прайс-лист | Кнопка с фиксацией | шт | 18 |
| 106 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 18 |
| 107 | Прайс-лист | Выключатель автоматический ,1п, 16А | шт | 18 |
| 108 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 6,29 |
| 109 | СЦМ-300-9920-1 | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм | м | 629 |
| 110 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 6,29 |
| 111 | Прайс-лист | Кабель силовой ВВГнг-0,66 3*2,5мм2 | м | 165 |
| 112 | Прайс-лист | Кабель силовой ВВГнг-0,66 3*1,5мм2 | м | 464 |
| 113 | ТЕРм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 6 | 100 шт. | 0,66 |
| 114 | ТЕР46-03-009-03 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0,26 |
| 115 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,63 |
| 116 | ТЕР46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,09 |
| Раздел 13. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 117 | ТЕРп03-01-022-01 | Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до: 5 | 1 вентиляционная сеть | 11 |

Приложение №2

к извещению о проведении открытого аукциона

Запрос документации об аукционе

Главному врачу МУЗ «МСЧ №11»

Гринбергу С.Н.

«___» ____________

Прошу выдать пакет документации об аукционе на бумажном/электронном (указать) носителе.

| Сведения об открытом аукционе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого аукциона |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике размещения заказа: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.