Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок от 14.09.10 №22

Утверждаю:

Директор МУ «СОИИ»

____________К.В.Нецветаев

«____»_____________2010г.

Техническое задание

на выполнение работ по  текущему и аварийному ремонту  муниципальных тепловых сетей

2Д100, 2Д150

| 1. Предмет контракта | Текущий и аварийный ремонт муниципальных тепловых сетей |
| --- | --- |
| 2.Адрес и наименование объекта | см.таблицу № 1 |
| 3. Основание для производства работ | ВСН 58-88(р) |
| 4. Характеристика работ | см. дефектную ведомость |
| 5.Основные требования к выполнению работ | Устранение неисправностей на тепловых сетях, приведение в исправное и работоспособное состояние трубопроводов. Выполнение ремонтных работ качественно и в срок. Срок восстановления поставки теплоснабжения (устранения аварийных ситуаций) - 24 часа с момента получения информации об аварийной ситуации от уполномоченного представителя МУ «СОИИ» |
| 6. Характеристика инженерного соору- жения | тепловые сети |
| 7. Результат выполненных работ | Предоставление актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3), счет – фактуры. |
| 8. Срок выполнения работ | начало: со дня подписания муниципального контракта окончание: 31 декабря 2010 года |
| 9. Стоимость работ | 249 990 рублей |
| 10. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | При производстве работ по техническому обслуживанию тепловых сетей соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов: МДС 13-18.2000 «Рекомендации по подготовке жилищного фонда к зиме»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». |
| 11. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ | 24 месяца с момента подписания акта сдачи-приемки работ в эксплуатацию. |

|  | Таблица №1 |
| --- | --- |
|  | Наименование, адрес объекта |
|  | Дзержинского района |
|  | Костычева,37 |
|  | 9.Января,9,Алтайская,4, Заводская,6 |
|  | Дзержинского,27а |
|  | Строителей, 12 |
|  | Куфонина, 11 |
|  | Парковый пр. |
|  | Парковый пр., 31/1 |
|  | Парковый пр., 43 |
|  | Подлесная, 7 |
|  | Василия Каменского,12 |
|  | Боровая 1-я, 24а |
|  | Боровая 1-я, 24а |
|  | Малкова, 24 |
|  | Малкова, 28/1,2,3,4 |
|  | Малкова, 28/1,2,3,4, |
|  | Малкова, 28/1,2,3, |
|  | Малкова, 28/1,2,3,4, |
|  | Малкова, 28/1,2,3,4, |
|  | Малкова, 28/1,2,3,4 |
|  | Малкова, 28/1,2,3,4 |
|  | Большевистская,224 |
|  | Кирова,226 |
|  | Коммунистическая, 60а к 64 |
|  | Ленина, 73а |
|  | Ленина, 94,96,98,10 |
|  | Ленина, 100 |
|  | Луначарского,131 |
|  | Плеханова, 62 |
|  | Плеханова, 67 |
|  | Мильчакова, 27 |
|  | Связистов,11 |
|  | Генерала Наумова, 23 |
|  | Ветлужская, 36 |
|  | Большевистская,214 |
|  | Большевистская,216 |
|  | Большевистская,220 |
|  | Голева, 14 |
|  | Голева, 19 |
|  | Кирова, 226 |
|  | Коммунистическая, 70 |
|  | Коммунистическая, 72 |
|  | Коммунистическая, 76 |
|  | Коммунистическая, 78 |
|  | Коммунистическая, 82 |
|  | Коммунистическая, 84 |
|  | Коммунистическая,109 |
|  | Коммунистическая,111 |
|  | Крисанова, 3 |
|  | Крисанова, 17 |
|  | Ленина, 71 |
|  | Ленина, 73 |
|  | Ленина, 75 |
|  | Ленина, 79 |
|  | Ленина, 81 |
|  | Ленина, 83 |
|  | Ленина, 94 |
|  | Ленина, 96 |
|  | Ленина, 98 |
|  | Ленина, 100 |
|  | Ленина, 102 |
|  | Орджоникидзе,152 |
|  | Орджоникидзе,155 |
|  | Орджоникидзе,157 |
|  | Орджоникидзе,159 |
|  | Орджоникидзе,161 |
|  | Орджоникидзе,171 |
|  | Орджоникидзе,177 |
|  | Плеханова,12 до Коммунистической |
|  | Плеханова, 3 |
|  | Плеханова, 13 |
|  | Плеханова, 33 |
|  | Плеханова, 39 |
|  | Плеханова, 51 |
|  | Плеханова, 53а |
|  | Плеханова, 54 |
|  | Плеханова, 55 |
|  | Плеханова, 55а |
|  | Плеханова, 56 |
|  | Подгорная, 52 |
|  | Толмачева, 13 |
|  | Толмачева, 32 |
|  | Хохрякова, 25 |
|  | Якуба Коласа, 6 |
|  | Якуба Коласа, 9 |
|  | Якуба Коласа, 10 |
|  | Ш.Космонавтов, 49 |
|  | Ш.Космонавтов, 51 |
|  | Ш.Космонавтов, 53 |
|  | Ш.Космонавтов, 55 |
|  | Ш.Космонавтов, 74 |
|  | Ш.Космонавтов, 82а |
|  | Шоссе Космонавтов, 84 |
|  | Горняков, 3 |
|  | Горняков, 5а |
|  | Горняков, 7 |
|  | Горняков, 8 |
|  | Котовского, 4 |
|  | Мильчакова, 10 |
|  | Мильчакова, 11 |
|  | Мильчакова, 12 |
|  | Мильчакова, 15 |
|  | Мильчакова, 16 |
|  | Мильчакова, 17 |
|  | Мильчакова, 18 |
|  | Овчинникова, 13б |
|  | Овчинникова, 29 |
|  | Овчинникова, 31 |
|  | Овчинникова, 33 |
|  | Ползунова, 2 |
|  | Ползунова, 3 |
|  | Ползунова, 3б |
|  | Ползунова, 4 |
|  | Ползунова, 4а |
|  | Ползунова, 5 |
|  | Ползунова, 5а |
|  | Связистов,11 |
|  | Связистов, 18 |
|  | Связистов, 20 |
|  | Связистов, 26 |
|  | Столбовая, 45 |
|  | Столбовая, 47 |
|  | Столбовая, 49 |
|  | Столбовая, 51 |
|  | Таврическая, 18 |
|  | Таврическая, 20 |
|  | Таврическая, 22 |
|  | Челюскинцев, 3а |
|  | Челюскинцев, 4а |
|  | Челюскинцев, 8 |
|  | Челюскинцев, 8а |
|  | Челюскинцев, 10 |
|  | Челюскинцев, 11 |
|  | Челюскинцев, 11а |
|  | Барамзиной, 27 |
|  | Барамзиной, 27 |
|  | Боровая, 14 |
|  | Боровая, 14а |
|  | Василия Каменского, 2а |
|  | Василия Каменского, 10 |
|  | Василия Каменского, 12 |
|  | Василия Каменского, 17 |
|  | Василия Каменского, 36 |
|  | Гатчинская, 16 |
|  | Каслинский пер, 4 |
|  | Каслинский пер, 6 |
|  | Каслинский пер, 17 |
|  | Каслинский пер, 18 |
|  | Энгельса, 2 |
|  | Энгельса, 4 |
|  | Энгельса, 22 |
|  | Верещагинская, 29 |
|  | Вокзальная, 78 |
|  | Вокзальная, 78 |
|  | Вокзальная, 80 |
|  | Вокзальная, 80 |
|  | Дзержинского от Данщина ж/д Дзержинского,28 |
|  | Дзержинского, 12а,в |
|  | Желябова, 11/2 |
|  | Желябова, 14 |
|  | Желябова, 19 |
|  | Куфонина, 18 |
|  | Парковый пр. от Куфонина до Желябова Парковый,1Парковый,5 Парковый,3 |
|  | Парковый пр., 1 |
|  | Парковый пр., 2 |
|  | Парковый пр., 3 |
|  | Парковый пр., 3/1 |
|  | Парковый пр., 5 |
|  | Парковый пр., 22/1 |
|  | Парковый пр., 22/2 |
|  | Парковый пр., 24 |
|  | Парковый пр., 32 |
|  | Парковый пр.,41г |
|  | Переселенческая, 14 |
|  | Переселенческая, 16 |
|  | Переселенческая,101 |
|  | Переселенческая,103 |
|  | Подлесная, 6 |
|  | Подлесная, 7 |
|  | Подлесная, 9/4 |
|  | Подлесная, 17/1 |
|  | Подлесная, 17/2 |
|  | Подлесная, 17/3 |
|  | Подлесная, 19 |
|  | Подлесная, 19/3 |
|  | Подлесная, 21/1 |
|  | Подлесная, 23 |
|  | 2-я Рыночная, 20 |
|  | 2-я Рыночная, 22 |
|  | 2-я Рыночная, 26 |
|  | Спортивная, 17 |
|  | Спортивная, 19 |
|  | Спортивная, 21 |
|  | Строителей, 16 |
|  | Строителей, 16а |
|  | 1-я Колхозная, 2 |
|  | 1-я Колхозная, 4 |
|  | Н.Колхозная, 2 |
|  | Маяковского, 37/2 |
|  | Маяковского, 37 Маяковского,42,44 |
|  | Маяковского, 39 |
|  | Маяковского, 48 |
|  | Кирова,224 |
|  | Связистов,11 |
|  | Связистов,11 |
|  | Парковый пр., 2 |
|  | Парковый пр.,13а |
|  | Парковый пр.,13б |
|  | Парковый пр.,13в |
|  | Парковый пр.,18 |
|  | Парковый пр.,22 |
|  | Парковый пр.,25а |
|  | Парковый пр.,25в |
|  | Парковый пр.,25г |
|  | Парковый пр.,37а |
|  | Парковый пр.,37в |
|  | Парковый пр.,41в |
|  | Дошкольная, 6,8,10 |
|  | Заречная,140 |
|  | Хабаровская,135 |
|  | Хабаровская,153 |
|  | Хабаровская, 44 |
|  | Большевистская ул.Плеханова до ул.Гайдара |
|  | Большевистская, 214 |
|  | Большевистская, 220 |
|  | Голева, 5а |
|  | Голева, 19 |
|  | Кирова, 226 |
|  | Коммунистическая, 76 |
|  | Коммунистическая, 78 |
|  | Коммунистическая, 82 |
|  | Коммунистическая, 84 |
|  | Коммунистическая,111 |
|  | Крисанова, 3 |
|  | Ленина, 71 |
|  | Ленина, 75 |
|  | Ленина, 79 |
|  | Ленина, 83 |
|  | Ленина, 96 |
|  | Ленина, 98 |
|  | Ленина,100 |
|  | Ленина,100 ул.Ленина,100 |
|  | Ленина,102 |
|  | Орджоникидзе,152 |
|  | Орджоникидзе,177 |
|  | Плеханова, 3 |
|  | Плеханова, 12 |
|  | Плеханова, 33 |
|  | Плеханова, 33 |
|  | Плеханова, 39 |
|  | Плеханова, 51 |
|  | Плеханова, 53а |
|  | Плеханова, 54 |
|  | Плеханова, 55 |
|  | Плеханова, 55а |
|  | Плеханова, 56 |
|  | Плеханова, 61 |
|  | Толмачева, 32 |
|  | Хохрякова, 25 |
|  | Якуба Коласа, 9 |
|  | Горняков, 3 |
|  | Горняков, 5а |
|  | Горняков, 7 |
|  | Горняков, 8 |
|  | Мильчакова, 10 |
|  | Мильчакова, 12 |
|  | Мильчакова, 15 |
|  | Мильчакова, 16 |
|  | Мильчакова, 17 |
|  | Овчинникова, 13б |
|  | Овчинникова, 16 |
|  | Овчинникова, 29 |
|  | Овчинникова, 31 |
|  | Овчинникова, 33 |
|  | Овчинникова водопровод в квартале 540 от ВК-4 у ж/д ул.Связистов,26 до ВК-1 у ж/д Ш.Космонавтов,55 д300=101,00м |
|  | ул.Связистов |
|  | Связистов, 18 |
|  | Связистов, 20 |
|  | Связистов, 26 |
|  | Ш.Космонавтов, 51,53,49 ул.Связистов |
|  | Ш.Космонавтов, 49 |
|  | Ш.Космонавтов, 51 |
|  | Ш.Космонавтов, 53 |
|  | Ш.Космонавтов, 55 |
|  | Ш.Космонавтов, 82а |
|  | ул.Овчинникова,11 ул.Челюскинцев,10,11 ул.Мильчакова,12,16; ул.Таврическая,20,22 |
|  | Таврическая, 18 |
|  | Таврическая, 20 |
|  | Таврическая, 22 |
|  | Мильчакова Столбовая,45 ул.Овчинникова ул.Челюскинцев,4а ул.Овчинникова, у ж/д Столбовая,51 |
|  | Столбовая, 45 |
|  | Столбовая, 47 |
|  | Столбовая, 49 |
|  | Столбовая, 51 |
|  | Ползунова,5 Ползунова,4 Ползунова,4а |
|  | Ползунова, 3 |
|  | Ползунова, 3б |
|  | Ползунова, 5а |
|  | Челюскинцев, 3а |
|  | Челюскинцев, 4а |
|  | Челюскинцев, 8 |
|  | Челюскинцев, 8а |
|  | Челюскинцев, 10 |
|  | Челюскинцев, 11 |
|  | Челюскинцев, 11а |
|  | Челюскинцев, 21 |
|  | Акад.Павлова, 5 |
|  | В.Каменского, 17 |
|  | В.Каменского, 36 |
|  | Желябова, 11/2 |
|  | Желябова, 14 |
|  | Желябова, 19 |
|  | Каслинский пер, 4 |
|  | Каслинский пер, 6 |
|  | Каслинский пер,17 |
|  | Каслинский пер,18 |
|  | Переселенческая, 14 |
|  | Переселенческая, 16 |
|  | Переселенческая,101 |
|  | Переселенческая,103 |
|  | Энгельса, 4 |
|  | Энгельса, 22 |
|  | Углеуральская, 20 |
|  | 2-яРыночная, 20 |
|  | 2-яРыночная, 22 |
|  | 2-яРыночная, 26 |
|  | Спортивная, 17 |
|  | Спортивная, 19 |
|  | Спортивная, 21 |
|  | Верещагинская, 29 |
|  | Парковый пр., 1 ул.Куфонина |
|  | Парковый пр., 1 |
|  | Парковый пр., 5 |
|  | Парковый пр., 22/2 |
|  | Парковый пр., 24 |
|  | Парковый пр., 26 |
|  | Парковый пр., 31/1 |
|  | Подлесная, 6 |
|  | Подлесная, 9/4 |
|  | Подлесная, 17/1 |
|  | Подлесная, 17/2 |
|  | Подлесная, 17/3 |
|  | Подлесная, 19 |
|  | Подлесная, 19/3 |
|  | Подлесная, 21 |
|  | Подлесная, 21/1 |
|  | Подлесная, 23 |
|  | Алтайская, 4; Заводская, 6; 9-Января,9 |
|  | Заводская, 6 |
|  | 1-яКолхозная, 2 |
|  | 1-яКолхозная, 4,8 |
|  | НовоКолхозная, 2 |
|  | Маяковского, Доктора Граля ул.Маяковского,22,24 ул.Н.Колхозная,2 |
|  | ул.Маяковского,37,39 до ул.Маяковского |
|  | Маяковского, 13 |
|  | Маяковского, 15 |
|  | Маяковского, 22 |
|  | Маяковского, 24 |
|  | Маяковского, 26 |
|  | Маяковского, 28 |
|  | Маяковского, 30 |
|  | Маяковского, 32 |
|  | Маяковского, 34 |
|  | Маяковского, 36 |
|  | Маяковского, 37 |
|  | Маяковского, 37/2 |
|  | Маяковского, 38 |
|  | Маяковского, 39 |
|  | Маяковского, 40 |
|  | Маяковского, 42 |
|  | Маяковского, 42б |
|  | Маяковского, 44 |
|  | Маяковского, 46 |
|  | Маяковского, 46а |
|  | Маяковского, 48 |
|  | Связистов,11 |
|  | Челюскинцев, 4а |
|  | Индустриальный район |
|  | Арх.Свиязева, 20 |
|  | Геологов, 7 |
|  | Карпинского, 1,3,5 |
|  | Карпинского, 3 |
|  | Карпинского, 12 |
|  | Карпинского, 84 |
|  | Карпинского, 96 |
|  | Льва Толстого,12 |
|  | Мира, 14а |
|  | Подводников, 11 |
|  | Сивкова, 5а |
|  | Снайперов,21 |
|  | Советской Армии |
|  | Чердынская, 15 |
|  | Бабушкина, 3 |
|  | Баумана, 22 |
|  | Баумана,25б |
|  | Карпинского, 1,3,5 |
|  | Карпинского, 3 |
|  | Карпинского, 55 |
|  | ул.Карпинского,79 |
|  | Карпинского, 81 |
|  | Карпинского, 96,98,10, Рязанская,3,5,7,9,11 |
|  | Карпинского, 101а |
|  | Качалова,50 |
|  | Комбайнеров,30,30а |
|  | Космонавта Беляева, 18,20,20а,22,26,24,24а; Нефтяников,9,11а,15а,15,17; Одоевского,44,46; Качалова,43,45 |
|  | Космонавта Беляева,30,32,34,34а,36,36а,38,40; Качалова,42,44; КосмонавтаЛеонова,33; Нефтяников, 21,21а,23,25,31а,29,31,33 |
|  | Космонавта Беляева,33 |
|  | Космонавта Леонова, 11а |
|  | Космонавта Леонова, 12 |
|  | Космонавта Леонова, 24,24а,26,26а,46,46а,48,48а; Давыдова,25,25а,27 |
|  | Левченко, 6 |
|  | Мира, 5 |
|  | Мира, 6а |
|  | Мира, 27,29,31,33,35 |
|  | Мира, 47,53; Комбайнеров,32,34,36,38; Нефтяников,2,2а,4,8,8а,10,12; Одоевского,35,37 |
|  | Мира, 86а |
|  | Мира, 90,94; Одоевского,24,18а,22а; Качалова,17,27; Мира,92а |
|  | Мира,101,103,107,109; 2-я Гамовская,20,22,23 |
|  | Мира,113 |
|  | Нефтяников, 1,1а,3,3а; Комбайнеров,44; Космонавта Беляева,12 |
|  | Нефтяников, 30,32,34,34а,36,36а,38,38а,40,42; Качалова,32,34,36; Мира,65,67; КосмонавтаЛеонова,23,25,27 |
|  | Нефтяников, 21а |
|  | Декабристов пр, 17 |
|  | Декабристов пр, 17 |
|  | Подводников,11 |
|  | Сивкова,5а и Паровозная,30,32 |
|  | Сусанина, 10 |
|  | Танкистов, 37 |
|  | Танкистов, 37 |
|  | Танкистов, 37 |
|  | Чайковского, 7 |
|  | Геологов, 8 |
|  | Геологов, 8 |
|  | Чердынская, 16,14,12,10 |
|  | Чердынская, 7,18а; Норильская,11,13а,9а; Сусанина,10 Арх.Свиязева,10 |
|  | Пос. Первомайский |
|  | Арх.Свиязева, 10а водонасосная станция 11 подъема |
|  | Норильская, 13/1 |
|  | Чердынская, 18а,19,25,28а |
|  | Архитектора Свиязева, 22а ул.Чердынская 25 (Чердынская, 25 ул.Чердынская,25 ул.Арх.Свиязева,22а |
|  | Архитектора Свиязева, 28 (Арх.Свиязева, 28а до ж/д Свиязева,28 |
|  | Чердынская, 18а, Арх.Свиязева |
|  | Чердынская, 19 |
|  | Чердынская,16,14,12,10 Чердынской, Карпин, Свиязева, Сусанина |
|  | Чердынская, 12,14,16,10,8,6,5,3,13,15; Карпинского,118,124,126; АрхитСвиязева,10; Сусанина,1,3,4,5,6,9; Норильская,1,7,9,13; Камышловская,2 |
|  | Чердынская,12,14,16,10,8,6,5,3,13,16; Карпинского,118,124,126; АрхитектораСвиязева,10; Сусанина,1,3,4,5,6,9; Норильская,1,7,9,13; Камышловская,2 |
|  | Чердынская,12,14,16,10,8,6,5,3,13,16; Карпинского,118,124,126; АрхитектораСвиязева,10; Сусанина,1,3,4,5,6,9; Норильская,1,7,9,13; Камышловская,2. |
|  | ул.Геологов,7 до ж/д Геологов,5 |
|  | Геологов, 8 |
|  | ул.1-й Ипподромной,5 |
|  | 9-го Мая, 3 |
|  | ул.Бабушкина,3 |
|  | Баумана, 15 |
|  | Бр.Игнатовых до 9-Мая |
|  | Братьев Игнатовых, 17б |
|  | Братьев Игнатовых, 17б |
|  | Гастелло, 6 водопровод д100=44,00м |
|  | Молодежная, 31(Карпинского,59) |
|  | ул.Карпинского,79 Карпинского,79а |
|  | Карпинского, 84 |
|  | Карпинского, 91, Сов.Армии, 93,95,96,97,99,100 |
|  | Комбайнеров, 30,30а |
|  | Космонавта Леонова, 12 Леонова,10 |
|  | Мира, 23 |
|  | Мира, 82а |
|  | Нефтяников, 21а |
|  | Подводников, 11 |
|  | Сивкова, 5а и Паровозная,30,32 |
|  | Самолетная, 60 |
|  | Танкистов, 37 |
|  | Формовщиков, 3 |
|  | Формовщиков, 7 |
|  | Ш.Космонавтов,173а |
|  | Ш.Космонавтов,173а |
|  | Ш.Космонавтов,173а (Мира,86а) |
|  | Шоссе Космонавтов, 173б |
|  | Энергетиков, 50 |
|  | Кировский район |
|  | Автозаводская |
|  | Магистральная,26 ул.Автозаводская,41 |
|  | Автозаводская, 47 |
|  | Адмирала Ушакова, 55 |
|  | Богдана Хмельницкого, 58б/58в |
|  | Буксирная, 8 |
|  | Волгодонская, 22 |
|  | Волгодонская, 22 |
|  | Воронежская,17а |
|  | Гальперина |
|  | Закамская, 3/2 |
|  | Закамская, 27 |
|  | Каляева, 11 |
|  | Кировоградская, 26 |
|  | Кировоградская, 71 |
|  | Ласьвинская, 18 |
|  | Лужская,11 |
|  | М.Рыбалко |
|  | М.Рыбалко,29а |
|  | М.Рыбалко,29а |
|  | Маршала Рыбалко, 95а |
|  | Сысольская, 9а |
|  | Федосеева, 12 |
|  | Ямпольская, 9 |
|  | Автозаводская, 47 |
|  | Богдана Хмельницкого,58б/58в |
|  | Волгодонская, 22 |
|  | Маршала Рыбалко, 29а |
|  | Маршала Рыбалко, 95а |
|  | Маршала Рыбалко, 100а |
|  | Сысольская, 9а |
|  | Теплоходная, 14 |
|  | Чистопольская, 20 |
|  | Ямпольская, 9 |
|  | Автозаводская, 27 |
|  | Автозаводская, 27/1 Автозаводская,27 |
|  | Закамская, 41 |
|  | Ласьвинская, 68б |
|  | Маршала Рыбалко, 7а М.Рыбалко,5а |
|  | Маршала Рыбалко,103а |
|  | Маршала Рыбалко,103б М.Рыбалко,107в |
|  | Шишкина, 21 |
|  | Шишкина, 23 |
|  | Липатова, 20 |
|  | Сысольская, 10/4 Сысольская,10/3 |
|  | Волгодонская,24,24а |
|  | Судозаводская, 8 ,14 |
|  | Адм.Ушакова, 26 |
|  | Магистральная, 16 |
|  | Автозаводская, 47 |
|  | Богдана Хмельницкого, 58б/58в |
|  | Волгодонская, 22 |
|  | Магистральная, 98 |
|  | Маршала Рыбалко, 21 |
|  | Маршала Рыбалко, 29а |
|  | Маршала Рыбалко, 95а |
|  | Маршала Рыбалко, 96 |
|  | Маршала Рыбалко,100а |
|  | Охотников, 7,9 |
|  | Охотников от ул.Ласьвинская до ул.Дубовская |
|  | Генерала Панфилова |
|  | Сысольская, 9а |
|  | Худанина,14,16,18 |
|  | Чистопольская, 20 |
|  | Ямпольская, 11 |
|  | Ленинский район |
|  | Коммунистическая, 28а |
|  | Коммунистическая, 37 |
|  | Луначарского, 13 |
|  | Луначарского, 74 |
|  | Окулова, 7 |
|  | Окулова, 73а |
|  | 2я Луначарская, 7 |
|  | Большевистская, 162 |
|  | Газеты Звезда, 12 |
|  | Куйбышева, 1 |
|  | Куйбышева, 7 |
|  | Куйбышева, 7 |
|  | Куйбышева, 9 |
|  | Куйбышева, Коммунист |
|  | Луначарского, 69 |
|  | Максима Горького, 15 |
|  | Максима Горького, 15 |
|  | Окулова, 6 |
|  | Окулова, 7 |
|  | Окулова, 73а, |
|  | Орджоникидзе, 53а,53б |
|  | Орджоникидзе, 59а |
|  | Орджоникидзе, 59а |
|  | Осинская, 2а |
|  | Большевистская, 162 |
|  | Куйбышева, 7 |
|  | Луначарского, 21 |
|  | Окулова, 6 |
|  | Окулова, 7 |
|  | Пушкина,13 |
|  | Окулова,73а |
|  | Попова, 9 7 |
|  | Попова,18 |
|  | Мотовилихинский район |
|  | Аркадия Гайдара, 14 |
|  | Бульвар Гагарина, 30б |
|  | Бульвар Гагарина, 32а |
|  | Дружбы., 15а |
|  | Красногвардейская, 42 |
|  | Лебедева, 54 |
|  | Уральская,113 |
|  | Уральская,113а |
|  | 4-я Запрудская, 31 |
|  | 4-я Запрудская,291 |
|  | Гарцовская,50 |
|  | Гарцовская,52 |
|  | Гарцовская,54 |
|  | Гарцовская,58 |
|  | Гарцовская,68 |
|  | Колыбалова,14 |
|  | Колыбалова,20 |
|  | Колыбалова,22 |
|  | Колыбалова,24 |
|  | Колыбалова,28 |
|  | Лядовская, 87 |
|  | Лядовская, 95 |
|  | Лядовская, 97 |
|  | Лядовская,105 |
|  | Лядовская,107 |
|  | Лядовская,109 |
|  | Лядовская,111 |
|  | Лядовская,113 |
|  | Аркадия Гайдара,9а,13а |
|  | Анри Барбюса Хрустальная,12 по ул.Славянова |
|  | Бульвар Гагарина, 27-25 |
|  | Бульвар Гагарина, 30а |
|  | Бульвар Гагарина, 30б |
|  | Бульвар Гагарина, 37 |
|  | Бульвар Гагарина, 49 |
|  | Бульвар Гагарина, 83а |
|  | Быстрых, 7а |
|  | Веры Фигнер, 5 |
|  | Дружбы,15а |
|  | Ивановская, 13 |
|  | Ивановская, 17 |
|  | Ивановская Чехова,21 |
|  | Ивановска Чехова,21 ул.Лифанова |
|  | Ивановская,15-17 |
|  | Индустриализации, 4 |
|  | Индустриализации, 6 |
|  | Индустриализации, 12 |
|  | Индустриализации, 13 |
|  | Индустриализации,14 до Уральской |
|  | Индустриализации, 16 |
|  | Индустриализации, 18 |
|  | Инженерная, 6 |
|  | Инженерная, 6 |
|  | Инженерная, 6а |
|  | Инженерная, 10 |
|  | Инженерная, 12 |
|  | Инженерная, 14 |
|  | Инженерная,15а |
|  | Ким, 2 ГКБ № 4 |
|  | Ким, 5 |
|  | Ким, 7 |
|  | Ким, 8 |
|  | Ким, 11 |
|  | Ким, 15 |
|  | Ким, 18 |
|  | Ким, 19 |
|  | Ким, 41 |
|  | Ким, 49 |
|  | Ким, 51 |
|  | Ким, 53 |
|  | Ким, 55 |
|  | Ким, 57 |
|  | Ким, 60 |
|  | Ким,60 |
|  | Ким, 99А |
|  | Крупской,78 |
|  | Лебедева, 16 |
|  | Лебедева, 18 |
|  | Лебедева, 54 |
|  | Металлистов, 15 |
|  | Металлистов, 21 |
|  | Республиканская по ул.Славянова |
|  | Смирнова, 1 |
|  | Смирнова, 2 |
|  | Тургенева, 9 |
|  | Уральская, 49 |
|  | Уральская, 51а |
|  | Уральская, 51 |
|  | Уральская, 53 |
|  | Уральская, 55 |
|  | Уральская, 57 |
|  | Уральская, 59 |
|  | Уральская, 59а |
|  | Уральская, 61 |
|  | Уральская, 79 |
|  | Уральская, 83 |
|  | Уральская, 85 |
|  | Уральская, 88 |
|  | Циолковского, 4 |
|  | Лебедева,12 Уральской |
|  | Циолковского, 9 |
|  | Циолковского, 11 |
|  | Циолковского, 14 |
|  | Циолковского 17 |
|  | Хрустальная Ким Уральской |
|  | Хрустальная, 8,10,12,14а,16а,18а,20а |
|  | Хрустальная, 15 |
|  | Хрустальная, 17 |
|  | Хрустальная, 28а |
|  | Хрустальная, 30 |
|  | Хрустальная, 32 |
|  | Хрустальная, 34 |
|  | Чехова, 2 ,4 ,6 ,8 |
|  | Чехова, 4а |
|  | Баранчинская,2 |
|  | Гашкова, 9 |
|  | Гашкова, 9а |
|  | Гашкова, 11 |
|  | Гашкова, 13 |
|  | Гашкова, 21 |
|  | Гашкова, 23 |
|  | Гашкова, 23б |
|  | Гашкова, 25 |
|  | Гашкова, 27 |
|  | Гашкова, 29 |
|  | Гашкова, 30/3 |
|  | Гашкова, 30/3 |
|  | Грозненская, 5 |
|  | Ивана Франко, 39 |
|  | Ивана Франко, 47 |
|  | Ивана Франко, 49 |
|  | Иньвенская, 13 |
|  | Иньвенская, 15 |
|  | Сигаева, 4 |
|  | Красновишерская,44 |
|  | Красноуральская,37 |
|  | Целинная, 23 |
|  | Восстания, 11 |
|  | Восстания, 13 |
|  | Восстания, 8 |
|  | Зенкова, 4,6,8 |
|  | Красногвардейская, 5 |
|  | Постаногова, 7 |
|  | Постаногова, 7/1, 7/2 |
|  | Свободы, 13, 15/1, 15/2 |
|  | Свободы,15а |
|  | Гарцовская, 54 |
|  | Гарцовская, 54 |
|  | Гарцовская, 58 |
|  | Запрудская 4-я, 29 |
|  | Запрудская 4-я, 31 |
|  | Колыбалова, 14 |
|  | Колыбалова, 16 |
|  | Колыбалова, 18 |
|  | Колыбалова, 20 |
|  | Колыбалова, 22 |
|  | Колыбалова, 24 |
|  | Колыбалова, 26 |
|  | Колыбалова, 28 |
|  | Лядовская, 87 |
|  | Лядовская, 89 |
|  | Лядовская, 91 |
|  | Лядовская, 93 |
|  | Лядовская, 95 |
|  | Лядовская, 97 |
|  | Лядовская, 103 |
|  | Лядовская, 105 |
|  | Лядовская, 107 |
|  | Лядовская, 109 |
|  | Лядовская, 111 |
|  | Лядовская, 113 |
|  | Лядовская, 115 |
|  | Лядовская, 117 |
|  | Лядовская, 119 |
|  | Лядовская, 121 |
|  | Лядовская, 123 |
|  | 14-я Линия,10 |
|  | ДОС, 1 |
|  | ДОС, 1а |
|  | ДОС, 2 |
|  | Лесопарковый пер., 6 |
|  | Лесопарковый пер., 6, ДОС1а |
|  | Уинская, 1а |
|  | Уинская, 1а |
|  | Уинская, 18 |
|  | Юрша, 23 |
|  | Ким, 2 |
|  | Пономарева,10,12 |
|  | Пономарева, 4 |
|  | Старцева, 1/3,4 |
|  | Старцева, 3 |
|  | Старцева, 7 |
|  | Уинская, 1а |
|  | Уинская, 7 |
|  | Уинская, 11 |
|  | Уинская, 18 |
|  | Юрша, 1 |
|  | Юрша, 3а |
|  | Юрша, 5 |
|  | Юрша, 5а |
|  | Юрша, 7 |
|  | Юрша, 9 |
|  | Юрша, 56 |
|  | Юрша, 60 |
|  | Юрша, 60 |
|  | Юрша, 64/3 |
|  | Авиационная, 51 |
|  | Авиационная, 51 |
|  | Быстрых, 7а |
|  | Быстрых, 7а |
|  | Быстрых, 7,9 |
|  | Быстрых, 15 |
|  | Быстрых, 17 |
|  | В.Соломина, 8а |
|  | В.Соломина, 12 |
|  | В.Фигнер, 1 |
|  | В.Фигнер, 3 |
|  | В.Фигнер, 5 |
|  | В.Фигнер, 5а |
|  | Гагарина бульвар, 27 |
|  | Гагарина бульвар, 30б |
|  | Гагарина бульвар, 49 |
|  | Гагарина бульвар, 83а |
|  | Добролюбова, 14,18,20,22 |
|  | Дружбы, 7,9,13 |
|  | Дружбы, 15а |
|  | Ивановская, 17а |
|  | Индустриализации,6 |
|  | Индустриализации, 12 |
|  | Индустриализации, 6 |
|  | Индустриализации, 16 |
|  | Индустриализации, 18 |
|  | Инженерная, 10 |
|  | Инженерная, 12 |
|  | Инженерная, 14 |
|  | Ким, 2 |
|  | Ким, 5 |
|  | Ким, 15 |
|  | Ким, 17а |
|  | Ким, 45 |
|  | Ким, 49 |
|  | Ким, 51 |
|  | Ким, 53 |
|  | Ким, 55 |
|  | Ким, 57 |
|  | Лебедева, 8 |
|  | Лебедева, 10 |
|  | Лебедева, 11 |
|  | Лебедева, 12 |
|  | Лебедева, 14 |
|  | Лебедева, 48 |
|  | Лебедева, 54 |
|  | Металлургов, 10 |
|  | Студенческая, 20, Крупской,51, |
|  | Техническая, 1,5/1 |
|  | Тургенева, 9 |
|  | Тургенева, 16,18/1,18/2,18/3 |
|  | Тургенева, 20 |
|  | Тургенева, 35а |
|  | Тургенева, 39а |
|  | Уинская, 1а |
|  | ул.Уинской,36 |
|  | Уинская,38,40 по ул. Уинской,38,40 |
|  | Уральская, 51а |
|  | Уральская, 53а |
|  | Уральская, 75 |
|  | Уральская,75 и Индустриализации,4 |
|  | Уральская, 75 |
|  | Уральская, 76,76а,76б |
|  | Уральская, 77 |
|  | Уральская, 79 |
|  | Уральская, 83,79; Лебедева,12,14; Циолковского,14 |
|  | Уральская, 85 |
|  | ул.Уральская,86а |
|  | Уральская, 88а |
|  | Хрустальная, 28 |
|  | Хрустальная, 28а |
|  | Хрустальная, 34 ул.Ким,43 ул.Хрустальная ,34 |
|  | Циолковского, 11 |
|  | Циолковского, 14 |
|  | Циолковского, 17 |
|  | Чехова, 4а |
|  | Зеленая(Язовая) пер.Бойного до 4-Бойного |
|  | Соликамская, 246 |
|  | Алексеевская, 51 |
|  | Восстания, 11а |
|  | Постаногова, 7а |
|  | Мостовая, 3 |
|  | Свободы, 15а |
|  | Лесопарковый пер., ДОС,1 |
|  | Лесопарковый пер., ДОС,1а |
|  | Лесопарковый пер., ДОС,2 |
|  | Лесопарковый пер., 6 |
|  | Ивдельская, Гашкова, 3 |
|  | Гашкова, 11 |
|  | Гашкова, 11 |
|  | Гашкова, 13 |
|  | Гашкова, 21а |
|  | Грозненская, 5 |
|  | Красноуральская, 37 |
|  | Сигаева, 2 |
|  | Целинная |
|  | Целинная, 27 |
|  | Гарцовская, 50 |
|  | Гарцовская, 52 |
|  | Гарцовская, 54 |
|  | Гарцовская, 58 |
|  | Гарцовская, 60 |
|  | Гарцовская, 62 |
|  | Гарцовская, 66 |
|  | Мотовилихинская, |
|  | Мотовилихинская, |
|  | 2-я Запрудская Гарцовской Стольникова |
|  | 4-я Запрудская Гарцовской Стольникова |
|  | Стольникова 4.йЗапрудской Колыбалова |
|  | Колыбалова ул.Стольникова доул.Мотовилихинской |
|  | Колыбалова, 14 |
|  | Колыбалова, 16 |
|  | Колыбалова, 18 |
|  | Колыбалова, 20 |
|  | Колыбалова, 22 |
|  | Колыбалова, 26 |
|  | Колыбалова, 28 |
|  | Колыбалова, 22 Лядовская, 93 |
|  | ул.Лядовская,105,117 |
|  | ул.Лядовская,87,89 |
|  | Лядовская, 87 |
|  | Лядовская, 89 |
|  | Лядовская, 91 |
|  | Лядовская, 93 |
|  | Лядовская, 95 |
|  | Лядовская, 97 |
|  | Лядовская, 103 |
|  | Лядовская, 105 |
|  | Лядовская, 107 |
|  | Лядовская, 109 |
|  | Лядовская, 109,111 |
|  | Лядовская, 111 |
|  | Лядовская, 113 |
|  | Лядовская, 115 |
|  | Лядовская, 117 |
|  | Лядовская, 119 |
|  | Лядовская, 121 |
|  | Лядовская, 121/Гарцовская,54 |
|  | Лядовская, 123 |
|  | Лядовская,119 |
|  | Лядовская,121 |
|  | Орджоникидзевский район |
|  | Веденеева,54 |
|  | Кронита, 23 |
|  | Лянгасова, 67 |
|  | Вильямса, 2б |
|  | Кабельщиков,23 Вильямса, 2б |
|  | Вильямса, 23 |
|  | Лобвинская,42 |
|  | Кронита,23 |
|  | Веденеева,54 |
|  | Академика Веденеева, 7 |
|  | Косякова, 22 |
|  | Кронита, 23 |
|  | Ак.Веденеева, 54 |
|  | Вильямса |
|  | Вильямса, 2б |
|  | Вильямса, Кос.Усад. |
|  | Вильямса, Коспашская, Усадебная, Марш.Толбухина |
|  | Вильямса, Кос,Усад. |
|  | Гайвинская, 30 |
|  | Гайвинская, 62 |
|  | Гайвинская, 62а |
|  | Карбышева, Кабельщиков, Репина, Перевалочная |
|  | Карбышева, 4 |
|  | Карбышева, 76/2 |
|  | Карбышева, 86 |
|  | Гремячий лог, 1 |
|  | Писарева, Гремячий Лог, 1 |
|  | Репина, 2б |
|  | Репина, 27 |
|  | Янаульская, 28 |
|  | Талицкий, 12 |
|  | Щитовая, 9 |
|  | Щербакова, 45 |
|  | Уссурийская, 17 |
|  | Щербакова, 47 |
|  | Щербакова, 47а |
|  | Лянгасова, 67а |
|  | Янаульская, 10 |
|  | Свердловский район |
|  | 25-го Октября, 81 |
|  | Белинского, 50 |
|  | Белинского, 51 |
|  | Газеты Звезда, 58а |
|  | Газеты "Звезда", 79 |
|  | Газеты Звезда, 79 |
|  | Героев Хасана / Коминтерна, 2 (Г.Хасана, 20,24,24а,26 Коминтерна,3,5,5а) |
|  | Героев Хасана, 11 |
|  | Глеба Успенского, 18 |
|  | Елькина, 10а |
|  | Елькина, 12 |
|  | Камчатовская,22а |
|  | Комсомольский проспект, 44 |
|  | Комсомольский проспект, 52 |
|  | Комсомольский проспект, 56 |
|  | Комсомольский проспект, 58 |
|  | Комсомольский проспект, 58,60 |
|  | Комсомольский проспект, 63 |
|  | Комсомольский проспект, 66 |
|  | Комсомольский проспект, 69 |
|  | Г.Звезда,67 от Красноармейская 1-я, 41 |
|  | Краснова, 4а |
|  | Краснова, 4б |
|  | Краснофлотская, 28 |
|  | Краснофлотская, 30 |
|  | Куйбышева, 58а |
|  | Куйбышева, 60 |
|  | Куйбышева, 64 |
|  | Куйбышева, 68,68/1,68/2,68/3 |
|  | Куйбышева, 74 |
|  | Куйбышева, 76,78 |
|  | Куйбышева, 80/3 |
|  | Луначарского, 3 |
|  | Механошина, 14 |
|  | Механошина, 27 |
|  | Народовольческая, 3,3а |
|  | Народовольческая, 32,34,36,39,4 |
|  | Островского, 72б |
|  | Островского, 74 |
|  | Островского, 76 |
|  | Островского,107 |
|  | Пионерская, 4,5а,7а |
|  | Пионерская,15 |
|  | Полины Осипенко, 45 |
|  | Полины Осипенко, 51 |
|  | Пушкина,26 |
|  | Рабоче-Крестьянская,6,12 Серединная, 2 |
|  | Революции, 3а |
|  | Революции, 6 |
|  | Революции, 58а |
|  | Седова, 8,9 ) |
|  | Сибирская, 14 |
|  | Тимирязева,11 |
|  | Тимирязева,15 |
|  | Тимирязева,15 |
|  | М.Горького,72 |
|  | Тимирязева,25 |
|  | Фонтанная, 2а,1а |
|  | Фонтанная, 8а |
|  | Героев Хасана, 95 |
|  | Загарьинская, 3 по Краснопол.36 |
|  | Козьмы Минина, 1а |
|  | Коломенская, 4 |
|  | Коломенская, 4 |
|  | Кустовая, 7а |
|  | Нейвинская, 1 |
|  | Пихтовая, 40а |
|  | Ак.Курчатова, 1 |
|  | Ак.Курчатова, 2 |
|  | Ак.Курчатова, 3 |
|  | Ак.Курчатова, 4 |
|  | Ак.Курчатова, 4а |
|  | Ак.Курчатова, 4б |
|  | Ак.Курчатова, 5 |
|  | Ак.Курчатова, 6 |
|  | Ак.Курчатова, 7 |
|  | Ак.Курчатова, 9 |
|  | Анвара Гатауллина, 18 |
|  | Анвара Гатауллина, 27 |
|  | Анвара Гатауллина, 28 |
|  | Анвара Гатауллина, 30 |
|  | Анвара Гатауллина, 32 |
|  | Анвара Гатауллина, 36 |
|  | Брестская,13 |
|  | Брестская,14 |
|  | Брестская,15 |
|  | Брестская,16 |
|  | Брестская,17 |
|  | Брестская,17а |
|  | Брестская,21 |
|  | Весенняя, 5 |
|  | Весенняя, 6 |
|  | Весенняя, 7 |
|  | Весенняя, 8 |
|  | Весенняя,13 |
|  | Весенняя,13а |
|  | Весенняя,14 |
|  | Весенняя,15 |
|  | Весенняя,15а |
|  | Весенняя,16 |
|  | Весенняя,17 |
|  | Весенняя,17а |
|  | Весенняя,18 |
|  | Весенняя,19 |
|  | Весенняя,20 |
|  | Весенняя,22 |
|  | Весенняя,24 |
|  | Весенняя,26 |
|  | Весенняя,28 |
|  | Вижайская, 15 |
|  | Вижайская, 27 |
|  | Гусарова, 8 |
|  | Гусарова, 10 |
|  | Гусарова, 14 |
|  | Гусарова, 16 |
|  | Гусарова, 18 |
|  | Гусарова, 18а |
|  | Гусарова, 22 |
|  | Ем.Ярославского, 59,63 |
|  | Кузбасская, 43 |
|  | Лодыгина, 29 |
|  | Лукоянова, 4 |
|  | Лукоянова, 8/2 |
|  | Лукоянова, 28а |
|  | Лукоянова, 34, Лукоянова,32 |
|  | Лукоянова, 35 |
|  | Лукоянова, 36 |
|  | Лукоянова, 37 |
|  | Лукоянова, 38 |
|  | Лукоянова, 39 |
|  | Люблинская, 24 |
|  | Муромская, 26 |
|  | Никулина, 35 |
|  | Никулина, 41 |
|  | Новосибирская, 15 |
|  | Новосибирская, 17 |
|  | Сергинская, 30 |
|  | Сергинская, 33 |
|  | Сергинская, 34 |
|  | Сергинская, 35 |
|  | Сергинская, 36 |
|  | Сергинская, 38 |
|  | Сергинская, 39 |
|  | Сергинская, 41 |
|  | Сергинская, 43 |
|  | Сергинская/Кутаисская, 38 |
|  | Солдатова |
|  | Таборская, 22 |
|  | Тбилисская, 1 |
|  | Тбилисская, 3 |
|  | Тбилисская, 5 |
|  | Тбилисская, 7 |
|  | Тбилисская, 9 |
|  | Тбилисская,11 |
|  | Тбилисская,13 |
|  | Центральная Ферма (Г.Хасана,147) |
|  | Центральная ферма, 1 |
|  | Г.Хасана,111,111/1,111/2, 113,113/а, 115,115/а, 109/2а,109/2б,109/3 |
|  | Г.Хасана,109/2а,109/2б,109/3 |
|  | Г.Хасана,149а, 149б, 157 |
|  | Г.Хасана,149б |
|  | Г.Хасана,157 |
|  | Г.Хасана,151 на ж/д Г.Хасана,159 |
|  | Г.Хасана,159 |
|  | Г.Хасана,46 на ж/д Г.Хасана,48 |
|  | Мира,11,13,15,17(п.Н.Ляды) |
|  | Белинского, 50 |
|  | Веселая, 2 |
|  | Елькина, 4 Ск |
|  | Елькина, 4а |
|  | Елькина, 6 |
|  | Красные казармы, 7-10,17-19 |
|  | Куйбышева,64 |
|  | Льва Шатрова, 18,20 |
|  | Льва Шатрова, 22,24 |
|  | Льва Шатрова, 27 |
|  | Сибирская, 57,61,63 |
|  | Чернышевского,13,15,17 |
|  | Чернышевского, 23,19,17,15 |
|  | Анвара Гатауллина, 27 |
|  | Анвара Гатауллина, 28 А.Гатаулина,26 |
|  | Анвара Гатауллина, 28а |
|  | Анвара Гатауллина, 29/1,29/2 |
|  | Анвара Гатауллина, 30 |
|  | Анвара Гатауллина, 34 А.Гатаулина,28 |
|  | Анвара Гатауллина, 36 А.Гатаулина,34 |
|  | Анвара Гатауллина, 38 |
|  | Брестская, 19; Сергинская,43а |
|  | Весенняя, 3 |
|  | Весенняя, 4 |
|  | Весенняя, 5 |
|  | Весенняя, 6 |
|  | Весенняя, 7 |
|  | Весенняя, 8 |
|  | Весенняя, 13 |
|  | Весенняя, 13а Весенняя,16 |
|  | Весенняя, 14 Весенняя,16 |
|  | Весенняя, 15а Весенняя,16 |
|  | Весенняя, 16 Лукоянова,29 |
|  | Весенняя, 17а |
|  | Весенняя, 18 |
|  | Весенняя, 20 |
|  | Весенняя, 22 |
|  | Весенняя, 24 |
|  | Весенняя, 26 Лукоянова,35 |
|  | Весенняя, 30 Лукоянова,39 |
|  | Емельяна Ярославского,53 |
|  | Кузбасская,43,41 |
|  | Кузбасская,45,47 |
|  | Кутаисская, 18 |
|  | Кутаисская, 20 |
|  | Кутаисская, 22 |
|  | Куйбышева,125 |
|  | Лодыгина, 28 |
|  | Лукоянова, 8/1 |
|  | Лукоянова, 14 |
|  | Лукоянова, 17 |
|  | Лукоянова, 19 |
|  | Лукоянова, 21 |
|  | Лукоянова, 27 |
|  | Лукоянова, 29 Лукоянова,22а |
|  | Лукоянова, 35 Лукоянова,30 |
|  | Лукоянова, 37 |
|  | Лукоянова, 39 Лукоянова,34 |
|  | Лукоянова, 41 Лукоянова,36 |
|  | Муромская, 28 |
|  | Обвинская, 10 |
|  | Обвинская, 10а |
|  | Солдатова, 2 |
|  | Солдатова, 4 |
|  | Сергинская, 30,32 |
|  | Сергинская, 34,36 |
|  | Сергинская, 33 |
|  | Сергинская, 35 |
|  | Сергинская, 37 |
|  | Сергинская, 37а |
|  | Сергинская, 39 Сергинская,30 |
|  | Солдатова, 25 |
|  | Солдатова, 27 |
|  | Яблочкова, 29 |
|  | Козьмы Минина, 1а |
|  | Коломенская, 32 |
|  | Коломенская, 49 |
|  | Коломенская, 59 |
|  | Косьвинская, 1 |
|  | Нейвинская, 10 |
|  | Ординская, 10а |
|  | Ординская, 10а |
|  | Г.Хасана,95 |
|  | Г.Хасана,97 |
|  | 40летПобеды, 20 |
|  | Мира, 1 |
|  | Мира, 12 |
|  | Мира, 17 |
|  | Мира, 18 |
|  | Транспортная, 2 |
|  | ул.Крылова,Нагорная (п.Н.Ляды) |
|  | ул.Лядовская,Куйбышева,Некрасова,Пионерская (п.Н.Ляды) |
|  | ул.Советская, Горького, Чкалова, Покрышкина, Калинина, Лермонтова (п.Н.Ляды) |
|  | ул.Сельская,Новая,Чусовская (п.Н.Ляды) |
|  | Анвара Гатауллина, 29/1 |
|  | Анвара Гатауллина, 29/2 |
|  | Анвара Гатаулина, 27,32,34,36,38 |
|  | Анвара Гатауллина, 32 |
|  | Анвара Гатауллина, 32 |
|  | Анвара Гатауллина, 34 |
|  | Анвара Гатауллина, 36 |
|  | Анвара Гатауллина, 36 |
|  | Весенняя, 3,4,5,6,7,8; Кузбасская,41,43,45,47; Кутаисская,18,20; Лукоянова,17,19,21; Сергинская,30,32,34,36 |
|  | Весенняя, 2 |
|  | Весенняя, 3 |
|  | Весенняя, 4 |
|  | Весенняя, 15 |
|  | Весенняя, 16 |
|  | Весенняя, 18 |
|  | Весенняя, 17,19,21 |
|  | Весенняя, 20 |
|  | Весенняя, 22 |
|  | Весенняя, 24 |
|  | Весенняя, 26 |
|  | Весенняя, 28 |
|  | Весенняя, 30 |
|  | Вижайская, 7 |
|  | Вижайская, 24,28 |
|  | Емел.Ярославского, 34 |
|  | Емел.Ярославского, 53,55,57; Солдатова, 23,25,27 |
|  | Емел.Ярославского, 56 |
|  | Кояновская, 3 |
|  | Куйбышева, 145 |
|  | Куйбышева,161/1 |
|  | Куйбышева,161/1 |
|  | Куйбышева,161/2 |
|  | Куйбышева,161/3 |
|  | Куйбышева,165 |
|  | Лодыгина, 3а |
|  | Лодыгина, 28 |
|  | Лодыгина, 49 |
|  | Лодыгина, 51 |
|  | Лодыгина, 45 |
|  | Лукоянова, 17 |
|  | Лукоянова, 21 |
|  | Лукоянова, 22,24 |
|  | Лукоянова, 28 |
|  | Лодыгина, 28,37,45,49,51 |
|  | Лукоянова, 37 |
|  | Лукоянова, 39 |
|  | Лукоянова, 41 |
|  | Моторостроителей,21 |
|  | Никулина, 4 |
|  | Никулина, 47 |
|  | Обвинская, 10 |
|  | Обвинская, 10а |
|  | Обвинская Куйбышева,125 |
|  | Сергинская, 26,28 |
|  | Сергинская, 28 |
|  | Сергинская, 30 |
|  | Серебрянский пр.,2а |
|  | Солдатова, 17 |
|  | Тбилисская, 1а, 9б; Курчатова, 2, 5 |
|  | Яблочкова, 14 Яблочкова,31 и 21 |
|  | Яблочкова, 17,21 |
|  | Белинского, 50 |
|  | Героев Хасана /Белинского, 3а/ |
|  | Героев Хасана / Коминтерна, 2 |
|  | Г.Хасана, 11,13 |
|  | Красные казармы, 7-10,17-19 |
|  | Куйбышева, 64 |
|  | Льва Шатрова, Чкалова, 18,20,6,8 |
|  | Льва Шатрова, 22,24 |
|  | Седова, 11 |
|  | Сибирская, 57,61,63 |
|  | Чернышевского, 13,15,17,19 |
|  | Чкалова, 2,4 |
|  | Чкалова, 42,44,46,48,50,52,54 |
|  | Героев Хасана, 95 |
|  | Героев Хасана,145а |
|  | Загарьинская, 2 |
|  | Загарьинская, 6 |
|  | Козьмы Минина, 1а |
|  | Козьмы Минина, 5 |
|  | Коломенская, 3 |
|  | Коломенская, 16 Коломенской,10 |
|  | Коломенская, 22 |
|  | Коломенская, 24,24а,26 |
|  | Краснополянская, 9 |
|  | Краснополянская, 18,20,22 |
|  | Краснополянская, 19 |
|  | Краснополянская, 28 Краснополянской,26 |
|  | Краснополянская, 31,35 Косьвинской,6,Загарьинской,9 |
|  | Краснополянская, 32 |
|  | Краснополянская, 36 |
|  | Краснополянская, 38,40 |
|  | Нейвинская, 9 |
|  | Нейвинская, 10а |
|  | Ординская, 10а |
|  | Пихтовая |
|  | Пихтовая, 22а |
|  | Пихтовая, 26 |
|  | Пихтовая, 28,28а |
|  | Пихтовая, 30,30а |
|  | Пихтовая, 34 |
|  | Пихтовая, 36 |
|  | Пихтовая, 38а |
|  | Серпуховская, 7 |
|  | Серпуховская, 11а |
|  | Серпуховская, 11 |
|  | Серпуховская, 15 |
|  | Островского, 76а |
|  | Героев Хасана, 95 |
|  | Героев Хасана, 97 |
|  | Козьмы Минина, 5 |
|  | Коломенская, 5 |
|  | Коломенская, 7 |
|  | Коломенская, 11 |
|  | Коломенская, 13 |
|  | Коломенская, 15 |
|  | Коломенская, 17 |
|  | Коломенская, 19 |
|  | Коломенская, 32 |
|  | Коломенская, 51 |
|  | Нейвинская, 10а |
|  | Нейвинская, 11 |
|  | Нейвинская, 12 |
|  | Пихтовая, 42 |
|  | Нейвинская, 10 |
|  | Нейвинская, 14 |
|  | Центральная ферма, 1 |
|  | Г.Хасана,111,111/1,111/2, 113,113/а, 115,115/а, 109/2а,109/2б,109/3 |
|  | Г.Хасана,46 Г.Хасана,48 |

Составил                                                                                                                            М.Ю. Зиннатов