Приложение № 1

к извещению № 5

о проведении запроса котировок

от 14.09.2010г.

Техническое задание на поставку противопожарного оборудования

| №п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фонарь ФОС-3 | Номинальное напряжение питания аккумуляторной батареи 6 В, ёмкость аккумуляторной батареи 4,5, максимальное время подзарядки 8 часов, диаметр рефлекторы фары 110мм, габариты фары 115x160x320мм | 2 |
| 2 | Зарядное устройство 7,2 В | АЗУ-7.2 автоматическое зарядное устройство импульсное, используется для заряда падающим током аккумуляторов переносных электрических фонарей | 2 |
| 3 | Огнетушитель самосрабатывающий «Бонпет» | Общая масса 1030гр., безопасно для людей и окружающей среды, объем защищаемый одним изделием 8м3 | 2 |
| 4 | Лампа аварийного освещения «Скат-ЛТ 886» | Количество ламп в устройстве -2, номинальная мощность используемых ламп -8 Вт, емкость батареи - 4 | 2 |