Приложение № 1

К извещению о проведении запроса котировок

№ 96 от 14.09.2010г.

Техническое задание

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. №76 |  |  |  |
| Дверные проемы |  |  |  |
| 2 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2. Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ21-9, пл. 1,80 м2 Finish Doors. | 100 м2 проемов | 0,0247 |
| 3 | Петли накладные | шт | 2 |
| 4 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | шт | 1 |
| 5 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 1 |
| 6 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,098 |
| Отбойники |  |  |  |
| 7 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом 5 010,13 = 8 223,41 - 112 x 28,69 | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,018 |
| 8 | Компакт-лист "Хайда-33" | м2 | 2,016 |
| Раздел 2. №75 |  |  |  |
| Дверные проемы |  |  |  |
| 9 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ21-9, пл. 1,80 м2 Finish Doors. | 100 м2 проемов | 0,0225 |
| 10 | Петли накладные | шт | 2 |
| 11 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | шт | 1 |
| 12 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 1 |
| 13 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,102 |
| Отбойники |  |  |  |
| 14 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом 5 010,13 = 8 223,41 - 112 x 28,69 | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,012 |
| 15 | Компакт-лист "Хайда-33" | м2 | 1,34 |
| Раздел 3. №74 |  |  |  |
| Дверные проемы |  |  |  |
| 16 | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1 т конструкций | 0,15 |
| 17 | Блоки дверные трудносгораемые | шт | 1 |
| Раздел 4. №69 |  |  |  |
| Дверные проемы |  |  |  |
| 18 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0225 |
| 19 | Петли накладные | шт | 2 |
| 20 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | шт | 1 |
| 21 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 1 |
| 22 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,102 |
| Раздел 5. №68 |  |  |  |
| Дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ21-9, пл. 1,80 м2 Finish Doors. | 100 м2 проемов | 0,0225 |
| 24 | Петли накладные | шт | 2 |
| 25 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | шт | 1 |
| 26 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 1 |
| 27 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,102 |
| Раздел 6. №70 |  |  |  |
| Дверные проемы |  |  |  |
| 28 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ21-9, пл. 1,80 м2 Finish Doors. | 100 м2 проемов | 0,0225 |
| 29 | Петли накладные | шт | 2 |
| 30 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | шт | 1 |
| 31 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 1 |
| 32 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,102 |
| Раздел 7. №71,72 |  |  |  |
| Дверные проемы |  |  |  |
| 33 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ21-9, пл. 1,80 м2 Finish Doors. | 100 м2 проемов | 0,0364 |
| 34 | Петли накладные | шт | 4 |
| 35 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | шт | 2 |
| 36 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 2 |
| 37 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,196 |
| Раздел 8. №64,65,66 |  |  |  |
| Перегородки, откосы |  |  |  |
| 38 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): с одним дверным проемом 6 352,42 = 14 160,72 - 226 x 34,55 | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,0612 |
| 39 | Плиты "Унипрок" с декоративным покрытием | м2 | 13,83 |
| 40 | Профили направляющие и стоечные для крепления плит "Унипрок" с декоративным покрытием | м | 25,21 |
| 41 | Материал теплоизоляционный (Ursa) | м3 | 0,32 |
| 42 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,0463 |
| Дверные проемы |  |  |  |
| 43 | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1 т конструкций | 0,15 |
| 44 | Блоки дверные трудносгораемые | шт | 1 |
| Раздел 9. №63 |  |  |  |
| Дверные проемы |  |  |  |
| 45 | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1 т конструкций | 0,15 |
| 46 | Блоки дверные трудносгораемые | шт | 1 |
| Раздел 10. №62 |  |  |  |
| Дверные проемы |  |  |  |
| 47 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 5 278,53 = 32 012,53 - 100 x 267,34 | 100 м2 проемов | 0,029 |
| 48 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2, Finish Doors | м2 | 2,9 |
| 49 | Петли накладные | шт | 4 |
| 50 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | шт | 1 |
| 51 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 1 |
| 52 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,108 |
| Раздел 11. №60 |  |  |  |
| Монтаж решеток |  |  |  |
| 53 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,34 |
| 54 | Конструкции стальные | т | 0,34 |
| 55 | Крепежные детали (анкера) | т | 0,013 |
| Дверные проемы |  |  |  |
| 56 | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1 т конструкций | 0,15 |
| 57 | Блоки дверные металлические окрашенные за 2 раза | м2 | 2,47 |
| 58 | Замки накладные приварные, для металлических дверей, ригильного типа. | шт. | 2 |
| 59 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,07 |
| 60 | Конструкции стальные | т | 0,07 |
| 61 | Замок навесной | шт | 1 |
| 62 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
| Раздел 12. №79 |  |  |  |
| Дверные проемы |  |  |  |
| 63 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 5 278,53 = 32 012,53 - 100 x 267,34 | 100 м2 проемов | 0,0273 |
| 64 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2, Finish Doors | м2 | 2,73 |
| 65 | Петли накладные | шт | 4 |
| 66 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | шт | 1 |
| 67 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 1 |
| 68 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,11 |
| 69 | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1 т конструкций | 0,15 |
| 70 | Блоки дверные трудносгораемые | шт | 1 |
| Раздел 13. №78 |  |  |  |
| Дверные проемы |  |  |  |
| 71 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 5 278,53 = 32 012,53 - 100 x 267,34 | 100 м2 проемов | 0,0273 |
| 72 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2 | м2 | 2,73 |
| 73 | Петли накладные | шт | 4 |
| 74 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | шт | 1 |
| 75 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 1 |
| 76 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,11 |
| Раздел 14. № 73,77 |  |  |  |
| Дверные проемы |  |  |  |
| 77 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 5 278,53 = 32 012,53 - 100 x 267,34 | 100 м2 проемов | 0,0273 |
| 78 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2 | м2 | 2,73 |
| 79 | Петли накладные | шт | 4 |
| 80 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | шт | 1 |
| 81 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 1 |
| 82 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,11 |
| 83 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0273 |
| 84 | Отбойники. Компакт-лист "Хайда-33" | м2 | 4,704 |
| Раздел 15. №,82 |  |  |  |
| Дверные проемы |  |  |  |
| 85 | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1 т конструкций | 0,15 |
| 86 | Блоки дверные трудносгораемые | шт | 1 |
| 87 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,025 |
| 88 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0392 |
| Раздел 16. №61 |  |  |  |
| Дверные проемы |  |  |  |
| 89 | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1 т конструкций | 0,3 |
| 90 | Блоки дверные металлические окрашенные за 2 раза | м2 | 5,04 |
| 91 | Замки накладные приварные, для металлических дверей ригильного типа. | шт. | 2 |
| Раздел 17. №59 |  |  |  |
| Дверные проемы |  |  |  |
| 92 | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1 т конструкций | 0,15 |
| 93 | Блоки дверные металлические окрашенные за 2 раза | м2 | 2,25 |
| 94 | Замки накладные приварные, для металлических дверей | шт. | 1 |
| Раздел 18. №58 |  |  |  |
| Дверные проемы |  |  |  |
| 95 | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1 т конструкций | 0,15 |
| 96 | Блоки дверные металлические окрашенные за 2 раза | м2 | 2,47 |
| 97 | Замки накладные приварные, для металлических дверей | шт. | 1 |
| Раздел 19. №67 |  |  |  |
| Дверные проемы |  |  |  |
| 98 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 5 278,53 = 32 012,53 - 100 x 267,34 | 100 м2 проемов | 0,0273 |
| 99 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2 | м2 | 2,73 |
| 100 | Петли накладные | шт | 4 |
| 101 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | шт | 1 |
| 102 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 1 |
| 103 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,11 |
| 104 | Отбойники. Компакт-лист "Хайда-33" | м2 | 3,090 |