Приложение №1 к Извещению № 435 от 15.09.2010г.

Техническое задание

| № п/п | Наименование | Техническое задание | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катетер Нелатона | Стерильный, однократного применения; | шт. | 400 |
|  |  | Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов; |  |  |
|  |  | Длина катетера 40±2 см; |  |  |
|  |  | Закрытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  | Наличие коннектора, подходящему к мочеприемнику любого типа; |  |  |
|  |  | Размер Ch/Fr 12 |  |  |
| 2 | Катетер Нелатона | Стерильный, однократного применения; | шт. | 400 |
|  |  | Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов; |  |  |
|  |  | Длина катетера 40±2 см; |  |  |
|  |  | Закрытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  | Наличие коннектора, подходящему к мочеприемнику любого типа; |  |  |
|  |  | Размер Ch/Fr 14 |  |  |
| 3 | Катетер Нелатона | Стерильный, однократного применения; | шт. | 400 |
|  |  | Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов; |  |  |
|  |  | Длина катетера 40±2 см; |  |  |
|  |  | Закрытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  | Наличие коннектора, подходящему к мочеприемнику любого типа; |  |  |
|  |  | Размер Ch/Fr 16 |  |  |
| 4 | Катетер Нелатона | Стерильный, однократного применения; | шт. | 200 |
|  |  | Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов; |  |  |
|  |  | Длина катетера 40±2 см; |  |  |
|  |  | Закрытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  | Наличие коннектора, подходящему к мочеприемнику любого типа; |  |  |
|  |  | Размер Ch/Fr 18 |  |  |
| 5 | Зонд желудочный | Стерильный, однократного применения; | шт. | 200 |
|  |  | Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов; |  |  |
|  |  | Длина 110 ±2см; |  |  |
|  |  | Наличие меток, расположененых от дистального конца на расстоянии 46 см, 56 см, 66 см; |  |  |
|  |  | Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  | Размер Ch/Fr 16 |  |  |
| 6 | Зонд желудочный | Стерильный, однократного применения; | шт. | 400 |
|  |  | Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов; |  |  |
|  |  | Длина 110 ±2см; |  |  |
|  |  | Наличие меток, расположененых от дистального конца на расстоянии 46 см, 56 см, 66 см; |  |  |
|  |  | Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  | Размер Ch/Fr 18 |  |  |
| 7 | Зонд желудочный | Стерильный, однократного применения; | шт. | 400 |
|  |  | Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов; |  |  |
|  |  | Длина 110 ±2см; |  |  |
|  |  | Наличие меток, расположененых от дистального конца на расстоянии 46 см, 56 см, 66 см; |  |  |
|  |  | Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  | Размер Ch/Fr 20 |  |  |
| 8 | Зонд желудочный | Стерильный, однократного применения; | шт. | 200 |
|  |  | Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен, не содержит фталатов; |  |  |
|  |  | Длина 110 ±2см; |  |  |
|  |  | Наличие меток, расположененых от дистального конца на расстоянии 46 см, 56 см, 66 см; |  |  |
|  |  | Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; |  |  |
|  |  | Размер Ch/Fr 30 |  |  |
| 9 | Шприц Жане | Стерильный, однократного применения; Объем 150 мл | шт | 80 |
| 10 | Шприц 2,5мл одноразовый c убирающейся иглой | Игла G23, автоматически убирающаяся после инъекции в поршень шприца с помощью пружинного механизма. Соединение между шприцем и иглой Luer Lok (винтовое). Наличие дополнительной дозирующей иглы с боковым отверстием 18 G; Наличие регулируемого штока Наличие пружинного механизма Наличие на поршне защитных клипс, предохраняющих от преждевременного срабатывания механизма. Длина шприца с иглой 93,45 мм Длина шприца без иглы 68,00 мм Внешний диаметр 10,80 мм Внутренний диаметр 9,50 мм Предоставление сертификата соответствия и регистрационного удостоверения для подтверждения соответствия техническому заданию до подписания муниципального контракта. | шт | 300 |
| 11 | Шприц 5,0 мл одноразовый стерильный с убирающейся иглой | Игла G21, автоматически убирающаяся после инъекции в поршень шприца с помощью пружинного механизма. Соединение между шприцем и иглой Luer Lok (винтовое). Наличие дополнительной дозирующей иглы с боковым отверстием 18 G; Наличие регулируемого штока Наличие пружинного механизма Наличие на поршне защитных клипс, предохраняющих от преждевременного срабатывания механизма. Длина шприца с иглой 99,61 мм Длина шприца без иглы 70,56 мм Внешний диаметр 13,80 мм Внутренний диаметр 12,56 мм Предоставление сертификата соответствия и регистрационного удостоверения для подтверждения соответствия техническому заданию до подписания муниципального контракта. | шт | 300 |
| 12 | Катетер внутривенный | Стерильный, однократного применения; | шт. | 400 |
|  |  | Материал катетера- флюорополимер с тефлоновым покрытием, материал иглы- хирургическая сталь |  |  |
|  |  | Наличие рентгеноконтрастной полосы |  |  |
|  |  | Наличие прозрачной камеры возврата крови |  |  |
|  |  | Наличие дополнительного порта |  |  |
|  |  | Наличие крыльев катетера |  |  |
|  |  | Размер Ch/Fr 17 |  |  |
| 13 | Катетер внутривенный | Стерильный, однократного применения; | шт. | 400 |
|  |  | Материал катетера- флюорополимер с тефлоновым покрытием, материал иглы- хирургическая сталь |  |  |
|  |  | Наличие рентгеноконтрастной полосы |  |  |
|  |  | Наличие прозрачной камеры возврата крови |  |  |
|  |  | Наличие дополнительного порта |  |  |
|  |  | Наличие крыльев катетера |  |  |
|  |  | Размер Ch/Fr 18 |  |  |
| 14 | Магистраль ДШВ | Стерильна, однократного применения; | шт. | 1000 |
|  |  | Размер 1*1,5 |  |  |
| 15 | Мочеприемник прикроватный | Стерильный, однократного применения; | шт. | 200 |
|  |  | Объем 1000 мл |  |  |
| 16 | Устройство для активного дренирования ран | Стерильно, однократного применения; Объем 250 мл | шт. | 80 |
| 17 | Система инфузионная ПР | С металлической иглой в пробку | шт. | 28 000 |
| 18 | Система трансфузионная ПК 21-01 | С металлической иглой в пробку | шт. | 4 800 |
| 19 | Наконечник для кружки Эсмарха взрослый | Стерильный, однократного применения | шт. | 400 |
|  | ИТОГО | 480 000,00руб. |  |  |

Сроки поставки товара: Октябрь, ноябрь, декабрь 2010г. Первая поставка по заявке заказчика в течение 3-х календарных дней после подписания муниципального контракта, последующие - по заявке заказчика, но не позднее 5-го числа текущего месяц,   транспортом поставщика.

Одномоментная поставка всей партии товара не допускается.