Приложение 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «___»______________2010года  №_____

Датчик внутриполостной микроконвексный модель ЕС9-5/10 для ультразвукового аппарата Sonix SP

| № п/п | Наименование оборудования/спецификация поставки. Требуемые параметры и условия | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование | Датчик внутриполостной микроконвексный для ультразвукового аппарата Sonix SP |
| 2 | Модель | модель ЕС9-5/10 |
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие от_______№_______, сроком действия до___________ |
| 4 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 5 | Частота в диапазоне | 5-9МГц |
| 6 | Длина излучающей поверхности | 10 мм |
| 7 | Клинические применения: трансректальные и трансвагинальные исследования | Наличие |
| 8 | Режимы сканирования: B, 2B, 4B, B/M режим, ЦДК, Энергетический и Направленный энергетический допплеры, Импульсный допплер, Режим Spatial Compound, 3D Free-hand режим | Наличие |
| 9 | Подключение к аппарату Sonix SP и настройка режимов | Наличие |
| 10 | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию, мес. | не менее 12 |
| 11 | Срок поставки и ввода в эксплуатацию товара не более, дней с момента заключения контракта | 30 |
| 12 | Вспомогательные услуги, дней | 3 |