Приложение 1

к извещению о проведении запроса котировок

от «16» сентября 2010 года  № 101-16/09

| Техническое задание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Характеристики товара | Ед. измерения | Коли-чество |
| 1 | Азур-эозин по Романовскому | Метанольно-глицериновый раствор, содержащий 0,75% смеси азура, эозина и метиленового синего. На 1000 мазков, 1л/уп. | уп. | 5 |
| 2 | Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду | Метанольный раствор, содержащий 0,4% продуктов взаимодействия азура, эозина и метиленового синего, на 1000 мазков, 1л/уп. | уп. | 20 |
| 3 | Набор для окраски мазков по методу Циля-Нильсена, 100 анализов. | СОСТАВ НАБОРА 1. Бумага, красящая генцианвиолетом по Синеву А.И., 100 шт – 1 пакет; 2. Раствор Люголя, 100 мл –2 фл.; 3.Раствор сафранина, 100 мл – 2 фл. Срок годности – 1,5 года. Хранить при температуре 15 – 30 °С. На 100 анализов. | наб. | 1 |
| 4 | Набор реагентов для определения белка в моче | Состоит из: пирогаллолового красного в буфере (500) мл и калибровочные растворы: концентрации белка (1 г/л), 5 мл и концентрации белка (0,2 г/л), 5 мл | компл. | 5 |
| 5 | Краска для ретикулоцитов | Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов в крови, 50 мл | флак | 1 |
| 6 | Набор для количественного определения содержания глюкозы в сыворотке, плазме и цельной крови человека | Объем рабочего раствора - 1000 мл. 500 опр. в 1 коробке - 5 наборов. | уп. | 4 |
| 7 | Общий белок | Метод биуретовый, Монореактив, Линейность до 15 г/дл, Стандарт 5,0 г/дл, 550 нм, Hg 546 нм, 1000 мл (1 x 1000мл + 1 x 10 мл стандарт) | наб. | 5 |
| 8 | Билирубин общий и прямой | Метод с 2,4-дихлоранилином, колориметрический, конечная точка, Биреактив, Линейность до 30 мг/дл, 546 (540 – 560) нм, 600 мл (3 x 100 мл Р1 + 3 x 3 мл Р2 + 3 x 100 мл Р3 +1 x 1 мл стандарт) | наб. | 3 |
| 9 | Набор диаг. для проведения тимоловой пробы, 500 мл. | Линейность – до 20 ед. S-H; Коэффициент вариации – не более 10 %, на 495 определений, 500 мл. | наб. | 1 |
| 10 | Аспартатаминотрансфераза | Метод Райтмана – Френкеля, колориметрический, конечная точка Калибратор - 1,0 ммоль/л, 505 (500 – 560) нм, 800 опред. при конечном объёме пробы 3,0 мл, (2 x 100 мл Р1 + 2 x 100 мл Р2 + 2 x 100 мл Р3 (конц.) + 2 x 3 мл калибратор) | наб. | 3 |
| 11 | Аланинаминотрансфераза | Метод Райтмана – Френкеля, колориметрический, конечная точка Калибратор - 1,0 ммоль/л, 505 (500 – 560) нм, 800 опред. при конечном объёме пробы 3,0 мл, (2 x 100 мл Р1 + 2 x 100 мл Р2 + 2 x 100 мл Р3 (конц.) + 2 x 3 мл калибратор) | наб. | 3 |
| 12 | Аланинаминотрансфераза | Метод кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC, Биреактив, (рабочая смесь стабильна в течение 4 недель при 2-8°C), Линейность до 350 Е/л, 340, 334, 365 нм, 125 мл | наб. | 1 |
| 13 | Альфа-Амилаза (AMS CC FS), 125 мл | 125 мл (5 x 20 мл + 1 x 25 мл), Метод EPS-G7, кинетический БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 6 месяцев при 2-8°C) Линейность до 4000 Е/л 405 нм | наб. | 3 |
| 14 | Альфа - Амилаза | опр. м-дом Каравея, крахмал, 100 опр. | наб. | 3 |
| 15 | Набор для определения СРБ | 250 опред. при расходе 20 мкл. Диагностикум латексный для определения концентрации С-реактивго белка в сыворотке крови методом латекс-агглютинации. Реагент производства Испания. Время анализа 2 мин. | наб. | 1 |
| 16 | Набор реагентов для иммуноферментного определения тироксина Т-4 в сыворотке и плазме крови. | 96 опр. Чувствительность - 13 nmol/l, одностадийный, время постановки - 0/60/15. | наб. | 2 |
| 17 | Набор реагентов для иммуноферментного определения общего простатспецифического антигена (ПСА) в сыворотке или плазме крови | 96 опр. Чувствительность - 0,3 ng/ml, одностадийный, время постановки - 0/60/15. | наб. | 5 |
| 18 | Набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке или плазме крови | 96 опр. чувствительность - 0,12 мМед/л, Компоненты "Фитцджеральд Интернешнл" (США) | наб. | 3 |
| 19 | Холестерин | Метод Триндера, ферментативный, конечная точка, Монореактив, Время реакции 10 минут, Линейность до 750 мг/дл, Стандарт 200 мг/дл (5,2 ммоль/л), 500 нм, Hg 546 нм, 600 мл (6 x 100 мл + 2 x 3 мл стандарт) | наб. | 19 |
| 20 | Триглицериды | Метод Триндера, ферментативный, конечная точка, Монореактив, Время реакции 10 минут, Линейность до 1000 мг/дл, Стандарт 200 мг/дл (2,3 ммоль/л) 500 нм, Hg 546 нм, 600 мл (6 x 100 мл + 2 x 3 мл стандарт) (осадитель) | наб. | 6 |
| 21 | Холестерин ЛПВП | Метод осаждения осфовольфрамовой кислотой.Осаждает все липопротеины, кроме липопротеинов высокой плотности. Расчет ЛПНП по Фридевальду, Стандарт 0.52 ммоль/л, 100 мл (1 x 100 мл + 1 x 3 мл стандарт) | наб. | 10 |
| 22 | Тест-система предназначена для определения НВs-антигена с использованием рекомбинантного антигена и моноклональных антител. | Одностадийная постановка, Чувствительность - 0,1 нг/мл по ОСО ГИСК. 1*96 опр.метод основан на взаимодействии HBs Ag с моноклональными антителами иммобилизованными на поверхности лунок разборного полистиролового планшета. | наб. | 9 |
| 23 | Тест-система предназначена для определения НВs-cor | Одностадийная постановка, Чувствительность - 0,1 нг/мл по ОСО ГИСК. 1*96 опр. метод основан на взаимодействии HBs-cor антигена с моноклональными антителами иммобилизованными на поверхности лунок разборного полистиролового планшета. | наб. | 1 |
| 24 | Тест-система предназначена для выявления антител к вирусу гепатита С с использованием рекомбинантных белков | Суммарные антитела, 1*96 опр. Набор реагентов, основой которого являются рекомбинантные антигены вируса гепатита С (ВГС), соответствующие участкам белков, кодируемых структурной (cor) и не структурной (NS3.NS4.NS5) областью генома ВГС, иммобилизованные на поверхности лунок разборного полистиролового планшета. | наб. | 9 |
| 25 | Тест- система предназначена для выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита С | 1-96 опред. Основой рекомбинантные а/гены вируса гепатита С (ВГС) способные выявлять специфические Ig M в сыворотке крови к разным а/генам ВГС за счет их взаимодействия с иммобилизованными а/генами этого вируса на планшетах. | наб. | 2 |
| 26 | Набор для определения АПТВ | Набор для определения АПТВ, Определение АПТВ/АЧТВ с жидким реагентом, готовым к использованию, 100-200 опр. | наб. | 2 |
| 27 | Набор для определения концентрации фибриногена по Клауссу | В комплекте - стандарт-плазма. 100-200 опр. | наб. | 3 |
| 28 | Референтная нормальная пулированная плазма. | 1 мл/фл. | фл. | 1 |
| 29 | Набор для определения РФ | 250 опред. при расходе 20 мкл. Диагностикум латексный для полуколичественного определения содержания ревматоидного фактора жидкий. Реагент производства Испания. Время анализа 2 мин. | наб. | 1 |
| 30 | Техпластин-тест (R) (плазма и венозная кровь), стандарт. по МИЧ 1.0-1.3, 100-200 опр. | Определение протромбинового времени со стандартизированным (МИЧ 1.0-1.3) растворимым кроличьим тромбопластином с кальцием. В комплекте - стандарт-плазма, 100-200 опр. | наб. | 5 |
| 31 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, низкий уровень концентрации | Объём флакона, не менее 3,0 мл Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, не менее – 24 ч Аттестат на гематологический анализатор МЕК 6410, Абакус по 8 параметрам. Количественные параметры CBC: RBC, в интервале 2,53 ± 0,12 x10^12 л-1 WBC, в интервале 3,8 ± 0,12 x10^9 л-1 PLT, в интервале 92 ± 15 x10^9 л-1. Концентрация HGB, в интервале 63 ± 3 г/л Срок хранения закрытого флакона с даты производства, не менее 110 дней | фл. | 1 |
| 32 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, нормальный уровень концентрации | Объём флакона, не менее 3,0 мл Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, не менее – 24 ч Аттестат на гематологический анализатор МЕК 6410, Абакус по 8 параметрам. Количественные параметры CBC: RBC, в интервале 4,4 ± 0,12 x10^12 л-1 WBC, в интервале 8,6 ± 0,12 x10^9 л-1 PLT, в интервале 237 ± 15 x10^9 л-1 Концентрация HGB, в интервале 118 ± 3 г/л Срок хранения закрытого флакона с даты производства, не менее 110 дней | фл. | 1 |
| 33 | Натрий | Колориметрический метод, 50 опр. | наб. | 1 |
| 34 | Кальций | Метод с о-крезол-фталеином, колориметрический, конечная точка, Биреактив, Линейность до 20 мг/дл, Стандарт 10 мг/дл (2,5 ммоль/л), 570 (550 – 590) нм, Hg 578 нм, 100 мл(4 x 20 мл Р1 + 1 x 20 мл Р2 + 1 x 3 мл стандарт) | наб. | 1 |
| 35 | Креатинин | Метод Яффе, колориметрический, кинетика по двум точкам, Биреактив, Линейность от 35,4 до 1062 мкмоль/л, Стандарт 2,0 мг/дл (177,0 мкмоль/л), Hg 492 (490 – 510) нм, 600 мл (3 x 100 мл Р1 +3 x 100 мл Р2 + 2 x 3 мл стандарт) | наб. | 2 |
| 36 | Мочевина | Метод уреазный -глутамат-дегидрогеназный, УФ, ферментативный, кинетический, Биреактив, Линейность от 2 до 50 ммоль/л,Стандарт 50 мг/дл (8,33 ммоль/л), 340 нм, Hg 334 нм, Hg 365 нм, (5 x 80 мл Р1 + 1 x 100 мл Р2 + 2 x 3 мл стандарт) | наб. | 1 |
| 37 | Креатинин | Метод Яффе с депротеинизацией, конечная точка, Биреактив, Линейность до 884 ммоль/л, Стандарт 177,0 мкмоль/л, 600 мл(2 x 100 мл Р1 + 2 x 100 мл Р2 +2 x 100 мл Р3 + 2 x 3 мл стандарт) | наб. | 7 |
| 38 | Мочевая кислота | Метод уриказный - ТВНВА, ферментативный, конечная точка, Биреактив, Линейность до 20 мг/дл Стандарт 6 мг/дл (357,0 ммоль/л) 550 нм, Hg 546 нм, 500 мл, (5 x 80 мл Р1 + 1 x 100 мл Р2 +2 x 3 мл стандарт) | наб. | 7 |
| 39 | TruCal Калибратор альбумина в моче | Набор калибраторов альбумина в моче, 5 уровней, 5 х 1 мл | наб. | 1 |
| 40 | Набор реагентов для иммуноферментного определения антигена СА 125 в сыворотке или плазме крови | 1*96 опр. Компоненты "Фитцджеральд Интернешнл" (США) | наб. | 10 |
| 41 | Набор для определения глюкозы | Метод Триндера, глюкозооксидазный, конечная точка, Монореактив, Линейность до 400 мг/дл, Время реакции 10 минут, Стандарт 100 мг/дл (5,55 ммоль/л) 500 нм, Hg 546 нм, 1000 мл (1 x 1000мл + 1 x 10 мл стандарт) | наб. | 9 |
| 42 | ИФА-Анти-паллидум суммарные Ig G, M | Комплект № 1. Набор реагентов «ИФА-Анти-Люис-GM», тест система ИФА, предназначенная для качественного и полуколичественного выявления антител класса G и M к трепонеме паллидум в сыворотке (плазме) крови человека, 1*96 опред. | наб. | 1 |
| 43 | ИФА-Анти-паллидум Ig M | Набор реагентов «ИФА-Анти-Люис-M», тест система ИФА, предназначенная для выявления антител класса M к возбудителю сифилиса трепонеме паллидум в сыворотке (плазме) крови человека. Двухстадийный вариант, подходит для постановок ручным способом и на автоматическом анализаторе, 1*96 опред. | наб. | 1 |
| 44 | Люис-тест | Набор для ускоренного качественного и полуколичественного определения ассоциированных с сифилисом реагиновых антител в сыворотке крови человека | наб. | 3 |
| 45 | Лизирующий раствор | для гематологического анализатора МЕК 6410, 1 л/уп. | уп. | 4 |
| 46 | Изотонический разбавитель | для гематологического анализатора МЕК 6410, 10л/уп. | уп. | 37 |
| 47 | Промывающий раствор | для гематологического анализатора МЕК 6410, 5 л/уп. | уп. | 1 |
| 48 | Лизирующий раствор. | для гематологического анализатора Абакус, 1 л/уп. | шт. | 1 |
| 49 | Промывающий раствор | для гематологического анализатора Абакус, 1 л/уп. | уп. | 7 |
| 50 | Очищающий раствор. | для гематологического анализатора МЕК 6410, 1 л/уп. | уп. | 1 |
| 51 | Тест-полоски | Для прибора Урискан Оптима-определение показателей: эритроциты, билирубин, уробилиноген, кетоновые тела, нитриты, белок, глюкоза, лейкоциты, удельный вес, аскорбиновая кислота, pH.Чувствительность на белок 10 мг/дл URISCAN 11 strip (ГЕН 11), 100 шт/уп | уп. | 15 |
| Начальная (максимальная) цена муниципального контракта |  |  |  | 249 900,00 руб. |

Место поставки: г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 2а

Срок поставки: первая поставка в течение 7 календарных дней со дня подписания муниципального контракта, последующие поставки осуществляются каждые 10 дней.