УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье»

___________________/М.М.Падруль/

(подпись)

16 сентября 2010 г.

м.п.

- разъяснениЕ

положений АУКЦИОННОЙ документации

| - 1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки |  |
| --- | --- |
| - Способ размещения заказа | - Открытый аукцион |
| - Номер и дата извещения | 346А от 07 сентября 2010 года |
| - Предмет муниципального контракта по лоту №3 | Выполнение работ по капитальному ремонту системы вентиляции терапевтического корпуса МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье». |
| - 2. Сведения о муниципальном заказчике |  |
| - Наименование | - МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье» |
| Место нахождения | - 614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 |
| Почтовый адрес | 614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 |
| Адрес электронной почты | Msch9b@yandex.ru |
| Контактный телефон | (342) 221-73-61 |
| Контактный телефон, контактное лицо | По вопросам приема аукционных заявок: тел./факс (342) 221-73-61 Микова Людмила Леонидовна |
|  | По техническим вопросам: тел. (342) 221-80-02 Соловейчик Юрий Михайлович |
| - 3. Положения аукционной документации по лоту №3, которые требуют разъяснения |  |
| - Вопрос участника размещения |  |
| Система П1, П3: уточнить количество в спецификации поз.с 1 по 8. - требуемый расход и напор в сети - параметры теплоносителя на вентиляцию |  |
| Разъяснения положений аукционной документации |  |
| Поз.1 – 1шт. Поз.2 – 2шт. Поз.3 – 1шт. Поз.4 – 1шт. Поз.5 – 1шт. Поз.6 – 1шт. Поз.7 – 1шт. Поз.8 – 1шт. Требуемый расход и напор в сети и параметры теплоносителя указаны в Рабочем проекте 2010/01-05.ОВ. Данный Рабочий проект будет опубликован на сайте администрации города Перми http://www.gorodperm.ru. 17.09.2010г. (приложение к Извещению о внесении изменений в документацию об открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту терапевтического корпуса МУЗ «Медсанчасть №9 им. М.А.Тверье» от 17.09.2010г.). |  |
| - Вопрос участника размещения заказа |  |
| Система П4, П5: - уточнить количество в спецификации поз.1. Состав приточной установки с характеристиками и видом воздухонагревателя (электрический или водяной), тип фильтра - требуемый расход и напор в сети. - размеры бактериального фильтра Н11 с расходом воздуха и типом подачи струи. |  |
| Разъяснения положений аукционной документации |  |
| Поз.1 – 3шт. Состав приточной установки с характеристиками и видом воздухонагревателя, тип фильтра, требуемый расход и напор в сети, размеры бактериального фильтра Н11 с расходом воздуха и типом подачи струи указаны в Рабочем проекте 2010/01-05.ОВ. Данный Рабочий проект будет опубликован на сайте администрации города Перми http://www.gorodperm.ru. 17.09.2010г. (приложение к Извещению о внесении изменений в документацию об открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту терапевтического корпуса МУЗ «Медсанчасть №9 им. М.А.Тверье» от 17.09.2010г.). |  |
| - Вопрос участника размещения заказа |  |
| Система П2, П6: - уточнить количество в спецификации поз.11. Состав приточной установки с характеристиками и видом воздухонагревателя (электрический или водяной), тип фильтра - требуемый расход и напор в сети. - размеры бактериального фильтра Н11 с расходом воздуха и типом подачи струи. |  |
| Разъяснения положений аукционной документации |  |
| Поз.11 – 1шт. Состав приточной установки с характеристиками и видом воздухонагревателя, тип фильтра, требуемый расход и напор в сети, размеры бактериального фильтра Н11 с расходом воздуха и типом подачи струи указаны в Рабочем проекте 2010/01-05.ОВ. Данный Рабочий проект будет опубликован на сайте администрации города Перми http://www.gorodperm.ru. 17.09.2010г. (приложение к Извещению о внесении изменений в документацию об открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту терапевтического корпуса МУЗ «Медсанчасть №9 им. М.А.Тверье» от 17.09.2010г.). |  |
| - Вопрос участника размещения заказа |  |
| Вытяжные вентиляторы система В7, В8: уточнить количество в спецификации поз.19. - требуемый расход и напор в сети. |  |
| Разъяснения положений аукционной документации |  |
| Поз.19 – 3шт. Требуемый расход и напор в сети указаны в Рабочем проекте 2010/01-05.ОВ. Данный Рабочий проект будет опубликован на сайте администрации города Перми http://www.gorodperm.ru. 17.09.2010г. (приложение к Извещению о внесении изменений в документацию об открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту терапевтического корпуса МУЗ «Медсанчасть №9 им. М.А.Тверье» от 17.09.2010г.). |  |
| - Вопрос участника размещения заказа |  |
| Вытяжные вентиляторы система В3, В5, В6: уточнить количество в спецификации поз.26. |  |
| Разъяснения положений аукционной документации |  |
| Поз.26 – 1шт. |  |
| - Вопрос участника размещения заказа |  |
| В спецификации ничего не уточнено по материалам: узлы прохода через кровлю, монтажные стаканы для вентиляторов, огнезащитная изоляция, узел обвязки теплообменников приточных установок |  |
| Разъяснения положений аукционной документации |  |
| Узлы прохода через кровлю, монтажные стаканы для вентиляторов, огнезащитная изоляция, узел обвязки теплообменников приточных установок указаны в Рабочем проекте 2010/01-05.ОВ. Данный Рабочий проект будет опубликован на сайте администрации города Перми http://www.gorodperm.ru. 17.09.2010г. (приложение к Извещению о внесении изменений в документацию об открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту терапевтического корпуса МУЗ «Медсанчасть №9 им. М.А.Тверье» от 17.09.2010г.). |  |
| - Вопрос участника размещения заказа |  |
| Проект ОВ (планы, схемы) в электронном виде (готовы скачать с вашего сервера по указанной ссылке), в формате «dvg» либо «pdf». |  |
| Разъяснения положений аукционной документации |  |
| Рабочий проект 2010/01-05.ОВ будет опубликован на сайте администрации города Перми http://www.gorodperm.ru. 17.09.2010г. (приложение к Извещению о внесении изменений в документацию об открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту терапевтического корпуса МУЗ «Медсанчасть №9 им. М.А.Тверье» от 17.09.2010г.). |  |