Приложение 2

Техническое задание

| № поз. | № п/п | Требования | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие | №______________ с __________ по__________ |
|  | 5 | Халат «Евростандарт» одноразовый, стерильный | Наличие |  |
|  | 6 | Двойная упаковка: наружный пакет должен легко открываться без применения инструментов | Наличие |  |
|  | 7 | Длина, см | не менее 140 |  |
|  | 8 | Крой рукава реглан | Наличие |  |
|  | 9 | Рукав на манжете | Наличие |  |
|  | 10 | Операционная укладка | Наличие |  |
|  | 11 | Индивидуальная упаковка | Наличие |  |
|  | 12 | Материал нетканый четырехслойный, плотность не менее 35 г/м², состоящий из двух внешних водоотталкивающих слоев, и двух внутренних водостойких слоев | Наличие |  |
|  | 13 | Цена единицы, руб. | Указать |  |
|  | 14 | Количество, шт. | 1000 |  |
|  | 15 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |  |
| 2 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие | №______________ с __________ по__________ |
|  | 5 | Халат «Евростандарт» одноразовый, не стерильный | Наличие |  |
|  | 6 | Двойная упаковка: наружный пакет должен легко открываться без применения инструментов | Наличие |  |
|  | 7 | Длина, см | не менее 140 |  |
|  | 8 | Крой рукава реглан | Наличие |  |
|  | 9 | Рукав на манжете | Наличие |  |
|  | 10 | Операционная укладка | Наличие |  |
|  | 11 | Индивидуальная упаковка | Наличие |  |
|  | 12 | Материал нетканый четырехслойный, плотность не менее 35 г/м², состоящий из двух внешних водоотталкивающих слоев, и двух внутренних водостойких слоев | Наличие |  |
|  | 13 | Цена единицы, руб. | Указать |  |
|  | 14 | Количество, шт. | 750 |  |
|  | 15 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |  |
| 3 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие | №______________ с __________ по__________ |
|  | 5 | Простыня операционная одноразовая, стерильная | Наличие |  |
|  | 6 | Двойная упаковка: наружный пакет должен легко открываться без применения инструментов | Наличие |  |
|  | 7 | Размер, см | не менее 200×140 |  |
|  | 8 | Индивидуальная упаковка | Наличие |  |
|  | 9 | Материал нетканый четырехслойный, плотность не менее 35 г/м², состоящий из двух внешних водоотталкивающих слоев, и двух внутренних водостойких слоев | Наличие |  |
|  | 10 | Цена единицы, руб. | Указать |  |
|  | 11 | Количество, шт. | 1000 |  |
|  | 12 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |  |
| 4 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие | №______________ с __________ по__________ |
|  | 5 | Простыня операционная одноразовая, не стерильная | Наличие |  |
|  | 6 | Двойная упаковка: наружный пакет должен легко открываться без применения инструментов | Наличие |  |
|  | 7 | Размер, см | не менее 200×140 |  |
|  | 8 | Индивидуальная упаковка | Наличие |  |
|  | 9 | Материал нетканый четырехслойный, плотность не менее 35 г/м², состоящий из двух внешних водоотталкивающих слоев, и двух внутренних водостойких слоев | Наличие |  |
|  | 10 | Цена единицы, руб. | Указать |  |
|  | 11 | Количество, шт. | 750 |  |
|  | 12 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |  |
| 5 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие | №______________ с __________ по__________ |
|  | 5 | Салфетка впитывающая одноразовая, стерильная | Наличие |  |
|  | 6 | Размер, см | не менее 60×90 |  |
|  | 7 | Упаковка индивидуальная | Наличие |  |
|  | 8 | Материал нетканый: смесь вискозы с полиэстром без связующих веществ | Наличие |  |
|  | 9 | Цена единицы, руб. | Указать |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 500 |  |
|  | 11 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |  |
| 6 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие | №______________ с __________ по__________ |
|  | 5 | Пеленка впитывающая ламинированная одноразовая, стерильная | Наличие |  |
|  | 6 | Размер, см | не менее 70х50 |  |
|  | 7 | Упаковка индивидуальная | Наличие |  |
|  | 8 | Материал нетканый: | Наличие |  |
|  | 9 | Содержание целлюлозы | не менее 60 % |  |
|  | 10 | Содержание бикомпонентного волокна | не менее 20 % |  |
|  | 11 | Содержание суперабсорбирующих гранул | не менее 20 % |  |
|  | 12 | Впитываемость | не менее 40 г/г |  |
|  | 13 | Удержание | не менее 2 г/г |  |
|  | 14 | Плотность материала | не менее 175 г/м2 |  |
|  | 15 | Цена единицы, руб. | Указать |  |
|  | 16 | Количество, шт. | 500 |  |
|  | 17 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |  |
| 7 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие | №______________ с __________ по__________ |
|  | 5 | Салфетка впитывающая одноразовая, не стерильная | Наличие |  |
|  | 6 | Размер, см | не менее 60×90 |  |
|  | 7 | Упаковка по 10 шт. | Наличие |  |
|  | 8 | Материал нетканый: смесь вискозы с полиэстром без связующих веществ | Наличие |  |
|  | 9 | Цена единицы, руб. | Указать |  |
|  | 10 | Количество, уп. | 50 |  |
|  | 11 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |  |
| 8 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие | №______________ с __________ по__________ |
|  | 5 | Пеленка впитывающая ламинированная одноразовая, не стерильная | Наличие |  |
|  | 6 | Размер, см | не менее 70х50 |  |
|  | 7 | Упаковка индивидуальная | Наличие |  |
|  | 8 | Материал нетканый: | Наличие |  |
|  | 9 | Содержание целлюлозы | не менее 60 % |  |
|  | 10 | Содержание бикомпонентного волокна | не менее 20 % |  |
|  | 11 | Содержание суперабсорбирующих гранул | не менее 20 % |  |
|  | 12 | Впитываемость | не менее 40 г/г |  |
|  | 13 | Удержание | не менее 2 г/г |  |
|  | 14 | Плотность материала | не менее 175 г/м2 |  |
|  | 15 | Цена единицы, руб. | Указать |  |
|  | 16 | Количество, шт. | 500 |  |
|  | 17 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |  |
| 9 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие | №______________ с __________ по__________ |
|  | 5 | Лейкопластырь фиксирующий на тканевой основе телесного цвета с зигзагообразным краем | Наличие |  |
|  | 6 | Лейкопластырь рулонный на катушке для фиксации повязок и мед. устройств, для нормального типа кожи, эластичный, прочный, легко рвется в поперечном направлении | Наличие |  |
|  | 7 | Размер, см | 2,5х500 |  |
|  | 8 | Состав: хлопчатобумажная ткань, цинкоксидный каучуковый клей. | Наличие |  |
|  | 9 | Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR) =>1200г/м2/24ч | Наличие/Указать |  |
|  | 10 | Предел прочности на разрыв =>90N/25мм. | Наличие/Указать |  |
|  | 11 | Сила адгезии => 4 N/cм. | Наличие/Указать |  |
|  | 12 | Цена единицы, руб. | Указать |  |
|  | 13 | Количество, шт. | 50 |  |
|  | 14 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |  |
| 10 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие | №______________ с __________ по__________ |
|  | 5 | Лейкопластырь фиксирующий на нетканой основе телесного цвета | Наличие |  |
|  | 6 | Лейкопластырь рулонный на катушке для фиксации повязок и мед. устройств., гипоаллергенный, для особочувствительного типа кожи, воздухо- и влагопроницаемый, легко рвется в поперечном направлении | Наличие |  |
|  | 7 | Размер, см | 2,5х500 |  |
|  | 8 | Состав: целлюлоза, синтетический акрилатный клей. | Наличие |  |
|  | 9 | Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR) =>900 г/м2/24ч. | Наличие/Указать |  |
|  | 10 | Предел продольной прочности на разрыв =>25 N/25мм. | Наличие/Указать |  |
|  | 11 | Сила адгезии =>2 N/cм. | Наличие/Указать |  |
|  | 12 | Цена единицы, руб. | Указать |  |
|  | 13 | Количество, шт. | 50 |  |
|  | 14 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |  |
| 11 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие | №______________ с __________ по__________ |
|  | 5 | Повязка рулонная, нестерильная на нетканой основе | Наличие |  |
|  | 6 | Адгезивная рулонная нестерильная повязка для сплошной фиксации повязок, в т.ч. объемных абсорбирующих повязок, игл, катетеров, трубок, зондов и ухода за незначительными повреждениями кожи, гипоаллергенная, с повышенной воздухо- и влагопроницаемостью, эластичная | Наличие |  |
|  | 7 | Размер, см | 6х1000 |  |
|  | 8 | Состав: нетканый материал - полипропилен, синтетический акрилатный клей. | Наличие |  |
|  | 9 | Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR) => 3200г/м2/24ч. | Наличие/Указать |  |
|  | 10 | Предел прочности на разрыв =>85 N/25мм. | Наличие/Указать |  |
|  | 11 | Сила адгезии =>6 N/cм. | Наличие/Указать |  |
|  | 12 | Цена единицы, руб. | Указать |  |
|  | 13 | Количество, шт. | 50 |  |
|  | 14 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |  |
| 12 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие | №______________ с __________ по__________ |
|  | 5 | Повязка рулонная, нестерильная на нетканой основе | Наличие |  |
|  | 6 | Адгезивная рулонная нестерильная повязка для сплошной фиксации повязок, в т.ч. объемных абсорбирующих повязок, игл, катетеров, трубок, зондов и ухода за незначительными повреждениями кожи, гипоаллергенная, с повышенной воздухо- и влагопроницаемостью, эластичная | Наличие |  |
|  | 7 | Размер, см | 10х1000 |  |
|  | 8 | Состав: нетканый материал - полипропилен, синтетический акрилатный клей. | Наличие |  |
|  | 9 | Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR) => 3200г/м2/24ч. | Наличие/Указать |  |
|  | 10 | Предел прочности на разрыв =>85 N/25мм. | Наличие/Указать |  |
|  | 11 | Сила адгезии =>6 N/cм. | Наличие/Указать |  |
|  | 12 | Цена единицы, руб. | Указать |  |
|  | 13 | Количество, шт. | 50 |  |
|  | 14 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |  |
| 13 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие | №______________ с __________ по__________ |
|  | 5 | Повязка адгезивная, стерильная на полимерной основе с серебряной абсорбирующей подушечкой | Наличие |  |
|  | 6 | Адгезивная бактерицидная стерильная повязка с абсорбирующей серебряной подушечкой для послеоперационной обработки хирургических, шовных, травматических ран и ухода за мелкими повреждениями кожи , гипоаллергенная, воздухо-и влагопроницаемая, влагостойкая, эластичная, срок наложения без смены до 5 дней, удобство наложения повязки | Наличие |  |
|  | 7 | Размер, см | 10х15 |  |
|  | 8 | Состав:полимерная полиуретановая плёнка, акрилатный клей, абсорбирующая подушечка из вискозы, покрытая полиэтиленовой сеткой. | Наличие |  |
|  | 9 | Содержание ионов серебра в абсорбирующей подушечке 270+-20% PPM. | Наличие/Указать |  |
|  | 10 | Система наложения с помощью рамки. | Наличие |  |
|  | 11 | Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR) 2400+-200 г/м2 за 24ч. | Наличие/Указать |  |
|  | 12 | Абсорбирующая способность =>500%. | Наличие/Указать |  |
|  | 13 | Предел прочности на разрыв 17+-3 N/25мм. | Наличие/Указать |  |
|  | 14 | Сила адгезии 4+-1 N/cм | Наличие/Указать |  |
|  | 15 | Цена единицы, руб. | Указать |  |
|  | 16 | Количество, шт. | 50 |  |
|  | 17 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |  |
| 14 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие | №______________ с __________ по__________ |
|  | 5 | Повязка адгезивная, стерильная для фиксации катетеров на нетканой основе с дополнительной абсорбирующей подушечкой | Наличие |  |
|  | 6 | Адгезивная стерильная повязка с дополнительной абсорбирующей подушечкой для фиксации катетеров, гипоаллергенная, воздухо- и влагопроницаемая, эластичная, срок наложения без смены до 2-х дней, надежная фиксация крылышек и канюли катетера | Наличие |  |
|  |  | Размер, см | 8,5х6 |  |
|  | 7 | Состав: нетканый материал - полипропилен, синтетический акрилатный клей, абсорбирующая подушечка из вискозы. | Наличие |  |
|  | 8 | U-образный вырез. | Наличие |  |
|  | 9 | Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR) 5000+-300 г/м2 за 24ч. | Наличие/Указать |  |
|  | 10 | Предел прочности на разрыв 16+-2 N/25мм. | Наличие/Указать |  |
|  | 11 | Сила адгезии 7+-2 N/cм | Наличие/Указать |  |
|  | 15 | Цена единицы, руб. | Указать |  |
|  | 16 | Количество, шт. | 50 |  |
|  | 17 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |  |
| 15 | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель/Страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие | №______________ с __________ по__________ |
|  | 5 | Повязка для фиксации катетеров на полимерной основе с фиксирующей лентой, стерильная | Наличие |  |
|  | 6 | Адгезивная стерильная повязка с дополнительной фиксирующей лентой для фиксации катетеров, гипоаллергенная, воздухо-и влагопроницаемая, эластичная, срок наложения без смены до 5 дней, контроль места пункции, удобство наложения повязки, надежная и безопасная фиксация крылышек и канюли катетера | Наличие |  |
|  | 7 | Размер, см 5,7х5 | 5,7х5 |  |
|  | 8 | Состав: полиуретановая плёнка, акрилатный клей, вставка и фиксирующие ленты из нетканого материала — полипропилена. | Наличие |  |
|  | 9 | Прозрачная. | Наличие |  |
|  | 10 | U-образный вырез. | Наличие |  |
|  | 11 | Система наложения с помощью рамки. | Наличие |  |
|  | 12 | Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR) 700+-100 г/м2 за 24ч. | Наличие/Указать |  |
|  | 13 | Предел прочности на разрыв 14+-2 N/25мм. | Наличие/Указать |  |
|  | 14 | Сила адгезии 4+-1 N/cм | Наличие/Указать |  |
|  | 15 | Цена единицы, руб. | Указать |  |
|  | 16 | Количество, шт. | 50 |  |
|  | 17 | Общая цена по п/позиции, руб. | Указать |  |
| Общая стоимость по позициям 1-15 |  |  | Указать |  |
| Срок годности не менее 3 лет, остаточный срок годности не 70% от установленного |  |  | Указать |  |