УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье»

___________________/М.М.Падруль/

(подпись)

21 сентября 2010 г.

м.п.

- разъяснениЕ

положений АУКЦИОННОЙ документации

| - 1. Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки |  |
| --- | --- |
| - Способ размещения заказа | - Открытый аукцион |
| - Номер и дата извещения | 346А от 07 сентября 2010 года |
| - Предмет муниципального контракта по лоту №1 | Выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения и электроосвещения терапевтического корпуса МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье». |
| - 2. Сведения о муниципальном заказчике |  |
| - Наименование | - МУЗ «Медсанчасть №9 им.М.А.Тверье» |
| Место нахождения | - 614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 |
| Почтовый адрес | 614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 |
| Адрес электронной почты | Msch9b@yandex.ru |
| Контактный телефон | (342) 221-73-61 |
| Контактный телефон, контактное лицо | По вопросам приема аукционных заявок: тел./факс (342) 221-73-61 Микова Людмила Леонидовна |
|  | По техническим вопросам: тел. (342) 221-80-02 Соловейчик Юрий Михайлович |
| - 3. Положения аукционной документации по лоту №1, которые требуют разъяснения |  |
| - Вопрос участника размещения |  |
| Изучив конкурсную документацию по аукциону (лот №1), прилагаемые техническое задание по лоту №1 и проектную документацию шифр 2010-01-05.ЭМ (спецификация 2010-01-05.ЭМ.С), просим разъяснить следующие несоответствия объемов работ и материалов в техническом задании и проектной документации, а именно: - П.39 технического задания – Кабель ВВГнг-3*4 – 538 м, Стр. 3 спецификации – Кабель ВВГнг-3*4 – 5,38 км - П.40 технического задания – Кабель ВВГнг-3*2,5 – 458 м, Стр. 3 спецификации – Кабель ВВГнг-3*2,5 – 4,58 км. Просим ответить – какие объемы работ и материалов считать правильными? |  |
| Разъяснения положений аукционной документации |  |
| Объем работ и материалов, указанных на стр.3 спецификации Кабель ВВГнг-3*4 – 5,38 км считать правильными. Объем работ и материалов, указанных на стр.3 спецификации Кабель ВВГнг-3*2,5 – 4,58 км считать правильными. |  |