Приложение № 2 к

Извещению № 39 от 22.09.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выполнение работ по утеплению чердачного перекрытия

здания по  адресу: г. Пермь, ул. Стахановская,51.

Выполнить:

- утепление чердачного перекрытия материалом «Техноруф-45» (или аналог) толщиной 150мм по всему периметру на ширину 2,7м,

-устройство переходных мостиков к 5-ти слуховым окнам из  необрезной доски    3-го сорта.

Заказчик:                                                                  Подрядчик:

_______________________                                    ________________________

МП                                                                                                                МП