Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№ 64 от 22 сентября 2010г.

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту

дороги к деревне Голованово (от дороги на Водозабор до гаража).

- Место выполнения работ:

дорога к деревне Голованово (от дороги на Водозабор до гаража) в Орджоникидзевском районе  г. Перми.

- Объем  и состав выполняемых работ – согласно локальному сметному расчету.

- Срок окончания работ –  22.10.2010 года.

- Требования, предъявляемые к выполнению работ:

1. Работы вести в соответствии схемы, согласованной с заказчиком.

2. Работы по устройству асфальтобетонного покрытия производить с использованием асфальтоукладчика.

3. Материал от разборки покрытия и основания использовать  на нужды района по решению заказчика.

5.  Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения работ по    текущему     ремонту     должны        отвечать « Регламенту организации работ по текущему ремонту улично-дорожной сети города Перми», требованиям нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

Выполненные работы предъявляются заказчику с предоставлением исполнительной документации, включающей общий журнал работ, исполнительные схемы, фотодокументы и  документы, подтверждающие качество материалов.

Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается 24 месяца со дня подписания акта выполненных работ.