Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок № 67 от 22.09.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Билирубин | Наличие |  |
|  | 5 | Метод Йендрассика-Грофа | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | кофеин, 52 ммоль/л | 52 |  |
|  | 8 | натрия бензоат, ммоль/л | 104 |  |
|  | 9 | натрия ацетат, ммоль/л | 184 |  |
|  | 10 | сульфаниловая кислота, ммоль/л | 29 |  |
|  | 11 | HCl, ммоль/л | 170 |  |
|  | 12 | натрия нитрит, ммоль/л | 72 |  |
|  | 13 | натрия хлорид, ммоль/л | 154 |  |
|  | 14 | билирубин, мкмоль/л | 171 |  |
|  | 15 | Линейность в диапазоне концентраций, мкмоль/л. | от 8 до 410 |  |
|  | 16 | Чувствительность, не более, мкмоль/л. | 5 |  |
|  | 17 | Коэффициент вариации, не более, %. | 8 |  |
|  | 18 | Время проведения анализа не более, мин. | 20 |  |
|  | 19 | Количество, набор | 3 |  |
|  | 20 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 21 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Общий белок | Наличие |  |
|  | 5 | Биуретовый метод | Наличие |  |
|  | 6 | Окрашивающий реагент и стандарт готовы к применению | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-25 С° до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |
|  | 9 | ● реагент, мл | 1000 мл |  |
|  | 10 | - гидроксид натрия, ммоль/л | 200 |  |
|  | 11 | - калий-натрий тартрат, ммоль/л | 32 |  |
|  | 12 | - сульфат меди, ммоль/л | 12 |  |
|  | 13 | - иодид калия, ммоль/л | 30 |  |
|  | 14 | - белок, г/л (г/дл) | 80 (8) |  |
|  | 15 | - азид натрия, % | 0,095 |  |
|  | 16 | Длина волны, нм | Hg 546 |  |
|  | 17 | Линейность, г/дл | 12 |  |
|  | 18 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 19 | - сыворотка или плазма, обработанная гепарином или ЭДТА | Наличие |  |
|  | 20 | Стабильность в сыворотке при температуре 2-8 С° не менее, месяцев | 1 |  |
|  | 21 | Стабильность в сыворотке при температуре 15-25 С° не менее, недель | 1 |  |
|  | 22 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 23 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 24 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | АЛТ | Наличие |  |
|  | 5 | Кинетический метод согласно рекомендациям IFCC | Наличие |  |
|  | 6 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 7 | - однореагентная | Наличие |  |
|  | 8 | - двухреагентная (реагенты готовы к применению) | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности при температуре 2-8 С° | Наличие |  |
|  | 10 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 11 | - при температуре 2-8 С° не менее, недель | 4 |  |
|  | 12 | - при температуре 15-25 С° не менее, дней | 5 |  |
|  | 13 | Состав набора: |  |  |
|  | 14 | ● буфер, мл | 320 мл |  |
|  | 15 | - ТРИС буфер (рН 7,5), ммоль/л | 150 |  |
|  | 16 | - L-аланин, ммоль/л | 750 |  |
|  | 17 | - лактатдегидрогеназа не более, кЕ/л | 1,2 |  |
|  | 18 | ● субстрат, мл | 80 мл |  |
|  | 19 | - 2-оксоглутарат, ммоль/л | 90 |  |
|  | 20 | - NADH, ммоль/л | 0,9 |  |
|  | 21 | Длина волны, нм | Hg 365, 340 или Hg 334 |  |
|  | 22 | Линейность, Е/л | 280 при 37 С° |  |
|  | 23 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 24 | - сыворотка | Наличие |  |
|  | 25 | - плазма | Наличие |  |
|  | 26 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 27 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 28 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | АСТ | Наличие |  |
|  | 5 | Кинетический метод согласно рекомендациям IFCC | Наличие |  |
|  | 6 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 7 | - однореагентная | Наличие |  |
|  | 8 | - двухреагентная (реагенты готовы к применению) | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 10 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 11 | - при температуре 2-8 С° не менее, недель | 4 |  |
|  | 12 | - при температуре 15-25 С° не менее, дней | 5 |  |
|  | 13 | Состав набора: |  |  |
|  | 14 | ● буфер, мл | 320 мл |  |
|  | 15 | - ТРИС буфер (рН 7,8), ммоль/л | 100 |  |
|  | 16 | - L-аспартат, ммоль/л | 290 |  |
|  | 17 | - лактатдегидрогеназа не менее, кЕ/л | 0,6 |  |
|  | 18 | - малатдегидрогеназа не менее, кЕ/л | 0,6 |  |
|  | 19 | ● субстрат, мл | 80 мл |  |
|  | 20 | - 2-оксоглутарат, ммоль/л | 65 |  |
|  | 21 | - NADH, ммоль/л | 0,18 |  |
|  | 22 | Длина волны, нм | Hg 365, 340 или Hg 334 |  |
|  | 23 | Линейность, Е/л | 150 при 25/30 С° |  |
|  | 24 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 25 | - сыворотка | Наличие |  |
|  | 26 | - плазма | Наличие |  |
|  | 27 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 28 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 29 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 5 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Гамма-глутамилтрансфераза | Наличие |  |
|  | 5 | Кинетический метод | Наличие |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |
|  | 8 | ● реагент № 1, мл | 100 мл |  |
|  | 9 | - трис буфер рН 8,3, ммоль/л | 125 |  |
|  |  | - глицил-глицин, ммоль/л | 125 |  |
|  |  | - азид натрия, г/л | 0,95 |  |
|  | 10 | ● реагент № 2, мл | 25 мл |  |
|  | 11 | - L-гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид, ммоль/л | 20 |  |
|  |  | - азид натрия, г/л | 0,95 |  |
|  | 15 | Стабильность реагентов № 1 и № 2 после вскрытия флакона до конца срока годности при температуре 2-8 С° | Наличие |  |
|  | 16 | Стабильность рабочего реагента: |  |  |
|  | 17 | - при температуре 2-8 С° не менее, недель | 4 |  |
|  | 18 | - при температуре 18-25 С° не менее, суток | 5 |  |
|  | 20 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 8 ло 230 |  |
|  | 22 | Отклонение от линейности не более, % | 5 |  |
|  | 23 | Чувствительность не более, Е/л | 4 |  |
|  | 24 | Коэффициент вариации результатов измерений не более, % | 5 |  |
|  | 25 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 26 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 27 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 6 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | ɑ-Амилаза | Наличие |  |
|  | 5 | Энзиматический метод "по конечной точке" | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | HEPES, ммоль/л | 100 |  |
|  | 8 | NaCl, ммоль/л | 50 |  |
|  | 9 | MgCl2, ммоль/л | 10 |  |
|  | 10 | ɑ-глюкозидаза, U/л | 2500 |  |
|  | 11 | EPS, ммоль/л | 5 |  |
|  | 12 | стоп-реагент | Наличие |  |
|  | 13 | Количество определений не менее | 140 |  |
|  | 14 | Длина волны, нм | 405 |  |
|  | 15 | Линейность в диапазоне концентраций, U/л | до 500 |  |
|  | 16 | Отклонение не более, % | 5 |  |
|  | 17 | Коэффициент вариации не более, % | 5 |  |
|  | 18 | Время проведения анализа не более, мин. | 30 |  |
|  | 19 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 20 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 21 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 7 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Железо | Наличие |  |
|  | 5 | Метод с хромазуролом Б и цетилтриметиламмонийбромидомом с образованием окрашенного комплекса | Наличие |  |
|  |  | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие |  |
|  | 7 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 8 | - однореагентная (реагент и стандарт готовы к использованию) | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-25 С° до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 12 | Состав набора: |  |  |
|  | 13 | ● реагент ХЗБ, мл | 60 мл |  |
|  | 14 | - ХЗБ, ммоль/л | 0,18 |  |
|  | 15 | - ЦТАБ, ммоль/л | 2,2 |  |
|  | 16 | - гунидинхлорид, моль/л | 2,6 |  |
|  | 17 | - ацетат-натриевый буфер (рН 4,7), ммоль/л | 45 |  |
|  | 18 | - стабилизаторы | Наличие |  |
|  | 19 | - активаторы | Наличие |  |
|  | 21 | ● стандарт железа, мл | 5 мл |  |
|  | 22 | - железо (ионизированное), мкмоль/л (мкг/дл) | 17,9 (100) |  |
|  | 23 | Длина волны, нм | 623, Hg 623 |  |
|  | 24 | Линейность, мкг/дл (мкмоль/л) | 500 (89,5) |  |
|  | 25 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 26 | - сыворотка | Наличие |  |
|  | 27 | - гепаринизированная плазма | Наличие |  |
|  | 29 | Количество, набор | 2 |  |
|  | 30 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 31 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 8 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | ОЖСС | Наличие |  |
|  | 5 | Расчетный метод | Наличие |  |
|  | 6 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 7 | - однореагентная (реагент и стандарт готовы к использованию) | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов при температуре 15-25 С° до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 9 | Количество определений не менее | 100 |  |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | ● хлорид железа (III), ммоль/л | 0,09 |  |
|  | 12 | ● оксид аллюминия, г | 50 |  |
|  | 13 | - измерительная ложка для оксида аллюминия | Наличие |  |
|  | 14 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 15 | - сыворотка или плазма, обработанная гепарином | Наличие |  |
|  | 16 | Стабильность в сыворотке при температуре 4 С° не менее, дней | 7 |  |
|  | 17 | Стабильность в сыворотке при температуре 15-25 С° не менее, дней | 4 |  |
|  | 18 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 19 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 20 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 9 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Магний | Наличие |  |
|  | 5 | Фотометрический метод с ксилидиновым синим | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | ● реагент № 1, мл | 125 |  |
|  | 8 | - этаноламин рН 11,0, моль/л | 0,75 |  |
|  | 9 | - ГЭДТА, мкмоль/л | 60 |  |
|  | 10 | - ксилидиновый синий, мкмоль/л | 110 |  |
|  | 11 | - детергенты | Наличие |  |
|  | 12 | ● стандарт, мг/дл (ммоль/л) | 2 (0,82) |  |
|  | 13 | Стабильность реагента после вскрытия флакона до конца срока годности при температуре 2-8 С° | Наличие |  |
|  | 14 | Стабильность стандарта после вскрытия флакона до конца срока годности при температуре 2-25 С° | Наличие |  |
|  | 15 | Определение концентраций магния в диапазоне, г/дл | от 0,05 до 5 |  |
|  | 16 | Чувствительность — нижний предел определения | 0,5 мг/дл |  |
|  | 17 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 18 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 19 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 10 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Калий | Наличие |  |
|  | 5 | Турбидиметрический метод без депротеинезации | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | монореагент | Наличие |  |
|  | 8 | NaOH, ммоль/л | 500 |  |
|  | 9 | тетрафенилборат, ммоль/л | 260 |  |
|  | 10 | детергенты | Наличие |  |
|  | 11 | стабилизаторы | Наличие |  |
|  | 12 | калибратор | Наличие |  |
|  | 13 | калий, ммоль/л | 5 |  |
|  | 14 | Объем набора, мл | 100 |  |
|  | 15 | Длина волны, нм | 578 (ФЭК - 590) |  |
|  | 16 | Линейность в диапазоне концентраций, ммоль/л | от 2,0 до 10,0 |  |
|  | 17 | Отклонение не более, % | 10 |  |
|  | 18 | Чувствительность не более, ммоль/л | 1 |  |
|  | 19 | Коэффициент вариации не более, % | 10 |  |
|  | 20 | Время проведения анализа не более, мин. | 5 |  |
|  | 21 | Количество, набор | 2 |  |
|  | 22 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 23 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 11 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Натрий | Наличие |  |
|  | 5 | Энзиматический колориметрический метод | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | трис, ммоль/л | 300 |  |
|  | 8 | криптанд, ммоль/л | 8,4 |  |
|  | 9 | активаторы, хелаторы | Наличие |  |
|  | 10 | ONPG, ммоль/л | 1,5 |  |
|  | 11 | β-галактозидаза, KU/л | 0,8 |  |
|  | 12 | натрий хлористый, ммоль/л | 150 |  |
|  | 13 | Объем набора, мл | 40 |  |
|  | 14 | Длина волны, нм | 420 (405-436) |  |
|  | 15 | Линейность в диапазоне концентраций, ммоль/л | от 110 до 160 |  |
|  | 16 | Отклонение не более, % | 7 |  |
|  | 17 | Чувствительность не более, ммоль/л | 100 |  |
|  | 18 | Коэффициент вариации не более, % | 7 |  |
|  | 19 | Время проведения анализа "по конечной точке" не более, мин. | 17 |  |
|  |  | Время проведения анализа методом двухточечной псевдокинетики не более, мин. | 3,5 |  |
|  | 20 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 21 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 22 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 12 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Креатинин | Наличие |  |
|  | 5 | Кинетический метод без депротеинезации | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | ● реагент, мл | 225 мл |  |
|  | 8 | - пикриновая кислота, ммоль/л | 26 |  |
|  | 9 | - гидроксид натрия, моль/л | 1,6 |  |
|  | 10 | - стандарт креатинина, мкмоль/л (мг/дл) | 177 (2) |  |
|  | 11 | Длина волны, нм | Hg 492 (490-510) |  |
|  | 12 | Линейность, мг/дл (мкмоль/л) | 15 (1150) |  |
|  | 13 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 14 | - сыворотка или плазма, обработанная гепарином или ЭДТА | Наличие |  |
|  | 15 | Стабильность в сыворотке при температуре 2-8 С° не менее, месяцев | 1 |  |
|  | 16 | Стабильность в сыворотке при температуре 15-25 С° не менее, недель | 1 |  |
|  | 17 | Количество, набор | 2 |  |
|  | 18 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 19 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 13 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Щелочная фосфотаза | Наличие |  |
|  | 5 | Кинетический метод | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | ● реагент № 1, мл | 100 мл |  |
|  | 8 | - диэтаноламин рН 9,8, ммоль/л | 1000 |  |
|  | 9 | - магний хлористый, ммоль/л | 0,5 |  |
|  |  | - азид натрия, % | 0,095 |  |
|  | 10 | ● реагент № 2, мл | 25 мл |  |
|  | 11 | - п-нитрофенилфосфат, ммоль/л | 10 |  |
|  | 12 | - азид натрия, % | 0,095 |  |
|  | 13 | Стабильность реагентов № 1 и № 2 после вскрытия флакона до конца срока годности при температуре 2-8 С° | Наличие |  |
|  | 14 | Стабильность рабочего реагента: |  |  |
|  | 15 | - при температуре 2-8 С° не менее, месяцев | 1 |  |
|  | 16 | - при температуре 18-25 С° не менее, суток | 5 |  |
|  | 17 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 40 ло 700 |  |
|  | 19 | Отклонение от линейности не более, % | 5 |  |
|  | 20 | Чувствительность не более, Е/л | 30 |  |
|  | 21 | Коэффициент вариации результатов измерений не более, % | 5 |  |
|  | 22 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 23 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 24 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 14 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Глюкоза | Наличие |  |
|  | 5 | Глюкозооксидазный метод | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | - таблетированная буферно-субстратная смесь, шт. | 10 |  |
|  | 8 | - таблетированная ферментная смесь, шт. | 5 |  |
|  | 9 | - таблетированная антикоагуляционная смесь, шт. | 10 |  |
|  | 10 | - калибратор глюкозы 10 мМ-5 мл, флакон | 1 |  |
|  | 11 | Количество определений | 500 |  |
|  | 12 | Количество, набор | 2 |  |
|  | 13 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 14 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 15 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Креатинкиназа | Наличие |  |
|  | 5 | Оптимизмрованный УФ метод в соответствии с рекомендациями DGKC или IFCC | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | ● реагент № 1, мл | 100 |  |
|  | 8 | - имидазол рН 6,5, ммоль/л | 60 |  |
|  | 9 | - глюкоза, ммоль/л | 27 |  |
|  | 10 | - N-ацетил цистеин, ммоль/л | 27 |  |
|  | 11 | - ацетат магния, ммоль/л | 14 |  |
|  | 12 | - EDTA-Na2, ммоль/л | 2 |  |
|  | 13 | - НАДФ, ммоль/л | 2,7 |  |
|  | 14 | - гексокиназа (ГК) не менее, КЕ/л | 5 |  |
|  | 15 | ● реагент № 2, мл | 25 |  |
|  | 16 | - имидазол, ммоль/л | 160 |  |
|  | 17 | - креатинфосфат, ммоль/л | 160 |  |
|  | 18 | - АДФ, ммоль/л | 11 |  |
|  | 19 | - пентафосфат диаденозина, мкмоль/л | 55 |  |
|  | 20 | - глюкоза-6-фосфат дегидрогеназа (Г6Ф-ДГ) не менее, кЕ/л | 14 |  |
|  | 21 | - АМФ, ммоль/л | 28 |  |
|  | 22 | - EDTA-Na2, ммоль/л | 2 |  |
|  | 23 | - стабилизаторы | Наличие |  |
|  | 24 | - консерванты | Наличие |  |
|  | 25 | Стабильность реагентов № 1 и № 2 после вскрытия флакона до конца срока годности при температуре 2-8 С° | Наличие |  |
|  | 26 | Длина волны, нм | 340, Hg 334, Hg 365 |  |
|  | 27 | Чувствительность — нижний предел определения | 1 Е/л |  |
|  | 28 | Количество, набор | 4 |  |
|  | 29 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 30 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 16 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Лактатдегидрогеназа | Наличие |  |
|  | 5 | Кинетический метод | Наличие |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | ● реагент № 1, мл | 100 мл |  |
|  | 8 | - фосфатный буфер рН 7,5, ммоль/л | 63 |  |
|  | 9 | - пируват, ммоль/л | 0,75 |  |
|  | 10 | ● реагент № 2, мл | 25 мл |  |
|  | 11 | - "good"-буфер НАДН рН 9,6, ммоль/л | 0,9 |  |
|  | 12 | - азид натрия, г/л | 0,95 |  |
|  | 13 | Стабильность реагентов № 1 и № 2 после вскрытия флакона до конца срока годности при температуре 2-8 С° | Наличие |  |
|  | 14 | Стабильность рабочего реагента: |  |  |
|  | 15 | - при температуре 2-8 С° не менее, дней | 5 |  |
|  | 16 | - при температуре 18-25 С° не менее, ч | 8 |  |
|  | 17 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 60 ло 2300 |  |
|  | 19 | Отклонение от линейности не более, % | 5 |  |
|  | 20 | Чувствительность не более, Е/л | 40 |  |
|  | 21 | Коэффициент вариации результатов измерений не более, % | 5 |  |
|  | 22 | Количество, набор | 4 |  |
|  | 23 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 24 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 17 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Тромбин человека | Наличие |  |
|  | 5 | Для выполнения антикоагуляционных тестов | Наличие |  |
|  | 6 | Лиофильно высушенный | Наличие |  |
|  | 7 | Фасовка | 500 ед. NIH во флаконе |  |
|  | 8 | Количество, флакон | 2 |  |
|  | 9 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 10 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 18 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Кювета для гемоглобинометра "Минигем" | Наличие |  |
|  | 4 | Размер, мм | 10 × 10 |  |
|  | 5 | Выполнена из стекла | Наличие |  |
|  | 6 | Количество, штук | 2 |  |
|  | 7 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 8 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 19 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Наконечник к дозатору | Наличие |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 5 | Тип | Proline |  |
|  | 6 | Объем наконечника, мкл | 1000 |  |
|  | 7 | Количество, штук | 200 |  |
|  | 8 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 9 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 20 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Эритротест | Наличие |  |
|  | 5 | Серия F | Наличие |  |
|  | 6 | Выявляют антигены А1 и А2 | Наличие |  |
|  | 7 | Форма выпуска: |  |  |
|  | 8 | - флакон | Наличие |  |
|  | 9 | - объем флакона, мл | 10 |  |
|  | 10 | Количество флаконов, шт. | 10 |  |
|  | 11 | Титр | 1:32 |  |
|  | 12 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 13 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 14 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 21 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Эритротест | Наличие |  |
|  | 5 | Серия F | Наличие |  |
|  | 6 | Одно мышиное моноклональное антитело класса IgM | Наличие |  |
|  | 7 | Выявляют антиген В, включая его слабые варианты | Наличие |  |
|  | 8 | Форма выпуска: |  |  |
|  | 9 | - флакон-капельница | Наличие |  |
|  | 10 | - объем флакона, мл | 10 |  |
|  | 11 | Количество флаконов, шт. | 10 |  |
|  | 12 | Титр составляет с эритроцитами А1 в реакции агглютинации на плоскости | 1:32 |  |
|  | 13 | Срок годности при 2-8° С не менее, месяцев | 24 |  |
|  | 14 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 15 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 16 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 22 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Эритротест | Наличие |  |
|  | 5 | Моноклональные анти-D антитела человека класса IgM, направленные к эпитопу D 6.4 | Наличие |  |
|  | 6 | Определяет D антиген в реакции прямой гемагглютинации на плоскости, в пробирочном тесте, в автоматизированных системах и т.д. | Наличие |  |
|  | 7 | Форма выпуска: |  |  |
|  | 8 | - флакон-капельница | Наличие |  |
|  | 9 | - объем флакона, мл | 10 |  |
|  | 10 | Количество флаконов, шт. | 10 |  |
|  | 11 | Срок годности при 2-8° С не менее, месяцев | 12 |  |
|  | 12 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 13 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 14 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |
| 23 | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | Реагент для определения МНО | Наличие |  |
|  | 5 | Определение тромбинового времени, X, V, VII, II факторов | Наличие |  |
|  | 6 | Количество тестов | 300 |  |
|  | 7 | Объем флакона, мл | 5 |  |
|  | 8 | Количество, набор | 1 |  |
|  | 9 | Цена ед., руб. | Указать |  |
|  | 10 | Сумма позиции, руб. | Указать |  |

_______________________                                         ___________________________                            ___________________________

(должность) м.п.	(подпись)	(расшифровка)