Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок № 69 от 22.09.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Технические и функциональные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Питательный агар для культивирования микроорганизмов | Сухой. Среда может быть использована в санитарных исследованиях воды, стоков и других материалов. При необходимости может быть обогащена углеводами, кровью, сывороткой и т.д. Состав, г/л: панкреатический гидролизат рыбной муки - 24,0; Натрий хлорид - 4,0 | кг | 5 |
| 2 | Питательная среда для выделения стафилококков | Сухая. Предназначен для выделения стафилококка из исследуемого материала (пищевых продуктов, грудного молока, крови, кала, мочи, мокроты, мазков из носоглотки, отделяемого ран, свищей, глаз и др.). Состав: панкреатический гидролизат рыбной муки панкреатический гидролизат казеина, дрожжевой экстракт, хлорид натрия, гидрофосфат натрия и агар | кг | 4 |
| 3 | Компонент питательных сред | Состав: Аминий азот 4,4+0,2%. Общий азот 12,33+0,7%. Влага 3,0+0,7%. Свободные аминокислоты (лейцин 2,96+0,35%, лизин 3,08+0,21, аргинин 2,89+0,54%,фенилаланин 2,14+0,96%). Зола 18,8+2,7% в том числе: натрий 4,27+0,71%, калий 1,25+0,24%, кальций 0,18+0,01%, магний 0,09+0,07%. Гидролизат криля и кильки каспийской, как источник аминокислот и минералов | кг | 3 |
| 4 | Магниевая среда | Среда для накопления и выделения патогенных энетробактерий при санитарных исследованиях продуктов питания, сырья и объектов внешней среды | кг | 3 |
| 5 | Агар на чувствительность к антибиотикам и сульфамидам, первичного выделения нейссерий, аэробных и факультативных анаэробных бактерий | Фасовка 500 г. Формула в г/л: Кислый казеиновый пептон (Н) - 17,5; Крахмал - 1,5; Вытяжка из говядины - 2,0; Бактериологичсекий агар - 17,0. Конечная величина рН 7,4 ± 0,2 при 25°С | кг | 4 |
| 6 | Агар для выращивания грибов | Состав: гидролизат рыбной муки 10,0 г/литр, панкреатический гидролизат козеина 10,0 г/литр, контроль качества Escherihia coliattcc 25922, Enterobacter cloacae ГИСК А-186 | кг | 4 |
| 7 | Среда для дифференциации энтеробактерий по способности сбраживать углеводы в присутствии индикатора и железосульфатного комплекса. | Состав, г/л: Пептический перевар животной ткани - 10,0; Гидролизат казеина - 10,0; Дрожжевой экстракт - 3,0; Мясной экстракт - 3,0; Лактоза - 10,0; Сахароза - 10,0; Глюкоза - 1,0; Натрия хлорид - 5,0; Железа сульфат - 0,2; Феноловый красный - 0,024; Агар-агар - 12,0; Конечное значение рН (при 25°С) 7,4 ± 0,2. Мочевина - 0,02 гр. | кг | 4 |
| 8 | Набор для определения лизиндекарбоксилазы | 100 опред. | шт. | 2 |
| 9 | Реактив для определения ферментативной активности бактерий при их культивировании на средах с углеводами | Состав: фуксин кислый-500 мл, раствор NaOH-16 мл. Набор на 100 мл. | шт. | 3 |
| 10 | Индикатор бромтимоловый синий | фас.0,025 кг | фас. | 1 |
| 11 | Среда МРС | агаризованная, фл. 400 мл | литр | 2,4 |
| 12 | Питательная среда для выделения бифидобактерий | Предназначена для выделения бифидобактерий из клинического материала. Жидкость коричневого цвета. Состав: Печеночный бульон - 1 л; Пептон ферментативный - 10,0 г/л; Лактоза - 10,0 г/л; L-цистин - 0,1 г/л; Натрий хлористый - 5,0 г/л; Агар - 0,75 г/л; рН-7,1+0,3 г/л. Фасовка 400 мл | литр | 2,4 |
| 13 | Среда для уреоплазм | жидкая, флак.200 мл | фл. | 6 |
| 14 | Среда на микоплазму | глюкозоферментирующая, жидкая, флак.200 мл | фл. | 8 |
| 15 | Иммуноглобулины эшерихиозные диагностические ОК типовые | О25 К11, в 1 амп. 1 мл | амп. | 5 |
| 16 | Иммуноглобулины эшерихиозные диагностические ОК типовые | О151, в 1 амп. 1 мл | амп. | 5 |
| 17 | Тест полоски для обнаружения гидролиза гиппурата | упак.№ 50 шт. | уп. | 5 |
| 18 | Плазма кроличья | 1 амп х 10, цитратная | кор. | 8 |
| 19 | Чашки Петри | стеклянные, d=100 мм | шт. | 300 |
| 20 | Пробирака химическая | стеклянная, 16х150 | шт. | 600 |
| 21 | Стекло предметное | 25х76 мм, толщина стекла 2 мм | шт. | 1000 |
| 22 | Йод кристаллический | чда, фас. 0,1 кг | фас. | 1 |
| 23 | Петли микробиологические № 1 | упак. 5 шт. | уп. | 5 |
| 24 | Маркер по стеклу | восковой, упак. № 20 шт. | уп. | 3 |
| 25 | Диски с антибиотиками: |  |  |  |
| 26 | бензилпенициллин | № 100/фл. | фл. | 10 |
| 27 | амоксиклав | № 100/фл. | фл. | 10 |
| 28 | бацитрацин 0,04 мг | № 100/фл. | фл. | 10 |
| 29 | ванкомицин | № 100/фл. | фл. | 20 |
| 30 | линкомицин | № 100/фл. | фл. | 10 |
| 31 | левофлоксацин | № 100/фл. | фл. | 5 |
| 32 | меропенем | № 100/фл. | фл. | 5 |
| 33 | оксациллин 1,0 мкг | № 100/фл. | фл. | 10 |
| 34 | тетрациклин | № 100/фл. | фл. | 2 |
| 35 | фосфомицин | № 100/фл. | фл. | 5 |
| 36 | цефокситин | № 100/фл. | фл. | 5 |
| 37 | цефазолин | № 100/фл. | фл. | 5 |
| 38 | цефотаксим | № 100/фл. | фл. | 5 |
| 39 | цефтриаксон | № 100/фл. | фл. | 5 |
| 40 | уипрофлоксацин | № 100/фл. | фл. | 10 |
| 41 | эритромицин | № 100/фл. | фл. | 10 |
| 42 | триметоприм сульфаметоксазон | № 100/фл. | фл. | 3 |
| 43 | Хламидиоз-IgA-трахоматис | Тест-система иммуноферментная для выявления видоспецифических антител класса А к Chlamydia trachomatis. Клинический материал - сыворотка. Количество анализов - 96. | компл. | 5 |
| 44 | Хламидиоз-IgG-трахоматис | Тест-система иммуноферментная для выявления видоспецифических антител класса G к Chlamydia trachomatis. Клинический материал - сыворотка. Количество анализов - 96. | компл. | 4 |
| 45 | Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу | Вариант иммуноферментной реакции - непрямой ИФА, двухстадийный, чувствительность 100% по СПП+, объем исследуемого образца 10 мкл., срок хранения образцов 5 суток, t реакции 37°С. Время реакции 1 час 25 мин. Наличие контролей и стоп-реагента, неспецифических компонентов: ФСБ-Т, ТМБ, СБР, стоп-реагент, РпРс. 96 определений. ФСБТ, ТМБ, Конъюгат – концентрат. Срок годности набора 9 месяцев. Срок годности реагентов после вскрытия компонентов – 1 месяц. Наличие регистрационного удостоверения. | наб. | 4 |
| 46 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу | Вариант иммуноферментной реакции - непрямой ИФА, двухстадийный, чувствительность 100% по ОСО+, предусмотрено определение титра антител, объем исследуемого образца 10 мкл., срок хранения образцов до 5 суток. Время реакции 1 час 25 мин., не нужен шейкер. Наличие контролей и стоп-реагента, неспецифических компонентов: ФСБ-Т, ТМБ, СБР, стоп-реагент, РпРс. 96 определений. ФСБТ, ТМБ, Конъюгат – концентрат. Срок годности набора 9 месяцев. Срок годности реагентов после вскрытия компонентов – 1 месяц. Наличие регистрационного удостоверения. | наб. | 4 |
| 47 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к токсоплазме | Тип иммуноферментной реакции – непрямая ИФА. двухстадийная, титр не менее 1:4, объем образца 10 мкл. Возможность вычета неспецифического фона в двухволновом режиме, наличие цветной маркировки крышек. флаконов, этикеток компонентов. цветовая индикация внесения исследуемых образцов. В состав набора входят: ванночки для реактивов, наконечники для пипеток, пленка для планшетов. 96 определений. Наличие унифицированных неспецифических компонентов: ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. Температура инкубации с образцами и конъюгатом 37°С. Время реакции (включая время цветной реакции) 1 час 25 мин. Срок годности набора 12 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения, краткой схемы анализа в инструкции. | наб. | 3 |
| 48 | Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к токсоплазме | Вариант иммуноферментной реакции двухстадийный, чувствительность 100% по СПП+, объем образца 10 мкл. Срок хранения 5 суток. Число независимых постановок: 4 – количественных, 12 – качественных. Цветная маркировка крышек и этикеток компонентов. 96 определений. Наличие унифицированных неспецифических компонентов: ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент. ФСБТ, ТМБ, Конъюгат – концентрат. Длина волны при учете результатов 450 или 450/620. Температура инкубации с образцами и конъюгатом 37°С. Время реакции (включая время цветной реакции) 1 час 25 мин. Срок годности набора 12 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения, краткой схемы анализа в инструкции. | наб. | 3 |
| 49 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | Вариант иммуноферментной реакции: непрямой ИФА. Стадийность: двухстадийный. Типы исследуемого образца: сыворотка (плазма) крови. Объем исследуемого образца, мкл: 10. Типы выявляемых антител (для тест-систем, предназначенных для выявления антител): IgM. Количество определений (включая контроли): 96, стрипированный. Температура инкубации с образцами и конъюгатом: 37 єС. Время реакции (включая время цветной реакции): 1 час 25 мин. Наличие контролей, стоп-реагентов, пакета для планшета. Цветная маркировка крышек флаконов компонентов, цветная маркировка этикеток компонентов, цветовая индикация компонентов, цветовая индикация внесения исследуемых образцов. Количество флаконов с каждым компонентом: по 1 фл., ФСБ-Т - 2фл. Наличие унифицированных неспецифических компонентов: ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент, РпРС. Наличие штатива для флаконов, наличие наконечников для автоматических дозаторов (16 шт.), наличие ванночек для реагентов (2 шт.), наличие пленки для заклеивания планшетов (2шт.). Срок годности набора: 9 мес. Наличие регистрационного удостоверения | наб. | 4 |
| 50 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса | Объем исследуемого образца 10 мкл. Время реакции 1 час 25 мин. Наличие пленки для заклеивания планшетов 2 шт. Наличие регистрационного удостоверения. 12x 8 анализов | наб. | 4 |
| 51 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар в сыворотке (плазме) крови | Тип иммуноферментной реакции – непрямая ИФА, двухстадийный вариант, чувствительность 100% по СПП+, объем исследования образца 10 мкл, время реакции 1 час 25 мин. 96 определений. ФСБТ, ТМБ, Конъюгат - концентрат. Срок годности набора 9 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения | наб. | 2 |
| 52 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке крови | Вариант иммуноферментной реакции Непрямой ИФА; Стадийность (без учета ферментативной реакции) Двухстадийный; Чувствительность 100% по СПП+; Специфичность 100% по СПП-; Возможность количественного определения выявляемого маркера Возможно определение титра антител; Типы исследуемого образца Сыворотка (плазма) крови; Объем исследуемого образца, мкл 10; Рабочее разведение исследуемого образца в 100 раз; Необходимость предварительного разведения исследуемых образцов вне лунок рабочего планшета; Срок хранения исследуемых образцов до исследования при 2-8 єС До 5 суток; Типы выявляемых антител (для тест-систем, предназначенных для выявления антител) IgG; Количество лунок, используемых для постановки контролей 3 (для 1 стрипа), 4 (для 2 и более стрипов); Количество определений (включая контроли) 96; ФСБТ, ТМБ, Конъюгат - концентрат. Количество независимых постановок 12; Формат планшета Стрипированный; Необходимость использования шейкера Нет; Температура инкубации с образцами и конъюгатом 37С; Хромоген ТМБ; Длина волны при учете результатов, нм 450 или 450/620; Возможность вычета неспецифического фона в двухволновом режиме; Время реакции (включая время цветной реакции) 1 час 25 мин; Количество промывок 2х5; Количество флаконов 9; Наличие растворов, готовых к использованию (внесение в лунки рабочего планшета без разведения или восстановления) Контроли, стоп-реагент, раствор для разведения сывороток | наб. | 3 |
| 53 | Лямблиоз-антитела | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса G к Lamblia intestinalis | компл. | 4 |
| 54 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену CagA Helicobacter pylori | Вариант иммуноферментной реакции: «Сэндвич»-вариант ИФА, двухстадийный, чувствительность: 100% по СПП+, специфичность: 100% по СПП-, возможность количественного определения выявляемого маркера - определение титра антител .Объем исследуемого образца: 20мкл. Типы выявляемых антител - суммарные антитела, количество определений: стрипированный 96, температура инкубации с образцами и конъюгатом: 37°С, возможность вычета неспецифического фона в двухволновом режиме. Время реакции: 1 час 30 мин, наличие растворов, готовых к использованию: стоп-реагент, PC, контроли. Наличие сухих компонентов, цветной маркировки крышек флаконов и этикеток компонентов, цветовой индикации компонентов, цветовой индикации внесения исследуемых образцов. Количество флаконов с каждым компонентом: по 1 фл., наличие унифицированных неспецифических компонентов: ФСБ-Т, СБР, ТМБ, стоп-реагент.ФСБТ, ТМБ, Конъюгат – концентрат. Наличие штатива, наконечников, ванночек для реагентов, пленки для заклеивания планшетов, пакета для планшета. Срок годности набора 9 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения | наб. | 4 |
| 55 | Набор реагентов для иммуноферментного определения IgE общего в сыворотке и плазме крови | Принцип метода - двухстадийный "сэндвич" ИФА. 96 анализов (включая контроли). Формат планшета 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок. Образец для анализа: сыворотка, плазма. Температура инкубации 37°С, общее время инкубации не более 60 мин. Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Регистрация ИФА реакции – фотометрический метод при длине волны 450 нм. Количественный метод ИФА анализа. Калибровочные пробы: 5 проб, содержащих 0, 50, 200, 500, 1000 МЕ/мл Общего IgE, и 1 контрольная сыворотка. Диапазон выявления концентраций 50-1000 МЕ/мл. Чувствительность 10 МЕ/мл. Комплектация: калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1х96-луночный планшет. Остаточный срок годности не менее 80% на момент поставки. Наличие Инструкции по использованию набора на русском языке. Наличие Протокола адаптации к анализатору Bio-Rad 680. Наличие регистрационного удостоверения. | наб. | 2 |
| 56 | Набор реагентов для иммуноферментного определения тироксина в сыворотке и плазме крови | Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ. 96 анализов. Формат планшета: 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок. Образец для анализа: сыворотка, плазма. Температура инкубации: 37°C. Общее время инкубации: не более 75 минут. Хромогенный субстрат: раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Регистрация ИФА реакции: фотометрический метод при длине волны: 450 нм. Метод ИФА анализа: количественный. Диапазон выявления концентраций: 32-320 нмоль/л. Чувствительность: 13 нмоль/л. Комплектация: 5 калибровочных проб, содержащих 0, 32, 64, 160, 320 нмоль/л Т4, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80%. Упаковка: прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета. Цветовая индикация внесения реагентов в лунку. Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680. Наличие Инструкции по использованию набора. Наличие регистрационного свидетельства | наб. | 2 |
| 57 | Набор реагентов для иммуноферментного определения общего трийодтиронина в сыворотке и плазме крови | Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ. 96 анализов (включая контроли). Формат планшета 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок. Образец для анализа: сыворотка, плазма. t инкубации 37°С, общее время инкубации не более 45 мин. Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Регистрация ИФА реакции – фотометрический метод при длине волны 450 нм. Количественный метод ИФА анализа. Калибровочные пробы: 5 проб, содержащих 0, 0.75, 1.5, 7.5, 15 нмоль/л. Диапазон выявления концентраций 0,75-15 нмоль/л. Чувствительность 0,4 нмоль/л. Комплектация: калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1х96-луночный планшет. Цветовая индикация внесения реагентов в лунку. Прозрачная зипперная, цефленовая вакуумная упаковка планшета. Наличие регистрационного свидетельства Минздрава России. | наб. | 1 |
| 58 | Набор реагентов для иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке и плазме крови | Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ. 96 анализов. Формат планшета: 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок. Образец для анализа: сыворотка, плазма. Температура инкубации: 37°C. Общее время инкубации: не более 75 минут. Хромогенный субстрат: раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Регистрация ИФА реакции: фотометрический метод при длине волны: 450 нм. Метод ИФА анализа: количественный. Диапазон выявления концентраций: 5-100 пмоль/л. Чувствительность: 2,5 пмоль/л. Комплектация: 5 калибраторов: 0, 5, 25, 50, 100 пмоль/л Т4 св., калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита; контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80%. Упаковка: прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета. Цветовая индикация внесения реагентов в лунку. Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680. Наличие Инструкции по использованию набора. Наличие регистрационного свидетельства | наб. | 1 |
| 59 | Набор реагентов для иммуноферментного определения аутоантител к тиреоглобулину в сыворотке и плазме крови | Непрямой двустадийный иммуноферментный анализ. 96 анализов (включая контроли). Формат планшета 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок. Образец для анализа: сыворотка, плазма. t инкубации 18-25°С, общее время инкубации не более 75 мин. Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Регистрация ИФА реакции – фотометрический метод при длине волны 450 нм. Количественный метод ИФА анализа. Калибровочные пробы: 5 проб, содержащих 0, 100, 300, 1000, 3000 МЕ/мл. Диапазон выявления концентраций 100-3000 МЕ/мл. Чувствительность 10 МЕ/мл. Комплектация: калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1х96-луночный планшет. Цветовая индикация внесения реагентов в лунку. Прозрачная зипперная, цефленовая вакуумная упаковка планшета. Наличие регистрационного свидетельства Минздрава России. | наб. | 1 |
| 60 | Набор реагентов для иммуноферментного определения аутоантител к тиреопероксидазе в сыворотке крови | Непрямой двустадийный иммуноферментный анализ. 96 анализов (включая контроли). Формат планшета 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок. Образец для анализа: сыворотка, плазма. t инкубации 18-25°С, общее время инкубации не более 75 мин. Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Регистрация ИФА реакции – фотометрический метод при длине волны 450 нм. Количественный метод ИФА анализа. Калибровочные пробы: 5 проб, содержащих 0, 30, 100, 300, 1000 МЕ/мл. Диапазон выявления концентраций 30-100МЕ/л. Чувствительность 5 МЕ/мл. Комплектация: калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1х96-луночный планшет. Цветовая индикация внесения реагентов в лунку. Прозрачная зипперная, цефленовая вакуумная упаковка планшета. Наличие регистрационного свидетельства Минздрава России. | наб. | 1 |
| 61 | Набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона в сыворотке и плазме крови | Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ. 96 анализов. Формат планшета: 96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок. Образец для анализа: сыворотка, плазма. Температура инкубации: 37°C. Общее время инкубации: не более 75 минут. Хромогенный субстрат: раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению. Регистрация ИФА реакции: фотометрический метод при длине волны: 450 нм. Метод ИФА анализа: количественный. Диапазон выявления концентраций: 0,2-20МЕ/л. Чувствительность: 0,1. Комплектация: 6 калибровочных проб, содержащих 0, 0,2, 1, 5, 10, 20 мМEд/л ТТГ, калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита; контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 80%. Упаковка: прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета. Цветовая индикация внесения реагентов в лунку. Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680. Наличие Инструкции по использованию набора. Наличие регистрационного свидетельства | наб. | 2 |
| 62 | Тест-система для выявления иммуноглобулинов класса М к хламидии пневмония | Вариант иммуноферментной реакции: непрямой ИФА. Стадийность (без учета ферментативной реакции): двухстадийный. Чувствительность 100% по СПП+. Специфичность 100% по СПП-. Объем исследуемого образца 10 мкл. 96 определений (включая контроли). Температура инкубации с образцами и конъюгатом 37ºС. Время реакции (включая время цветной реакции) 1 час 30 мин. ФСБТ, ТМБ, Конъюгат - концентрат. Наличие пленки для заклеивания планшетов: 3 шт. Срок годности набора 6 мес.Условия хранения: при температуре 2-8ºС. Наличие регистрационного удостоверения. | наб. | 2 |
| 63 | Тест-система для выявления иммуноглобулинов класса G к хламидии пневмония | Вариант иммуноферментной реакции: непрямой ИФА. Стадийность (без учета ферментативной реакции): двухстадийный. Чувствительность 100% по СПП+.Специфичность 100% по СПП-. Объем исследуемого образца 20 мкл. 96 определений (включая контроли). Температура инкубации с образцами и конъюгатом 37ºС. Время реакции (включая время цветной реакции) 1 час 30 мин. ФСБТ, ТМБ, Конъюгат - концентрат. Наличие пленки для заклеивания планшетов: 3 шт. Условия хранения при температуре 2-8ºС. Наличие регистрационного удостоверения. | наб. | 2 |
| 64 | Диагностикум иерсиниозный | О3 | уп. | 3 |
| 65 | Диагностикум иерсиниозный | О9 | уп. | 3 |
| 66 | Диагностикум латексный иммуноглобулиновый жидкий | 1,5% взвесь частиц монодисперсного полистирольного карбоксилированного латекса, сорбированных иммуноглобулином, выделенным из кроличьих сывороток к иерсиниям псевдотуберкулеза. 2 мл х 5 фл. | уп. | 1 |
| 67 | Инфекционный мононуклеоз экспресс-тест | Гемагглютинационный тест для качественного экспресс-определения гетерофильных антител, ассоциированных с инфекционным мононуклеозом, в сыворотке крови человека. Набор на 40 определений. Состав набора: Р1 - эритроцитарный реагент (0,8 или 1,6 мл), Р2 - положительный контроль (0,5 мл), Р3 - отрицательный контроль (1 мл), слайд стеклянный с 6 ячейками. | уп. | 1 |
| 68 | Иммунохроматографический экспресс-тест | Для качественного определения ротавируса в образцах кала. Одностадийный иммунохроматографический тест, включающий специфичные к ротавирусам антитела с окрашенными латексными частицами и специфичные антитела к патогену, прикрепленные к мембране. Состав: Тестовые устройства (каждое в индивидуальной упаковке) - 20 шт. Буфер для экстракции, содержит 0,1% азид натрия - 30 мл. Одноразовые пипетки (в упаковке) - 25 шт. | наб. | 2 |

_______________________                                         ___________________________                            ___________________________

(должность) м.п.	(подпись)	(расшифровка)