Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 49 от «23» сентября 2010г

Техническое задание

| № п.п. | Характеристики оборудования | Требуемые технические характеристики оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Электроодеяло ООТМН-01 или «эквивалент» |
| 2 | Производитель | Наличие производителя |
| 3 | Страна происхождения | Наличие страны происхождения |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие сертификата соответствия |
| 6 | Инструкция по применению | Инструкция по применению на русском языке |
| 7 | Напряжение питания | 12 В |
| 8 | Потребляемая мощность | Не более 50 Вт |
| 9 | Автоматический контроль за температурой нагрева | наличие |
| 10 | Степень нагрева в градусах | от +20С до + 40С |
| 11 | Температурный диапазон эксплуатации | от -30С до + 20С |
| 12 | Гигиенический чехол | наличие |
| 13 | Индикация состояния прибора | Цифровая |
| 14 | Электронный терморегулятор | Наличие |
| 15 | Подключение через штекер прикуривателя автомобиля | наличие |
| 16 | Ширина | в разложенном состоянии не менее 140 см |
| 17 | Длина | Не менее 200 см |
| 18 | шнур питания | Наличие |
| 19 | Гарантийное обслуживание | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 20 | Год выпуска | Не ранее 2010 г. |