Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 50 от «23» сентября 2010г

Техническое задание

| № п.п. | Характеристики оборудования | Требуемые технические характеристики оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование | Баллон с вентилем под кислород |
| 2. | Производитель | Наличие производителя |
| 3. | Страна происхождения | Наличие страны происхождения |
| 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 5. | Сертификат соответствия | Наличие сертификата соответствия |
| 6. | Назначение | Для хранения медицинского кислорода |
| 7. | Вес не более | не более 13,65 кг |
| 8. | Емкость | не менее 10 л. |
| 9. | Диаметр | не более 140 мм |
| 10. | Длина | не более 925 мм |
| 11. | Вентиль | прямое исполнение |
| 12. | Рабочее давление | до 200 кгс/см² |
| 13. | Температурный диапазон эксплуатации | От 20С до + 40С |
| 14. | Подсоединение ко всем основным типам редукторов КРИ-1, КР-1 | Возможность, без дополнительного инструмента |
| 15. | Дата выпуска | не ранее 2010 г. |
| 16. | Гарантийное обслуживание | не менее 12 месяцев с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию |