Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 44/1 от 23.09.2010 г.

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2010г.

- Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ______________________________________________________

Место нахождения (адрес)  _____________________________________________________________________

ИНН_________________________________________________________________________________________

банковские реквизиты _________________________________________________________________________

По желанию участника размещения муниципального заказа может быть указано:

тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ______________________________

сайт:_______________________________________

- Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа _____________________________________________________________

Место жительства _ ___________________________________________________________________________

ИНН ________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: _________________________________________________________________________

По желанию участника размещения муниципального заказа может быть указано:

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)______________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): ________________________

сайт:___________________________________

- Кому: Котировочной комиссии Муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №2»

Изучив размещенное на официальном сайте Извещение № __ от «__» _______________ 2010г. о проведении запроса котировок, __________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

предлагает поставить (выполнить, оказать) _______________________________________________________

(наименование товара, работы, услуги в соответствии с извещением о проведении запроса котировок)

в соответствии с требованиями Вашего технического задания и согласен (-на, -но) исполнить муниципальный контракт, с проектом которого ознакомлен (-а, -о) и согласен (-на, но), на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок и приложениях к нему.

Предлагаемая цена контракта ___________________________________________________________ рублей и

включает __________________________________________________________________________________

(сведения о включенных расходах или невключенных расходах)

_______________________________________ обязуется в случае признания меня (его) победителем

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

Поставить товар (выполнить работы, оказать услугу) на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок.

Настоящим также подтверждаю, что в реестре недобросовестных поставщиков отсутствуют сведения о __________________________________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

Сведения о качестве, технических характеристиках, безопасности  и результате поставки товара приведены в приложении №1 к настоящей котировочной заявке

______________________                    ___________________          __________________

(должность уполномоченного лица,                                               (подпись)                                                            (Ф.И.О.)

подписавшего заявку)                                                             мп (при наличии)

Приложение 1

к котировочной заявке

Наименование и характеристики предлагаемых к поставке товаров

___________________________________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

| Наименование реактива | Технические характеристики товара | Ед. изм | Кол-во всего | Предложение участника размещения заказа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование | Технические характеристики | Производитель | Страна происхождения | Количество | Цена за единицу | Стоимость |
| Тест полоски Aution 10EA | тест полоски 100шт/уп | упак | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Гематологический контроль Boule Con High | 3 мл/фл Гематологический контроль для ГА Медоник М и МЕК6410 Общий срок годности 3 месяца со дня поставки (8 параметров) | флак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Гематологический контроль Boule Con Low | 3 мл/фл Гематологический контроль для ГА Медоник М и МЕК6410 Общий срок годности 3 месяца со дня поставки (8 параметров) | флак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Гематологический контроль Boule Con Normal | 3 мл/фл Гематологический контроль для ГА Медоник М и МЕК6410 Общий срок годности 3 месяца со дня поставки (8 параметров) | флак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Гематологический контроль Boule Con-Diff High | 4,5 мл/фл Гематологический контроль для ГА Медоник М и МЕК6410 Общий срок годности 3 месяца со дня поставки (16 параметров) | флак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор контрольных ро-ров мочи Уритрол | Набор контрольныйх растворов мочи 3 уровня для автоматических анализаторов | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Контр. сыворотка N (Serodos) | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе сыворотки человека с аттестованными значениями в области нормы Аттестованные параметры не менее 67 | флак | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Контр. сыворотка P (Serodos) | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе сыворотки человека с аттестованными значениями в области патологии Аттестованные параметры не менее 67 | флак | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Контр. сыворотка N (Trulab) | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе сыворотки человека с аттестованными значениями в области нормы Аттестованные параметры не менее 68 | флак | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Контр. сыворотка P (Trulab) | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе сыворотки человека с аттестованными значениями в области патологии Аттестованные параметры не менее 68 | флак | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор для определения Билирубин общий | Метод с 2,4-дихлоранилином, колориметрический, конечная точка БИРЕАКТИВ Линейность до 30 мг/дл 546 (540 – 560) нм 600 мл (6 x 100 мл Р1 + 2 x 3 мл Р2 + 1 x 1 мл стандарт | набор | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор реактивов Альфа-Амилаза | Метод EPS-G7, кинетический БИРЕАКТИВ (рабочая смесь стабильна в течение 6 месяцев при 2-8°C) Линейность до 4000 Е/л 405 нм Чувствительность 2 Е/л 125 мл (5 x 20 мл + 1 x 25 мл | набор | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор для определения Глюкоза ФС | 5 минут Метод Триндера, глюкозооксидазный, конечная точка МОНОРЕАКТИВ Линейность до 400 мг/дл Время реакции 5 минут Стандарт 100 мг/дл (5,55 ммоль/л) 500 нм, Hg 546 нм 1000 мл (1 x 1000 мл +3 x 3 мл стандарт) | набор | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор для определения Креатинин | Ферментативный метод с пара-аминоантипирином Линейность до 30 мг/дл Hg 546 нм Чувствительность 0,02мг/дл 600 мл (4 x 100 мл + 2 x 100 мл) | набор | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор для определения Мочевая кислота | Метод уриказный - TOOS, ферментативный,с аскорбатоксидазой, конечная точка БИРЕАКТИВ, Линейность до 20 мг/дл Чувствительность 0,3мг/дл 500мл (5х80мл+1х100мл) Стандарт 6 мг/дл (357,0 ммоль/л), 550 нм, Hg 546 нм | набор | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система ПСА | 8×12, стрипированный. Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по 1st IS 96/670.Чувствительность 0,3 нг/мл. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 55 мин., при использовании термостата (37ºС) - 1 ч. 20 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 30 нг/мл. Возможность учета результатов образцов с содержанием маркера выше 30 нг/мл. Объем сыворотки для исследования 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности набора 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | набор | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система анти-ВГСст JgM. | Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса Ig G к вирусу гепатита C в сыворотке и плазме крови человека с целью специфической диагностики первичной инфекции. Формат теста – 48 анализов (постановка в 2-ух лунках) Количество анализируемого образца – не менее 70 мкл Метод анализа – двухстадийный чувствительность 100%, специфичность не менее 100 %, Хранение исследуемых образцов до использования: от 2 до 8 ºC не более 3 сут, допустимо при температуре минус 20 ºC в течение 3 мес. Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением Постановка без предварительной промывки Суммарное время инкубации – 2 часа 10 мин (термостат) Срок годности тест-системы 12 месяцев Срок хранения иммуносорбента после вскрытия -6 месяцев Стабильность субстратной смеси до 10 часов при температуре от 18 до 24°С Стабильность рабочего раствора конъюгата до 12 ч при температуре от 18 до 24°С Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа Полистироловые планшеты фирмы NUNC с полистироловой крышкой для инкубации, наличие ванночек и наконечников Наличие штрих-кода на реагентах Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл Допустимый срок транспортировки (в соответствии с СП 3.3.2. 028-95) от 9 до 20 °С не более 10 суток. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности Наличие регистрационного удостверения ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | набор | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест-система СА-125 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА Состав набора: разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к СА-125 не менее, 8 х 12-калибровочные образцы, содержащие известные количества СА125, 6 х 0,5 -коньюгат (анти-СА125-пероксидаза), готов к применению, 1 х 14 концентрированный буферный раствор для промывки лунок1 х 14 -тетраметилбензидин (ТМБ), готов к применению1 х 14-стоп-реагент, 1 х 11-положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл1 х 1,0 калибраторов 6 уровней Чувствительность не более, 6 МЕ/мл Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, 75мин | набор | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тест система Тироид ИФА-Т3-трийодтиронин свободный | 8×12, стрипированный. Дизайн теста – конкурентный анализ, одностадийный вариант. Чувствительность 0,3 пг/мл. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера при комнатной температуре - 1 ч. 20 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 20 пг/мл. Объем сыворотки для исследования 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | набор | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор для определения Триглицериды | 5 минут Метод Триндера, ферментативный, конечная точка МОНОРЕАКТИВ Линейность до 1000 мг/дл Стандарт 200 мг/дл (2,3 ммоль/л) 500 нм, Hg 546 нм Чувствительность 1мг/дл 600мл (6х100мл+2х3млстандарт) | набор | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реакционные кюветы для СА-560 (одноразовые) | Реакционные кюветы 3000 штук в упаковке для Sysmex СА-560 | упак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор реактивов для определения Холестерин ЛПНП | Биреагент, Р1 90 мл + Р2 30 мл +калибратор (лиофилизат), Линейный диапазон ммоль/л 0,07-12,5, Метод определения Конечная точка .Селективный метод связывания с поверхностно-активными веществами. 2х- стадийный, без стадии осаждения, общий срок годности - 2 года. | набор | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор для определения Холестерин общий | 10 минут Метод Триндера, ферментативный,конечная точка МОНОРЕАКТИВ Время реакции 10 минут Линейность до 750 мг/дл Стандарт 200 мг/дл (5,2 ммоль/л) 500 нм, Hg 546 нм 600 мл (6 x 100 мл + 2 x 3 мл стандарт) | набор | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реактив Этилацетат (чда) | ЧДА | флак | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии со статьей 54 ГК РФ местом нахождения юридического лица является место его государственной регистрации.

В соответствии со статьей 20 ГК РФ местом жительства гражданина является место, где он постоянно или преимущественно проживает.