Приложение № 2 к

Извещению № 40 от 24.09.2010г.

# Техническое задание

# на обследование строительных конструкций объекта

# по адресу: ул. Лодыгина, 28

| № п/п | Общие положения | Основные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для обследования | Акт осмотра технического состояния объекта от 20.08.2010г. |
| 2 | ## Характеристика объекта | Двухэтажное отапливаемое здание 1962 года постройки с несущими наружными и внутренними кирпичными стенами толщиной 70 см, фундамент – сборные бетонные блоки по ж/б подушке, перекрытия - сборные ж/б многопустотные плиты. Строительный объём – 4425 куб. м Площадь здания –1024,3 кв. м |
| 3 | ## Конструктивные элементы, требующие обследования | Обследованию подлежат: а) фундаменты б) стены в) перекрытия г) кровля д) прочие строительные конструкции: фасад, оконные и дверные заполнения, перегородки, полы, лестницы; е) системы водоснабжения, водоотведения, отопления, электроустановки |
| 4 | ## Цели и задачи обследования | Оценка технического состояния здания для разработки технического задания на проектирование капитального ремонта. |
| 5 | ## Количество выдаваемых экземпляров документации | 4 экземпляра |

Заказчик:                                                                                                   Подрядчик:

__________/___________                                                                      _________/___________

МП                                                                                                                               МП