## ТЗ
|  | Техническое задание на реактивы БХЛ | Приложение № 2 к Извещению № 33 от "27" сентября 2010 г
для МУЗ "ГКП №4"
№ поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать)
1 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для постановки тимоловой пробы в сыворотке крови | Наличие
| 5 | Количество определений в наборе не менее | 330
| 6 | Состав набора:
| 7 | - концентрат тимолового реактива, фл х мл | 2 х 10
| 8 | - барий хлористый (0,0481 моль/л), фл х мл | 1 х 3
| 9 | - серная кислота (2,5 моль/л), фл х мл | 1 х 10
| 13 | Чувствительность не более, ед. S-H | 0.1
| 14 | Линейность в диапазоне не менее, ед. S-H | 1 - 20
| 16 | Количество, уп. | 2
| 17 | Цена ед., руб. | Указать
| 18 | Сумма позиции, руб. | Указать
2 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Общий белок | Наличие
| 5 | Биуретовый метод | Наличие
| 6 | Состав набора:
| 7 | ● реагент № 1, мл | 1000
| 8 | - калий-натрий виннокислый, ммоль/л | 16
| 9 | - гидроокись натрия, ммоль/л | 100
|  | - сульфат меди, ммоль/л | 6
|  | - йодид калия, ммоль/л | 15
| 10 | ● реагент № 2, мл | 10
| 11 | - калибратор, г/л | 50
| 13 | Стабильность реагентов № 1 и калибратора после вскрытия флакона до конца срока годности при температуре 2-8 С° | Наличие
| 17 | Линейность в диапазоне, г/л | от 10 ло 150
| 19 | Отклонение от линейности не более, % | 3
| 20 | Чувствительность не более, г/л | 5
| 21 | Коэффициент вариации результатов измерений не более, % | 3
| 22 | Количество, набор | 4
| 23 | Цена ед., руб. | Указать
| 24 | Сумма позиции, руб. | Указать
3 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | ɑ-Амилаза | Наличие
| 5 | Кинетический метод | Наличие
| 6 | Процедура проведения анализа:
| 7 | - однореагентная (реагент готов к использованию) | Наличие
| 8 | Стабильность реагента при температуре 2-8 С° до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность реагента после вскрытия при температуре 2-8 С° не менее, недель | 12
| 10 | Стабильность реагента после вскрытия при температуре 15-25 С° не менее, недель | 4
| 11 | Состав набора:
| 12 | ● реагент, мл | 300 мл
| 13 | - MES буфер (рН = 6,0), ммоль/л | 36
| 14 | - CNPG3, ммоль/л | 1.6
| 15 | - ацетат кальция, ммоль/л | 3.6
| 16 | - хлорид натрия, ммоль/л | 37
| 17 | - тиоцианат калия, ммоль/л | 253
| 18 | - азид натрия, % | 0.095
| 19 | Длина волны, нм | Hg 405 (400-410)
| 20 | Линейность | 0.3
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | - сыворотка | Наличие
| 23 | - гепаринизированная плазма | Наличие
| 24 | - моча | Наличие
| 25 | Количество, набор | 4
| 26 | Цена ед., руб. | Указать
| 27 | Сумма позиции, руб. | Указать
4 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Креатинин | Наличие
| 5 | Кинетический метод | Наличие
| 6 | Реакция Яффе | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | ● реагент № 1, мл | 300
| 9 | - пикриновая кислота, ммоль/л | 35.2
| 10 | ● реагент № 2, мл | 300
| 11 | - гидроокись натрия, моль/л | 0.32
| 12 | ● реагент № 3, мл | 6
| 13 | - калибровочный раствор креатинина, мкмоль/л | 177
| 14 | - азид натрия, % | 0.095
| 15 | Стабильность реагентов № 1 и № 2 после вскрытия флакона до конца срока годности при температуре 2-8 С° | Наличие
| 16 | Стабильность рабочего реагента:
| 17 | - при температуре 2-8 С° не менее, недель | 2
| 18 | - при температуре 18-25 С° не менее, дней | 3
| 19 | Стабильность калибратора после вскрытия флакона при температуре 2-8 С° не менее, месяцев | 3
| 20 | Длина волны, нм | 500 (490-510) нм
| 21 | Линейность до, мкмоль/л | 1062
| 22 | Отклонение от линейности не более, % | 5
| 23 | Чувствительность не более, мкмоль/л | 25
| 24 | Коэффициент вариации результатов измерений не более, % | 5
| 25 | Количество, набор | 3
| 26 | Цена ед., руб. | Указать
| 27 | Сумма позиции, руб. | Указать
5 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Гликогемоглобин | Наличие
| 5 | Быстрый ионообменный метод | Наличие
| 6 | Количество определений | 20
| 7 | Состав набора:
| 8 | ● лизирующий реагент, рН 7± 0,1 | Наличие
| 9 | - борат, моль/л | 1
| 10 | - детергенты, % | 0.25
| 11 | - NAN3, ммоль/л | 10
| 12 | ● ионообменная смола | Наличие
| 13 | - имидазоловый буфер рН 7,6, ммоль/л | 30
| 14 | - борат, моль/л | 0.15
| 15 | ● стандарт (лиофилизированный) | Наличие
| 16 | ● пластиковые пробирки, шт. | 20
| 17 | ● сепараторы, шт. | 20
| 18 | Длина волны, нм | 405-415
| 19 | Стабильность лизирующего реагента при температуре 2-25 С° не менее, месяцев | 2
| 20 | Стабильность разведенного стандарта при температуре - 20 С° не менее, дней | 30
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | - цельная кровь с ЭДТА | Наличие
| 23 | Количество, набор | 15
| 24 | Цена ед., руб. | Указать
| 25 | Сумма позиции, руб. | Указать
6 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Калий | Наличие
| 5 | Турбидиметрический метод без депротеинезации | Наличие
| 6 | Состав набора:
| 7 | монореагент | Наличие
| 8 | NaOH, ммоль/л | 500
| 9 | тетрафенилборат, ммоль/л | 260
| 10 | детергенты | Наличие
| 11 | стабилизаторы | Наличие
| 12 | калибратор | Наличие
| 13 | калий, ммоль/л | 5
| 14 | Объем набора, мл | 100
| 15 | Длина волны, нм | 578 (ФЭК - 590)
| 16 | Линейность в диапазоне концентраций, ммоль/л | от 2,0 до 10,0
| 17 | Отклонение не более, % | 10
| 18 | Чувствительность не более, ммоль/л | 1
| 19 | Коэффициент вариации не более, % | 10
| 20 | Время проведения анализа не более, мин. | 5
| 21 | Количество, набор | 3
| 22 | Цена ед., руб. | Указать
| 23 | Сумма позиции, руб. | Указать
7 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Стрептокиназа для диагностических целей | Наличие
| 5 | Форма выпуска | лиофилизат в ампулах
| 6 | Ферментативная активность (в амп.) | 600 - 1200 ед.
| 7 | Фасовка | 5 амп./уп.
| 8 | Количество, упаковка | 20
| 9 | Цена ед., руб. | Указать
| 10 | Сумма позиции, руб. | Указать
8 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Ревматоидный фактор | Наличие
| 5 | Метод латекс-агглютинации | Наличие
| 6 | Количество определений | 100
| 7 | Состав набора:
| 8 | ● реагент № 1 | Наличие
| 9 | - РФ-латекс суспензия | Наличие
| 10 | ● реагент № 2 | Наличие
| 11 | - разбавитель | Наличие
| 12 | ● реагент № 3 | Наличие
| 13 | - положительный контроль - РФ не менее, МЕ/мл | 16
| 14 | ● реагент № 4 | Наличие
| 15 | - отрицательный контроль - РФ не более, МЕ/мл | 6-16
| 16 | ● реагент № 5 | Наличие
| 17 | - слабоположительный контроль - РФ в диапазоне, МЕ/мл | от 6 до 16
| 18 | ● тест-пластина (слайд) | Наличие
| 19 | Чувствительность в диапазоне концентраций РФ, МЕ/мл | от 6 до 16
| 20 | Количество, набор | 15
| 21 | Цена ед., руб. | Указать
| 22 | Сумма позиции, руб. | Указать
9 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Антистрептолизин-О | Наличие
| 5 | Метод латекс-агглютинации | Наличие
| 6 | Количество определений | 100
| 7 | Состав набора:
| 8 | ● реагент № 1 | Наличие
| 9 | - АСО-латекс суспензия | Наличие
| 10 | ● реагент № 2 | Наличие
| 11 | - разбавитель | Наличие
| 12 | ● реагент № 3 | Наличие
| 13 | - положительный контроль - АСО не менее, МЕ/мл | 250
| 14 | ● реагент № 4 | Наличие
| 15 | - отрицательный контроль - АСО не более, МЕ/мл | 150-250
| 16 | ● реагент № 5 | Наличие
| 17 | - слабоположительный контроль - АСО в диапазоне, МЕ/мл | от 150 до 250
| 18 | ● тест-пластина (слайд) | Наличие
| 19 | Чувствительность в диапазоне концентраций АСО, МЕ/мл | от 150 до 250
| 20 | Количество, набор | 15
| 21 | Цена ед., руб. | Указать
| 22 | Сумма позиции, руб. | Указать
10 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Капилляры для СРБ | Наличие
| 4 | Длина, мм | 90
| 5 | Выполнены из стекла | Наличие
| 6 | Количество в упаковке, шт. | 50
| 7 | Количество, упаковка | 10
| 8 | Цена ед., руб. | Указать
| 9 | Сумма позиции, руб. | Указать
11 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | С-реактивный белок | Наличие
| 5 | Метод латекс-агглютинации | Наличие
| 6 | Количество определений | 100
| 7 | Состав набора:
| 8 | ● реагент № 1 | Наличие
| 9 | - СРБ-латекс суспензия | Наличие
| 10 | ● реагент № 2 | Наличие
| 11 | - разбавитель | Наличие
| 12 | ● реагент № 3 | Наличие
| 13 | - положительный контроль - СРБ не менее, мг/л | 10
| 14 | ● реагент № 4 | Наличие
| 15 | - отрицательный контроль - СРБ не более, мг/л | 5
| 16 | ● реагент № 5 | Наличие
| 17 | - слабоположительный контроль - СРБ в диапазоне, мг/л | от 5 до 10
| 18 | ● тест-пластина (слайд) | Наличие
| 19 | Чувствительность в диапазоне концентраций СРБ, мг/л | от 5 до 10
| 20 | Антисыворотка моноспецифична по отношению к СРБ человека | Наличие
| 21 | Количество, набор | 20
| 22 | Цена ед., руб. | Указать
| 23 | Сумма позиции, руб. | Указать
12 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе сыворотки человека с аттестованными значениями в области нормы | Наличие
| 5 | Лиофилизированный контрольный материал | Наличие
| 6 | Стабильность до разведения при при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Стабильность после разведения при при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 10
| 8 | Стабильность после разведения при при температуре -20 С0 не менее, дней | 90
| 9 | Состав набора:
| 10 | - конрольный материал, фл. | 5 фл.
| 11 | Количество, набор | 20
| 12 | Цена ед., руб. | Указать
| 13 | Сумма позиции, руб. | Указать
13 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для количественного определения глюкозы и лактата на анализаторе Super GL Ambulance | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -системный гемолизирующий раствор, фл × мл | 2 × 1000
| 7 | -калибровочный раствор, фл. × мл | 1 × 100
| 8 | -контрольные растворы (1,2,3), фл. × мл | 3 × 25
| 9 | Состав калибровочного раствора:
| 10 | -глюкоза, ммоль/л | 12
| 11 | -лактат, ммоль/л | 10
| 12 | Состав контрольного раствора 1:
| 13 | -глюкоза, ммоль/л | 4
| 14 | -лактат, ммоль/л | 2
| 15 | Состав контрольного раствора 2:
| 16 | -глюкоза, ммоль/л | 12
| 17 | -лактат, ммоль/л | 10
| 18 | Состав контрольного раствора 3:
| 19 | -глюкоза, ммоль/л | 30
| 20 | -лактат, ммоль/л | 25
| 21 | Количество, уп. | 1
| 22 | Цена ед., руб. | Указать
| 23 | Сумма позиции, руб. | Указать
14 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Ренампластин | Наличие
| 5 | Для определения МНО, протромбина по Квику и протромбинового индекса в плазме | Наличие
| 6 | Фасовка, фл. | 10
| 7 | Количество определений | 400-800
| 8 | МИЧ 1.1-1.2 | Наличие
| 9 | Количество, набор | 6
| 10 | Цена ед., руб. | Указать
| 11 | Сумма позиции, руб. | Указать
15 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Мочевина | Наличие
| 5 | Уреазный глутаматдегидрогеназный кинетический метод | Наличие
| 6 | Объем набора, мл | 400
| 7 | Состав набора:
| 8 | ● реагент № 1 | Наличие
| 9 | - трис-буфер рН 8,0 | 0,05 М
| 10 | ● реагент № 2 | Наличие
| 11 | - уреаза, Ед/л | 8000
|  | - глутаматдегидрогеназа, Ед/л | 700
| 12 | ● реагент № 3 | Наличие
| 13 | - НАДН2, мг/л | 160
| 14 | ● калибратор | Наличие
| 15 | - раствор мочевины, ммоль/л (мг/л) | 13,3 (800)
| 19 | Линейность, ммоль/л (мг/мл) | до 33,3 (200/100)
| 20 | Коэффициент вариаации не более, % | 5
| 21 | Количество, набор | 7
| 22 | Цена ед., руб. | Указать
| 23 | Сумма позиции, руб. | Указать
16 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Тромбо-тест | Наличие
| 5 | Для определения тромбинового времени | Наличие
| 6 | Количество определений | 100
| 7 | Состав набора:
| 8 | - тромбин | 4 фл. × 6-8 ед. NIH
| 9 | - стандарт-плазма | 1 фл.
| 10 | Количество, набор | 6
| 11 | Цена ед., руб. | Указать
| 12 | Сумма позиции, руб. | Указать
17 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Щелочная фосфотаза | Наличие
| 5 | Оптимизированный кинетический метод с диэтаноламиновым буфером | Наличие
| 6 | Объем набора, мл | 250
| 7 | Состав набора:
| 8 | ● реагент № 1 | Наличие
| 9 | - буфер | Наличие
| 10 | ● реагент № 2 | Наличие
| 11 | - субстрат | Наличие
| 12 | Линейность, Ед/л | до 1070
| 13 | Коэффициент вариаации не более, % | 5
| 14 | Количество, набор | 4
| 15 | Цена ед., руб. | Указать
| 16 | Сумма позиции, руб. | Указать
18 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | АЛТ | Наличие
| 5 | Оптимизмрованный УФ метод в соответствии с рекомендациями IFCC | Наличие
| 6 | Состав набора:
| 7 | ● реагент № 1, мл | 400
| 8 | - трис рН 7,15, ммоль/л | 100
| 9 | - L-аланин, ммоль/л | 500
| 10 | - ЛДГ не менее, Е/л | 1700
| 11 | ● реагент № 2, мл | 100
| 12 | - 2-оксоглутарат, ммоль/л | 15
| 13 | - НАДН, ммоль/л | 0.18
| 14 | Стабильность реагента после вскрытия флакона до конца срока годности при температуре 2-8 С° | Наличие
| 15 | Линейность | до 600 Е/л
| 16 | Чувствительность — нижний предел определения | 4 Е/л
| 17 | Длина волны, нм | 340, 344 или 365
| 18 | Количество, набор | 10
| 19 | Цена ед., руб. | Указать
| 20 | Сумма позиции, руб. | Указать
19 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | АСТ | Наличие
| 5 | Оптимизмрованный УФ метод в соответствии с рекомендациями IFCC | Наличие
| 6 | Состав набора:
| 7 | ● реагент № 1, мл | 400
| 8 | - трис рН 7,65, ммоль/л | 80
| 9 | - L-аспартат, ммоль/л | 240
| 10 | - ЛДГ не менее, Е/л | 900
|  | - МДГ не менее, Е/л | 600
| 11 | ● реагент № 2, мл | 100
| 12 | - 2-оксоглутарат, ммоль/л | 12
| 13 | - НАДН, ммоль/л | 0.18
| 14 | Стабильность реагента после вскрытия флакона до конца срока годности при температуре 2-8 С° | Наличие
| 15 | Линейность | до 1000 Е/л
| 16 | Чувствительность — нижний предел определения | 2 Е/л
| 17 | Длина волны, нм | 340, 344 или 365
| 18 | Количество, набор | 10
| 19 | Цена ед., руб. | Указать
| 20 | Сумма позиции, руб. | Указать
20 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Т4 свободный - набор реагентов для иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке и плазме крови. | Наличие
| 5 | Планшет не менее, лунок × стрипов | 8 × 12
| 6 | Исследуемый образец: сыворотка, плазма | Наличие
| 7 | Метод - количественный | Наличие
| 8 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75
| 9 | Температура инкубации, °С | 37
| 10 | Количество калибраторов не более | 5
| 11 | Концентрация калибраторов:
| 12 | -первый калибратор, пмоль/л | 0
| 13 | -второй калибратор, пмоль/л | 5
| 14 | -третий калибратор, пмоль/л | 25
| 15 | -четвертый калибратор, пмоль/л | 50
| 16 | -пятый калибратор, пмоль/л | 100
| 17 | Диапазон определения концентраций не менее, пмоль/л | 5-100
| 18 | Чувствительность не более, пмоль/л | 2.5
| 19 | Количество, набор | 12
| 20 | Цена ед., руб. | Указать
| 21 | Сумма позиции, руб. | Указать
21 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | ТТГ - набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона. | Наличие
| 5 | Планшет не менее, лунок × стрипов | 8 × 12
| 6 | Исследуемый образец: сыворотка, плазма | Наличие
| 7 | Метод - количественный | Наличие
| 8 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75
| 9 | Температура инкубации, °С | 37
| 10 | Количество калибраторов не менее | 6
| 11 | Концентрация калибраторов:
| 12 | -первый калибратор, мМЕ/л | 0
| 13 | -второй калибратор, мМЕ/л | 0.2
| 14 | -третий калибратор, мМЕ/л | 1
| 15 | -четвертый калибратор, мМЕ/л | 5
| 16 | -пятый калибратор, мМЕ/л | 10
| 17 | -шестой калибратор, мМЕ/л | 20
| 18 | Диапазон определения концентраций не менее, МЕ/л | 0,2-20
| 19 | Количество, набор | 12
| 20 | Цена ед., руб. | Указать
| 21 | Сумма позиции, руб. | Указать
22 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Билирубин | Наличие
| 5 | Метод Йендрашека-Грофа | Наличие
| 6 | Количество определений:
|  | - общего билирубина | 138
|  | - прямого билирубина | 138
| 7 | Состав набора:
| 8 | ● реагент № 1 | Наличие
| 9 | - кофеиновый регант, мл | 200
| 10 | ● реагент № 2 | Наличие
| 11 | - сульфаниловая кислота, мл | 55
|  | ● реагент № 3 | Наличие
|  | - натрия нитрит, мл | 2
|  | ● реагент № 4 | Наличие
|  | - физиологический раствор, мл | 250
|  | ● калибратор, мкмоль/л (в 2 мл дистил. воды) | 85.5
| 19 | Линейность, мкмоль/л | 220
| 20 | Коэффициент вариаации не более, % | 5
| 21 | Количество, набор | 6
| 22 | Цена ед., руб. | Указать
| 23 | Сумма позиции, руб. | Указать
23 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Тех-АПТВ (АЧТВ)-EL-тест | Наличие
| 5 | Для определения активированного парциального тромбопластинового времени | Наличие
| 6 | Количество определений | 100
| 7 | Состав набора:
| 8 | ● АПТВ-реагент | 2 флакона
| 9 | - оптически чистый | Наличие
| 10 | ● хлорид кальция | 2 флакона
| 11 | - раствор, % | 0.277
| 12 | Количество, набор | 5
| 13 | Цена ед., руб. | Указать
| 14 | Сумма позиции, руб. | Указать
24 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | ПСА общий - набор реагентов для иммуноферментного определения общего простатаспецифического антигена в сыворотке крови | Наличие
| 5 | Планшет не менее, лунок × стрипов | 8 × 12
| 6 | Исследуемый образец: сыворотка, плазма | Наличие
| 7 | Метод - количественный | Наличие
| 8 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75
| 9 | Температура инкубации, °С | 37
| 10 | Количество калибраторов не менее | 5
| 11 | Концентрация калибраторов:
| 12 | -первый калибратор, нг/мл | 0
| 13 | -второй калибратор, нг/мл | 1.5
| 14 | -третий калибратор, нг/мл | 5
| 15 | -четвертый калибратор, нг/мл | 10
| 16 | -пятый калибратор, нг/мл | 30
| 17 | Диапазон определения концентраций не менее, нг/мл | 1,5-30
| 18 | Количество, шт. | 10
| 19 | Цена ед., руб. | Указать
| 20 | Сумма позиции, руб. | Указать
25 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Бумага для лабораторного оборудования с тепловой записью | Наличие
| 4 | Ширина, мм | 110
| 5 | Форма выпуска | рулон
| 6 | Количество, рулон | 130
| 7 | Цена ед., руб. | Указать
| 8 | Сумма позиции, руб. | Указать
26 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Бумага для лабораторного оборудования с тепловой записью | Наличие
| 4 | Ширина, мм | 80
| 5 | Форма выпуска | рулон
| 6 | Количество, рулон | 10
| 7 | Цена ед., руб. | Указать
| 8 | Сумма позиции, руб. | Указать
27 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Пакет с растворами Na/K | Наличие
| 5 | Объем не менее, мл | 800
| 6 | Состав набора:
| 7 | - калибровочный раствор | 1 × 90,0
| 8 | - раствор для промывки | 6 × 0,3
| 9 | - емкость для сбора отходов
| 10 | Количество, уп. | 1
| 11 | Цена ед., руб. | Указать
| 12 | Сумма позиции, руб. | Указать
28 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для ежедневной промывки к анализаторам EasyLyte | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разбавитель, фл × мл | 1 × 90,0
| 7 | -реагент для ежедневной очистки (пепсин), фл × гр. | 6 × 0,3
| 8 | Количество, уп. | 1
| 9 | Цена ед., руб. | Указать
| 10 | Сумма позиции, руб. | Указать
29 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор "Фотоглюкоза" | Наличие
| 5 | Глюкозооксидазный метод | Наличие
| 6 | Состав набора:
| 7 | - таблетированная буферно-субстратная смесь, шт. | 10
| 8 | - таблетированная ферментная смесь, шт. | 5
| 9 | - таблетированная антикоагуляционная смесь, шт. | 10
| 10 | - калибратор глюкозы 10 мМ-5 мл, флакон | 1
| 11 | Количество определений | 500
| 12 | Количество, набор | 4
| 13 | Цена ед., руб. | Указать
| 14 | Сумма позиции, руб. | Указать
30 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Эритротест | Наличие
| 5 | Серия F | Наличие
| 6 | Выявляют антигены А1 и А2
| 7 | Форма выпуска:
| 8 | - флакон | Наличие
| 9 | - объем флакона, мл | 10
| 10 | Титр | 1:32
| 11 | Количество, набор | 2
| 12 | Цена ед., руб. | Указать
| 13 | Сумма позиции, руб. | Указать
31 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Эритротест | Наличие
| 5 | Моноклональные анти-D антитела человека класса IgM, направленные к эпитопу D 6.4 | Наличие
| 6 | Определяет D антиген в реакции прямой гемагглютинации на плоскости, в пробирочном тесте, в автоматизированных системах и т.д. | Наличие
| 7 | Форма выпуска:
| 8 | - флакон-капельница | Наличие
| 9 | - объем флакона, мл | 10
| 10 | Срок годности при 2-8° С не менее, месяцев | 12
| 11 | Количество, набор | 2
| 12 | Цена ед., руб. | Указать
| 13 | Сумма позиции, руб. | Указать
32 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Эритротест | Наличие
| 5 | Реагент для дифференциации А1 и более слабых форм А антигена (А2) по силе агглютинации | Наличие
| 6 | Реагент вызывает полную агглютинацию эритроцитов А1 и А1В | Наличие
| 7 | Форма выпуска:
| 8 | - флакон | Наличие
| 9 | - объем флакона, мл | 5
| 10 | Количество, набор | 1
| 11 | Цена ед., руб. | Указать
| 12 | Сумма позиции, руб. | Указать
33 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Эритротест | Наличие
| 5 | Серия F | Наличие
| 6 | Одно мышиное моноклональное антитело класса IgM | Наличие
| 7 | Выявляют антиген В, включая его слабые варианты | Наличие
| 8 | Форма выпуска:
| 9 | - флакон-капельница | Наличие
| 10 | - объем флакона, мл | 10
| 11 | Титр составляет с эритроцитами А1 в реакции агглютинации на плоскости | 1:32
| 12 | Срок годности при 2-8° С не менее, месяцев | 24
| 13 | Количество, набор | 1
| 14 | Цена ед., руб. | Указать
| 15 | Сумма позиции, руб. | Указать
34 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Холестерин | Наличие
| 5 | Энзиматический колориметрический метод | Наличие
| 6 | Объем набора, мл | 500
| 7 | Состав набора:
| 8 | ● реагент № 1 | Наличие
| 9 | - буфер | Наличие
| 10 | ● реагент № 2 | Наличие
| 11 | - лиофилизат | Наличие
|  | ● калибратор | Наличие
|  | - раствор холестерина, ммоль/л | 5.17
| 12 | Линейность, ммоль/л | 0,5-25,8 ммоль/л
| 13 | Коэффициент вариаации не более, % | 5
| 14 | Количество, набор | 3
| 15 | Цена ед., руб. | Указать
| 16 | Сумма позиции, руб. | Указать
35 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Мочевая кислота | Наличие
| 5 | Ферментативный уриказный метод | Наличие
| 6 | Состав набора:
| 7 | ● ферментативный реагент, мл | 400
| 8 | - фосфатный буфер, ммоль/л | 50
| 9 | - 4-аминофеназон, ммоль/л | 0.3
| 10 | - ДХГБС, ммоль/л | 4
| 11 | - уриказа не менее, Е/л | 200
| 12 | - пероксидаза не менее, Е/л | 1000
| 13 | ● стандарт мочевой кислоты, мл | 3
| 14 | - мочевая кислота, мкмоль/л (мг/дл) | 476 (8)
| 15 | Длина волны, нм | 520, Hg 546
| 16 | Стабильность ферментативного реагента при температуре 15-25 С° не менее, недель | 2
| 17 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С° до конца срока годности | Наличие
| 18 | Исследуемый образец:
| 19 | - сыворотка | Наличие
| 20 | - гепаринизированная или ЭДТА-плазма | Наличие
| 21 | - моча | Наличие
| 22 | Линейность, мг/дл (мкмоль/л) | 20 (1190)
| 23 | Количество, набор | 1
| 24 | Цена ед., руб. | Указать
| 25 | Сумма позиции, руб. | Указать
36 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Креатинкиназа | Наличие
| 5 | Кинетический метод согласно рекомендациям IFCC | Наличие
| 6 | Процедура проведения анализа:
| 7 | - однореагентная | Наличие
| 8 | - двухреагентная (реагенты готовы к применению)
| 9 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности при температуре 2-8 С° | Наличие
| 10 | Стабильность рабочего раствора:
| 11 | - при температуре 2-8 С° не менее, дней | 30
| 12 | - при температуре 15-25 С° не менее, дней | 3
| 13 | Состав набора:
| 14 | ● ферментативный реагент, мл | 80 мл
| 15 | - имидазоловый буфер (рН 6,5), ммоль/л | 0.1
| 16 | - глюкоза, ммоль/л | 20
| 17 | - ацетат магния, ммоль/л | 10
| 18 | - N-ацетилцистеин, ммоль/л | 0.2
| 19 | - АМФ, ммоль/л | 5
| 20 | - диаденозин пентафосфат, мкмоль/л | 10
| 21 | - NADP, ммоль/л | 2
| 22 | - ГК не менее, Е/мл | 4
| 23 | - ЭДТА, ммоль/л | 2
| 24 | - SH-стабилизатор, ммоль/л | 25
| 25 | - азид натрия, % | 0.095
| 26 | ● субстрат, мл | 20 мл
| 27 | - АДФ, ммоль/л | 2
| 28 | - Г-6Ф-ДГ не менее, Е/мл | 2.8
| 29 | - креатинфосфат, ммоль/л | 30
| 30 | - азид натрия, % | 0.095
| 31 | Длина волны, нм | Hg 365, 340 или Hg 334
| 32 | Линейность | 0.2
| 33 | Исследуемый образец:
| 34 | - сыворотка | Наличие
| 35 | - гепаринизированная плазма | Наличие
| 36 | - ЭДТА плазма | Наличие
| 37 | Количество, набор | 4
| 38 | Цена ед., руб. | Указать
| 39 | Сумма позиции, руб. | Указать
37 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации опухолевого маркера СА-125 | Наличие
| 5 | Планшет не менее, лунок × стрипов | 8 × 12
| 6 | Исследуемый образец: сыворотка, плазма | Наличие
| 7 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие
| 8 | Метод - количественный | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75
| 10 | Температура инкубации, °С | 37
| 11 | Количество калибраторов, не менее | 6
| 12 | Чувствительность не менее, т/мл | 3
| 13 | Количество, набор | 4
| 14 | Цена ед., руб. | Указать
| 15 | Сумма позиции, руб. | Указать
38 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Латексный экспресс-тест | Наличие
| 5 | Для качественного определения антител к ДНК | Наличие
| 6 | Количество определений | 50
| 7 | Состав набора:
| 8 | ● СКВ латексный реагент, мл | 2
| 9 | - суспензия латексных частиц, покрытых н-ДНК из тимуса теленка | Наличие
| 10 | ● положительный контроль, мл | 0.5
| 11 | - человеческая сыворотка с концентрацией антител к ДНК, достаточной для выраженной агглютинации латекса | Наличие
| 12 | - красная крышка | Наличие
| 13 | - готов к использованию | Наличие
| 14 | ● отрицательный контроль, мл | 1
| 15 | - сыворотка, не дающая реакции агглютинации с латексным реагентом | Наличие
| 16 | - зеленая крышка | Наличие
| 17 | - готов к использованию | Наличие
| 18 | ● слайд с тестовыми ячейками, шт. | 6
| 19 | Реагенты содержат 0,095 % азида натрия в качестве консерванта | Наличие
| 20 | Исследуемый образец:
| 21 | - свежая сыворотка | Наличие
| 22 | - плазма | Наличие
| 23 | Время реакции, мин. | 2
| 24 | Количество, набор | 2
| 25 | Цена ед., руб. | Указать
| 26 | Сумма позиции, руб. | Указать
39 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Ристомицин | Наличие
| 5 | Для диагностики нарушений тромбо-цитарного гемостаза | Наличие
| 6 | Фасовка, фл. | 2
| 7 | Состав набора:
| 8 | - ристомицин, мг | 7.5
| 9 | - растворитель для ристомицина, мл | 1
| 10 | Количество, набор | 1
| 11 | Цена ед., руб. | Указать
| 12 | Сумма позиции, руб. | Указать
40 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Коллаген | Наличие
| 5 | Для диагностики врожденных и приобретенных нарушений тромбо-цитарного гемостаза | Наличие
| 6 | Фасовка, фл. | 2
| 7 | Состав набора:
| 8 | - коллаген, мг | 120
| 9 | - растворитель для коллагена, мл | 6.5
| 10 | Количество, набор | 1
| 11 | Цена ед., руб. | Указать
| 12 | Сумма позиции, руб. | Указать
41 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Адреналин | Наличие
| 5 | Для диагностики врожденных и приобретенных нарушений тромбо-цитарного гемостаза | Наличие
| 6 | Фасовка, фл. | 2
| 7 | Состав набора:
| 8 | - адреналин | во флаконе темного стекла
| 9 | - растворитель для адреналина, мл | 8.5
| 10 | Количество, набор | 1
| 11 | Цена ед., руб. | Указать
| 12 | Сумма позиции, руб. | Указать
42 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | ОптиФибриноген-тест | Наличие
| 5 | Для определения фибриногена | Наличие
Предназначен для работы на всех типах коагулометров
| 7 | Количество определений | 160-320
| 9 | Количество, набор | 5
| 10 | Цена ед., руб. | Указать
| 11 | Сумма позиции, руб. | Указать
43 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | РФМК-тест | Наличие
| 5 | Для качественного определения в плазме крови фибрин-мономерных комплексов | Наличие
| 6 | Флаконный вариант | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | - орто-фенантролина гидрохлорид | 2 флакона
| 9 | - контроль-минус | 1 флакон
| 10 | - контроль-плюс | 1 флакон
| 11 | Количество, набор | 5
| 12 | Цена ед., руб. | Указать
| 13 | Сумма позиции, руб. | Указать
44 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Триглицериды | Наличие
| 5 | Метод Триндера, ферментативный, "по конечной точке" | Наличие
| 6 | Состав набора:
| 7 | ● реагент № 1, мл | 600
| 8 | - фосфатный буфер рН 7,2, ммоль/л | 50
| 9 | - 4-хлорфенол, ммоль/л | 4
|  | - 4-аминоантипирин, ммоль/л | 0.5
|  | - АТФ, ммоль/л | 2
|  | - магний хлористый, ммоль/л | 15
|  | - глицеринкиназа, Е/л | 400
|  | - глицеро-3-фосфатоксидаза, Е/л | 500
|  | - липопротеинлипаза, Е/л | 2000
|  | - пероксидаза, Е/л | 2000
| 10 | ● реагент № 2, мл | 6
| 11 | - калибратор, ммоль/л | 2.3
| 13 | Стабильность реагентов № 1 и калибратора после вскрытия флакона до конца срока годности при температуре 2-8 С° | Наличие
| 17 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 1 до 11,4
| 19 | Отклонение от линейности не более, % | 5
| 20 | Чувствительность не более, ммоль/л | 0.5
| 21 | Коэффициент вариации результатов измерений не более, % | 5
| 22 | Количество, набор | 2
| 23 | Цена ед., руб. | Указать
| 24 | Сумма позиции, руб. | Указать
45 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор для электрофореза белка | Наличие
| 5 | На ацетатцеллюлозной пленке | Наличие
| 6 | Лиофильно высушенный | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | - буферный раствор 4-кратный концентрат, фл. × мл | 2 × 125
| 9 | - краситель пунцовый С, мл | 125
| 10 | - контрольная сыворотка лиофилизированная, фл. | 1
| 11 | - растворитель, мл | 2
| 12 | Количество, флакон | 2
| 13 | Цена ед., руб. | Указать
| 14 | Сумма позиции, руб. | Указать
|  | Цена лота (контракта), сумма общих цен по позициям 1-45, руб. | Указать
Остаточный срок годности - не менее 70 % от срока, указанного производителем
|  | ИТОГО : |  | 449 200,00 руб.
| Главный врач |  | Н.М. Зуева