## Тех. задание
Приложение №1 к Извещению
о проведении запроса котировок цен
№ 115 от «27» сентября 2010г
Техническое задание на поставку перчаток медицинских стерильных
№ позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару
1 | 2 | 3 | 4
1 | 1.1. | Перчатки хирургические,стерильные,опудренные, латексные MEDI-GRIP PLUS или эквивалент
| 1.2. | Манжета усиленная, без валика. | Наличие
| 1.3. | Длина | не менее 284 мм
| 1.4. | Белого цвета | Наличие
| 1.5. | Анатомическая форма перчатки | Наличие
| 1.6. | Толщина. | средний палец – не более 0,22 мм, ладонь – не менее 0,20 мм, манжета – не менее 0,23 мм
| 1.7. | Внешняя поверхность | микротекстурированная
| 1.8. | Относительное удлинение до старения при разрыве,% | не менее 910
| 1.9. | Прочность на разрыв до старения, Н | не менее 20
| 1.10. | Предоставление технического паспорта от производителя при поствке товара | Наличие
| 1.11. | Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004. | Наличие
| 1.12. | Срок годности | не менее 5 лет
| 1.13. | Требуемое количество, пар размер 6,0 | 2800
| 1.14. | Требуемое количество, пар размер 7,0 | 4725
| 1.15. | Требуемое количество, пар размер 8,0 | 5180
| 1.16. | Требуемое количество, пар размер 8,5 | 1540 | 14245
2 | 2.1. | Перчатки хирургические,стерильные,неопудренные, латексные MEDI-GRIP PF или эквивалент
| 2.2. | Манжета усиленная, без валика | Наличие
| 2.3. | Длина | не менее 284 мм
| 2.4. | Белого цвета | Указать
| 2.5. | Анатомическая форма перчатки | Наличие
| 2.6. | Толщина | средний палец – не более 0,23 мм, ладонь – не менее 0,19 мм, манжета – не менее 0,235 мм
| 2.7. | Внешняя поверхность микротекстурированная, хлорированная | Наличие
| 2.8. | Внутрення поверхность хлорированная | Наличие
| 2.9. | Относительное удлинение до старения при разрыве,% | не менее 809
| 2.10. | Прочность на разрыв, Н | не менее 17
| 2.11. | Содержание протеина согласно модифицированному методу Лоури, мкг/г | не более 47
| 2.12. | Предоставление технического паспорта от производителя при поставке товара | Наличие
| 2.13. | Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004. | Наличие
| 2.14. | Срок годности | не менее 5 лет
| 2.15. | Требуемое количество, пар размер 6,0 | 1575
| 2.16. | Требуемое количество, пар размер 7,0 | 6000
| 2.17. | Требуемое количество, пар размер 8,0 | 4000 | 11575
Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, % |  |  | 80
Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  | Соответствие
Весь товар должен быть новым, год выпуска |  |  | не ранее 2010 года