Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «27» сентября 2010 года  № 115

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________2010 года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров * |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 115 от 27.09.2010г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч . индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров* |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 115 от 27.09.2010г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Соответствует/ не соответствует (указать) |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

*к котировочной заявке необходимо приложить Техническое задание с указанием предлагаемого товара, его характеристик, потребительских свойств и цены по каждой позиции товара.

Приложение №1 к Котировочной заявке

Техническое задание

на поставку перчаток медицинских стерильных для нужд МУЗ ГКБ №4

| № позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1.1. | Перчатки хирургические,стерильные, опудренные, латексные MEDI-GRIP PLUS или эквивалент |  |
|  | 1.2. | Манжета усиленная, без валика. | Наличие |
|  | 1.3. | Длина | не менее 284 мм |
|  | 1.4. | Белого цвета | Наличие |
|  | 1.5. | Анатомическая форма перчатки | Наличие |
|  | 1.6. | Толщина. | средний палец – не более 0,22 мм, ладонь – не менее 0,20 мм, манжета – не менее 0,23 мм |
|  | 1.7. | Внешняя поверхность | микротекстурированная |
|  | 1.8. | Относительное удлинение до старения при разрыве,% | не менее 910 |
|  | 1.9. | Прочность на разрыв до старения, Н | не менее 20 |
|  | 1.10. | Предоставление технического паспорта от производителя при поствке товара | Наличие |
|  | 1.11. | Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004. | Наличие |
|  | 1.12. | Срок годности | не менее 5 лет |
|  | 1.13. | Требуемое количество, пар размер 6,0 | 2800 |
|  | 1.14. | Требуемое количество, пар размер 7,0 | 4725 |
|  | 1.15. | Требуемое количество, пар размер 8,0 | 5180 |
|  | 1.16. | Требуемое количество, пар размер 8,5 | 1540 |
|  | 1.17. | Цена за единицу, руб. |  |
|  | 1.18. | Сумма, руб. |  |
| 2 | 2.1. | Перчатки хирургические,стерильные,неопудренные, латексные MEDI-GRIP PF или эквивалент |  |
|  | 2.2. | Манжета усиленная, без валика | Наличие |
|  | 2.3. | Длина | не менее 284 мм |
|  | 2.4. | Белого цвета | Указать |
|  | 2.5. | Анатомическая форма перчатки | Наличие |
|  | 2.6. | Толщина | средний палец – не более 0,23 мм, ладонь – не менее 0,19 мм, манжета – не менее 0,235 мм |
|  | 2.7. | Внешняя поверхность микротекстурированная, хлорированная | Наличие |
|  | 2.8. | Внутрення поверхность хлорированная | Наличие |
|  | 2.9. | Относительное удлинение до старения при разрыве,% | не менее 809 |
|  | 2.10. | Прочность на разрыв, Н | не менее 17 |
|  | 2.11. | Содержание протеина согласно модифицированному методу Лоури, мкг/г | не более 47 |
|  | 2.12. | Предоставление технического паспорта от производителя при поставке товара | Наличие |
|  | 2.13. | Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004. | Наличие |
|  | 2.14. | Срок годности | не менее 5 лет |
|  | 2.15. | Требуемое количество, пар размер 6,0 | 1575 |
|  | 2.16. | Требуемое количество, пар размер 7,0 | 6000 |
|  | 2.17. | Требуемое количество, пар размер 8,0 | 4000 |
|  | 2.18. | Цена за единицу, руб. |  |
|  | 2.19. | Сумма, руб. |  |
| 3 | 3.1. | Всего, руб. |  |
| Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, % |  |  | 80 |
| Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  | Соответствие |
| Весь товар должен быть новым, год выпуска |  |  | не ранее 2010 года |

________________________                            ________________                     ____________________

(должность)                                                       (подпись)                                            (ФИО)

МП