Приложение № 1

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  проектно-изыскательные работы

«Строительство сетей наружного освещения на объектах внешнего благоустройства»

|  | Границы проектных работ |  | Ул.9 Мая от Шоссе Космонавтов до проспекта Декабристов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Место расположения объекта |  | Индустриальный район г. Перми |
|  | Заказчик работ |  | МУ «Пермблагоустройство» |
|  | Генеральная проектная организация |  |  |
|  | Вид строительства |  | Новое строительство |
|  | Стадийность проектирования |  | Проектная и рабочая документации |
|  | Источник финансирования |  | Городской бюджет |
|  | Основание для проектирования |  | - Решение Пермской городской Думы от 27.04.2010 № 55 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 28.04.2009 № 67 «Об утверждении инвестиционного проекта «Строительство сети наружного освещения по ул.Докучаева, Шоссе Космонавтов, ул.Ушакова, ул.Коммунистической»; - технические условия МУП НО «Горсвет» №№ 4388; -отсутствие линии наружного освещения на указанных объектах. |
|  | Метод определения стоимости строительных работ |  | Определение стоимости выполнить ресурсным методом по ГЭСН в текущих ценах на момент выдачи проектно-сметной документации с использованием информационно-справочной литературы разработанной некоммерческим партнёрством «Строители Урала» |
|  | Исходные данные и согласования |  | 10.1. Выполнить сбор исходных данных, технических условий и согласования с заинтересованными организациями и физическими лицами; 10.2. подготовить необходимые проектные данные для оформления заявки на технологическое присоединение проектной мощности к ПГЭС ОАО МРСК УРАЛА филиал «Пермэнерго» |
|  | Особые условия |  | 11.1. Учесть: - шурфовку, для уточнения коммуникаций в земле; - восстановление благоустройства территории после выполнения строительно-монтажных работ; - кронирование деревьев в охранной зоне ЛЭП; 11.2. сбор исходных данных, в том числе технических условий выполнять без дополнительной оплаты. 11.3. выполнить разработку проектных мероприятий по техническим условиям балансодержателей сетей. Проектные решения согласовать с заказчиком; 11.4. применение новых технологий определить проектом, при необходимости разработать раздел проекта «Внедрение новых технологий, техники, конструкции и материалов» |
| 12. | При разработке проекта: |  | - обеспечить выполнение работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, техническими нормами, регламентами, иными нормативными правовыми актами, регулирующими выполнение проектных работ, охрану и использование земель, а также градостроительную деятельность в объемах, необходимых и достаточных для: принятия обоснованных технических решений, обеспечивающих соблюдение установленных настоящим заданием основных параметров объекта; корректного определения стоимости строительства объекта; получения положительного заключения органов государственной экспертизы по документации и утверждения ее заказчиком в установленном порядке; - составить ведомость дефектов с указанием рекомендации по устранению; - продолжительность строительства принять на основании ПОС; |
| 13. | Требования к составу работ, содержанию и оформлению проекта |  | 13.1 состав и оформление проекта принять с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - проект оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование; .материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-97 “Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации”; - проектно-сметная документация передаётся заказчику в 5 экземплярах на бумажном носителе и экземпляр на электронном носителе |

Заказчик:                                                                                                          Подрядчик:

Директор МУ «Пермблагоустройство»

________________ И.А.Денисов                                                                    _______________

м.п.                                                                                                                               м.п.