Приложение № 2

к извещению запроса котировок

от «01» октября 2010 года  №24

Утверждаю:

Директор МУ «Содержание объектов

инженерной инфраструктуры»

___________________К.В.Нецветаев

«___» ________________ 2010 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устранению аварийных ситуаций (засоров) на бесхозяйных канализационных сетях.

| 1. Предмет контракта | Устранение аварийных ситуаций (засоров) на бесхозяйных канализационных сетей |
| --- | --- |
| 2.Адрес и наименование объекта | см. приложение №1 |
| 3. Основание для производства работ | Устав МУ «СОИИ» |
| 4. Характеристика работ | Устранение аварийных ситуаций (засоров), восстановление пропускной способности канализационной сети не менее чем на 90%. Прочистка труб канализации и колодцев с очисткой от грязи и промывкой, с открыванием и закрыванием люков. |
| 5.Основные требования к выполнению работ. | В срок не более 24 часов с момента получения информации о месте засора и протяженности засора системы канализации от уполномоченного представителя МУ «СОИИ»: - восстановить работоспособность канализационной сети; - устранить аварийные ситуации на канализационных сетях посредством промывки, прочистки. |
| 6. Характеристика инженерного сооружения | канализационная сеть |
| 7. Результат выполненных работ | Предоставление актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3), счет – фактуры |
| 8. Срок выполнения работ | 60 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |
| 9. Стоимость работ | 399 412,29 рублей |
| 10.Требования к сроку предоставления гарантий качества работ | 2 месяца |
| 11. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | При прочистке бесхозяйной канализационной сети соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов: СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»; СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», указаниями заказчика. |

Приложение №1

к техническому заданию

| № П/П | РАЙОН | АДРЕС | НАИМЕНОВАНИЕ СЕТИ | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |
|  |  | Ленинский район |  |  |
| 1 | Ленинский | 25 октября, 18а | канализация |  |
| 2 | Ленинский | 2-ая Луначарская,7 | канализация | 100 |
| 3 | Ленинский | Г.Звезда, 12 | канализация |  |
| 4 | Ленинский | Луначарского, 62б | канализация | 150 |
| 5 | Ленинский | Луначарского, 69 | канализация | 150 |
| 6 | Ленинский | М.Горького, 38, 40 | канализация |  |
| 7 | Ленинский | М. Горького, 41 | канализация | 150 |
| 8 | Ленинский | по ул.Орджоникидзе,2, 3 | канализация |  |
| 9 | Ленинский | Кирова, 126 | канализация | 150 |
| 10 | Ленинский | Куйбышева, 38 | канализация |  |
| 11 | Ленинский | Осинская, 2а дворовая канализация | канализация |  |
| 12 | Ленинский | ул.Гипсовая,1/37 | канализация |  |
| 13 | Ленинский | колодцы с сетью от КК-1 до КК-18 | канализация |  |
|  |  | Дзержинский район |  |  |
|  | Дзержинский | Ленина, 77, 79, Петропавловская, 80,82 дворовая канализация | канализация |  |
|  | Дзержинский | Ленина, 85 дворовая канализация | канализация |  |
|  | Дзержинский | Ленина, 94 | канализация | Д-100 |
|  | Дзержинский | Ленина, 98 сети канализационные д150=108м | канализация | Д-150 |
|  | Дзержинский | Ленина, 100 сети канализационные д150=69м | канализация | Д-150 |
|  | Дзержинский | ул.Орджоникидзе,155 | канализация | Д-150 |
|  | Дзержинский | ул.Орджоникидзе,157 | канализация | Д-150 |
|  | Дзержинский | ул.Орджоникидзе,159 | канализация | Д-150 |
|  | Дзержинский | ул.Орджоникидзе,161 | канализация | Д-150 |
|  | Дзержинский | ул.Орджоникидзе,171 | канализация | Д-150 |
|  | Дзержинский | ул.Плеханова,13 | канализация |  |
|  | Дзержинский | Плеханова, 70, 70а дворовая канализация | канализация | Д-150 |
|  | Дзержинский | Хохрякова,25 - Ленина, 83 дворовая канализация | канализация |  |
|  | Дзержинский | Ш.Космонавтов, 84а | канализация | Д-150 |
|  | Дзержинский | ул.Я.Коласа, 6 | канализация | Д-150 |
|  | Дзержинский | ул.Я.Коласа,10 | канализация | Д-150 |
|  | Дзержинский | по пр.Я.Коласа, от КК-1 до КК-сущ., от КК-3 до КК-сущ. по ул.Толмачева | канализация |  |
|  | Дзер Заостровка | ул.1-я Колхозная,2 (181м) | канализация |  |
|  | Дзер Заостровка | ул.1-я Колхозная,4 | канализация |  |
|  | Дзер Заостровка | ул.Н.Колхозная,2 | канализация | Д-150 |
|  | Дзер Заостровка | Маяковского,37 с участком внутриквартальной сети до ВК между ж/д по ул.Маяковского,42,44 | канализация |  |
|  | Дзер Заостровка | ул.Маяковского,37/2 | канализация |  |
|  | Дзер Заостровка | ул.Маяковского,39 | канализация |  |
|  | Дзер Заостровка | ул.Маяковского,48 | канализация |  |
|  | Дзер Парковый | ул.Вокзальная,78 | канализация |  |
|  | Дзер Парковый | ул.Вокзальная,80 | канализация |  |
|  | Дзер Парковый | ул.Подлесная,9/4 | канализация |  |
|  | Дзер Парковый | пр.Парковый,1 | канализация | Д-150 |
|  | Дзер Парковый | пр.Парковый,3 | канализация | Д-150 |
|  | Дзер Парковый | пр.Парковый,3/1 | канализация | Д-150 |
|  | Дзер Парковый | пр.Парковый,41 б,в,г | канализация | Д-150 |
|  | Дзер Парковый | пр.Парковый,45аб | канализация |  |
|  | Дзер Парковый | ул.Куфонина,18 | канализация | Д-250 |
|  | Дзер Парковый | ул.Строителей,16 | канализация | Д-150 |
|  | Дзер Парковый | Шпалопропиточная,4а | канализация | Д-150 |
|  | Дзер Мильчакова | Вильвенская,5 | канализация | Д-100 |
|  | Дзер Мильчакова | Ш.Космонавтов, 51,53 | канализация | д150 |
|  | Дзер Мильчакова | Мильчакова, 6 | канализация | д150 |
|  | Дзер Мильчакова | Мильчакова,10 | канализация |  |
|  | Дзер Мильчакова | Мильчакова,18 | канализация |  |
|  | Дзер Мильчакова | Овчинникова,16 | канализация |  |
|  | Дзер Мильчакова | Связистов,26 | канализация |  |
|  | Дзер ДКЖ | Акад.Павлова, 5 | канализация | Д-150 |
|  | Дзер ДКЖ | Барамзиной,23а | канализация |  |
|  | Дзер ДКЖ | Барамзиной,23а | канализация |  |
|  | Дзер ДКЖ | Барамзиной,41 | канализация |  |
|  | Дзер ДКЖ | Барамзиной,58 | канализация |  |
|  | Дзер ДКЖ | Бр.Черепановых, 11 | канализация |  |
|  | Дзер ДКЖ | Гатчинская,16 | канализация | Д-150 |
|  | Дзер ДКЖ | Локомотивная, 4 | канализация |  |
|  | Дзер ДКЖ | Энгельса, 13а | канализация |  |
|  | Дзер Акулова | Белоевского,3 | канализация | Д-150 |
|  | Дзер Акулова | Ветлужская,36 | канализация | Д-150 |
|  | Дзер Акулова | Ветлужская,38 | канализация | Д-150 |
|  | Дзер Акулова | Ветлужская,66 | канализация | Д-150 |
|  | Дзер Акулова | Г.Наумова, 7, О.Лепешинской, 8 | канализация | д150 |
|  | Дзер Акулова | Г.Наумова,23 | канализация | Д-150 |
|  | Дзер Акулова | Г.Наумова,29 | канализация |  |
|  | Дзер Акулова | Г.Наумова,31 | канализация |  |
|  | Дзер Акулова | Кочегаров,33 | канализация | Д-150 |
|  | Дзер Акулова | Кочегаров,71 | канализация | Д-150 |
|  | Дзер Акулова | М.Загуменных,4а | канализация | Д-150 |
|  | Дзер Акулова | Машинистов,47 | канализация | Д-150 |
|  | Дзер Акулова | Машинистов,50/М.Загуменных,8 | канализация |  |
|  |  | Кировский район |  |  |
|  | Кировский | Автозаводская, 6 (кл.Кирова) | канализация | 200 |
|  | Кировский | от коллектора по ул. М.Рыбалко до Ласьвинской,21а |  | д150=140м |
|  | Кировский | Ласьвинская, 68А дворовая канализация |  |  |
|  | Кировский | Ласьвинская, 72 ОТ КК до КК9 | канализация | 200 |
|  | Кировский | Сеть канализации между ж/домами № 14 и 14а по ул.Магистральная | канализация | 150 |
|  | Кировский | от КК (А1) дома по ул.Магистральная,96/3 до КК (В1) | канализация | 200 |
|  | Кировский | участок сети канализации (на схеме участок С) | канализация |  |
|  | Кировский | от КК (А2) дома по ул.Магистральная,96/4 до В2 | канализация | 200 |
|  | Кировский | от КК (А) по ул.Магистральная,96/2 до КК (В) | канализация | 200 |
|  | Кировский | Охотников до Норвежской (уличная сеть) | канализация | 250 |
|  | Кировский | по ул.Хвойной от ул.Правобережной до ул.Лужской | канализация | 200 |
|  | Кировский | Хвойная, 14 сети канализации | канализация | д150=200м |
|  | Кировский | Худанина, 3(Закамская,7), 11(М.Рыбалко,9а), 13 | канализация | д150=250м |
|  | Кировский | Гальперина, 14 дворовая канализация | канализация | д150=170м |
|  | Кировский | Кировоградская, 178 (л. Фортуна) | канализация | 150 |
|  | Кировский | от КК жилого дома по ул.Сысольская,5а до коллектора СКК | канализация |  |
|  | Кировский | Сысольская, 10 сеть канализации | канализация | д150=80м |
|  | Кировский | Победы, 35 сети канализации |  | д150=50м |
|  | Кировский | от подъезда №1 дома по ул.Сысольская,10/4 до КК-1 | канализация |  |
|  | Кировский | от КК-111.22 до КК-110.81 по ул.Б.Хмельницкого,58 | канализация |  |
|  | Кировский | 5-я Каховская, 8а | канализация | 150 |
|  | Кировский | От ЖСК-34 по ул.Адм.Макарова,20/2 до КК (через КК-1, КК-2) | канализация | 200 |
|  | Кировский | От ЖСК-24 по ул.Танцорова,45 от КК до КК-3 | канализация | 150 |
|  | Кировский | От Лицея № 12 до бани "ЖАРА" по ул.Светлогорская | канализация | 150 |
|  | Кировский | от здания бани по ул.Буксирная,6 мимо здания по ул.Буксирная,2 | канализация | 150 |
|  | Кировский | От лицея № 12 до общежития по ул.Буксирная | канализация | 150 |
|  | Киров | Волгодонская,12 (уч-к сети канализационной сети от СВК 11 до КК8 по ул. Волгодонская,12) | канализация |  |
|  | Киров | Волгодонская,16( уч-к сети канализации от К-1 до КК-5 по ул. Волгодонская,16) | канализация |  |
|  |  | Свердловский район (Новые Ляды): |  |  |
| 1 | Св.Н.Ляды | ул.Веселая,2 | канализация |  |
| 2 | Св.Н.Ляды | ул.Островского,87 | канализация |  |
| 3 | Св.Н.Ляды | ул.Островского,87 | канализация |  |
|  |  | Свердловский район |  |  |
|  | Св.Г.Мыс | п.Голый Мыс ул.Клубная-Промысловая сеть канализация | канализация | д150=240м |
|  | Св.Крохалева | ул.Маршрутная | канализация |  |
|  | Св.Крохалева | Сергинская, 7 сети канализации | канализация |  |
|  | Св.Крохалева | Сергинская, 32 сети канализации | канализация |  |
|  | Св.Крохалева | Солдатова, 2 сети кнализации | канализация |  |
|  | Св.Крохалева | Весенняя, 28 сеть канализации | канализация |  |
|  | Св.Крохалева | Кузбасская, 47 сети канализации | канализация |  |
|  | Св.Крохалева | ул. Куйбышева,125 | канализация |  |
|  | Св.Крохалева | Никулина, 47 дворовая сеть | канализация | д100=120м |
|  | Св. Крохалева | ул.Куйбышева, 169\3 | канализация |  |
|  | Св.Владим | Коломенская, 19-57 коллектор канализации | канализация |  |
|  | Св.Владим | Коломенская, 32 сеть канализации | канализация |  |
|  | Св.Владим | Краснополянская, 5 канализационнаясеть | канализация |  |
|  | Св.Владим | Серпуховская, 11а канализация | канализация |  |
|  | Св.Владим | Серпуховская, Бригадирская, сеть канализации | канализация |  |
|  | Св.Владим | от колодца у ж/дома по ул.Нейвинская,10 до врезки в сущ. сеть | канализация |  |
|  | Свердловский | от ул.Камчатовская по ул.Краснофлот, Механошина, Куйбышева до ул.Пушкина(от КК-1 до КК-25) | канализация | д600 |
|  | Свердловский | по ул.Краснофлотская от ул.Камчатовская до ул.Седова | канализация | д600 |
|  | Свердловский | Комсомольский пр.,69 сети канализации | канализация | д150=87м |
|  | Свердловский | Клары Цеткин, 3 сети канализации | канализация |  |
|  | Свердловский | Куйбышева, 80/3 сеть канализации | канализация |  |
|  | Свердловский | М.Горького, 64 сети канализации | канализация |  |
|  | Свердловский | Н.Островского, 72в канализация дворовая | канализация | д150=45м |
|  | Свердловский | Пионерская, 12 сети канализации | канализация |  |
|  | Свердловский | Революции, 6 | канализация |  |
|  | Свердловский | Революции, 38 | канализация |  |
|  | Свердловский | РабочеКрестьяеская, 30 сеть канализации | канализация |  |
|  | Свердловский | Седова, 8 сеть канализации | канализация |  |
|  | Свердловский | Чернышевского, 2 сеть канализации | канализация |  |
|  | Свердловский | Чернышевского, 23 сеть канализации | канализация |  |
|  | Свердловский | ул.Революции,56 | канализация | д100 |
|  | Свердловский | Два канализационных колодца по ул.Революции,56 | канализация | д1500 |
|  |  | Мотовилихинский район |  |  |
|  | Мотов В.Курья | Сосьвинская,38,38а | канализация |  |
|  | Мотов Вышка-2 | Гашкова,3 | канализация | 150 |
|  | Мотов Висим | Постаногова,7 (дворовая) | канализация | 250/150 |
|  | Мотов Висим | Свободы,21 | канализация | 150 |
|  | Мотов Висим | Колллектор м\р-на Висим | канализация |  |
|  | Мотов Висим | Коллектор от ул,Восстания до ул.Пролетарской по ул.Республиканской и ул.Висимской | канализация |  |
|  | Мотов Запруд | 4-я Запрудская до коллектора ООО "Новогор-Прикамье" | канализация | 300 |
|  | Мотов Садовый | внутридворовая канализация от КК-11 до КК-5 по ул.Пушкарская | канализация | 150 |
|  | Мотов Садовый | канализационный коллектор к ж/ домам по ул.Пушкарская,100 | канализация | 500 |
|  | Мотов Садовый | ул.Юрша,23 | канализация | 150 |
|  | Мотовилихинск | канализацинная сеть ГКБ №4 по ул.Ким, 2 | канализация | 150 |
|  | Мотовилихинск | Ким,49 (дворовая) | канализация | 150 |
|  | Мотовилихинск | Ким,60 (коллектор) | канализация | 150 |
|  | Мотовилихинск | Хрустальная,Ким,Уральская (уличная) | канализация | 250 |
|  | Мотовилихинск | Индустриализации, 6 сети дворовой канализации |  |  |
|  | Мотовилихинск | Тургенева, 18/1, 20 сеть канализации |  |  |
|  | Мотовилихинск | Индустриализации,14, Уральская (уличная) | канализация | 150 |
|  | Мотовилихинск | Смирнова,1, 1а/1 (дворовая) | канализация |  |
|  | Мотовилихинск | Смирнова,2 (дворовая) | канализация |  |
|  | Мотовилихинск | Веры Фигнер, 5 (уличная) | канализация | 150/200 |
|  | Мотовилихинск | Выноска канализации из под застройки ж\д по ул.Инженерная,6 | канализация | 150/200 |
|  | Мотовилихинск | Инженерная,10 (дворовая) | канализация | 150 |
|  | Мотовилихинск | Инженерная,12 (дворовая) | канализация | 150 |
|  | Мотовилихинск | Инженерная,14 (дворовая) | канализация | 150 |
|  | Мотовилихинск | Выноска канализации из под застройки школы №105 по ул.Инженерная,15а | канализация | 150 |
|  | Мотовилихинск | Циолковского, Лебедева,12,Уральская (уличная) | канализация | 150 |
|  | Мотовилихинск | Выноска коллектора 14/16в районе ж\д по ул.Ивановская,15-17 | канализация | 600 |
|  | Мотовилихинск | А.Барбюса, Хрустальная,12 (уличная) до коллектора Водоканала по ул.Славянова | канализация | 600 |
|  | Мотовилихинск | Коллектор по ул.Ивановская, Чехова,21 до коллектора Водоканала по ул.Лифанова | канализация | 400 |
|  | Мотовилихинск | Уральская,79(Циолковского,12) (дворовая) | канализация | 150 |
|  | Мотовилихинск | Уральская,86а (дворовая канализация) |  |  |
|  | Мотовилихинск | Уральская,88а (дворовая) ЦТП-30 | канализация |  |
|  | Мотовилихинск | Чехова,4а (дворовая) ЦТП-34 | канализация |  |
|  | Мотовилихинск | Чехова, 4, 6, 8 14, (дворовая канализация) |  |  |
|  | Мотовилихинск | Студенческая,23б сеть канализации | канализация | 150 |
|  | Мотовилихинск | Красновишерская,44 | канализация | 150 |
|  | Мотовилихинский | Крупская,44 (НОВАЯ СЕТЬ) | канализация | 150 |
|  | Мотовилихинский | бул.Гагарина, 49 дворовая канализация | канализация | д150=30м |
|  | Мотовилихинский | бул.Гагарина, 32а дворовая канализация |  |  |
|  | Мотовилихинский | Быстрых, 14 сеть дворовой канализации | канализация | д150=35м |
|  | Мотовилихинский | бул.Гагарина,58,б | канализация | 150 |
|  | Мотовилихинский | бул.Гагарина,58в | канализация | 150 |
|  | Мотовилихинский | Выполнен т/п: ул.Гайдара, 9а | канализация | 150 |
|  | Мотовилихинский | ул.Гайдара, 11а | канализация | 200 |
|  | Мотовилихинский | ул.Гайдара, 13а | канализация | 150 |
|  | Мотовилихинский | ул.Гайдара,113 | канализация |  |
|  |  | Орджоникидзевский район |  |  |
| 1 | Ордж. Заозерье | КНС и сети канализации по улицам 1-я Мачтовая, 1-я Палубная, 2-я Мачтовая, Трясолобова,Тимкинская | канализация | д1500 |
| 2 | Ордж. Молодеж | Внутриплощадочные сети канализации до места врезки по ул.Волховской | канализация | д150= д200= |
| 3 | Ордж | Адмирала Старикова,15 (от ж/д по ул.Адмирала Старикова,15 до СКК) | канализация |  |
| 4 | Ордж | Косякова,74б (дворовая канализационная сеть с колодцами ) | канализация |  |
|  |  | Индустриальный район |  |  |
| 1 | Индустриальный | Карпинского, 100,100а; | канализация | д150 |
| 2 | Индустриальный | Луньевская | канализация | д150 |
| 3 | Индустриальный | 2-я Казанцевская, 3, 5 | канализация |  |
| 4 | Индустриальный | 2-я Казанцевская, 12, 14 | канализация |  |
| 5 | Индустриальный | от К-1 на ул.Карпинского,35(уголСивкова) | канализация |  |
| 6 | Индустриальный | до К-7 на ул.Сивкова | канализация |  |
| 7 | Индустриальный | ул.Сивкова,5а, ул.Паровозная,30, 32 | канализация |  |
| 8 | Индустриальный | к зданию администрации р/на по ул.Мира,21 | канализация |  |
| 9 | Индустриальный | Мира, 27,29,31,33,35 квартал№ 864 канализационная сеть,(лит.Ск) 375,40м | канализация |  |
| 10 | Индустриальный | Канал.сеть Мира, 86а | канализация | д150 |
| 11 | Индустриальный | Мира, 90 дворовая канализация | канализация |  |
| 12 | Индустриальный | по ул.Мира,115 | канализация | д150 |
| 13 | Индустриальный | Мира,116,118 | канализация |  |
| 14 | Индустриальный | Мира,122,124,126,128,130,132 | канализация |  |
| 15 | Индустриальный | от ограждения завода Пермтехмаш (ул.Энергетиков,39) до ул.Мира | канализация | д200/д250 |
| 16 | Индустриальный | Свиязева, 4, 6. | канализация | д150 |
| 17 | Индустриальный | по ул.Свиязева - ул.Экскаваторная на участке от колодца по ул.Геологов - ул.А.Свиязева до врезки в сети завода Пермтехмаш (Свиязева,Геологов,Сталеваров,Мира) | канализация | д250/д300 |
| 18 | Индустриальный | Геологов, 8 | канализация |  |
| 19 | Индустриальный | от дома по ул.К.Глинки,9 до дома по ул.К.Глинки,11 | канализация |  |
| 20 | Индустриальный | Сеть канализации к ж/д К.Леонова,10 (НОВ.СЕТЬ) | канализация | д150 |
| 21 | Индустриальный | канализационный коллектор | канализация | д400 |
| 22 | Индустриальный | ул.Космон.Леонова,43(а,б) через ул.Косм.Леонова(КК6-КК159) | канализация | д150 |
| 23 | Индустриальный | по шоссе Космонавтов | канализация |  |
| 24 | Индустриальный | Ш.Космонавтов,166 | канализация |  |
| 25 | Индустриальный | Ш.Космонавтов, 183 сети канализации |  |  |
| 26 |  | Ш.Космонавтов, 197а сети канализации |  |  |
| 27 |  | Ш.Космонавтов, 209 сети канализации |  |  |
| 28 | Индустриальный | Баумана,25г | канализация |  |
| 29 | Индустриальный | из под ж/д по Баумана,25г | канализация |  |
| 30 | Индустриальный | Беляева от КК94 сущ. до КК198 сущ. с торговым центром по Беляева,45 | канализация |  |
| 31 | Индустриальный | от ЦТП и ж/д по Беляева,59 | канализация |  |
| 32 | Индустриальный | Беляева, 12 | канализация |  |
| 33 |  | Космонавта Беляева, 18,20,20а,22,26,24,24а; Нефтяников,9,11а,15а,15,17; Одоевского,44,46; Качалова,43,45 от ж/домов квартал №847, 842 канализационная сеть,(лит.Ск) 595,78м | канализация |  |
| 34 | Индустриальный | Одоевского, 18а сети кнализации (школа) |  |  |
| 35 | Индустриальный | Беляева, 36, 36а | канализация |  |
| 36 | Индустриальный | Леонова от КК159` до КК-XIV на Леонова | канализация |  |
| 37 | Индустриальный | по Леонова от КК15 до КК19 на перекрестке с Нефтяников | канализация |  |
| 38 | Индустриальный | Леонова, 13 | канализация |  |
| 39 | Индустриальный | Леонова, 25 | канализация |  |
| 40 | Индустриальный | Леонова,35,36,38,40,42,44,46,46а,48,48а,50,52,54,56,56а Беляева,39,41,47,49,51,51а,43/1,43/2,43/3 Власова,21,23,25,27,29,29а,31,33,33а,35 | канализация |  |
| 41 | Индустриальный | Декабристов,1,3,5,7,9,9а,11,13,15,17,19,25, 27,29,31,33,35,37,39/1,39/2,41,41/1,39,39/2 Подводников,4,8,17,13,15,16,12,15а Сов.Армии,45,47,49 | канализация |  |
| 42 | Индустриальный | ул.Советской Армии,46 | канализация | д250 |
| 43 | Индустриальный | по Декабрист. (от ж/д Дек.9) до врезки в колл.на Сов.Армии | канализация |  |
| 44 | Индустриальный | пр.Декабристов от ул.Веры Засулич до ул.Сов.Армии | канализация | д300 |
| 45 | Индустриальный | от КК-1 (ул.Рязанская,19а) до КК-2 | канализация | д150 |
| 46 | Индустриальный | от КК-35 до КК-39 по ул.С.Армии,27б | канализация |  |
| 47 | Индустриальный | Мира, 53 | канализация |  |
| 48 | Индустриальный | Мира, 65, 67 | канализация |  |
| 49 | Индустриальный | Мира, 69 | канализация |  |
| 50 | Индустриальный | Мира,55,57,59,61,61а,63 Одоевского,34,36,38 Нефтяников,14,16,18,18а,20,22,24,24а,26,28 Качалова,25,27 | канализация |  |
| 51 | Индустриальный | Давыдова от Нефтяников до Мира | канализация |  |
| 52 | Индустриальный | Нефтяников, 37,41,43,45 | канализация |  |
| 53 | Индустриальный | Нефтяников, 3а | канализация |  |
| 54 | Индустриальный | Нефтяников, 23 | канализация |  |
| 55 | Индустриальный | Нефтяников, 31,33 | канализация |  |
| 56 | Индустриальный | Нефтяников,166,168,170,172,174 | канализация |  |
| 57 | Индустриальный | Качалова, 14, 16 | канализация |  |
| 58 | Индустриальный | Комбайнеров, 36, 38 | канализация | 0 |
| 59 | Индустриальный | по Комбайнеров от Рязанской до Нефтяников | канализация |  |

Инженер сектора текущего ремонта                                               М.Ю. Зиннатов

технического отдела