## Техническое задание
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 122 от 01.10.2010 г.
Техническое задание
на реактивы для клинико-диагностических методов исследования
для МУЗ Городская клиническая больница № 4
№ п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару
1 | Набор для определения активности α-амилазы (субстрат CNP-олигосахарид)
1.1 | Исследуемый образец:
1.1.1 | сыворотка (плазма) | Наличие
1.1.2 | моча | Наличие
1.2 | Стабильность реагента после вскрытия при температуре 2-8 С0, месяцев | не менее 1
1.3 | Состав набора:
1.3.1 | буфер, содержащий субстрат, готовый к использованию, фл х мл | 5 х 20
1.4 | Состав буфера:
1.4.1 | МES, ммоль/л | 50
1.4.2 | кальция хлорид , ммоль/л | 5
1.4.3 | калия тиоцианат, ммоль/л | 200
1.4.4 | натрия азид, ммоль/л | 13.8
1.4.5 | CNP-олигосахарид, ммоль/л | 2.27
1.4.6 | детергент, % | 0.1
1.5 | Количество, уп. | 11
3 | Аланинаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови
3.1 | Процедура проведения анализа:
3.1.1 | однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
3.1.2 | двухреагентная | Наличие
3.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
3.3 | Стабильность рабочего раствора:
3.3.1 | при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
3.3.2 | при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
3.4 | Состав набора:
3.4.1 | буфер, фл х мл | 8 х 40
3.4.2 | субстрат, фл х мл | 8 х 10
3.5 | Состав буфера:
3.5.1 | ТРИС буфер (рН 7,5), ммоль/л | 150
3.5.2 | L-аланин, ммоль/л | 750
3.5.3 | лактатдегидрогеназа , кЕ/л | не более 1,2
3.6 | Состав субстрата:
3.6.1 | 2-оксоглутарат, ммоль/л | 90
3.6.2 | NADH, ммоль/л | 0.9
3.7 | Количество, набор | 4
4 | Аспартатаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови
4.1 | Процедура проведения анализа:
4.1.1 | однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
4.1.2 | двухреагентная | Наличие
4.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
4.3 | Стабильность рабочего раствора:
4.3.1 | при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
4.3.2 | при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
4.4 | Состав набора:
4.4.1 | -буфер, фл х мл | 8 х 40
4.4.2 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10
4.5 | Состав буфера:
4.5.1 | ТРИС буфер (рН 7,8), ммоль/л | 100
4.5.2 | L-аспартат, ммоль/л | 300
4.5.3 | лактатдегидрогеназа, кЕ/л | не менее 0,9
4.5.4 | малатдегидрогеназа, кЕ/л | не менее 0,6
4.6 | Состав субстрата:
4.6.1 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 60
4.6.2 | -NADH, ммоль/л | 0.9
4.7 | Количество, набор | 3
5 | Креатинкиназа, кинетический УФ метод для количественного определения активности креатинкиназыв сыворотке и плазме крови
5.1 | Процедура проведения анализа:
5.1.1 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
5.1.2 | -двухреагентная | Наличие
5.3 | Стабильность рабочего раствора:
5.3.1 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 21
5.3.2 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 3
5.4 | Состав набора:
5.4.1 | -ферментативный реагент, фл х мл | 2 х 40
5.4.2 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
5.5 | Количество, набор. | 3
6 | Креатинкиназа МВ-фракция, кинетический метод с иммунным ингибированием для количественного определения активности креатинкиназы МВ в сыворотке и плазме крови
6.1 | Процедура проведения анализа:
6.1.1 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
6.1.2 | -двухреагентная | Наличие
6.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30
6.3 | Стабильность рабочего раствора:
6.3.1 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30
6.3.2 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 2
6.4 | Состав набора:
6.4.1 | -ферментативный реагент, фл х мл | 10 х 8
6.4.2 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
6.5 | Состав ферментативного реагента:
6.5.1 | -имидазоловый буфер (рН 6,5), моль/л | 0.1
6.5.2 | -глюкоза, ммоль/л | 20
6.5.3 | -ацетат магния, ммоль/л | 10
6.5.4 | -N-ацетилцистеин, ммоль/л | 0.2
6.5.5 | -АМФ, ммоль/л | 5
6.5.6 | -диаденозин пентафосфат, мкмоль/л | 10
6.5.7 | -НАДФ, ммоль/л | 2
6.5.8 | -гексокиназа, Е/мл | не менее 4
6.5.9 | -ЭДТА, ммоль/л | 2
6.5.10 | -SH стабилизатор, ммоль/л | 30
6.5.11 | -антитела (козел) к креатинкиназе, блокирующие блокирующие активность, Ед/л КК-ММ | не менее 2000
6.5.12 | -азид натрия, % | 0.095
6.6 | Состав субстрата:
6.6.1 | -АДФ, ммоль/л | 2
6.6.2 | -глюкоза-6-фосфат-дегидрогеназа, Е/мл | не менее 2,8
6.6.3 | -креатинфосфат, ммоль/л | 30
6.6.4 | -азид натрия, % | 0.095
6.7 | Количество, шт. | 1
7 | Креатинкиназа МВ-фракция, кинетический метод с иммунным ингибированием для количественного определения активности креатинкиназы МВ в сыворотке и плазме крови
7.1 | Состав набора:
7.1.1 | -ферментативный реагент, фл х мл | 4 х20
7.1.2 | -субстрат, фл х мл | 4 х 5
7.7 | Количество, набор. | 3
8 | Щелочная фосфотаза, кинетический метод по рекомендации DGKCh (DEA буфер), для количественного определения активности щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови
8.1 | Процедура проведения анализа:
8.1.1 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
8.1.2 | -двухреагентная | Наличие
8.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
8.3 | Стабильность рабочего раствора:
8.3.1 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4
8.3.2 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5
8.4 | Состав набора:
8.4.1 | -буфер, фл х мл | 8 х 40
8.4.2 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10
8.5 | Состав буфера:
8.5.1 | -диэтаноламиновый буфер (рН 10,35±0,2), моль/л | 1.25
8.5.2 | -хлорид магния, ммоль/л | 0.625
8.6 | Состав субстрата:
8.6.1 | -р-нитрофенилфосфат, ммоль/л | 55
8.7 | Количество, набор. | 1
9 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения уровня глюкозы в капилярной крови человека
9.1 | Возможность использования для визуального анализа | Наличие
9.2 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы, нмоль/л (мг/дл) | не менее 0,0-55,00 (0,0-1000,0)
9.3 | Цветовых полей на пенале для индикации значений глюкозы | не менее 14
9.4 | Фасовка, тест-полосок | не менее 50
9.5 | Количество, уп. | 19
10 | Глюкоза, ферментативный колометрический модифицированный метод (без депротеинизации) для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови
10.1 | Процедура проведения анализа:
10.1.1 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
10.2 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
10.3 | Стабильность ферментативного реагента:
10.3.1 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 14
10.4 | Состав набора:
10.4.1 | -ферментативный реагент, фл х мл | 1 х 1000
10.4.2 | -стандарт глюкозы, фл х мл | 1 х 3
10.5 | Состав ферментативного реагента:
10.5.1 | -фосфатный буфер (рН 7,5), моль/л | 0.1
10.5.2 | -4-аминофеназол, ммоль/л | 0.25
10.5.3 | -фенол, ммоль/л | 0.75
10.5.4 | -глюкозооксидаза (ГОД) не менее, кЕ/л | 15
10.5.5 | -пероксидаза (пОД) не менее, кЕ/л | 1.5
10.5.6 | -мутароза, не менее, кЕ/л | 2
10.5.7 | -стабилизаторы | Наличие
10.6 | Состав стандарта:
10.6.1 | -глюкоза, ммоль/л | 5.55
10.7 | Количество, набор. | 1
11 | Набор реагентов для количественного определения глюкозы и лактата на анализаторе Super GL Ambulance
11.1 | Процедура проведения анализа:
11.2 | Состав набора:
11.2.1 | -системный гемолизирующий раствор, фл х мл | 2 х 1000
11.2.2 | -калибровочный раствор, фл х мл | 1 х 100
11.2.3 | -контрольные растворы (1,2,3), фл. х мл | 3 х 25
11.3 | Состав калибровочного раствора:
11.3.1 | -глюкоза, ммоль/л | 12
11.3.2 | -лактат, ммоль/л | 10
11.4 | Состав контрольного раствора 1:
11.4.1 | -глюкоза, ммоль/л | 4
11.4.2 | -лактат, ммоль/л | 2
11.5 | Состав контрольного раствора 2:
11.5.1 | -глюкоза, ммоль/л | 12
11.5.2 | -лактат, ммоль/л | 10
11.6 | Состав контрольного раствора 3:
11.6.1 | -глюкоза, ммоль/л | 30
11.6.2 | -лактат, ммоль/л | 25
11.7 | Количество, уп. | 2
13 | Билирубин прямой, фотометрический метод с использованием диазония 3,5-дихлорфенил-диазоний-тетрафлюороборат (DPD) для количественного определения концентрации прямого билирубина в сыворотке и плазме крови
13.1 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0, до конца срока годности | Наличие
13.2 | Стабильность рабочего раствора:
13.2.1 | -"на борту" анализатора при температуре 2-12 С0, дней | не менее 30
13.3 | Состав набора:
13.3.1 | -Соляная кислота, фл х мл | 3 х 100
13.3.2 | -Окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 75
13.4 | Состав окрашивающего реагента:
13.4.1 | -3,5-дихлорфенил-диазоний-тетрафлюороборат, ммоль/л | 0.16
13.4.2 | -соляная кислота, ммоль/л | 170
13.5 | Количество, наб. | 2
14 | Билирубин прямой/общий, колометрический модифицированный метод Ендрассика-Грофа для количественного определения концентрации прямого и общего билирубина в сыворотке и плазме крови
14.1 | Процедура проведения анализа:
14.1.1 | -двухреагентная | Наличие
14.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 18-25 С0 до конца срока годности | Наличие
14.3 | Состав набора:
14.3.1 | -кофеиновый реагент, фл х мл | 1 х 200
14.3.2 | -сульфаниловый кислота, фл х мл | 1 х 55
14.3.3 | -натрия нитрит, фл х мл | 1 х 2
14.3.4 | -физиологический раствор, фл х мл | 1 х 250
14.3.5 | -калибратор, фл х мл | 1 х 2
14.4 | Состав кофеинового реагента:
14.4.1 | -кофеин, ммоль/л | 52
14.4.2 | -бензоат натрия, ммоль/л | 104
14.4.3 | -ацетат натрия, ммоль/л | 184
14.5 | Состав сульфонолового реагента:
14.5.1 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л | 29
14.5.2 | -соляная кислота, ммоль/л | 170
14.6 | Состав нитритного реагент реагента:
14.6.1 | -нитрит натрия, ммоль/л | 72
14.7 | Состав разводящего реагента:
14.7.1 | -хлорид натрия, ммоль/л | 154
14.8 | Состав калибратора:
14.8.1 | -билирубин, мкмоль/л | 85.5
14.9 | Количество, уп. | 2
15 | Альбумин, метод с использованием бромкрезолового зеленого для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови
15.1 | Процедура проведения анализа:
15.1.1 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
15.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
15.3 | Состав набора:
15.3.1 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 1000
15.3.2 | -стандарт альбумина, фл х мл | 1 х 3
15.4 | Состав окрашивающего реагента:
15.4.1 | -цитратный буфер (рН 4,2), ммоль/л | 30
15.4.2 | -бромкрезаловый зеленый, мкмоль/л | 260
15.5 | Состав стандарта:
15.5.1 | -альбумин, г/л | 40
15.5.2 | -азид натрия, % | 0.095
15.6 | Количество, шт. | 1
16 | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания С-реактивного белка в сыворотке крови
16.1 | Метод латексной агглютинации | Наличие
16.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
16.3 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 20
16.4 | Кол-во тестов | не менее 100
16.5 | Состав набора:
16.5.1 | -СРБ-латекс суспензия | Наличие
16.6 | Количество, шт. | 4
17 | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания ревматоидного фактора в сыворотке крови
17.1 | Метод латексной агглютинации | Наличие
17.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
17.3 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 20
17.4 | Кол-во тестов | не менее 100
17.5 | Состав набора:
17.5.1 | -РФ-латекс суспензия | Наличие
17.6 | Количество, шт. | 1
18 | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания антистрептолизина-О в сыворотке крови
18.1 | Метод латексной агглютинации | Наличие
18.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
18.3 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 20
18.4 | Кол-во тестов | не менее 100
18.5 | Состав набора:
18.5.1 | -АСО-латекс суспензия | Наличие
18.6 | Количество, шт. | 1
19 | Мочевина, кинетический метод с использованием глутаматдегидрогеназы для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче
19.1 | Процедура проведения анализа:
19.1.1 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
19.1.2 | -двухреагентная | Наличие
19.2 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
19.3 | Стабильность рабочего раствора:
19.3.1 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
19.3.2 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5
19.4 | Состав набора:
19.4.1 | -ферментативный реагент, фл х мл | 8 х 40
19.4.2 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10
19.4.3 | -стандарт мочевины, фл х мл | 1 х 3
19.5 | Состав ферментативного реагента:
19.5.1 | -ТРИС буфер, ммоль/л | 50
19.5.2 | -АДФ, ммоль/л | 750
19.5.3 | -уреаза, КЕд/л | не менее 40
19.5.4 | -глутаматдегидрогеназа (ГЛДГ), КЕд/л | 0.4
19.6 | Состав субстрата:
19.6.1 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 25
19.6.2 | -NADH, ммоль/л | 1.2
19.7 | Состав стандарта:
19.7.1 | -мочевина, ммоль/л | 13.3
19.8 | Количество, наб. | 2
20 | Мочевина, кинетический метод с использованием глутаматдегидрогеназы для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче
20.1 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
20.2 | Стабильность рабочего раствора:
20.2.1 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4
20.2.2 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5
20.3 | Состав набора:
20.3.1 | -ферментативный реагент, фл х мл | 5 х 80
20.3.2 | -субстрат, фл х мл | 1 х 100
20.3.3 | -стандарт мочевины, фл х мл | 2 х 3
20.4 | Состав ферментативного реагента:
20.4.1 | -ТРИС буфер, ммоль/л | 120
20.4.2 | -АДФ, ммоль/л | 0.6
20.4.3 | -уреаза не менее, Е/л | 6000
20.4.4 | -глутаматдегидрогеназа (ГЛДГ), Е/л | 1000
20.4.5 | -альфа-кетоглутарат, ммоль/л | 7
20.4.6 | -азид натрия, г/л | 0.95
20.5 | Состав субстрата:
20.5.1 | -азид натрия, г/л | 0.95
20.5.2 | -NADH, ммоль/л | 0.25
20.6 | Состав стандарта:
20.6.1 | -мочевина, ммоль/л | 8.3
20.7 | Количество, набор. | 3
22 | Холестерин, ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке и плазме крови
22.1 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
22.2 | Процедура проведения анализа:
22.2.1 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
22.3 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
22.4 | Стабильность ферментативного реагента:
22.4.1 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 14
22.5 | Состав набора:
22.5.1 | -ферментативный реагент, фл х мл | 4 х 100
22.5.2 | -стандарт холестерина, фл х мл | 1 х 3
22.6 | Состав ферментативного реагента:
22.6.1 | -фосфатный буфер (рН 6,5), ммоль/л | 100
22.6.2 | -4-аминофеназол, ммоль/л | 0.3
22.6.3 | -фенол, ммоль/л | 5
22.6.4 | -пероксидаза, КЕ/л | не менее 5
22.6.5 | -холестеринэстераза, Е/л | не менее 150
22.6.6 | -холестериноксидаза, Е/л | не менее 100
22.6.7 | -азид натрия, % | 0.05
22.7 | Состав стандарта:
22.7.1 | -холестерин, ммоль/л | 5.17
22.8 | Количество, шт. | 1
23 | Магний, метод с использованием ксилидилового голубого для количественного определения концентрации магния в сыворотке, плазме крови и моче
23.1 | Процедура проведения анализа:
23.1.1 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
23.2 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0, месяцев | не менее 6
23.3 | Состав набора:
23.3.1 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 2 х 100
23.3.2 | -стандарт магния, фл х мл | 1 х 3
23.4 | Количество, набор. | 3
24 | Набор для диагностики врожденных и приобретенных нарушений тромбоцитарного гемостаза (кровоточивости), обусловленных тромбостенией Гланцмана, эссенциальной атромбией, нарушением "реакции освобождения" тромбоцитов и др.
24.1 | Состав набора:
24.2 | -аденозин-5'-дифосфорная кислота динатриевая соль, фл х мг | 2 х 2
24.3 | -растворитель, флхмл | 2х2,5
24.4 | Количество, уп. | 1
25 | Пакет с растворами для анализатора электролитов EasyLyte Na/K (Medica, США)
25.1 | Количество, шт. | 2
26 | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе сыворотки человека с аттестованными значениями в области нормы
26.1 | Лиофилизированный контрольный материал | Наличие
26.2 | Стабильность до разведения при при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
26.3 | Стабильность после разведения при при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 10
26.4 | Стабильность после разведения при при температуре -20 С0 не менее, дней | 90
26.5 | Аттестованные параметры: | Наличие
26.5.1 | -ферменты не менее, параметров | 14
26.5.2 | -субстраты не менее, параметров | 15
26.5.3 | -электролиты не менее, параметров | 12
26.5.4 | -гормоны не менее, параметров | 11
26.5.5 | -специфические белки не менее, параметров | 15
26.6 | Состав набора:
26.6.1 | -конрольный материал не менее, фл х мл | 6 х 5
26.7 | Количество,наб. | 3
27 | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе сыворотки человека с аттестованными значениями в области патологии
27.1 | Лиофилизированный контрольный материал | Наличие
27.2 | Стабильность до разведения при при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
27.3 | Стабильность после разведения при при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 10
27.4 | Стабильность после разведения при при температуре -20 С0 не менее, дней | 90
27.5 | Аттестованные параметры: | Наличие
27.5.1 | -ферменты не менее, параметров | 14
27.5.2 | -субстраты не менее, параметров | 15
27.5.3 | -электролиты не менее, параметров | 12
27.5.4 | -гормоны не менее, параметров | 11
27.5.5 | -специфические белки не менее, параметров | 15
27.6 | Состав набора:
27.6.1 | -конрольный материал не менее, фл х мл | 6 х 5
27.7 | Количество,наб. | 3
28 | Набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови
28.1 | Количество определений | не менее 100
28.2 | Состав набора:
28.2.1 | -АПТВ-реагент (оптически чистый раствор, содержащий фосфолипиды, эллаговую кислоту, буфер и стабилизаторы), фл х мл | не менее 2 х 5
28.2.2 | -кальция хлорид 0,277 % раствор, фл х мл | 2 х 10,0
28.3 | АПТВ-реагент готов к использованию | Наличие
28.4 | Линейность определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени, с | не менее 30,0 - 300,0
28.5 | Количество, уп. | 19
29 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме и венозной крови
29.1 | Состав набора:
29.1.1 | -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, фл х мл | 4 х 5
29.1.2 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма , фл х мл | 1 х 1
29.2 | Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличего мозга, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,3) | Наличие
29.3 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
29.4 | Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси:
29.4.1 | -при температуре 37 С0, часов | не менее 6
29.4.2 | -при температуре 15-25 С0, часов | не менее 48
29.4.3 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 7
29.5 | Стабильность контрольной плазмы после разведения:
29.5.1 | -при температуре 15-25 С0, часов | не менее 2
29.6 | Линейность определения протромбинового времени, с | не менее 12,0 - 110,0
29.7 | Количество, уп. | 12
30 | Тромбин человека 500 ед.NIH, контроль на свертывающую активность
30.1 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
30.2 | Стабильность маточного раствора тромбина при температуре 2-8 Сº, месяцев | не менее 1
30.3 | Растворимость тромбина человека в физиологическом ( 0,9%) растворе хлорида натрия при температуре 15-25 Сº, мин | не более 3
30.4 | Свертывающая активность маточного раствора тромбина , сек | не более 5
30.5 | Количество, фл. | 15
31 | РФМК-тест, набор реагентов для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме венозной крови
31.1 | Количество определений | не менее 200
31.2 | Состав набора:
31.2.1 | -орто-фенантролина гидрохлофид, фл х мг | 2 х 70
31.2.2 | -положительный контроль (лиофильно высушенная плазма человека содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1
31.2.3 | -отрицательный контроль (лиофильно высушенная плазма человека не содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1
31.3 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
31.4 | Стабильность раствора орто-фенантролина гидрохлофида:
31.4.1 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 21
31.5 | Стабильность контрольной плазмы после разведения:
31.5.1 | -при температуре 15-25 С0, часов | не менее 1
31.6 | Количество, уп. | 5
32 | Набор реагентов для определения ХIIa-калликреин-зависимого, спонтанного и индуцированного эуглобулинового фибринолиза
32.1 | Количество определений | не менее 400
32.2 | Состав набора:
32.2.1 | -суспензия каолина, фл х мг | 1 х 10
32.2.2 | -хлорид кальция, фл х мл | 1 х 10
32.2.3 | -буфер трис HCL, фл х мл | 1 х 10
32.3 | Количество, уп. | 2
33 | Патологическая плазма, набор для контроля качества анализов при исследовании системы гемостаза
33.1 | Патоплазма предназначена для контроля правильности следующих тестов:
33.1.1 | -протромбиновое время свертывания | Наличие
33.1.2 | -активированное парциальное (частичное) тримбопластиновое время свертывания (АПТВ/АЧТВ) | Наличие
33.1.3 | -тромбиновое время свертывания | Наличие
33.1.4 | -определение концентрации фибриногена | Наличие
33.2 | Состав набора:
33.2.1 | -лиофильно высушеная патоплазма, фл х мл | 1 х 2
33.3 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
33.4 | Стабильность плазмы после разведения:
33.4.1 | -при температуре 2-8 С0, часов | не менее 3
33.5 | Количество, фл. | 8
34 | Референтная нормальная пулированная плазма (РНП-плазма)
34.1 | РНП-плазма предназначена для контроля правильности следующих тестов:
34.1.1 | -протромбиновое время свертывания | Наличие
34.1.2 | -активированное парциальное (частичное) тримбопластиновое время свертывания (АПТВ/АЧТВ) | Наличие
34.1.3 | -тромбиновое время свертывания | Наличие
34.1.4 | -определение концентрации фибриногена | Наличие
34.2 | Состав набора:
34.2.1 | -лиофильно высушеная референтная нормальная пулированная плазма, фл х мл | 1 х 1
34.3 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
34.4 | Стабильность плазмы после разведения:
34.4.1 | -при температуре 2-8 С0, часов | не менее 3
34.5 | Количество, фл. | 8
35 | Трис-буфер, набор для исследования системы гемостаза
35.1 | Состав набора:
35.2 | Буфер трис-HCL концентрированный 20:1,флхмл | 1х10
35.3 | Количество, фл. | 15
36 | ТТГ - набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона.
36.1 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
36.2 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 50
36.3 | Количество определений в дублях не менее | 42
36.4 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА | Наличие
36.5 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75
36.6 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 8
36.7 | Количество калибраторов не менее | 6
36.8 | Концентрация калибраторов:
36.8.1 | -первый калибратор, мМЕ/л | 0
36.8.2 | -второй калибратор, мМЕ/л | 0.2
36.8.3 | -третий калибратор, мМЕ/л | 1
36.8.4 | -четвертый калибратор, мМЕ/л | 5
36.8.5 | -пятый калибратор, мМЕ/л | 10
36.8.6 | -шестой калибратор, мМЕ/л | 20
36.9 | Диапазон определения концентраций не менее, мМЕ/л | 0-15
36.10 | Чувствительность не более, мМЕ/л | 0.12
36.11 | Линейность не менее, мМЕ/л | 0,2-20
36.12 | Количество, шт. | 1
37 | Тест-полоски для анализатора мочи Clinitek Satus
37.1 | Количество определяемых параметров | не менее 10
37.2 | Определяемые параметры:
37.2.1 | -глюкоза | Наличие
37.2.2 | -билирубин | Наличие
37.2.3 | -кетоновые тела | Наличие
37.2.4 | -удельный вес | Наличие
37.2.5 | -кровь | Наличие
37.2.6 | -рН | Наличие
37.2.7 | -белок | Наличие
37.2.8 | -уробилиноген | Наличие
37.2.9 | -нитриты | Наличие
37.2.10 | -лейкоциты | Наличие
37.3 | Количество тест-полосок в упаковке | не менее 100
37.4 | Количество, уп. | 33
39 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения глюкозы в моче человека.
39.1 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие
39.2 | Концентрации рабочего реагента:
39.2.1 | - глюкозооксидаза, ед | 1.1
39.2.2 | - пероксидаза,ед | 0.13
39.2.3 | -йодид калия, мг | 0.3
39.3 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее, мг/дл | 0-2000
39.4 | Фасовка не менее, тест-полосок | 100
39.5 | Количество, уп. | 1
40 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения крови, кетонов, глюкозы, белка, рН в моче человека.
40.1 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие
40.2 | Концентрации рабочего реагента:
40.2.1 | - метиловый красный, % | 0.71
40.2.2 | - бромтимоловый синий, % | 12.1
40.2.3 | - эфир тетрабромфенолфталеина, % | 0.21
40.2.4 | - тетрабромфеноловый синий, % | 0.35
40.2.5 | - глюкозооксидаза, % | 1.3
40.2.6 | - пероксидаза, % | 1.3
40.2.7 | -тетраметилбензидин, % | 21
40.2.8 | - натрия нитропруссид, % | 4.9
40.2.9 | - тетраметилбензидин, % | 1.5
40.2.10 | - куменовая перекись водорода, % | 15.2
40.3 | Диапазон определяемых концентраций белка не менее, г/л (мг/дл) | 0,0 - 5,0 (0,0 - 500,0)
40.4 | Диапазон определяемых значений рН не менее | 5-9
40.5 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее, ммоль/л (мг/дл) | 0,0 - 55,0 (0,0-1000,0)
40.6 | Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел не менее, ммоль/л (мг/дл) | 0,0 - 15,0 (0,0-156,0)
40.7 | Диапазон определяемых концентраций крови не менее, эри/мкл | 0,0 - 250,0
40.8 | Диапазон определяемых концентраций гемоглобина не менее, эри/мкл | 0,0 - 250,0
40.9 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации белка не более | 4
40.10 | Цветовых полей на пенале для индикации значений рН не более | 5
40.11 | Цветовых полей на пенале для индикации значений глюкозы не более | 5
40.12 | Цветовых полей на пенале для индикации значений кетоновых тел не более | 4
40.13 | Цветовых полей на пенале для индикации значений крови не более | 4
40.14 | Цветовых полей на пенале для индикации значений гемоглобина не более | 4
40.15 | Храние образцов мочи для исследования не менее, часов | 4
40.16 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50
40.17 | Количество, уп. | 5
41 | Набор реагентов по Циль-Нильсону для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов
41.1 | Состав набора:
41.1.1 | -фуксин основной карболовый концентрированный (готов к применению), фл х мл | 1 х 100
41.1.2 | -метиленовый синий (готов к применению), фл х мл | 1 х 100
41.1.3 | -спирт солянокислый (концентрат), фл х мл | 1 х 10
42.1 | Количество, уп. | 1
42 | Антиген кардиолипиновый
42.1 | Метод реакции микропреципитации | Наличие
42.2 | Тип исследуемого образца:
42.2.1 | -сыворотка | Наличие
42.2.2 | -плазма | Наличие
42.3 | Состав набора:
42.3.1 | -спиртовый раствор кардиолипинового антигена, амп. х мл | 10 х 2,0
42.3.2 | -раствор 70% холин-хлорида, фл х мл | 2 х 5,0
42.4 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 60
42.5 | Время проведения анализа не более, мин | 10
42.6 | Количество, уп. | 1
43 | Мультипанель для качественного определения наркотиков в моче человека.
43.1 | Иммунохроматографический метод | Наличие
43.2 | Определяемые параметры:
43.2.1 | -опиаты | Наличие
43.2.2 | -марихуана | Наличие
43.2.3 | -амфетамин | Наличие
43.3 | Чувствительность:
43.3.1 | -опиаты не менее, нг/мл | 300
43.3.2 | -марихуана не менее, нг/мл | 50
43.3.3 | -амфетамин не менее, нг/мл | 500
43.4 | Специфичностьь:
43.4.1 | -опиаты не менее, % | 99
43.4.2 | -марихуана не менее, % | 99
43.4.3 | -амфетамин не менее, % | 99
43.5 | Тест индивидуально герметично упакован в пакетик из фольги | Наличие
43.6 | Мультипанель непогружного типа с пипеткой | Наличие
43.7 | Количество, шт. | 3
44 | Реагент срочной очистки для всех анализаторов
44.1 | Состав раствора:
44.1.1 | -гипохлорит 5% | Наличие
44.2 | Объем, л | 1
44.3 | Срок годности не менее, мес. | 24
44.4 | Количество, уп. | 1
45 | Бумага для анализатора мочи Clinitek Satus
45.1 | Количество, шт. | 22
46 | Микрокюветы к коагулометру АПГ4-02-П 0,25 мкл
46.1 | Фасовка уп.хшт. | 1х1000
46.2 | Количество, уп. | 5
47 | Кюветы мультиячеистые 40х25 шт к биохимическому анализатору Konelab
47.1 | Количество, комп. | 2
48 | Билирубин общий, фотометрический метод с использованием диазатированной сульфаниловой кислотой для количественного определения концентрации общего билирубина в сыворотке и плазме крови
48.1 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0, до конца срока годности | Наличие
48.2 | Стабильность рабочего раствора:
48.2.1 | -"на борту" анализатора при температуре 2-12 С0, дней | не менее 30
48.3 | Состав набора:
48.3.1 | -Реагент А, фл х мл | 20 х 10
48.3.2 | -Реагент В, фл х мл | 1 х 5
48.4 | Диапазон измерений, мкмоль/л | 0,2-3400
48.5 | Количество, наб. | 1