## Техническое задание
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 123 от 01.10.2010 г.
Техническое задание
на реактивы для гематологических методов исследования
для МУЗ Городская клиническая больница № 4
№ п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару
1 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, нормальный уровень концентрации
1.1 | Объём флакона | не менее 4,5 мл
1.2 | Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения | не менее – 24 ч
1.3 | Аттестат на гематологический анализатор Beckman Coulter AcT Diff | по 16 параметрам
1.4 | Количественные параметры CBC:
1.4.1 | RBC | в интервале 4,32 ± 0,18 x10^12 л-1
1.4.2 | WBC | в интервале 8,7 ± 0,6 x10^9 л-1
1.4.3 | PLT | в интервале 274 ± 30 x10^9 л-1
1.5 | Концентрация HGB | в интервале 124 ± 4 г/л
1.6 | Срок хранения закрытого флакона с даты производства | не менее 110 дней
1.7 | Количество флаконов | 1
2 | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, низкий уровень концентрации
2.1 | Объём флакона | не менее 4,5 мл
2.2 | Упаковка – термоконтейнер с термоизолирующей стенкой и хладагентом, стабильность паспортных условий хранения, | не менее – 24 ч
2.3 | Аттестат на гематологический анализатор Beckman Coulter AcT Diff | по 16 параметрам
2.4 | Количественные параметры CBC:
2.4.1 | RBC | в интервале 2,53 ± 0,12 x10^12 л-1
2.4.2 | WBC | в интервале 3,8 ± 0,12 x10^9 л-1
2.4.3 | PLT | в интервале 92 ± 15 x10^9 л-1
2.5 | Концентрация HGB | в интервале 63 ± 3 г/л
2.6 | Срок хранения закрытого флакона с даты производства | не менее 110 дней
2.7 | Количество флаконов | 1
3 | Интегрированный реагентный пак для гематологического анализатора Beckman Coulter AcT Diff
3.1 | Состав интегрированной упаковки:
3.1.1 | Изотонический раствор:
3.1.1.1 | Объём флакона | 15 л
3.1.1.2 | рН реагента, в пределах | в пределах 7±0,1
3.1.1.3 | Осмоляльность, в пределах | в пределах 309,5±10,5 мОсм/кг
3.1.1.4 | Элекропроводность, в пределах | в пределах 19,25±0,15 мСим/см
3.1.1.5 | Фон по PLT | не более 5*109 л-1
3.1.1.6 | Фон по RBC | не более 0,04*1012 л-1
3.1.1.7 | Общее микробное число | не более 6 КОЕ/100 мл
3.1.1.8 | Концентрация натрия сульфата | не более 1,75%
3.1.1.9 | Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость
3.1.2 | Лизирующий раствор:
3.1.2.1 | Объём флакона | не менее 500 мл
3.1.2.2 | рН реагента, в пределах | в пределах 9,32±0,55
3.1.2.3 | Осмоляльность, в пределах | в пределах 520,5 ± 9,5 мОсм/кг
3.1.2.4 | Элекропроводность, в пределах | в пределах 6,125±0,125 мСим/см
3.1.2.5 | Фон по WBC | не более 0,4*109 л-1
3.1.2.6 | Фон по HGB | не более 2 г/л
3.1.2.7 | Общее микробное число | не более 6 КОЕ/100 мл
3.1.2.8 | Концентрация четвертичных аммониевых оснований | не более 3,5%
3.2 | Смарт-карта, количество исследований | не менее 680
3.3 | Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость
3.4 | Срок годности | не менее 2х лет
3.5 | Количество упаковок | 12
4 | Промывающий реагент для гематологического анализатора Beckman Coulter AcT Diff
4.1 | Объём флакона | 0,25 л
4.2 | Габариты упаковки | 5,3 х 5,3 х 12,3 см
4.3 | Концентрация активных компонентов:
4.3.1 | Натрия хлорид | не более 8 г/л
4.3.2 | Калия хлорид | не более 0,15 г/л
4.3.3 | Калия фосфат однозамещённый | не более 0,18 г/л
4.3.4 | Натрия фосфат двузамещённый | не более 4,6 г/л
4.3.5 | Бензойной кислоты натриевая соль | не более 0,3 г/л
4.3.6 | Неионный детергент | не более 2 г/л
4.3.7 | Метиленовый синий | не более 30 г/л
4.4 | Внешний вид | прозрачная жидкость голубого цвета
4.5 | Срок годности | не менее 1 года
4.6 | Количество упаковок | 12
5 | Набор контрольных растворов гемоглобина
5.1 | Состав набора | 3 фл * 3 мл
5.2 | Концентрация гемоглобина во флаконе №1, г/л | 80
5.3 | Концентрация гемоглобина во флаконе №2, г/л | 120
5.4 | Концентрация гемоглобина во флаконе №2, г/л | 160
5.5 | Количество наборов, шт | 2
6 | Набор контрольных суспензий лейкоцитов
6.1 | Состав набора
6.1.1 | Кол флаконов с низким уровнем концентрации, шт | не менее 5
6.1.2 | Кол флаконов с высоким уровнем концентрации, шт | не менее 5
6.2 | Количество суспензии во флаконе, мл | не менее 2,5
6.3 | Значения концентрации в суспензии соответствуют концентрации в крови человека. | наличие
6.4 | Срок хранения, месс | не менее 12
6.5 | Количество упаковок | 1
7 | Набор калибровочных растворов гемиглобинцианида, для калибровки СФ, ФЭК, гемоглобинометров
7.1 | Состав набора
7.1.1 | Раствор с концентрацией гемиглобинцианида, соответствующей 50 г/л гемоглобина, фл х мл | 1 х 5
7.1.2 | Раствор с концентрацией гемиглобинцианида, соответствующей 100 г/л гемоглобина, фл х мл | 1 х 5
7.1.3 | Раствор с концентрацией гемиглобинцианида, соответствующей 150 г/л гемоглобина, фл х мл | 1 х 5
7.1.4 | Раствор с концентрацией гемиглобинцианида, соответствующей 200 г/л гемоглобина, фл х мл | 1 х 5
7.2 | Соответствует стандарту ВОЗ. | наличие
7.3 | Количество наборов | 5
8 | Пипетка стеклянная к СОЭ-метру
8.1 | Внешний диаметр | 4-6 мм
8.1.1 | Длина | 174,5 мм
8.2 | Цена деления шкалы | 1мм
8.3 | Количество штук | 100
9 | Микропробирка
9.1 | Объем | Не менее 1,5мл
9.2 | Размеры пробирки | 39 х 10,8 мм
9.3 | Тип | эппендорф
9.4 | Цвет | бесцветный
9.5 | Количество штук в упаковке | 500
9.6 | Количество упаковок | 3
10 | Пробирка химическая
10.1 | Габариты
10.1.1 | Высота, мм | 120
10.1.2 | Наружный диаметр, мм | 14,0 ± 0,5
10.2 | Марка стекла | НС
10.3 | Расширение в виде «юбочки» | наличие
10.4 | Количество в упаковке, шт | не менее 100
10.5 | Количество, уп | 3
11 | Камера Горяева
11.1 | Применение | Для подсчета форменных элементов крови и иных частиц сходных размеров
11.2 | Глубина камеры, мм | 0,1±0,0008
11.3 | Объем камеры, мм³ | 0.9
11.4 | Площадь сетки, мм² | 9
11.5 | Сторона большого квадрата, мм | 0,2±0,015
11.6 | Сторона малого квадрата, мм | 0,05±0,01
11.7 | Сторона сетки, мм | 3±0,005
11.8 | Количество специально полированных покровных стёкол, обеспечивающих заданную точность объема камеры в комплекте, шт. | не менее 5
11.9 | Изготовлена из монолитного стекла | Наличие
11.10 | Количество, шт | 2
12 | Скарификатор-копье одноразовый, стерильный.
12.1 | Конфигурация | боковая
12.2 | Применяемый металл | Нержавеющая сталь
12.3 | Количество штук в упаковке | Не менее 2000
12.4 | Количество упаковок | 5
13 | Трубка для перистальтического насоса
13.1 | Для гематологического анализатора Beckman Coulter AcT Diff
13.2 | Уплотнения на концах трубки для надежного подсоединения к гидросистеме анализатора | Наличие
13.3 | Метод изготовления трубки | литье
13.4 | Материал | силикон
13.5 | Количество, шт | 2