ИЗВЕЩЕНИЕ от 04 октября 2010 года № 32

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на   поставку  химических реактивов (для анализов)

для субъектов малого предпринимательства

для Муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 3»

614025, г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

| Наименование муниципального заказчика | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 3» (МУЗ ГКБ № 3) |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | 614025. г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а |
| Адрес электронной почты | permgkb3@mail.ru, |
| Источник финансирования заказа | Средства ОМС |
| Наименование, характеристики поставляемых товаров | Таблица 1 |
| Место доставки поставляемых товаров | г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а |
| Срок поставки товаров | Со дня заключения муниципального контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней. |
| Сведения о включенных в цену товаров | Доставка товара, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей |
| Максимальная цена контракта | 130 480 (Сто тридцать тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек |
| Место подачи котировочных заявок | г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а (9-ти этажный корпус), 2 этаж – экономический отдел |
| Срок подачи котировочных заявок, в т.ч. дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | до 17 час. (время местное) 08 октября 2010 г. с 8.30 час. до 17.00 час. (время местное) в рабочие дни |
| Способ подачи котировочной заявки | Котировочные заявки подаются в письменной форме (курьером или по почте) по форме Приложения № 1 |
| Срок подписания победителем муниципального контракта | Не ранее чем через 7(семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 15 (пятнадцать) дней со дня подписания протокола |
| Срок и условия оплаты поставок товаров | В течение 15 (пятнадцать) банковских дней с момента приемки товара на основании счета-фактуры и накладной |
| Требования к участникам размещения заказа | 1.Участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпринимательства, соответствующие требованиям части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ |
|  | 2.Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков (п.12 ст.43 Закона 94-ФЗ) |

Таблица 1

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара:

| Наименование, характеристики товара | Ед. изм. | Количество | Цена (руб.) за ед. | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холестерин ферментативный метод для количественного определения концент-ии холестерина в сыворотке и плазме крови. 4х100 мл, 800опред. | набор | 3 | 2 500,00 | 7 500,00 |
| Трис-Буфер Применяется для исследования системы гемостаза, в том числе для разведения тромбина, тромбопластина, каолина, кефалина, стрептокиназы, плазмы крови и др. При разведении – 0,05 М раствор, pH 7.4 (при температуре +370С), содержит 0,1 М хлорида натрия и консервант (рН 7.4, конц. 20:1, на 1 набор по 4 флакона) | упак. | 1 | 300,00 | 300,00 |
| Фотоглюкоза для определения глюкозы в сыворотке крови и моче глюкозооксидазным методом, линейность 2-25 мМ, к.в. – 5 процентов | набор | 12 | 700,00 | 8 400,00 |
| Блок-модуль реагентов к газ.анализатору Easy Stat, 800 мл, срок работоспособности пакета после установки не более 35 календ.дней, срок службы пакета – 895 исследований | пакет | 3 | 12 800,00 | 38 400,00 |
| РФМК-тест ТМ предназначен для количественного определения в плазме крови растворимых фибринмономерных комплексов (РФМК) 200опр./уп флаконный вариант | флак. | 3 | 1 200,00 | 3 600,00 |
| Тромбо-тест предназначен для определения тромбинового времени мануально или коагулометрах различных конструкций при диагностике нарушений конечного этапа свертывания крови. 2 флакона тромбина по 150 NIH; - 2 флакона буфера трис-HCI (концентрированный 20:1) – 2Х5,0 мл. 400 опр./упак. | набор | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| АЛТ (8х40; 8х10 мл), кинетический метод по рекомендации IFCC без активации перидоксальфосфатом, линейность метода 280 Е/л (+37о С) | набор | 4 | 2 800,00 | 11 200,00 |
| АСТ (8х40; 8х10 мл), кинетический метод по рекомендации IFCC без активации перидоксальфосфатом, линейность метода 510 мкмоль/л (+37о С) | набор | 4 | 2 800,00 | 11 200,00 |
| Альфа-амилаза 12х10 мл, кинетический метод с использованием в качестве субстрата CNPG3, линейность метода до 8 000 Е/л (+37о С) | набор | 1 | 5 470,00 | 5 470,00 |
| Гамма – ГТ 10х8; 2х10 мл кинетический колориметрический метод по Persijn&van der Slik, линейность до 300Е/л | набор | 2 | 1 800,00 | 3 600,00 |
| Техпластин-тест (для исследования плазмы и венозной крови) 100-200 опред. – определение протромбинового времени со стандартизированным (МИЧ 1.1-1.2) растворимым тромбопластином с кальцием | набор | 15 | 900,00 | 13 500,00 |
| Мочевина, набор реагентов для определения мочевины в сыворотке крови и моче (УФ кинетический уреазный, глутаматдегидрогеназный метод) 2х100 мл | набор | 6 | 1 340,00 | 8 040,00 |
| Альбумин метод с использованием бромкрезолового зеленого для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови. Линейность до 70г/л, 1*1000мл, 2000опр. | набор | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| АПТВ-тест определение активированного парциального тромбопластинового времени 500 опред. | набор | 1 | 2 350,00 | 2 350,00 |
| Буфер для электрофереза АЦ-пленка рН-8, 6, 2,0 л | л | 2 | 950,00 | 1 900,00 |
| Кальций фотометрический метод с окрезолфталеинкомплексоном для количественного определения концентрации кальция в саворотке и плазме крови. Линейность до 3,8 ммоль/л.2*100мл, 400опр. | набор | 1 | 1 420,00 | 1 420,00 |
| Мочевая кислота ферментативный уреазный метод для количественного определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче. В состав реагента входит липид-просветляющий фактор(АЛФ). Линейность до 1500 мкмоль/л, 600 опр. 3*100 мл | набор | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Набор для ежедневной очистки Easy Stat MEDICA | набор | 1 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| Креатинкиназа CK NAC кинетический модифицированный метод по рекомендации ECCLS и IFCC для количественного определения активности креатинкиназы в сыворотке и плазме крови. Линейность до 1600Е/л (37)10х8мл; 2х10мл, 200опр. | набор | 1 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| Железо Набор для определения концентрации железа колориметрическим (nitro-PAPS) методом без депротеинизации (монореагент) Исследуемый материал: сыворотка, плазма крови. Регистрационное удостоверение: ФСР 2010/07733.-2х100мл | упак. | 2 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| Остаточный срок годности на товар на дату получения Заказчиком | не менее 80% от общего срока годности товара, установленного изготовителем. |  |  |  |

Главный врач 						                 		           А. С. Буторин

МП