Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 32  от 04.10.2010 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«____»_____________20___года

| Сведения об участнике размещения заказа - юридическом лице |  |
| --- | --- |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| ИНН/КПП |  |
| Банковские реквизиты: |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Сведения об участнике размещения заказа физическом лице (в т.ч. индивидуальном предпринимателе) |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Место жительства |  |
| ИНН |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта | Поставка химических реактивов (для анализов) |
| Наименование и характеристики поставляемого товара | Таблица 1 (заполнить) |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара | В рублях, цифрами и словами |
| Сведения о включенных в цену расходах | (указать) |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Соответствует/ не соответствует (указать) |

Таблица 1

Наименование, характеристики и количество поставляемого товара:

| Наименование, характеристики товара | Ед. изм. | Количество | Цена (руб.) за ед. | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Холестерин ферментативный метод для количественного определения концент-ии холестерина в сыворотке и плазме крови. 4х100 мл, 800опред. | набор | 3 |  |  |
| Трис-Буфер Применяется для исследования системы гемостаза, в том числе для разведения тромбина, тромбопластина, каолина, кефалина, стрептокиназы, плазмы крови и др. При разведении – 0,05 М раствор, pH 7.4 (при температуре +370С), содержит 0,1 М хлорида натрия и консервант (рН 7.4, конц. 20:1, на 1 набор по 4 флакона) | упак. | 1 |  |  |
| Фотоглюкоза для определения глюкозы в сыворотке крови и моче глюкозооксидазным методом, линейность 2-25 мМ, к.в. – 5 процентов | набор | 12 |  |  |
| Блок-модуль реагентов к газ.анализатору Easy Stat, 800 мл, срок работоспособности пакета после установки не более 35 календ.дней, срок службы пакета – 895 исследований | пакет | 3 |  |  |
| РФМК-тест ТМ предназначен для количественного определения в плазме крови растворимых фибринмономерных комплексов (РФМК) 200опр./уп флаконный вариант | флак. | 3 |  |  |
| Тромбо-тест предназначен для определения тромбинового времени мануально или коагулометрах различных конструкций при диагностике нарушений конечного этапа свертывания крови. 2 флакона тромбина по 150 NIH; - 2 флакона буфера трис-HCI (концентрированный 20:1) – 2Х5,0 мл. 400 опр./упак. | набор | 1 |  |  |
| АЛТ (8х40; 8х10 мл), кинетический метод по рекомендации IFCC без активации перидоксальфосфатом, линейность метода 280 Е/л (+37о С) | набор | 4 |  |  |
| АСТ (8х40; 8х10 мл), кинетический метод по рекомендации IFCC без активации перидоксальфосфатом, линейность метода 510 мкмоль/л (+37о С) | набор | 4 |  |  |
| Альфа-амилаза 12х10 мл, кинетический метод с использованием в качестве субстрата CNPG3, линейность метода до 8 000 Е/л (+37о С) | набор | 1 |  |  |
| Гамма – ГТ 10х8; 2х10 мл кинетический колориметрический метод по Persijn&van der Slik, линейность до 300Е/л | набор | 2 |  |  |
| Техпластин-тест (для исследования плазмы и венозной крови) 100-200 опред. – определение протромбинового времени со стандартизированным (МИЧ 1.1-1.2) растворимым тромбопластином с кальцием | набор | 15 |  |  |
| Мочевина, набор реагентов для определения мочевины в сыворотке крови и моче (УФ кинетический уреазный, глутаматдегидрогеназный метод) 2х100 мл | набор | 6 |  |  |
| Альбумин метод с использованием бромкрезолового зеленого для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови. Линейность до 70г/л, 1*1000мл, 2000опр. | набор | 1 |  |  |
| АПТВ-тест определение активированного парциального тромбопластинового времени 500 опред. | набор | 1 |  |  |
| Буфер для электрофереза АЦ-пленка рН-8, 6, 2,0 л | л | 2 |  |  |
| Кальций фотометрический метод с окрезолфталеинкомплексоном для количественного определения концентрации кальция в саворотке и плазме крови. Линейность до 3,8 ммоль/л.2*100мл, 400опр. | набор | 1 |  |  |
| Мочевая кислота ферментативный уреазный метод для количественного определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче. В состав реагента входит липид-просветляющий фактор(АЛФ). Линейность до 1500 мкмоль/л, 600 опр. 3*100 мл | набор | 1 |  |  |
| Набор для ежедневной очистки Easy Stat MEDICA | набор | 1 |  |  |
| Креатинкиназа CK NAC кинетический модифицированный метод по рекомендации ECCLS и IFCC для количественного определения активности креатинкиназы в сыворотке и плазме крови. Линейность до 1600Е/л (37)10х8мл; 2х10мл, 200опр. | набор | 1 |  |  |
| Железо Набор для определения концентрации железа колориметрическим (nitro-PAPS) методом без депротеинизации (монореагент) Исследуемый материал: сыворотка, плазма крови. Регистрационное удостоверение: ФСР 2010/07733.-2х100мл | упак. | 2 |  |  |
| Остаточный срок годности на товар на дату получения Заказчиком составляет | (указать) |  |  |  |

____________________________________           __________________________         _________________________________

(должность)                                                       (подпись)                                                 (ФИО)

МП