Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

№47 от «05» октября  2010г.

Техническое задание на  кровати одинарные КМ – 2 или эквивалент

| № п\п | Требование к товару | Требуемые параметры и условия к товару | Предлагаемые параметры и условия к товару (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование | Кровать одинарная |  |
| 2 | Модель | КМ – 2 или эквивалент |  |
| 3 | Производство, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Сертификат соответствия | наличие |  |
| 5 | Регистрационное удостоверение | наличие |  |
| 6 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | наличие |  |
| 9 | Технические характеристики: |  |  |
| 9.1 | Ложе изготовлено из металлической трубы с ребрами жесткости, мм | не менее 40 х 20 |  |
| 9.2 | Ложе укреплено двумя ребрами жесткости из металлического профиля , мм | не менее 20 х20 |  |
| 9.3 | Толщина стенки профиля, мм | Не менее 1.5 |  |
| 9.4 | Спинки кровати (опраы) изготовлены из металлической тонкостенной трубы П-образной формы, состоящей из двух дуг диаметром, мм | Внешняя – 38 Внутренняя - 25 |  |
| 9.5 | Толщина каркаса трубы , мм | не менее 1,5 |  |
| 9.6 | Ложе кровати - жесткая сетка из прута диаметром 4 мм с ячейкой, мм | 100х50 |  |
| 9.7 | Окраска изделия: экологически чистое полимерно-порошковое, глянцевое покрытие, стойкое к любым видам санитарной обработки. | эпоксиполэфирная |  |
| 9.8 | Основание кровати к спинкам крепится мебельными болтами (8 шт; по 2 шт на каждую опору) | наличие |  |
| 9.9 | На всех видимых торцах труб пластиковые заглушки черного цвета | наличие |  |
| 9.10 | Требования к качеству | ГОСТ 16371 -93 ГОСТ 19917-93 ГОСТ 13025.2-85 |  |
| 9.11 | Номинальная нагрузка, кг | не менее 150 |  |
| 9.12 | Допустимая статистическая нагрузка на кровать, кг | Не менее 240 |  |
| 9.13 | Размеры кровати, мм: | не менее 1976 х 860 х 860 |  |
| 9.14 | Высота ложе над уровнем пола в собранном виде, мм | Не менее 420 |  |
| 10 | Матрац: |  |  |
| 10.1 | Наполнитель: пенополиуретан | наличие |  |
| 10.2 | Чехол из кожзаменителя, съемный на молнии | наличие |  |
| 10.3 | Цвет чехла | Светло-серый |  |
| 10.4 | Размеры, не менее | 1900х800х100 |  |
| 11 | Доставка, сборка, установка силами поставщика | наличие |  |
| 12 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара (Гарантия предусматривает бесплатную замену запасных частей и ремонт в течение гарантийного срока), месяцев | не менее 12 |  |