ИЗВЕЩЕНИЕ  № 23 от «06» октября 2010г.

О проведении запроса котировок.                                                                                                                            Разработка проектно-сметной документации на монтаж и ввод в эксплуатацию системы дублирующего электроснабжения в 3 корпусах МУЗ "МСЧ № 6"

по адресам: г. Пермь, ул. Лобачевского, 26; ул. Первомайская, 50

| Наименование муниципального заказчика | Муниципальное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 6» |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | 614026, г. Пермь, ул. Лобачевского, 26 |
| Адрес электронной почты | (e-mail) – permmsch6@mail.ru |
| Контактный телефон | (342) 284-33-55 |
| Контактное лицо | Мулюков Борис Миниварисович |
| Источник финансирования заказа | Средства бюджета |
| Предмет муниципального контракта | Разработка проектно-сметной документации на монтаж и ввод в эксплуатацию системы дублирующего электроснабжения в 3 корпусах МУЗ "МСЧ № 6" по адресам: г. Пермь, ул. Лобачевского, 26; ул. Первомайская, 50 |
| Наименование, требование выполняемых работ | Подрядчик обязан выполнить работы, включающие в себя: разработку проектно-сметной документации в соответствии с требованиями Заказчика, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», с Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», МДС 13-1.99 (2000), ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектированию и рабочей документации», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», «Правила устройства электроустановок», действующими государственными отраслевыми стандартами и нормативными документами. Работы должны производиться в соответствии действующими СанПиНами, СНиПами, ГОСТами, другими нормативными документами. Результаты работ оформляются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к содержанию». |
| Объем выполняемых работ | Объем работ представлен в Техническом задании - приложение № 1, являющемся неотъемлемой частью запроса котировок. |
| Место выполняемых работ | г. Пермь, ул. Лобачевского, 26; ул. Первомайская, 50 |
| Сроки выполнения работ | В течение 14 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах | Цена должна включать в себя все расходы по выполнению всех работ, включать выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые, транспортные и прочие платежи. |
| Максимальная цена контракта | 400 000,00 (Четыреста тысяч рублей 00 копеек) |
| Место подачи котировочных заявок | 614026, г. Пермь, ул. Лобачевского, 26, 2 этаж, ПЭО |
| Срок подачи котировочных заявок, в т.ч. дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | С момента размещения извещения о проведении запроса котировок на официальном сайте администрации г. Перми www.gorodperm.ru До 15 часов 00 минут местного времени 18 октября 2010г. в рабочие дни - понедельник - пятница с 08-00 до 16- 30 часов, перерыв на обед с 12-00 до 12-30. |
| Способ подачи котировочной заявки | Котировочные заявки подаются в письменной форме (курьером или по почте) по форме приложения № 2. |
| Срок подписания победителем муниципального контракта | Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 10 дней со дня подписания указанного протокола |
| Срок и условия оплаты выполненных работ | Оплата производится за результат выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 20-ти банковских дней после предоставления Подрядчиком оформленных и подписанных в установленном порядке документов: - счета - фактуры на выполненные работы; - акта выполненных работ; - акта приема-передачи проектно-сметной документации; -справки о стоимости выполненных работ. |
| Требования к участникам размещения заказа | Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков |

Приложение:

1. Техническое задание - приложение № 1

2. Форма котировочной заявки – приложение № 2

3. Проект  муниципального контракта – приложение № 3

И.о. гл. врача                                        И.Б. Морозова