Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «06» октября 2010года  №54

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20___года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс |  |
| Наименование, поставляемого товара |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа _________% Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа _________% Средняя численность работников за предшествующий календарный год (в том числе работников, работающих по договорам гражданско-правового характера и по совместительству, работников филиалов, представительств и других обособленных подразделений юридического лица) __________человек Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета НДС _________ млн. рублей. |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс |  |
| Наименование, поставляемого товара |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

__________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати

Приложение 1 к котировочной заявке

Изучив Извещение о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товаров в соответствии с техническим заданием, а именно:

1. Носилки ковшовые (ортопедические) НКРЖ-ММ 0503 или «эквивалент»

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Торговое наименование | Носилки ковшовые (ортопедические) НКРЖ-ММ 0503 или «эквивалент» |  |
| 2. | Производитель | Наличие, указать производителя |  |
| 3. | Страна происхождения | Наличие, указать страну происхождения |  |
| 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5. | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 6. | Инструкция по применению на русском языке | Наличие |  |
| 7. | Назначение | для атравматической перекладки и транспортировки больных с травмами позвоночника, конечностей |  |
| 8. | Конструкция носилок: |  |  |
| 8.1. | разъемные с жестким ложем | Наличие |  |
| 8.2. | Ортопедические | Наличие |  |
| 8.3. | Телескопический механизм | Наличие |  |
| 8.4. | длина носилок регулируется по росту пациента. Компактно складываются. | Наличие |  |
| 9. | обе половинки носилок надежно фиксируются при помощи фиксаторов | Наличие |  |
| 10. | Ремни крепления пациента с пластиковым креплением | Наличие |  |
| 11. | Подголовник | наличие |  |
| 12. | Материал | алюминиевый сплав, анодированный |  |
| 13. | Длина | Не менее 1680 в сложенном состоянии и не менее 2100 мм в разложенном |  |
| 14. | Ширина | Не менее 430 мм |  |
| 15. | Высота | Не менее 70 мм |  |
| 16. | Вес, кг. | не более 13 кг |  |
| 17. | Температурные условия эксплуатации | от -45 до +40°С |  |
| 18. | Гарантийное обслуживание | Не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара |  |

2. Носилки продольно-поперечно складные НППС-А  или «эквивалент»

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Торговое наименование | Носилки продольно-поперечно складные НППС-А или «эквивалент» |  |
| 2. | Производитель | Наличие, указать производителя |  |
| 3. | Страна происхождения | Наличие, указать страну происхождения |  |
| 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5. | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 6. | Инструкция по применению на русском языке | Наличие |  |
| 7. | Назначение | перемещение и транспортирование пострадавших |  |
| 8. | Конструкция носилок | складные на опорах |  |
| 9. | Материал | Каркас и трансформирующий механизм - алюминиевый сплав, сталь, Матерчатое полотнище, ткань ПВХ |  |
| 10. | Особенности | складываются в продольном и поперечном направлениях |  |
| 11. | 4 ножные опоры | Наличие |  |
| 12. | Ремни крепления пациента | Наличие |  |
| 13. | Размер в разложенном виде: |  |  |
| 13.1 | Длина | Не менее 2010 мм |  |
| 13.2. | Ширина | Не менее 550 мм |  |
| 13.3. | Высота | Не менее 150 мм |  |
| 14. | Ремни крепления пациента | наличие |  |
| 15. | Подголовник | наличие |  |
| 16. | Температурные условия эксплуатации | от -45 до +40°С |  |
| 17. | Вес, кг. | не более 8 кг |  |
| 18. | Гарантийное обслуживание | Не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара |  |

__________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати