Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 54 от «06» октября 2010г

Техническое задание

1. Наименование, количество товара.

| № п.п. | Наименование товара | Единица измерение | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Носилки ковшовые (ортопедические) НКРЖ-ММ 0503 или «эквивалент» | шт. | 19 |
| 2 | Носилки продольно-поперечно складные НППС-А или «эквивалент» | шт. | 30 |

2. Требования к товару, параметры и условия требований к товару: Носилки ковшовые (ортопедические) НКРЖ-ММ 0503 или «эквивалент».

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1. | Торговое наименование | Носилки ковшовые (ортопедические) НКРЖ-ММ 0503 или «эквивалент». |
| 2. | Производитель | Наличие |
| 3. | Страна происхождения | Наличие |
| 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5. | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 6. | Инструкция по применению на русском языке | Наличие |
| 7. | Назначение | для атравматической перекладки и транспортировки больных с травмами позвоночника, конечностей |
| 8. | Конструкция носилок: |  |
| 8.1. | разъемные с жестким ложем | Наличие |
| 8.2. | Ортопедические | Наличие |
| 8.3. | Телескопический механизм | Наличие |
| 8.4. | длина носилок регулируется по росту пациента. Компактно складываются. | Наличие |
| 9. | обе половинки носилок надежно фиксируются при помощи фиксаторов | Наличие |
| 10. | Ремни крепления пациента с пластиковым креплением | Наличие |
| 11. | Подголовник | наличие |
| 12. | Материал | алюминиевый сплав, анодированный |
| 13. | Длина | Не менее 1680 в сложенном состоянии и не менее 2100 мм в разложенном |
| 14. | Ширина | Не менее 430 мм |
| 15. | Высота | Не менее 70 мм |
| 16. | Вес, кг. | не более 13 кг |
| 17. | Температурные условия эксплуатации | от -45 до +40°С |
| 18. | Гарантийное обслуживание | Не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара |

3. Требования к товару, параметры и условия требований к товару: Носилки продольно-поперечно складные НППС-А  или «эквивалент»

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1. | Торговое наименование | Носилки продольно-поперечно складные НППС-А или «эквивалент» |
| 2. | Производитель | Наличие |
| 3. | Страна происхождения | Наличие |
| 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5. | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 6. | Инструкция по применению на русском языке | Наличие |
| 7. | Назначение | перемещение и транспортирование пострадавших |
| 8. | Конструкция носилок | складные на опорах |
| 9. | Материал | Каркас и трансформирующий механизм - алюминиевый сплав, сталь, Матерчатое полотнище, ткань ПВХ |
| 10. | Особенности | складываются в продольном и поперечном направлениях |
| 11. | 4 ножные опоры | Наличие |
| 12. | Ремни крепления пациента | Наличие |
| 13. | Размер в разложенном виде |  |
| 13.1 | Длина | Не менее 2010 мм |
| 13.2. | Ширина | Не менее 550 мм |
| 13.3. | Высота | Не менее 150 мм |
| 14. | Ремни крепления пациента | наличие |
| 15. | Подголовник | наличие |
| 16. | Температурные условия эксплуатации | от -45 до +40°С |
| 17. | Вес, кг. | не более 8 кг |
| 18. | Гарантийное обслуживание | Не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи товара |