Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «06» октября 2010года  №55

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20___года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс |  |
| Наименование, поставляемого товара |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа _________% Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа _________% Средняя численность работников за предшествующий календарный год (в том числе работников, работающих по договорам гражданско-правового характера и по совместительству, работников филиалов, представительств и других обособленных подразделений юридического лица) __________человек Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета НДС _________ млн. рублей. |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс |  |
| Наименование, поставляемого товара |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

__________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати

Приложение 1 к котировочной заявке

Изучив Извещение о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товаров в соответствии с техническим заданием, а именно:

- Сумка текстильная без вложений СС-05.14 или «эквивалент»

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Торговое наименование | Оксиметр пульсовой (пульсоксиметр) Nissei OX700 или «эквивалент» |  |
| 2. | Производитель | Наличие |  |
| 3. | Страна происхождения | Наличие |  |
| 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5. | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 6. | Инструкция по применению на русском языке | Наличие |  |
| 7. | Назначение | Для непрерывного неинвазивного измерения степени насыщения кислородом гемоглобина артериальной крови и частоты пульса |  |
| 8. | Принцип работы | метод светопоглощения двух длин волн |  |
| 9. | Измеряемый диапазон насыщения крови кислородом | от 50 до 100% |  |
| 10. | Диапазон частоты пульса | от 30 до 240 уд./мин. |  |
| 11. | Индикатор пациента | СДИ наполнения |  |
| 12. | Цифровые индикаторы | 3-х цифровые 7-сегментные СДИ |  |
| 13. | Длины волн при измерении | красный - 657 нм, инфракрасный - 880 нм |  |
| 14. | Точность измерения SpO2 | Не более ±3% (в диапазоне 70-80%), не более ±2% (в диапазоне 81-100%) |  |
| 15. | Точность измерения ЧСС | Не более ±5% |  |
| 16. | Звуковая индикация: | Наличие |  |
| 17. | Автоматическое включение/выключение при одевании на палец и при вынимании пальца | Наличие |  |
| 18. | Температура эксплуатации | от +10 до +40°С |  |
| 19. | Температура хранения | от -20 до +50°С |  |
| 20. | Влажность при эксплуатации | не более 85% |  |
| 21. | Влажность при хранении | не более 85% |  |
| 22. | Элементы питания | 2 алкалиновых батареи ААА типа или перезаряжаемые |  |
| 23. | Срок службы батарей при хранении | не менее 3 месяца |  |
| 24. | Габаритные размеры | не более 51мм (Д) х 30 мм(Ш) х 26 мм(В) |  |
| 25. | Масса | не более 50 г. с элементами питания |  |
| 26. | Межповерочный интервал | не менее 2 лет |  |
| 27. | Наличие индикаторов на дисплее: |  |  |
| 27.1 | Индикатор разряда элементов питания | Наличие |  |
| 27.2 | Вкл./выкл. звуковой индикации пульса | Наличие |  |
| 27.3 | Подсветка дисплея | Наличие |  |
| 27.4 | Уровень кислорода в крови | Наличие |  |
| 27.5 | Пульс (уд./мин) | Наличие |  |
| 27.6 | Уровень сигнала пульса | Наличие |  |
| 27.7 | Ошибка измерения | Наличие |  |
| 27.8 | Кнопка установки подсветки дисплея | Наличие |  |
| 27.9 | Кнопка установки звукового сигнала | Наличие |  |
| 28. | Питание | 3В, 2 элемента типа ААА |  |
| 29. | Потребление энергии | 0,024 Вт |  |
| 30. | Допустимая окружность пальца для измерения, мм. | От 20 до 75 мм |  |
| 31. | Комплект поставки: |  |  |
| 31.1. | Блок электронный, шт. | Не менее 1 |  |
| 31.2. | Сумочка для хранения, шт. | Не менее 1 |  |
| 31.3. | Элементы питания, шт. | Не менее 2 |  |
| 31.4. | Ремешок | Не менее 2 |  |
| 32. | Руководство по эксплуатации на русском языке | Не менее 1 |  |
| 33. | Гарантийное обслуживание | Не менее 5 лет с момента подписания акта приема-передачи товара |  |

__________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати