Приложение № 2

к Извещению  № 12 от  «07» октября  2010г.

о проведении запроса котировок

Ведомость объемов работ.

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. По проекту |  |  |  |  |
| Стены перегородки |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж перегородок деревянных | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,15 |  |
| 2 | Разборка облицовки из пластиковых панелей: стен и перегородок. | 100 м2 облицовки | 0,43 |  |
| 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,13 |  |
| 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,13 |  |
| 5 | Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом и обшивкой гипсокартонными листами, пластиковыми панелями: с одним дверным проемом | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,18 |  |
| 6 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | -79,2 |  |
| 7 | Листы гипсокартонные огнестойкие | м2 | 39,6 |  |
| 8 | Пластик бумажно-слоистый с одной декоративной стороной | м2 | 17,64 |  |
| 9 | Материал теплоизоляционный (Ursa) | м3 | 1,76 |  |
| 10 | Шпатлевка по сборным конструкциям под окраску: стен (перегородок) | 100 м2 окрашиаемой поверхности | 0,18 |  |
| 11 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,18 |  |
| 12 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,18 |  |
| 13 | Облицовка стен (перегородки с одной стороны) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) с дверным проемом | 100 м2 стен за вычетом проемов | 0,43 |  |
| 14 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | -97,11 |  |
| 15 | Листы гипсокартонные огнестойкие | м2 | 48,56 |  |
| 16 | Материал теплоизоляционный (Ursa) | м3 | 4,32 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 17 | Демонтаж подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,16 |  |
| 18 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,06 |  |
| 19 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 6,28 |  |
| 20 | Разборка облицовки из пластиковых панелей: потолков | 100 м2 облицовки | 0,14 |  |
| 21 | Устройство потолков из пластиковых панелей | 100 м2 потолка | 0,24 |  |
| 22 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | -26,25 |  |
| 23 | Пластик бумажно-слоистый с одной декоративной стороной | м2 | 26,25 |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 24 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,1 |  |
| 25 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 2 (б/у) | 100 шт | 0,04 |  |
| 26 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 (б/у) | 100 шт | 0,06 |  |
| Проемы |  |  |  |  |
| 27 | Установка деревянных дверных блоков (б/у) | 100 м2 проемов | 0,04 |  |
| 28 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 | м2 | -3,78 |  |
| Устройство новых проемов |  |  |  |  |
| 29 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см | 10 м2 ниш | 0,09 |  |
| 30 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,01 |  |
| 31 | Изготовление балок | 1 т конструкций | 0,06 |  |
| 32 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| 33 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| 34 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100 отверстий | 0,08 |  |
| 35 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен | 100 отверстий | 0,08 |  |
| 36 | Установка балок | 1 т | 0,06 |  |
| 37 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0,04 |  |
| 38 | Шпилька резьбовая | шт | 8 |  |
| 39 | Шайба | шт | 16 |  |
| 40 | Гайка | шт | 16 |  |
| 41 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм | 100 отверстий | 1,2 |  |
| 42 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен | 100 отверстий | 1,2 |  |
| 43 | Пробивка проемов в конструкциях | 1 м3 | 2,53 |  |
| 44 | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте: более 1 м2 | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,06 |  |
| 45 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт | -0,29 |  |
| 46 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт | 0,29 |  |
| 47 | Обрамление проемов угловой сталью | 1 т | 0,06 |  |
| 48 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| 49 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| 50 | Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,05 |  |
| 51 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,1 |  |
| 52 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,16 |  |
| 53 | Установка перфорированного уголка | 100 м коробок блоков | 0,21 |  |
| 54 | Hаличники из древесины тип H-1, H-2 размером 13х54мм | м | -23,03 |  |
| 55 | Профили углозащитные перфорированные алюминиевые 25 х 25 мм | м | 23,03 |  |
| 56 | Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,05 |  |
| 57 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (откосы) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 58 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,39 |  |
| 59 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0,49 |  |
| 60 | Устройство плинтусов из керамического гранита | 100 м плинтусов | 0,55 |  |
| 61 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,37 |  |
| 62 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,1 |  |
| 63 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (б/у) | 100 м2 покрытия | 0,25 |  |
| 64 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -25,74 |  |
| 65 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,3 |  |
| Раздел 2. По предписаниям Госпожнадзора |  |  |  |  |
| Регистратура |  |  |  |  |
| 66 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,13 |  |
| 67 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,4 |  |
| 68 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,04 |  |
| 69 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,19 |  |
| 70 | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах: каркасных и в перегородках | 100 коробок | 0,02 |  |
| 71 | Разборка облицовки из пластиковых панелей: потолков | 100 м2 облицовки | 0,17 |  |
| 72 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,06 |  |
| 73 | Демонтаж перегородок | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,21 |  |
| 74 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 |  |
| 75 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,01 |  |
| 76 | Устройство потолков из пластиковых панелей | 100 м2 потолка | 0,17 |  |
| 77 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | -19,34 |  |
| 78 | Пластик бумажно-слоистый с одной декоративной стороной | м2 | 19,34 |  |
| 79 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 2 (б/у) | 100 шт | 0,02 |  |
| 80 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 (б/у) | 100 шт | 0,04 |  |
| 81 | Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом и обшивкой гипсокартонными листами, пластиковыми панелями: с одним дверным проемом | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,21 |  |
| 82 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | -94,65 |  |
| 83 | Листы гипсокартонные огнестойкие | м2 | 47,33 |  |
| 84 | Пластик бумажно-слоистый с одной декоративной стороной | м2 | 47,33 |  |
| 85 | Материал теплоизоляционный (Ursa) | м3 | 2,11 |  |
| 86 | Шпатлевка по сборным конструкциям под окраску: стен (перегородок) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,21 |  |
| 87 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,21 |  |
| 88 | Установка блоков во внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема до 3 м2 (б/у) | 100 м2 проемов | 0,02 |  |
| 89 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 | м2 | -1,89 |  |
| 90 | Установка швеллера | 1 т стальных элементов | 0,03 |  |
| 91 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |  |
| 92 | Монтаж: конструкций дверей | 1 т конструкций | 0,1 |  |
| 93 | Дверь противопожарная | т | 0,1 |  |
| 94 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт | 1 |  |
| 95 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт | 1 |  |
| 96 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,01 |  |
| 97 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся, площадью до 2 м2 | м2 | 0,6 |  |
| 98 | Установка подоконных досок из ПВХ в перегородках | 100 п.м. | 0,01 |  |
| 99 | Плиты подоконные из ПВХ, длина 6 метров, толщиной 25 мм, ширина 250 мм | п.м | 1,2 |  |
| 100 | Устройство багета | 100 м плинтусов | 0,17 |  |
| 101 | Плинтусы для полов из пластиката | м | -16,97 |  |
| 102 | Багет | м | 16,97 |  |
| 103 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,4 |  |
| 104 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -40,73 |  |
| 105 | Линолеум противопожарный | м2 | 40,73 |  |
| 106 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,13 |  |
| Стол справок |  |  |  |  |
| 107 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,05 |  |
| 108 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,02 |  |
| 109 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,09 |  |
| 110 | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах: каркасных и в перегородках | 100 коробок | 0,01 |  |
| 111 | Разборка обшивки : неоштукатуренной | 100 м2 стен | 0,09 |  |
| 112 | Облицовка стен (перегородки с одной стороны) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) с дверным проемом | 100 м2 стен за вычетом проемов | 0,14 |  |
| 113 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | -31,84 |  |
| 114 | Листы гипсокартонные огнестойкие | м2 | 31,84 |  |
| 115 | Материал теплоизоляционный (Ursa) | м3 | 1,42 |  |
| 116 | Шпатлевка по сборным конструкциям под окраску: стен (перегородок) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 |  |
| 117 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 |  |
| 118 | Установка блоков во внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема до 3 м2 (б/у) | 100 м2 проемов | 0,02 |  |
| 119 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 | м2 | -1,89 |  |
| 120 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных К=2,7 тех.часть | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |  |
| 121 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого | 100 м2 проемов | 0,02 |  |
| 122 | Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью до 2м2 | м2 | 1,53 |  |
| 123 | Установка подоконных досок из ПВХ в перегородках | 100 п.м. | 0,02 |  |
| 124 | Плиты подоконные из ПВХ, длина 6 метров, толщиной 25 мм, ширина 250 мм | п.м | 1,7 |  |
| 125 | Устройство багета | 100 м плинтусов | 0,05 |  |
| 126 | Плинтусы для полов из пластиката | м | -4,95 |  |
| 127 | Багет | м | 4,95 |  |
| 128 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,05 |  |
| Гардероб |  |  |  |  |
| 129 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,03 |  |
| 130 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,02 |  |
| 131 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,09 |  |
| 132 | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах: каркасных и в перегородках | 100 коробок | 0,01 |  |
| 133 | Разборка обшивки : неоштукатуренной | 100 м2 стен | 0,07 |  |
| 134 | Облицовка стен (перегородки с одной стороны) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) с дверным проемом | 100 м2 стен за вычетом проемов | 0,07 |  |
| 135 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | -16,22 |  |
| 136 | Листы гипсокартонные огнестойкие | м2 | 16,22 |  |
| 137 | Материал теплоизоляционный (Ursa) | м3 | 0,72 |  |
| 138 | Шпатлевка по сборным конструкциям под окраску: стен (перегородок) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |  |
| 139 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |  |
| 140 | Установка блоков во внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема до 3 м2 (б/у) | 100 м2 проемов | 0,02 |  |
| 141 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 | м2 | -1,89 |  |
| 142 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных К=2,7 тех.часть | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |  |
| 143 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,01 |  |
| 144 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся, площадью до 2 м2 | м2 | 0,56 |  |
| 145 | Установка подоконных досок из ПВХ в перегородках | 100 п.м. | 0,01 |  |
| 146 | Плиты подоконные из ПВХ, длина 6 метров, толщиной 25 мм, ширина 250 мм | п.м. | 0,8 |  |
| 147 | Устройство багета | 100 м плинтусов | 0,03 |  |
| 148 | Плинтусы для полов из пластиката | м | -3,03 |  |
| 149 | Багет | м | 3,03 |  |
| 150 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,03 |  |
| Помещение №49 |  |  |  |  |
| 151 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 |  |
| 152 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): глухих | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,01 |  |
| 153 | Материал теплоизоляционный (Ursa) | м3 | 0,11 |  |
| 154 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |  |
| 155 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |  |
| 156 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |  |
| Двери |  |  |  |  |
| 157 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |  |
| 158 | Монтаж: конструкций дверей | 1 т конструкций | 0,08 |  |
| 159 | Блоки дверные металлические окрашенные за 2 раза | т | 0,08 |  |
| 160 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в здание однопольных | комплект | 1 |  |
| 161 | Щеколды | шт | 1 |  |
| 162 | Установка и крепление перфорированного уголка | 100 м коробок блоков | 0,05 |  |
| 163 | Профили углозащитные перфорированные алюминиевые 25 х 25 мм | м | 5,2 |  |
| 164 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,05 |  |
| 165 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,05 |  |
| 166 | Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,05 |  |
| 167 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |  |
| Раздел 3. Леса |  |  |  |  |
| 168 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,42 |  |
| Раздел 4. Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 169 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 5 |  |
| 170 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 30 км: класс груза 1 | 1 т | 5 |  |

Главный врач.                                                                                   А.Н Сенюшкин