Приложение № 2

к извещению запроса котировок

от «07» октября 2010 года  №26

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУ «СОИИ»

______________К.В.Нецветаев

«_____»__________2010г.

Техническое задание

на выполнение работ по текущему и аварийному ремонту бесхозяйных тепловых сетей

2Д100, 2Д150

| 1. Предмет контракта | Текущий и аварийный ремонт бесхозяйных тепловых сетей |
| --- | --- |
| 2.Адрес и наименование объекта | см. перечень объектов тепловых сетей |
| 3. Основание для производства работ | ВСН 58-88(р) |
| 4. Характеристика работ | см. дефектную ведомость |
| 5.Основные требования к выполнению работ | Устранение неисправностей на тепловых сетях, приведение в исправное и работоспособное состояние трубопроводов. Выполнение ремонтных работ качественно и в срок. Срок восстановления поставки теплоснабжения (устранения аварийных ситуаций) – 24 часа с момента получения информации об аварийной ситуации от уполномоченного представителя МУ «СОИИ» |
| 6. Характеристика инженерного сооружения | тепловые сети |
| 7. Результат выполненных работ | Предоставление актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3), счет – фактуры. |
| 8. Срок выполнения работ | начало: со дня подписания муниципального контракта окончание: 25 декабря 2010 года |
| 9. Стоимость работ | 249 990,00 рублей |
| 10. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | При производстве работ по техническому обслуживанию тепловых сетей соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов: МДС 13-18.2000 «Рекомендации по подготовке жилищного фонда к зиме»; СниП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СниП 3.05.03-85 «Тепловые сети»; СниП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СниП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; СниП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». |
| 11. Требования к сроку предоставления гарантий качества работ | 24 месяца с момента подписания акта сдачи-приемки работ в эксплуатацию. |

Перечень объектов тепловых сетей

| № П/П | АДРЕС |  | НАИМЕНОВАНИЕ СЕТИ |
| --- | --- | --- | --- |
| Дзержинский район |  |  |  |
| 1 | Большевистская, теплотрасса от ТК 579-13"-1 до ТП (задвижки) |  | ТС |
| 2 | Большевистская, теплотрасса от ТК 579-5-1 до ТК-579-5-2 |  | ТС |
| 3 | Большевистская, теплотрасса от ТК 579-5-13" до ТК 579-13"-1 |  | ТС |
| 4 | Большевистская, теплотрасса от ТП (задвижки) до ТК 579-13"-2 |  | ТС |
| 5 | Большевистская,214 теплотрасса от ТК 579-5-1 до ТК-579-5-2 - |  | ТС |
| 6 | Большевистская,216 - Кирова,230 теплотрасса |  | ТС |
| 7 | Большевистская,216 теплотрасса до ТК-579-5-2 |  | ТС |
| 8 | Большевистская,220 теплотрасса до ТК-579-13 |  | ТС |
| 9 | Голева, 5а теплотрасса |  | ТС |
| 10 | Голева, теплотрасса ТК-554-2 до ТК-554-2-2 |  | ТС |
| 11 | Голева, 17а (ЦТП-13) теплотрасса от ТК- 554* |  | ТС |
| 12 | Голева, 19 теплотрасса от ТК 0-6 |  | ТС |
| 13 | Голева, 19 теплотрасса от ТК-554-2-2 |  | ТС |
| 14 | Голева, 19а теплотрасса |  | ТС |
| 15 | Крисанова, 3 - ТК 587-1 |  | ТС |
| 16 | Крисанова, 5 от ТК 587-1 |  | ТС |
| 17 | Крисанова,13а (ЦТП-36) - Крисанова,17 |  | ТС |
| 18 | Крисанова,13а (ЦТП-36) теплотрасаа от ТК-584-0-1 ТК - СК |  | ТС |
| 19 | Крисанова,13а (ЦТП-36) - ТК 584-0-3 |  | ТС |
| 20 | Крисанова,13а (ЦТП-36) - ТК 584-0-3 - ТК 584-0-4 |  | ТС |
| 21 | Крисанова,15 - ТК 584-0-3 |  | ТС |
| 22 | Крисанова,19 от ТК 583-1а |  | ТС |
| 23 | Кронштадская, 6а (ЦТП-16) - ТК58-0-5/3 - ТК58-0-5/1 |  | ТС |
| 24 | Кронштадская, 6а (ЦТП-16) - ТК58-0-5/3 - ТК58-0-5/4 |  | ТС |
| 25 | Ленина, теплотрасса ТК 5-ТК 6-ТК 7 -ТК 8 (ЦТП-46 Коммунистич,60) |  | ТС |
| 26 | Ленина, 63 теплотрасса - ТК -5 |  | ТС |
| 27 | Ленина, 71 от СК |  | ТС |
| 28 | Ленина, 71 - ТК 579-17 |  | ТС |
| 29 | Ленина, 73 - Ленина,71 |  | ТС |
| 30 | Ленина, 73 - ТК-579-17 |  | ТС |
| 31 | Ленина, 73 от СК |  | ТС |
| 32 | Ленина, 75 от СК |  | ТС |
| 33 | Ленина, 77-Ленина,79 |  | ТС |
| 34 | Ленина, 79 от ТК 579-25 |  | ТС |
| 35 | Ленина, 81 |  | ТС |
| 36 | Ленина, 82 |  | ТС |
| 37 | Ленина, 83 теплотрасса от ТК-579-31 до ТК-579-31-1 |  | ТС |
| 38 | Ленина, 84 |  | ТС |
| 39 | Ленина, 85 |  | ТС |
| 40 | Ленина, 87 (ЦТП-44) - ТК 579-31 |  | ТС |
| 41 | Ленина, 87 (ЦТП-44) - ТК 579-31- ТК 579-31-1 |  | ТС |
| 42 | Ленина, 94,96,98,100,102 теплотрасса от ТК 579-15 |  | ТС |
| 43 | Ленина, 96 до Ленина,98 |  | ТС |
| 44 | Ленина, 96 От ТК 579-15 |  | ТС |
| 45 | Ленина,100 от ТК 599-130 до ЦТП |  | ТС |
| 46 | Ленина,100 до ТК |  | ТС |
| 47 | Орджоникидзе, ТК 587-17 - ТК 587-17-1 - ТК 587-17-2 |  | ТС |
| 48 | Орджоникидзе,115 до ТК |  | ТС |
| 49 | Орджоникидзе,152 от ТК 587-19 |  | ТС |
| 50 | Орджоникидзе,152 от ТК 587-21 |  | ТС |
| 51 | Орджоникидзе,155 от ТК 587-17-1 |  | ТС |
| 52 | Орджоникидзе,157 от ТК 587-17-2 |  | ТС |
| 53 | Орджоникидзе,159 от ТК 587-21 |  | ТС |
| 54 | Орджоникидзе,161 от ТК 587-23 |  | ТС |
| 55 | Орджоникидзе,171 от ТК 587-27 |  | ТС |
| 57 | Орджоникидзе,177 от ТК 587-25-1 |  | ТС |
| 58 | Орджоникидзе,177 - ТК 587-27 |  | ТС |
| 59 | Петропавловская, 46 (ЦТП) - ТК 583 |  | ТС |
| 60 | Петропавловская, 46 (ЦТП-8) - ТК-583 |  | ТС |
| 61 | Петропавловская, 60 (ЦТП-46) от ТК 583 |  | ТС |
| 62 | Петропавловская, 72 от ТП "ЖСДР" |  | ТС |
| 63 | Петропавловская, 76 - ТК 579-23 |  | ТС |
| 64 | Петропавловская, 80 (д/с № 268) - Петропавловская,78 |  | ТС |
| 65 | Петропавловская, 82 - СК7 |  | ТС |
| 66 | Петропавловская, 86 до Петропавловская,88 |  | ТС |
| 67 | Петропавловская,103 - СК7 |  | ТС |
| 68 | Петропавловская,111 - ТК 579-21-8-1 |  | ТС |
| 69 | Петропавловская,115 (ЦТП-24) - Петропавловская,117 |  | ТС |
| 70 | Петропавловская,115 (ЦТП-24) - Петропавловская,121 |  | ТС |
| 71 | Петропавловская,115(ЦТП-24) -ТК 579-33 |  | ТС |
| 72 | Плеханова, 3 - Тк 587-17 |  | ТС |
| 73 | Плеханова, 13 от ТК 587-17-2 |  | ТС |
| 74 | Плеханова, 33 до Ленина,71 |  | ТС |
| 75 | Плеханова, 33 от ТК 579-17 |  | ТС |
| 76 | Плеханова, 39 - ТК 579-13 |  | ТС |
| 77 | Плеханова, 51 от ТК 58-0-5/4 |  | ТС |
| 78 | Плеханова, 51а |  | ТС |
| 79 | Плеханова, 51б от ТК 58-0-5/4 |  | ТС |
| 80 | Плеханова, 51от ТК 58-0-4/1 |  | ТС |
| 81 | Плеханова, 53 - т.врезка |  | ТС |
| 82 | Плеханова, 53а от ТК 58-0-5/1 |  | ТС |
| 83 | Плеханова, 53а от ТК 58-0-5/3 |  | ТС |
| 84 | Плеханова, 54 |  | ТС |
| 85 | Плеханова, 55 до Плеханова, 54 |  | ТС |
| 86 | Плеханова, 55 от задвижек узла управ до ж/д ул.Плеханова,54 |  | ТС |
| 87 | Плеханова, 55 от ТК 58-0-0-4/1 |  | ТС |
| 88 | Плеханова, 55 от ТК 58-0-5 |  | ТС |
| 89 | Плеханова, 55 от ТК 58-0-5/3 |  | ТС |
| 90 | Плеханова, 55 по подвалу |  | ТС |
| 91 | Плеханова, 55а от СК |  | ТС |
| 92 | Плеханова, 55а от ТК 58-0-5/1 |  | ТС |
| 93 | Плеханова, 56 - от ТК 58-0-5/2 |  | ТС |
| 94 | Плеханова, 70 - ТК 57-0-4 |  | ТС |
| 95 | Толмачева, ТК 579-19 - ТК 579-19-1 |  | ТС |
| 96 | Толмачева, 32 |  | ТС |
| 97 | Толмачева, 32 (бойлерная) от ТК 579-19 |  | ТС |
| 98 | Толмачева, 32 (ЦТП) - ТК579-19-1 |  | ТС |
| 99 | Толмачева, 32 до ТК 579 |  | ТС |
| 100 | Толмачева, 32 от ТП «ЖСДР» |  | ТС |
| 101 | Хохрякова, 25 |  | ТС |
| 102 | Хохрякова, 25 - Петропавловская,84 |  | ТС |
| 103 | Хохрякова, 25 теплотрасса от ТК-579-29 до ТК-579-35 |  | ТС |
| 104 | Хохрякова, 25 теплотрасса по подвалу до узла упр. |  | ТС |
| 105 | Хохрякова, 6а до Коммунистической,88 |  | ТС |
| 106 | Ш.Космонавтов, 72 - ТК 554-0-12 |  | ТС |
| 107 | Ш.Космонавтов, 82 до Блюхера,7 (Ввод ГВС) |  | ГВС |
| 108 | Ш.Космонавтов, 82/9 |  | ТС |
| 109 | Ш.Космонавтов, 82а |  | ТС |
| 110 | Ш.Космонавтов, 82а от Голева, 19 до ш.Космонавтов,82а |  | ТС |
| 111 | Я.Коласа, 3 - Я.Коласа,5а |  | ТС |
| 112 | Я.Коласа, 6 - ТК 587-17-3- |  | ТС |
| 113 | Я.Коласа, 6 - Я.Коласа,10 |  | ТС |
| 114 | Я.Коласа, 9 (ЦТП-37) - ТК 579-21-8 - ТК 579-21-8-1 |  | ТС |
| 115 | Я.Коласа, 9 (ЦТП-37) - ТК 579-21-8-1 |  | ТС |
| 116 | Я.Коласа, 9 (ЦТП-37) - ТК 579-33 |  | ТС |
| 117 | Я.Коласа, 9 (ЦТП-37) - ТУ-5 - ТК - 6 |  | ТС |
| 118 | Я.Коласа, 9 (ЦТП-37) - ТУ-6 - ТК - 7 |  | ТС |
| 119 | Я.Коласа, 9 (ЦТП-37) - ТУ-6 - ТК - 8 |  | ТС |
| 120 | Я.Коласа,12, ввод в ЦТП |  | ТС |
| 121 | Ветлужская, 44 |  | ТС |
| 122 | Ветлужская, 60 |  | ТС |
| 123 | Ветлужская, 62 |  | ТС |
| 124 | Ветлужская, 64 |  | ТС |
| 125 | Ветлужская, 66 |  | ТС |
| 126 | Ветлужская, 68 |  | ТС |
| 127 | Ветлужская, 70 |  | ТС |
| 128 | Докучаева, 20 (ЦТП 53) -ТК 5-1 -ТК 5-3 |  | ТС |
| 129 | Докучаева, 20 (ЦТП 53) -ТК 4- ТК 5 |  | ТС |
| 130 | Заречная,156 |  | ТС |
| 131 | Заречная,162 |  | ТС |
| 132 | Костычева, 21 |  | ТС |
| 133 | Костычева, 23 до Костычева,21 |  | ТС |
| 134 | Костычева, 29 от ТК 5-3 |  | ТС |
| 135 | Костычева, 31 от ТК 5-2 |  | ТС |
| 136 | Костычева, 33 - т.врезки - шк.№ 40 |  | ТС |
| 137 | Костычева, 33 (ЦТП-53Докучаева,20) теплотрасса от ТК 5 до школы № 40 |  | ТС |
| 138 | Костычева, 38 |  | ТС |
| 139 | Костычева, 42 до Костычева,38 |  | ТС |
| 140 | Кочегаров, 71 |  | ТС |
| 141 | Лепешинской, 43 от ЦТП по ул.Ветлужская,89а |  | ТС |
| 142 | Машинистов, 20/2 |  | ТС |
| 143 | Машинистов, 29 |  | ТС |
| 144 | Машинистов, 43 |  | ТС |
| 145 | Машинистов, 43 от ТК-37 |  | ТС |
| 146 | Машинистов, 47(Лепешинской,16) |  | ТС |
| 147 | Машинистов, 49 до Машинистов,49/9(Лепешинской,9) |  | ТС |
| 148 | Сеченова, 9 от ТК 11 |  | ТС |
| 149 | Хабаровская,173 |  | ТС |
| 151 | Гатчинская, 15 (лыжная база) - ТК |  | ТС |
| 152 | Локомотивная, 4 |  | ТС |
| 153 | Папанинцев, 12 |  | ТС |
| 154 | Папанинцев, 14 |  | ТС |
| 155 | Рабочая, 3"б" до Вавилова,4 |  | ТС |
| 156 | Рабочая, 23 до Рабочей,25 |  | ТС |
| 157 | Вильвенская, 13 от ТК 109-5 |  | ТС |
| 158 | Вильвенская, 15 от ТК 109-6 |  | ТС |
| 159 | Вильвенская, 17 |  | ТС |
| 160 | Горняков, 5а |  | ТС |
| 161 | Горняков, 7 до ТК 110-4 - ТК 110-4-1 |  | ТС |
| 162 | Кисловодская, ТК 184-10 - ТК 184-10-2 - ТК 184-10-4 - СК |  | ТС |
| 163 | Кисловодская, 12 |  | ТС |
| 164 | Кисловодская, 12 |  | ТС |
| 165 | Кисловодская, 12 от ТК 184-10 |  | ТС |
| 166 | Кисловодская, 13 - ТК 184-10-4 |  | ТС |
| 167 | Мильчакова, ТК 107-3-3 - Котовского,2а (ЦТП-9) |  | ТС |
| 168 | Мильчакова, 4 от ТК |  | ТС |
| 169 | Мильчакова, 10 до ТК-5 |  | ТС |
| 170 | Мильчакова, 10 от ЦТП-41 |  | ТС |
| 171 | Мильчакова, 10,14,18 до ЦТП по Мильчакова,10а |  | ТС |
| 172 | Мильчакова, 10а (ЦТП) до Мильчакова,12, 16; Тавричанская,18, 20, 22; Овчинникова,13б, Ползунова,3б |  | ТС |
| 173 | Мильчакова, 10а (ЦТП-41) -ТК2 |  | ТС |
| 174 | Мильчакова, 10а (ЦТП-41) - Связистов,11 |  | ТС |
| 175 | Мильчакова, 10а (ЦТП-41) -ТК 2 -ТК 3 |  | ТС |
| 176 | Мильчакова, 10а (ЦТП-41) -ТК 3 -ТК 5 |  | ТС |
| 177 | Мильчакова, 10а (ЦТП-41) -ТК 5 -ТК 6 |  | ТС |
| 178 | Мильчакова, 12 |  | ТС |
| 179 | Мильчакова, 12 до ТК-5 |  | ТС |
| 180 | Мильчакова, 12, 16 от ТК 5 |  | ТС |
| 181 | Мильчакова, 14 |  | ТС |
| 182 | Мильчакова, 14 - ТК-6 |  | ТС |
| 183 | Мильчакова, 14 от ТК 5 |  | ТС |
| 184 | Мильчакова, 15 от ТК 110-4 |  | ТС |
| 185 | Мильчакова, 16 - т.А |  | ТС |
| 186 | Мильчакова, 17 до ТК 110-4-2 |  | ТС |
| 187 | Мильчакова, 17 от ЦТП-27 |  | ТС |
| 188 | Мильчакова, 18 |  | ТС |
| 189 | Мильчакова, 18 - ТК-6 |  | ТС |
| 190 | Мильчакова, 19 до ЦТП-9 по Котовского,2а |  | ТС |
| 191 | Мильчакова, 19 от ЦТП-9 Котовского, 2а |  | ТС |
| 192 | Мильчакова, 19а (база) - ТК 107-3-3 |  | ТС |
| 193 | Мильчакова, 19а от ЦТП-9 Котовского, 2а |  | ТС |
| 194 | Мильчакова, 31 (транзит) |  | ТС |
| 195 | Мильчакова, 31 (от задвижки по тех. подполью) до ж.д. Мильчакова,33 |  | ТС |
| 196 | Овчинникова, 8 |  | ТС |
| 197 | Овчинникова, 8 до ТК 110-4-2 от ЦТП-27 |  | ТС |
| 198 | Овчинникова, 8а (ЦТП-27) до Горняков |  | ТС |
| 199 | Овчинникова, 16 - от ТК |  | ТС |
| 200 | Овчинникова, 16 - ТК 4 |  | ТС |
| 201 | Овчинникова, 24 |  | ТС |
| 202 | Овчинникова, 29 |  | ТС |
| 203 | Овчинникова, 29 до ж/д по ул. Овчинникова, 33 |  | ТС |
| 204 | Овчинникова, 29 -т.врезки |  | ТС |
| 205 | Овчинникова, 31 |  | ТС |
| 206 | Овчинникова, 31 до ж/д по ул. Овчинникова, 29 |  | ТС |
| 207 | Овчинникова, 33 |  | ТС |
| 208 | Овчинникова, 33 -т.врезки |  | ТС |
| 209 | Связистов, 4 до Горняков,8 |  | ТС |
| 210 | Связистов, 11 |  | ТС |
| 211 | Связистов, 18 |  | ТС |
| 212 | Связистов, 18 - Связистов,20 |  | ТС |
| 213 | Связистов, 18 - ТК 184-20-4 |  | ТС |
| 214 | Связистов, 18 от ТК 184-26 |  | ТС |
| 215 | Связистов, 18, 20 - ТК 184-28 |  | ТС |
| 216 | Связистов, 26 ТК 184-14 |  | ТС |
| 217 | Столбовая, 45 - Овчинников,31 |  | ТС |
| 218 | Столбовая, 45 от ТК 184-6 |  | ТС |
| 219 | Столбовая, 47 от ТК 184-6 |  | ТС |
| 220 | Столбовая, 47 по ж/д ул.Столбовая, 49 |  | ТС |
| 221 | Столбовая, 49 по ж/д ул. Столбовой, 51 |  | ТС |
| 222 | Тавричанская, 18 -т.В |  | ТС |
| 223 | Тавричанская, 18, 20, 22 от ТК 5 |  | ТС |
| 224 | Тавричанская, 20 -т.В |  | ТС |
| 225 | Тавричанская, 22 -т.А |  | ТС |
| 226 | Тавричанская, ТК 2-ТК 3 |  | ТС |
| 227 | Тавричанская, ТК 3-ТК 5 |  | ТС |
| 228 | Тавричанская, ТК 5-ТК 6 |  | ТС |
| 229 | Челюскинцев, 3а до Столбовой,51 |  | ТС |
| 230 | Челюскинцев, 4а от ТК 184-10-2 |  | ТС |
| 231 | Челюскинцев, 8а от врезки теплотрассы |  | ТС |
| 232 | Челюскинцев, 10,11,11а, Ползунова,3б, Овчинникова,13б от ТК 5 |  | ТС |
| 233 | Челюскинцев, 10 - т.С |  | ТС |
| 234 | Челюскинцев, 11 - т.Д |  | ТС |
| 235 | Челюскинцев, 11а - т.Д |  | ТС |
| 236 | Ползунова, 3б - т.Д |  | ТС |
| 237 | Овчинникова, 13б - т.А |  | ТС |
| 238 | Челюскинцев, 15 до ж/д 19 |  | ТС |
| 239 | Челюскинцев, 17 до ж/д 19 |  | ТС |
| 240 | Ш.Космонавтов, 49 |  | ТС |
| 241 | Ш.Космонавтов, 49 - ТК 184-20 |  | ТС |
| 242 | Ш.Космонавтов, 49 - Ш.Космонавтов,51 |  | ТС |
| 243 | Ш.Космонавтов, 51 |  | ТС |
| 244 | Ш.Космонавтов, 53 - ТК 184-18 |  | ТС |
| 245 | Ш.Космонавтов, 55 - ТК 184-16 |  | ТС |
| 246 | В.Каменского, 2а по подвалу |  | ТС |
| 247 | В.Каменского, 3 (ЦТП-43) - ТК886-7 |  | ТС |
| 248 | В.Каменского, 6 (ЦТП-43) - ТК 886-7 |  | ТС |
| 249 | В.Каменского, 17 от ТК |  | ТС |
| 250 | В.Каменского, 36 от ТК |  | ТС |
| 251 | В.Каменского, 36 от ТК10 |  | ТС |
| 252 | Вокзальная, 78 |  | ТС |
| 253 | Вокзальная, 80 от ТК 887-1-8 |  | ТС |
| 254 | Желябова от ж/д 13 по 15 |  | ТС |
| 255 | Желябова от ж/д 15 по 17 |  | ТС |
| 256 | Желябова от ж/д 15 по 19 |  | ТС |
| 257 | Желябова от ж/д 17 по 19 |  | ТС |
| 258 | Желябова, ТК 3-ТК 1 |  | ТС |
| 259 | Желябова, 10а (ЦТП-5) от ТК 872-7 |  | ТС |
| 260 | Желябова, 10а (ЦТП-5) - ТК 3 - ТК 1 |  | ТС |
| 261 | Желябова, 11/2 от ТК 872-3-2 |  | ТС |
| 262 | Желябова, 14 - СК |  | ТС |
| 263 | Желябова, 17а (ЦТП) - Желябова,17 |  | ТС |
| 264 | Желябова, 17а (ЦТП) от ТК 872-3 |  | ТС |
| 265 | Желябова, 19 - ТК 872-1-1 Рыночная,26 |  | ТС |
| 266 | Желябова, 19 - ТК 872-1-1 Спортивная,21 |  | ТС |
| 267 | Куфонина, 16 до поликлиники ул. Куфонина, 12 |  | ТС |
| 268 | Куфонина, 18а (ЦТП-28) до Куфонина, 16 |  | ТС |
| 269 | Куфонина, 18а (ЦТП-28) от ТК 868-5 |  | ТС |
| 270 | Куфонина, 19 - ТК 868 -1 |  | ТС |
| 271 | Куфонина, 21 до ЦТП-8 по Подлесной,5 |  | ТС |
| 272 | Парковый, 2 - Парковый,2а |  | ТС |
| 273 | Парковый, 5 до ЦТП-39 |  | ТС |
| 274 | Парковый, 10/2 от ЦТП-5 (Желябова,10а) |  | ТС |
| 275 | Парковый, 13а (ЦТП) - ТК 872-17 |  | ТС |
| 276 | Парковый, 20/1 - насосная- Парковый,18 |  | ТС |
| 277 | Парковый, 20/3 - СК18 |  | ТС |
| 278 | Парковый, 24 - Желябова,11/2 |  | ТС |
| 279 | Парковый, 24 - Парковый,26 |  | ТС |
| 280 | Парковый, 24 - Парковый,22/2 |  | ТС |
| 281 | Парковый, 50 (ЦТП-1) от ТК 881 |  | ТС |
| 282 | Подлесная, 5 (ЦТП -8) - ТК 868-1 |  | ТС |
| 283 | Подлесная, 5а (ЦТП 8) до ТК 868-1 |  | ТС |
| 284 | Подлесная, 7/4 (возд. ГВС) - от ж/д пр. Парковый, 10/4 |  | ТС |
| 285 | Подлесная, 7/4 до Подлесная, 7/3 |  | ТС |
| 286 | Подлесная, 7/4 от ж/д пр. Парковый, 10/4 |  | ТС |
| 287 | Подлесная, 9/2а (макаронный цех) по ул.Подлесная,7/2; 7/3; 9/2; 9/3 |  | ТС |
| 288 | Подлесная, 9/4 - от ТК 1 |  | ТС |
| 289 | Подлесная, 10/4 |  | ТС |
| 290 | Подлесная, 19 - от СК 5 |  | ТС |
| 291 | Подлесная, 23 - Переселенческая,16 |  | ТС |
| 292 | Подлесная, 23 - ТК 872-1-1 |  | ТС |
| 293 | Подлесная, 23/1 до Подлесная, 19/2 |  | ТС |
| 294 | Подлесная, 23/3 от ТК |  | ТС |
| 295 | Подлесная, 45а (ЦТП 21) - ТК 886-1 - АТС |  | ТС |
| 296 | Пожарского, 10 до насосная Парковый, 34 |  | ТС |
| 297 | Пожарского, 12а (ЦТП-3) от ТК 877-1 |  | ТС |
| 298 | Строителей, 12 -ТК 872-19-2 |  | ТС |
| 299 | Строителей, 16 -ТК 872-19-2 |  | ТС |
| 300 | Шпалопропиточная, 4 |  | ТС |
| 301 | Шпалопропиточная, 4а |  | ТС |
| 302 | Дзержинского,12- Дзержинского,12а |  | ТС |
| 303 | Дзержинского,12а- Дзержинского,14 |  | ТС |
| 304 | ПГУ, Букирева, 15 (спортивный корпус) от ТК 931-0-3 |  | ТС |
| 305 | ПГУ, Букирева,10 (корп.№6) -ТК 931 |  | ТС |
| 306 | ПГУ, Генкеля, 3 (юридический корпус) от ТК 935-0-5 |  | ТС |
| 307 | ПГУ, Генкеля, 3а (столовая) от ЦТП-25 Госуниверситет |  | ТС |
| 308 | ПГУ, Генкеля, 5 (общежитие №8) от ТК 931-0-2 |  | ТС |
| 309 | ПГУ, Генкеля, 5а (корпус №3) от склада 1 |  | ТС |
| 311 | ПГУ, Генкеля, 7 (корпус №2) от склада 1 |  | ТС |
| 312 | ПГУ, Генкеля, 7а (корпус №4) от склада 1 |  | ТС |
| 313 | ПГУ, Генкеля, 8 (тир) от ТК 931-0-1 |  | ТС |
| 314 | ПГУ, Генкеля, склад-гаражи |  | ТС |
| 315 | ПГУ, Дзержинского, 2 (корпус №5) от ТК 931-0-5 |  | ТС |
| 316 | ПГУ, Дзержинского, 2а (эконом. корпус) от ТК 931-0-4 |  | ТС |
| 317 | ПГУ, ЦТП хим.корпуса - Букирева,16 (общ.№2) |  | ТС |
| 318 | ПГУ, ЦТП-25 Госуниверситет до химического склада |  | ТС |
|  | Индустриальный район |  |  |
| 1 | 2-я Гамовская, 20,21,22,23, Нефтяников,166-174 внутриквартальная т/трасса к ж/д ул.2-я Гамовская,20,21,22,23 от ТК 4-2 до ТК 4-2-2, вводы на ж/д 2-я Гамовская,20 от т.1 врезки в сущ. т/сеть, на ж/д 2-я Гамовская,22 от т.2 врезки в сущ. т/сеть на ж/д |  | ТС |
| 2 | Арх.Свиязева, 2а т/ввод от ТК-1 до ж/д А.Свиязева,2а, |  | ТС |
| 3 | Арх.Свиязева, 2а т/ввод от ТК-1 до ж/д А.Свиязева,2а, ТС |  | ТС |
| 4 | Арх.Свиязева, 2а т/ввод от ТК-1 до ж/д А.Свиязева,2а, ТС |  | ТС |
| 5 | Арх.Свиязева, 2а т/ввод от ТК-1 до ж/д А.Свиязева,2а, ТС |  | ТС |
| 6 | Арх.Свиязева, 2а т/ввод на КНС станцию от А.Свиязева,2а (и по подвалу часть5) |  | ТС |
| 7 | Арх.Свиязева, 40/2 ТК468-3-5 - Свиязева,40/2, |  | ТС |
| 8 | Бабушкина тепло к жилым домам по ул.Бабушкина,4,14, ул.Пашийская,4 |  | ТС |
| 9 | Бабушкина, 12 Ст сеть теплоснабжения |  | ТС |
| 10 | Баумана, 10 от ТК-36-4 до ж/д Баумана,10 т/ввод |  | ТС |
| 11 | Баумана, 12 от ТК-36-4-6 до ж/д Баумана,12, т/ввод |  | ТС |
| 12 | Беляева, 33 до ТК 472-7-14 |  | ТС |
| 13 | Беляева,45 теплотрасса от ж/д ул.К.Беляева,41 через ТК 472-5-3 до здания ул.К.Беляева,45 Общая протяженность 223,8м |  | ТС |
| 14 | В. Засулич 43 |  | ТС |
| 15 | Глинки, 4 т/ввод от Глинки,8 ТС,ГВС,циркуляц., ХВС (и по подвалу) |  | ТС, ГВС, ХВС |
| 16 | Давыдова, 25 от ТК-6-6-1 до ж/д Давыдова,25 т/ввод |  | ТС |
| 17 | Давыдова, 25 от ТК-6-6-3 до ж/д Давыдова,25 |  | ТС |
| 18 | Давыдова, 27 от ТК-6-6-1 до ж/д Давыдова,27, т/ввод |  | ТС |
| 19 | Декабристов пр, 31 |  | ТС |
| 20 | Декабристов, 5 т/ввод отТК2 до ж/д Декабристов,5, ГВС, циркуляц., ХВС |  | ТС |
| 21 | Декабристов, 20 т/ввод от ж/д Декабристов,26 |  | ТС |
| 22 | Декабристов, 35 ТК 487 - ЦТП 27 (Декабристов,35), ввод в ЦТП |  | ТС |
| 23 | Декабристов, 35 т/ввод от ТК-4 до Декабристов,35(магазин №125) |  | ТС |
| 24 | Кавалерийская, 30 т/ввод ТК501-20-3-Кавалерийская,30 |  | ТС |
| 25 | Карпинского, 5 теплотрасса |  | ТС |
| 26 | Карпинского, 31 ТК 513-10 до ЦТП-39(Карпинского,31), ввод на ЦТП |  | ТС |
| 27 | Карпинского, 47,49 от ТК 509-4 к ж/д Карпинского,47,49 |  | ТС |
| 28 | Карпинского, 51 тепловая трасса |  | ТС |
| 29 | Карпинского, 66 т/ввод к пристрою до школы №91 |  | ТС |
| 30 | Карпинского, 66 т/ввод от Декабристов,1 до Карпинского,66(школа№91) |  | ТС |
| 31 | Карпинского, 83/2 т/ввод на ж/д Карпинского,83/2 |  | ТС |
| 32 | Карпинского,100а |  | ТС |
| 33 | Карпинского,101 т/ввод от ЦТП-20 Карпинского,107а до ж/д Карпинского,101, ТС,ГВС,ХВС (и по подвалу) |  | ТС |
| 34 | Карпинского,101а т/ввод от ЦТП-20 Карпинского,107а до Карпинского,101а, |  | ТС |
| 35 | Карпинского,120 тепло от ТК-481-26-3 до жилого дома по ул.Карпинского,120 |  | ТС |
| 36 | Качалова, 32 т/ввод от Мира.,65 |  | ТС |
| 37 | Качалова, 34 от ТК-12-2-2 до Качалова,34, т\ввод |  | ТС |
| 38 | Качалова, 34а ТК-12-2-4 - Качалова,34а, т/ввод |  | ТС |
| 39 | Качалова, 36 т\ввод |  | ТС |
| 40 | Качалова, 36а т/ввод |  | ТС |
| 41 | Левченко, 2 Ст от ТК 520-0-1 до стены дома теплосеть |  | ТС |
| 42 | Леонова, 9 т/ввод от ТК 8-0-11 до ж/д К.Леонова, 9 |  | ТС |
| 43 | Леонова, 10 От ТК 6-9-6 до ж/д К.Леонова,10 теплосеть |  | ТС |
| 44 | Леонова, 23 ТК472-13-1 - Леонова,23 т/ввод |  | ТС |
| 45 | Леонова, 24 от ТК-7-0-8 до ж/д Леонова,24, т/ввод |  | ТС |
| 46 | Леонова, 24,24а,26,26а, Нефтяников,46,46а,48,48а внутриквартальная теплотрасса к ж/д ул.К.Леонова,24,24а,26,26а, Нефтяников,46,46а,48,48а от ТК-7-0-2 до ТК-7-0-8(ч/з ТК-7-0-4, 7-0-6) и от ТК-7-0-4 до ТК-7-0-14 (ч/з ТК-7-0-10, 7-0-12) |  | ТС |
| 47 | Леонова, 24а от ТК-7-0-6 до ж/д Леонова,24а, т/ввод |  | ТС |
| 48 | Леонова, 25 ТК-12-2-10 - Леонова,25, т/ввод |  | ТС |
| 49 | Леонова, 26 от ТК-7-0-8 до ж/д Леонова,26, т/ввод |  | ТС |
| 50 | Леонова, 26а от ТК-7-0-6 до ж/д Леонова,26а, т/ввод |  | ТС |
| 51 | Леонова, 27 т/ввод от т.Б |  | ТС |
| 52 | Льва Толстого, 17 т/ввод Л.Толстого,17, ТС,ГВС, циркуляц. |  | ТС, ГВС |
| 53 | Льва Толстого, 33 ТК-518-8-ЦТП-1(Л.Толстого,33), ввод в ЦТП |  | ТС, ГВС |
| 54 | Льва Толстого, 49 cеть теплоснабжения |  | ТС |
| 55 | Льва Толстого, 51 cеть теплоснабжения |  | ТС |
| 56 | Мира, 6а от ТК 33-16 до ЦТП Мира,6а, ввод в ЦТП |  | ТС |
| 57 | Мира, 6а от ЦТП -30 до ж/д Мира,6а, |  | ТС |
| 58 | Мира, 7,9 от ТК511-0-7-3 до Мира, 7,9, т/ввод |  | ТС |
| 59 | Мира, 35 ТК 21-12 - ЦТП-24 (Мира,35), ввод в ЦТП |  | ТС |
| 60 | Мира, 65 т/ввод от ж/д Мира,67 и по подвалу |  | ТС |
| 61 | Мира, 67 т/ввод от ж/д Мира,69 и по подвалу |  | ТС |
| 62 | Мира, 69 ТК 472-13 до ж/д Мира,69, т/ввод и по подвалу |  | ТС |
| 63 | Мира, 76а ТК18-3а - ЦТП 45 (Мира,76а), ввод на ЦТП |  | ТС |
| 64 | Мира,101,103,107, Нефтяников, 62,60,60а внутриквартальная теплотрасса к ж/д Мира,107, Нефтяников,62,60,60а от ТК-3 до ТК-3-0-7 (через ТК 3-0-2, 3-0-4, 3-0-5, 3-0-6), и вводы на ж/д Нефтяников,60,60а от ТК 3-0-7; Внутриквартальная теплотрасса к ж/д ул.Мира,101,103 от ТК 3-02 до ТК 3-0-2-1, и вводы от ТК 3-0-2-1 на ж/д Мира,101,103 Общая протяженность 446,4м |  | ТС |
| 65 | Мира,107 от ТК-3-0-4 до ж/д Мира,107, т/ввод |  | ТС |
| 66 | Мира,109 от ТК-3-0-5 до ж/д Мира,109, т/ввод |  | ТС |
| 67 | Мира,113 от ТК 55 до ЦТП 22 (Мира,113), ввод в ЦТП |  | ТС |
| 68 | Мира,113а от задвижки в ж/д ул.Мира,113 |  | ТС |
| 69 | Мира,113Б т/ввод Мира, 113б |  | ТС |
| 70 | Мира,126а от ТК-3-11 до ж/д Мира,126а,т/ввод |  | ТС |
| 71 | Мира,128а от ТК-3-3 до ЦТП-21 (Мира,128а) |  | ТС |
| 72 | Мира,128а от ТК-3-3 до ЦТП-21(Мира,128а), ввод в ЦТП |  | ТС |
| 73 | Мира,132 от ТК-3-0-3 до ж/д Мира,132, т/ввод |  | ТС |
| 74 | Нефтяников, 30 от ТК-12-2-0 - Нефтяников,30, т/ввод |  | ТС |
| 75 | Нефтяников, 30 т/сеть по ул.Нефтянников от ж/дома № 17 до ж/дома №30 |  | ТС |
| 76 | Нефтяников, 32 от ТК-12-2-4 - Нефтяников,32 т/ввод |  | ТС |
| 77 | Нефтяников, 34 от т.Д до Нефтяников,34 т/ввод |  | ТС |
| 78 | Нефтяников, 34а от ТК-12-2-4 - Нефтяников,34а т/ввод |  | ТС |
| 79 | Нефтяников, 36 от ТК-12-2-6 - Нефтяников,36, т/ввод |  | ТС |
| 80 | Нефтяников, 36а от ТК-12-2-6 - Нефтяников,36а, т/ввод |  | ТС |
| 81 | Нефтяников, 37,39,41,43,45,47 т/сеть к ж/домам по ул.Нефтяников, 37,39,41,43,45,47 |  | ТС |
| 82 | Нефтяников, 38, т/ввод |  | ТС |
| 83 | Нефтяников, 38а ТК-12-2-8 - Нефтяников,38а, т/ввод |  | ТС |
| 84 | Нефтяников, 40 ТК12-2-8 - Нефтяников, 40, т/ввод |  | ТС |
| 85 | Нефтяников, 42 ТК12-2-10 - Нефтяников,42, т/ввод |  | ТС |
| 86 | Нефтяников, 46 от ТК-7-0-12до ж/д Нефтяников,46, т/ввод |  | ТС |
| 87 | Нефтяников, 46а от ТК-7-0-12 до ж/д Нефтяников,46а, т/ввод |  | ТС |
| 88 | Нефтяников, 48 от ТК-7-0-14 до ж/д Нефтяников,48, т/ввод |  | ТС |
| 89 | Нефтяников, 48а от ТК-7-0-14 до ж/д Нефтяников,48а т/ввод |  | ТС |
| 90 | Нефтяников, 52, т/ввод от ж/д Д.Давыдова,22 |  | ТС |
| 91 | Нефтяников, 62 от ТК-3-0-6 до ж/д Нефтяников,62, т/ввод |  | ТС |
| 92 | Нефтяников,166 от т.1 до ж/д Нефтяников,166, т/ввод |  | ТС |
| 93 | Нефтяников,168,170 от т.2 до ж/д Нефтяников,168,170, т/вводы |  | ТС |
| 94 | Нефтяников,172,174 от т.3до ж/д Нефтяников,172,174, т/вводы |  | ТС |
| 95 | Нытвенская, 5 cеть теплоснабжения |  | ТС |
| 96 | Одоевского, 18а ТК12-7 - 4 Одоевского,18а, т/ввод |  | ТС |
| 97 | Пашийская, 8 Ст cеть теплоснабжения |  | ТС |
| 98 | Подводников, 6 т\ввод от ТК2 до ж/д Подводников,6 |  | ТС |
| 99 | Подводников, 8 т/ввод Подводников, 8 - ТК2 |  | ТС |
| 100 | Подводников, 9 т/ввод ЦТП-28-Подводников,9 |  | ТС |
| 101 | Подводников, 9а т/ввод Подводников,9а |  | ТС |
| 102 | Подводников, 12 т/ввод К1-Подводников,12, ГВС, цир, ХВС |  | ТС |
| 103 | Подводников, 13 т/ввод от Подводников, 13-ТК501-20-3 |  | ТС |
| 104 | Подводников, 15а т/ввод ТК5-Подводников,15а |  | ТС |
| 105 | Разведчиков, 34,36 тепловой пункт |  | ТС |
| 106 | Рязанская, 13 |  | ТС |
| 107 | Самолетная, 62 т/ввод от ж/д Карпинского,85а до ж/д Самолетная,62, |  | ТС |
| 108 | Снайперов, 11 сеть теплоснабжения |  | ТС |
| 109 | Сов.Армии, 3 от ТК-36-4-11 до ж/д Сов.Армии,3, т/ввод |  | ТС |
| 110 | Сов.Армии, 3,5,7,9,11 внутриквартальная теплотрасса к ж/д ул.С.Армии,3,5,7,9,11 от ТК-36-4-8 до ТК-36-4-11 (через 36-4-9, 36-4-10) |  | ТС |
| 111 | Сов.Армии, 5 от ТК-36-4-10 до ж/д Сов.Армии,5, т/ввод |  | ТС |
| 112 | Сов.Армии, 7 от ТК-36-4-9 до ж/д Сов.Армии,7, т/ввод |  | ТС |
| 113 | Сов.Армии, 9 от ТК-36-4 до ТК-36-4-8 (С.Армии,9) |  | ТС |
| 114 | Сов.Армии, 9 от ТК-36-4-8 до ж/д Сов.Армии, 9, т/ввод |  | ТС |
| 115 | Сов.Армии, 11 от ТК-36-4-7 до ж/д Сов.Армии,11, т/ввод |  | ТС |
| 116 | Сов.Армии, 27Б к дому по ул.С.Армии,27б |  | ТС |
| 117 | Сов.Армии, 93 от ТК-506-16 до ж/д С.Армии,93 |  | ТС |
| 119 | Стахановская, 50 |  | ТС |
|  | от бойлерной до ж\д по ул.Формовщиков, 38 |  | ТС |
|  | от ЦТП №37 по ул. Танкистов, 6 до ТК 520-0-1 |  | ТС |
|  | от ЦТП до здания по ул. Мира, 15 |  | ТС |
| 121 | Стахановская, 51 от ТК517-9 до Стахановская,51, т/ввод и по подвалу |  | ТС |
| 122 | Стахановская, 51 от ТК-517-9 до ж/д , т/ввод и по подвалу тепло |  | ТС |
| 123 | Танкистов, 18 cеть теплоснабжения |  | ТС |
| 124 | Танкистов, 20 cеть теплоснабжения |  | ТС |
| 125 | Чайковского, 11 от ТК33-18-1 до Чайковского,11, т/ввод и по подвалу |  | ТС |
| 126 | Чердынская, 14 т/ввод от ЦТП-16(Чердынская,16а) до ж/д и ГВС |  | ТС |
| 127 | Чердынская, 16 т/ввод от ЦТП-16(Чердынская,16а) до ж/д ГВС и по подвалу |  | ТС |
| 128 | Чердынская, 21, 23 (от ТК-6 до Чердынская,21,через ТК-7до Чердынская,23) тепловая сеть |  | ТС |
| 130 | Чердынская, 23 от ТК-7 до ж.д. по ул.Чердынская,23 (ГВС) |  | ТС |
| 132 | Ш.Космонавтов,110 ТК-517-15- ЦТП-33 (Ш.Космонавтов,110), ввод в ЦТП |  | ТС |
| 133 | Ш.Космонавтов,117 от ж/д Кавалерийская,2 т/ввод |  | ТС |
| 134 | Ш.Космонавтов,121 от ТК-36-4-11 до ш.Космонавтов,121 т/ввод |  | ТС |
| 137 | Ш.Космонавтов,183(Качалова,12) ТК9-0-19- т/ввод |  | ТС |
| Мотовилихинский район |  |  |  |
| 1 | 1-я Линия,41 | ТС |  |
| 2 | 1-я Линия,41а | ТС |  |
| 3 | 1-я Линия,41б | ТС |  |
| 4 | 1-я Линия,41в | ТС |  |
| 5 | Невская,16 | ТС |  |
| 6 | Невская,16а | ТС |  |
| 7 | Невская,18 | ТС |  |
| 8 | Невская,20 | ТС |  |
| 9 | Невская,22 | ТС |  |
| 10 | Пышменская, 3 | ТС |  |
| 11 | Сосьвинская,38 | ТС |  |
| 12 | Сосьвинская,38а | ТС |  |
| 13 | Труда,61 | ТС |  |
| 14 | Инвенская от ТК 17 | ТС |  |
| 15 | От ж/д Гашкова,29 до Красноуральская,35 (НОВАЯ СЕТЬ) | ТС |  |
| 16 | Гарцовская,46 | ТС |  |
| 17 | Гарцовская,60 | ТС |  |
| 18 | Колыбалова,16 | ТС |  |
| 19 | Колыбалова,18 | ТС |  |
| 20 | Колыбалова,26 | ТС |  |
| 21 | Колыбалова,30 | ТС |  |
| 22 | Лядовская, 89 | ТС |  |
| 23 | Лядовская, 91 | ТС |  |
| 24 | Лядовская, 93 | ТС |  |
| 25 | Лядовская,103 | ТС |  |
| 26 | Лядовская,115 от Лядовская,117 | ТС |  |
| 27 | Лядовская,117 | ТС |  |
| 28 | Лядовская,123 | ТС |  |
| 29 | Уинская, 5 теплосеть, ГВС от ТК-2 до Уинская,5 (транзит через Уинская,7) | ТС |  |
| 30 | Уинская, 5 теплосеть,ГВС от ТК-2 до Уинская,5 (транзит через Уинская,7) | ТС |  |
| 31 | Юрша,23 ГВС,теплоснабжение | ТС |  |
| 32 | Б.Гагарина, 49 (новаяСЕТЬ) | ТС |  |
| 33 | Б.Гагарина, 62 теплосеть от ТК-639-20 до ж/д, транзит по Б.Гагарина, 62 и от стены ж/д Б.Гагарина, 62 до ЦТП-13 | ТС |  |
| 34 | Б.Гагарина, 65 от ТК-409а-2 до ТК-2 по ул.Б.Гагарина,65 | ТС |  |
| 35 | Б.Гагарина, 93/3 теплотрасса | ТС |  |
| 36 | Б.Гагарина,107/3 участок теплосети от ж/д ул.Б.Гагарина,111/1 до ж/д Б.Гагарина,107/3 | ТС |  |
| 37 | Ивановская, 32 участок теплосети от Ивановская,17 | ТС |  |
| 38 | Ким, 64 ГВС,тепло (ввод) | ТС |  |
| 39 | Крупской, 44 (новаяСЕТЬ) | ТС |  |
| 40 | Крупской, 89а теплосеть от головной задвижки на магистрали до дома | ТС |  |
| 41 | Лебедева, 12 теплосеть на месте снесенного дома по ул.Лебедева,12(дом снесен) | ТС |  |
| 42 | Металлистов, 8 обратный трубопровод ГВС от ЦТП №33 до ж/д ул.Металлистов,8 | ТС |  |
| 43 | Н.Быстрых сети ТС к домам 3,7,9,11,13 по ул.Н.Быстрых | ТС |  |
| 44 | Н.Быстрых, 5 теплосеть от ТК-29-4 до ж/д Н.Быстрых, 5 | ТС |  |
| 45 | Р.Землячки,11 теплосеть от стены ул.Лебедева,29 до ТК и от ТК до ул.Р.Землячки,11 | ТС |  |
| 46 | Смирнова, 1а, 1б | ТС |  |
| 47 | Смирнова, 2 | ТС |  |
| 48 | Техническая, 5/2 теплосеть от ТК до ж/д ул.Техническая,5/2 | ТС |  |
| 49 | Циолковского, 4 участок теплосети от ЦТП-47 до производственной базы по ул.Циолковского, 4 | ТС |  |
| Сверд.рн Н.Ляды |  |  |  |
| 1 | Н.Ляды Мира, 11 у школы | ТС |  |
| 2 | Н.Ляды Железнодорожная, 18 к пожарной части | ТС |  |
| Свердловский район |  |  |  |
| 1 | Бахаревская 1-я, 42 ввод | ТС |  |
| 2 | Бахаревская 1-я, 49 ввод | ТС |  |
| 3 | Бахаревская 1-я, 51 ввод | ТС |  |
| 4 | Пристанционная, 2 ввод | ТС |  |
| 5 | Коломенская, 55 | ТС |  |
| 6 | Коломенская, 55а от ЦТП к ж/д по ул.Коломенская,55а | ТС |  |
| 7 | Коломенская, 59 | ТС |  |
| 8 | Коломенская, 59 от ТК по ул.Коломенская,55 до ж/д по ул.Коломенская,59 | ТС |  |
| 9 | Г.Мыс пос. Голый Мыс | ТС |  |
| 10 | Г.Мыс ул.Клубная, 6 | ТС |  |
| 11 | Ак.Курчатова, 1 от ТК14к-13 к ж/д ул.Кояновская, 4,6,8,10, ул.Ак.Курчатова,1, ул.Таборская, 22 до ТК14к-13-11 | ТС |  |
| 12 | Анвара Гатауллина, 22 | ТС |  |
| 13 | Анвара Гатауллина, 34 | ТС |  |
| 14 | Анвара Гатауллина, 38 | ТС |  |
| 15 | Вижайская, 21 | ТС |  |
| 16 | Вижайская, 23 | ТС |  |
| 17 | Кузбасская, 41 от ТК ж/д ул.Анвара Гатаулина,22 до ж/д ул.Кузбасская, 41 | ТС |  |
| 18 | Куйбышева,169/2,169/4 от ТК10к-20а (ул.Лукоянова,4) до зданий ул.Куйбышева,169/2,169/4 | ТС |  |
| 19 | Куйбышева,169/3 | ТС |  |
| 20 | Лодыгина, 28 | ТС |  |
| 21 | Лодыгина, 42 | ТС |  |
| 22 | Лодыгина, 50/1 | ТС |  |
| 23 | Лодыгина, 52б от ЦТП до дома | ТС |  |
| 24 | Лукоянова, 8/1 | ТС |  |
| 25 | Лукоянова, 17 от ТК-8 Анвара Гатауллина,22 до ТК Лукоянова,17 | ТС |  |
| 26 | Лукоянова, 29 | ТС |  |
| 27 | Маршрутная, 19 От ТК 763-58-15 до ЦТП по ул.Маршрутная,19 | ТС |  |
| 28 | Сергинская, 2 | ТС |  |
| 29 | Сергинская, 37а | ТС |  |
| 30 | Солдатова, 17(а) | ТС |  |
| 31 | Тбилисская, 9а | ТС |  |
| 32 | Тбилисская, 9б | ТС |  |
| 33 | Тбилисская, 25 | ТС |  |
| 34 | Яблочкова, 48/2 | ТС |  |
| 35 | Белинского, 10 от ТК м/д домами ул.Белинского,6,8 до ул.Белинского,10 | ТС |  |
| 36 | Белинского, 14 | ТС |  |
| 37 | Белинского, 61 от ТК-1 через жил.дома ул.Белинского,57,59 | ТС |  |
| 38 | Г.Звезда, 79 от ТК1 до ТК2 по ул.Газеты Звезда,79 | ТС |  |
| 39 | Г.Хасана, 26 (ЦТП) | ТС |  |
| 40 | Г.Хасана, 28 | ТС |  |
| 41 | Г.Хасана, 46 от ТЭЦ-6 ул.Г.Хасана,38 до ЗАО"Кооптрейд" по ул.Г.Хасана,46 | ТС |  |
| 42 | Г.Хасана, 48 | ТС |  |
| 43 | Елькина, 1 | ТС |  |
| 44 | Елькина, 2 | ТС |  |
| 45 | Елькина, 4 | ТС |  |
| 46 | Клары Цеткин, 3 | ТС |  |
| 47 | Клары Цеткин, 12а транзит по д/с №118 ул.К.Цеткин,12; от д/с №118 до д/с №96 по ул.Кл.Цеткин,12а | ТС |  |
| 48 | Коминтерна, 12 | ТС |  |
| 49 | Коминтерна, 13 от ж/д ул.Куйбышева,98, транзит ч/з ж/д Куйбышева,98, до Коминтерна,13 | ТС |  |
| 50 | Коминтерна, 14а | ТС |  |
| 51 | Комсомольский пр., 70 | ТС |  |
| 52 | Комсомольский пр., 87 | ТС |  |
| 53 | Комсомольский пр., 89 | ТС |  |
| 54 | Красноармейская, 37 | ТС |  |
| 55 | Красноармейская, 37 от ЦТП-3 по ул.Сибирская,61а, транзит по помещению гаража, пристрою к зданию ЦТП, до ж/д ул.Красноармейская,37 | ТС |  |
| 56 | Куйбышева, 89 | ТС |  |
| 57 | Куйбышева,104 | ТС |  |
| 58 | Куйбышева,125 | ТС |  |
| 59 | М.Горького, 54 | ТС |  |
| 60 | М.Горького, 64 | ТС |  |
| 61 | М.Горького,110,112 от ж/д ул.М.Горького,112а до ж/д ул.М.Горького,110 | ТС |  |
| 62 | М.Горького,112б | ТС |  |
| 63 | М.Ямская, 2а | ТС |  |
| 64 | Н.Островского, 55 от ТК-45-36 по ул.Малая Ямская,2а до ж/д ул.Пушкина,26 и ж/д ул.Н.Островского,55; транзит ч/з жилые дома по ул.Малая Ямская,2а,5 | ТС |  |
| 65 | Н.Островского, 72 от ТК-609-4-1 по ул.Н.Островского,70 до ж/д по ул.Н.Островского, 72 | ТС |  |
| 66 | Н.Островского,111а от ЦТП-8 по ул.Н.Островского,111 до ж/д ул.Н.Островского,111а | ТС |  |
| 67 | Попова, 58 от ТК-1 до здания по ул.Попова,58 | ТС |  |
| 68 | Попова, 58 от ТК-573-18а-4 до здания по ул.Попова,58 | ТС |  |
| 69 | Рабоче-Крестьянская, 24 | ТС |  |
| 70 | Рабоче-Крестьянская, 24 от ТК -609 до ж/д Рабоче-Крестьянская,24 | ТС |  |
| 71 | Революции, 3 от ЦТП-28 по ул.Революции,3/4 до ж/д ул.Революции,3(1,2 дом), транзит через ж/д Революции, 3 (1, 2 дом) до зд.магазина ул.Революции,3 | ТС |  |
| 72 | Революции, 4 от ТК-611 до ЦТП-34 по ул.Революции,4 | ТС |  |
| 73 | Революции, 38 от ТК-37-1-2 до жилого дома по ул.Революции,38 | ТС |  |
| 74 | Революции, 42 от т/узла здания Пермэнерго до ж.д. | ТС |  |
| 75 | Революции, 56 От ТК-37-13-4 до здания по ул.Революции,56 | ТС |  |
| 76 | Седова, 6 теплосеть от ТК 31-13-2 до жилого дома Седова, 6 | ТС |  |
| 77 | Серединная, 3 от ТК до жилого дома Серединная,3 | ТС |  |
| 78 | Серединная, 3 от ж/д Серединная,2 до Серединная, 3 | ТС |  |
| 79 | Сибирская, 59,61,63а от ЦТП-3 ул.Сибирская,61а до ж/д ул.Сибирская, 61 и зданий по ул.Сибирская, 59,63а | ТС |  |
| 80 | Фонтанная, 14(ЦТП) от ТК-609-4 по ул.Р-Крестьянская,28 до ЦТП-27 по ул.Фонтанная, 14 | ТС |  |
| 81 | Фонтанная, 8,10 от ТК 611-0-12 до ТК 611-0-10 по ул Фонтанная,8,10 | ТС |  |
| 83 | Чернышевского от ТК-1 до ТК-12 (перемычка), соедин. магистрали №1 и №4 ул.Чернышевского | ТС |  |
| 84 | Чернышевского, 19А | ТС |  |
| 85 | Чернышевского, 23 от ВК до ж/д ул.Чернышевского,19а, в т.ч. транзит ч/з Чернышевского,23 | ТС |  |
| 86 | Чернышевского, 25 от ТК-1 по ул.Чернышевского,33 до ТК-2 по ул.Чернышевского,25 | ТС |  |
| 87 | Чкалова, 20, 18, 16, 14 от ж/д по ул.Л.Шатрова,8, 10 до ул.Чкалова,20,18,16,14 | ТС |  |
| 88 | Чкалова, 38 | ТС |  |
| 89 | Швецова, 46 от ТК 37-1 до ТК 35-1-2 до ЦТП-16 ул.Швецова,46 | ТС |  |
| 90 | Холмогорская, 11 | ТС |  |
| 91 | Балхашская,224 от ж/д Братская, 22 до ж/д Балхашская,224 | ТС |  |
| 92 | Братская, 4 | ТС |  |
| 93 | Братская, 4 от ж/д Братская,8 до ж/д Братская,4 | ТС |  |
| 94 | Казахская, 106 | ТС |  |
| 95 | Лихвинская,114 от ул.Братская,177 до ул.Лихвинская,114 ч/з ул.Луганская | ТС |  |
| 96 | Лихвинская,14 | ТС |  |
| 97 | Самаркандская, 22 | ТС |  |
| 98 | Самаркандская, 24 | ТС |  |
| 99 | Самаркандская, 26 | ТС |  |
| Кировский район |  |  |  |
| 1 | 5-я Каховская, 8а теплотрасса от ТК 8-14-16-4 до дома 5-я Каховская, 8а | ТС |  |
| 2 | А.Макарова, 2 теплотрасса от дома Танцорова,45 до дома | ТС |  |
| 3 | А.Невского, 12 (МДОУ "Д/с №137") теплотрасса от ТК 117-34-4 до здания | ТС |  |
| 4 | А.Ушакова, 19 (МОУ "СОШ №19") теплотрасса от ТК у ЦТП-5 до здания | ТС |  |
| 5 | Автозаводская теплотрасса до ТК 117-58 от МСЧ № 11 по улице | ТС |  |
| 6 | Автозаводская, 7 теплотрасса от ТК около ж/дома до сан.узла на улице | ТС |  |
| 7 | Автозаводская, 22 теплотрасса от ЦТП-60 училища № 27 до дома | ТС |  |
| 8 | Автозаводская, 39(МДОУ"Д/с №106") теплотрасса от задвижки в доме Автозаводская,41 до здания | ТС |  |
| 9 | Автозаводская, 49 теплотрасса | ТС |  |
| 10 | Автозаводская, 53 теплотрасса | ТС |  |
| 11 | Б.Хмельницкого, 23 теплотрасса от ТК-25-0-2 до дома | ТС |  |
| 12 | Б.Хмельницкого, 58 теплотрасса от ТК 109.06 до стены дома | ТС |  |
| 13 | Б.Хмельницкого, 58 теплотрасса от ТК№2 до ТК 109.06 | ТС |  |
| 14 | Буксирная, 11 теплотрасса | ТС |  |
| 15 | Волгодонская, 12 теплотрасса от ТК до дома | ТС |  |
| 16 | Волгодонская, 16 теплотрасса от ТК-3 | ТС |  |
| 17 | Волгодонская, 16 теплотрасса по подвалу | ТС |  |
| 18 | Волгодонская, 21и Волгодонская, 21а теплотрасса между домами | ТС |  |
| 19 | Волгодонская, 23 от ЦТП-10 (Волгодонская, 15) через жилые дома 17, 19, 21, 21а | ТС |  |
| 20 | Волгодонская, 24 и 24А между домами | ТС |  |
| 21 | Волгодонская, 26/1 от ТК через подвал дома 24 | ТС |  |
| 22 | Воронежская, 17а теплотрасса от ЦТП-28 до дома | ТС |  |
| 23 | Гальперина, 7а теплотрасса | ТС |  |
| 24 | Закамская, 24а (МОУ "СОШ №70") теплотрасса от ТК 119-0-14 до здания | ТС |  |
| 25 | Закамская, 52а (МОУ"Школа-д/с №152") теплотрасса от ТК-124-0-36 до здания | ТС |  |
| 26 | Закамская, 66 теплотрасса | ТС |  |
| 27 | Калинина, 13 теплотрасса от ТК | ТС |  |
| 28 | Калинина, 29 теплотрасса ввод на ж/дом | ТС |  |
| 29 | Калинина, 32а теплотрасса от ЦТП через дом Калинина, 30 | ТС |  |
| 30 | Кировоградская, 4,6 теплотрасса от ЦТП до домов | ТС |  |
| 31 | Кировоградская, 37 (здание суда) теплотрасса от ТК-119-10 | ТС |  |
| 32 | Кировоградская, 45а(МДОУ"Д/с№4") теплотрасса от ТК 120-1 у здания Закамская, 36 до здания детского сада | ТС |  |
| 33 | Ласьвинская, 18 теплотрасса от стены здания лицея № 1 по ул.Ласьвинская, 18 до ТК 117-8 | ТС |  |
| 34 | Ласьвинская, 68а теплотрасса от ЦТП вдоль домов Ласьвинская, 66, 72, 74а до здания поликлиники Ласьвинская, 68а | ТС |  |
| 35 | Липатова, 4 теплотрасса | ТС |  |
| 36 | Липатова, 6 теплотрасса | ТС |  |
| 37 | Липатова, 8 теплотрасса | ТС |  |
| 38 | Липатова, 10 теплотрасса | ТС |  |
| 39 | Липатова, 13 теплотрасса | ТС |  |
| 40 | Липатова, 20 теплотрасса | ТС |  |
| 41 | М.Рыбалко теплотрасса от ТК-74 до ТК-117-72 (сущ) по М.Рыбалко | ТС |  |
| 42 | М.Рыбалко, 17а (МДОУ "Д/с №309") теплотрасса от ТК-3 до здания | ТС |  |
| 43 | М.Рыбалко, 34а от ТК-121-0-3 через дома по ул. Закамская, 37а, 37б | ТС |  |
| 44 | М.Рыбалко, 36 теплотрасса | ТС |  |
| 45 | М.Рыбалко, 39,35 теплотрасса между домами через ТК | ТС |  |
| 46 | М.Рыбалко, 45 теплотрасса | ТС |  |
| 47 | М.Рыбалко, 74 теплотрасса от ТК-104 через дома М.Рыбалко, 76, 78, 80, 82, включая отвод на МОУ "СОШ №27" по ул. Шишкина, 18 | ТС |  |
| 48 | М.Рыбалко, 84 | ТС |  |
| 49 | М.Рыбалко, 86, 88 от ТК-104 через подвалы домов до ТК-104-0-2 | ТС |  |
| 50 | М.Рыбалко, 87 | ТС |  |
| 51 | М.Рыбалко, 89 от ТК-103-5-2 | ТС |  |
| 52 | М.Рыбалко, 90 | ТС |  |
| 53 | М.Рыбалко, 92 от ТК-104-0-2 | ТС |  |
| 54 | М.Рыбалко, 93 от ТК-103-9-1 | ТС |  |
| 55 | М.Рыбалко, 94 от ТК-104-0-3 | ТС |  |
| 56 | М.Рыбалко,100 от ТК-104-0-0 через подвал дома 96 | ТС |  |
| 57 | М.Рыбалко,105а | ТС |  |
| 58 | М.Рыбалко,105в в тепловом канале от ТК 101-11-3 до дома | ТС |  |
| 59 | М.Рыбалко,107в от задвижки до стены дома М.Рыбалко, 103б | ТС |  |
| 60 | М.Рыбалко, ул.Автозаводская от ТК 117-72 до ТК 117-64 | ТС |  |
| 61 | М.Рыбалко, ул.Автозаводская от ТК-92-2 до ТК-74 по ул.М.Рыбалко, Автозаводская (от ТК-117-72 до ТК-117-64) | ТС |  |
| 62 | Магистральная, 16 до дома Магистральная, 14а от ТК 6 | ТС |  |
| 63 | Магистральная, 24 от ТК-114-5-1 до дома | ТС |  |
| 64 | Магистральная, 30 | ТС |  |
| 65 | Магистральная, 38 | ТС |  |
| 66 | Магистральная, 42 | ТС |  |
| 67 | Магистральная, 44 | ТС |  |
| 68 | Магистральная, 96/2 от т. 101-1 до дома | ТС |  |
| 69 | Магистральная, 96/4 транзит от ТК до дома | ТС |  |
| 70 | Магистральная, 98б от ТК-101-5 | ТС |  |
| 71 | Победы, 39 до дома Победы, 35 транзит т/трассы в доме | ТС |  |
| 72 | Правобережная, 7 ввод на ЦТП-47 | ТС |  |
| 73 | Светлогорская, 3а от ТК у лицея №12 до дома | ТС |  |
| 74 | Светлогорская, 18 от ТК-9 по ул. А.Макарова | ТС |  |
| 75 | Сокольская, 10 до бани "Жара" Буксирная, 6 от ввода на ЦТП | ТС |  |
| 76 | Сокольская, 18 от ТК-86-2 до дома | ТС |  |
| 77 | Сысольская, 5а от ТК-103-17-3 до стены дома | ТС |  |
| 78 | Сысольская, 10/3 до стены дома Сысольская, 10/4 от ЦТП-33 через подвал | ТС |  |
| 79 | Танцорова, 45 теплотрасса до ЖСК-24 Танцорова, 45 | ТС |  |
| 80 | Торговая, 8 от ТК 102.44 до здания | ТС |  |
| 81 | Торговая, 8а от трассы до здания | ТС |  |
| 82 | Фадеева, 7 от ТК до узла ввода в здание ДК "УРАЛ" по ул.Фадеева, 7 | ТС |  |
| 83 | Химградская, 5 от ТК 192-4-1 до дома по ул.Химградская,5 | ТС |  |
| 84 | Химградская, 37 от ТК-110-12-3, между домами 37 и 37а | ТС |  |
| 85 | Химградская, 47а теплотрасса от ЦТП-18 | ТС |  |
| 86 | Чистопольская, 15 теплотрасса | ТС |  |
| 87 | Шишкина, 4 теплотрасса | ТС |  |
| 88 | Шишкина, 17 теплотрасса | ТС |  |
| 89 | Шишкина, 19 теплотрасса | ТС |  |
| 90 | Шишкина, 21 теплотрасса | ТС |  |
| 91 | Шишкина, 23 теплотрасса | ТС |  |
| 92 | Шишкина, 29 теплотрасса от ТК 114-11-6 | ТС |  |
| 93 | Ямпольская, 5 теплотрасса от дома Ямпольская, 15 | ТС |  |
| Орджоникидзевский район |  |  |  |
| 1 | 1-й Дубровский, 6 теплотрасса | ТС |  |
| 2 | 1-й Дубровский, 8 теплотрасса | ТС |  |
| 3 | 1-й Дубровский,10 теплотрасса | ТС |  |
| 4 | Барнаульская, 9а теплотрасса | ТС |  |
| 5 | Вильямса, 14 тепловой канал по ул.Вильямса,14 | ТС |  |
| 6 | Вильямса, 69 теплотрасса(ввод) | ТС |  |
| 7 | Воркутинская,80а теплотрасса | ТС |  |
| 8 | Воркутинская,82 теплотрасса | ТС |  |
| 9 | Воркутинская,84 теплотрасса | ТС |  |
| 10 | Гайвинская,60 теплотрасса | ТС |  |
| 11 | Гайвинская,60а теплотрасса | ТС |  |
| 12 | Гайвинская,62 теплотрасса | ТС |  |
| 13 | Гайвинская,62а теплотрасса | ТС |  |
| 15 | Кабельщиков, 17 теплотрасса | ТС |  |
| 16 | Кабельщиков, 83 теплотрасса | ТС |  |
| 17 | Кабельщиков, 95 теплотрасса | ТС |  |
| 18 | Кабельщиков, 99 | ТС |  |
| 19 | Кабельщиков,101 | ТС |  |
| 20 | Карбышева, 10 теплотрасса(ввод) | ТС |  |
| 21 | Карбышева, 42 | ТС |  |
| 22 | Карбышева, 50 | ТС |  |
| 23 | Карбышева, 74 | ТС |  |
| 24 | Карбышева, 76/1 | ТС |  |
| 25 | Карбышева, 76/3 | ТС |  |
| 26 | Карбышева, 76/4 | ТС |  |
| 27 | Карбышева, 80/1 | ТС |  |
| 28 | Карбышева, 80/2 | ТС |  |
| 29 | Карбышева, 86 | ТС |  |
| 30 | Луговского,136 | ТС |  |
| 31 | Луговского,140 (было Лугов.138) | ТС |  |
| 32 | Мелитопольская, 24 | ТС |  |
| 33 | Мелитопольская, 26 | ТС |  |
| 34 | Мелитопольская, 28 | ТС |  |
| 35 | Писарева, 11 | ТС |  |
| 36 | Писарева, 28 | ТС |  |
| 37 | Писарева, 30 | ТС |  |
| 38 | Писарева, 45 | ТС |  |
| 39 | Репина, 2а | ТС |  |
| 40 | Репина, 4 | ТС |  |
| 41 | Репина, 21 | ТС |  |
| 42 | Репина, 66 | ТС |  |
| 43 | Репина, 70а | ТС |  |
| 44 | Репина, 72 | ТС |  |
| 45 | Янаульская, 6 | ТС |  |
| 46 | Янаульская, 8 | ТС |  |
| 47 | Янаульская,22 | ТС |  |
| 48 | Янаульская,22а | ТС |  |
| 49 | Янаульская,24 | ТС |  |
| 50 | Янаульская,24а | ТС |  |
| 51 | Янаульская,28 | ТС |  |
| 52 | Янаульская,30 | ТС |  |
| 53 | Судоремонтная, 21 теплотрасса от ТК-34 по ул.Радистов до больницы | ТС |  |
| 54 | Азотная, Колвинская, Белорецкая теплотрасса по улицам | ТС |  |
| 55 | Ген.Черняховского,53/1 | ТС |  |
| 56 | Ген.Черняховского,53/2 | ТС |  |
| 57 | Ген.Черняховского,53/3 | ТС |  |
| 58 | Ген.Черняховского,55 | ТС |  |
| 59 | Молдавская,10 | ТС |  |
| 60 | Адм.Старикова, 15 от ТК-1 до ж/д по ул.Адм.Старикова,15 | ТС |  |
| 61 | Зюкайская, 3 (ввод на ж/д) | ТС |  |
| 62 | Зюкайская, 5 (ввод на ж/д) | ТС |  |
| 63 | Зюкайская, 7 (ввод на ж/д) | ТС |  |
| 64 | Зюкайская, 9 (ввод на ж/д) | ТС |  |
| 65 | Социалистическая, 28 (т/трасса на ж/д) | ТС |  |
| 66 | Томская, 40 | ТС |  |
| 67 | Томская теплотрасса от ТК-26 до Железнодорожная,1 (ст.Левшино) | ТС |  |
| 68 | Краснослудская, 17 | ТС |  |
| 69 | Веденеева, 39 (ввод на ж/д) | ТС |  |
| 70 | Газонная, 21 (ввод на ж/д) | ТС |  |
| 71 | Косякова, 9 | ТС |  |
| 72 | Косякова,11 (ввод на ж/д) | ТС |  |
| 73 | Косякова,13 (ввод на ж/д) | ТС |  |
| 74 | Менжинского,51 теплотрасса от ТК-6 до ж/д по ул.Менжинского,51 | ТС |  |
| 75 | Серафимовича,12 теплотрасса (ввод на ж/д) | ТС |  |
| 76 | Белозерская, 6 теплотрасса от здан.мастер.МОУ СОШ № 45 до гаража по ул.Белозерская,6 | ТС |  |
| 77 | Белозерская, 8 теплотрасса к ж/дому | ТС |  |
| 78 | Песочная, 9,11,15,17,19 теплотрасса | ТС |  |
| Ленинский район |  |  |  |
| 1 | Ак.Королева, 4 теплотрасса от ТУ дома по ул.Ак.Королева,4 | ТС |  |
| 2 | Блочная (станция), 1,2,3,4,5 теплотрасса | ТС |  |
| 3 | Б.Революции,347 теплосеть от котельной ул.Брикетная до ж/домов ул.Б.Революции,347,ул.Брикетная,4,22 | ТС |  |
| 4 | Гипсовая, 1/37 теплотрасса | ТС |  |
| 5 | Большевистская, 36 теплотрасса | ТС |  |
| 6 | Большевистская, 60,62 теплотрасса от Большевистской,64а до Большевистской,62в, до Большевистской,60,62 | ТС |  |
| 7 | Большевистская, 85 теплотрасса | ТС |  |
| 8 | Большевистская, 98 теплотрасса от ЦТП-11 до Большевистской,98 | ТС |  |
| 9 | Большевистская,120 теплотрасса от ЦТП-12 на Кир.,126 до ж/д Большевистс,120 | ТС |  |
| 10 | Большевистская,134 теплотрасса | ТС |  |
| 11 | Борчанинова, 14 теплотрасса | ТС |  |
| 12 | Г.Звезда, 3а теплотрасса от ТК-64 до зд. по ул.Г.Звезда,3а | ТС |  |
| 13 | Г.Звезда, 12; Советская, 35 теплотрасса | ТС |  |
| 14 | Г.Звезда, 31а теплотрасса от ЦТП-7 до зд. по Г.Звезда,31а | ТС |  |
| 15 | Г.Звезда, 31а теплотрасса от ЦТП по Лунач,55 до Г.Звезда,31а | ТС |  |
| 16 | Комсомольский пр, 6 теплотрасса от ТК 65-3-2- до здания Пермской худ.галереи (Комсом.пр,6) | ТС |  |
| 17 | Комсомольский пр., 12(Советская,56) теплотрасса от ж/д Комсомольск.пр.10 до ДТЮ"Пермячок" | ТС |  |
| 18 | Комсомольский пр., 27(Ленина,58) теплотрасса от ТК 662 до ТК 662-0-3 до ЦТП-11(Ленина,58), от ЦТП-11 до Комсом.пр,27(гост."Прикамье") | ТС |  |
| 19 | Комсомольский пр, 36, Луначарского,65 теплотрасса | ТС |  |
| 20 | Коммунистическая, 15а теплотрасса | ТС |  |
| 21 | Коммунистическая, 15 Б теплотрасса | ТС |  |
| 22 | Коммунистическая, 15 Г теплотрасса | ТС |  |
| 23 | Коммунистическая, 26 теплотрасса ч/з ТК -1 | ТС |  |
| 24 | Коммунистическая, 26а теплотрасса | ТС |  |
| 25 | Коммунистическая, 26а теплотрасса | ТС |  |
| 26 | Коммунистическая, 27 теплотрасса | ТС |  |
| 27 | Коммунистическая, 28 теплотрасса | ТС |  |
| 28 | Коммунистическая, 28 теплотрасса до ж/д ул.Коммунистическая,30а | ТС |  |
| 29 | Коммунистическая, 28а теплотрасса | ТС |  |
| 30 | Коммунистическая, 30 теплотрасса | ТС |  |
| 31 | Коммунистическая, 30 теплотрасса | ТС |  |
| 32 | Коммунистическая, 30а теплотрасса от Т.А.-Т.В.-Т.В до ул.Коммунистическая,30а | ТС |  |
| 33 | Коммунистическая, 30а теплотрасса от Т.А. до ж/д по ул.Коммунистическая,30а | ТС |  |
| 34 | Кирова, 39в теплотрасса от ТК по ул.Кирова,41 до ул.Кирова,39в | ТС |  |
| 35 | Кирова,128 теплотрасса от ЦТП-13 до ж/д по ул.Кирова,128 | ТС |  |
| 36 | Крисанова, 24 теплотрасса | ТС |  |
| 37 | Куйбышева, 7 теплотрасса от ЦТП-9 до ж/д по ул.Куйбышева,7 | ТС |  |
| 38 | Куйбышева, 38 теплотрасса | ТС |  |
| 39 | Куйбышева, 38, Луначарского, 62"б" теплотрасса от ТКсущ. через ТК 49-9-1, ТК-6 | ТС |  |
| 40 | Куйбышева, 39 теплотрасса | ТС |  |
| 41 | Ленина, 27 теплотрасса от ул.Г.Звезда,18 до зд. Ленина,27 | ТС |  |
| 42 | Ленина, 32а теплотрасса | ТС |  |
| 43 | Ленина, 32 теплотрасса от гаража Сбербанка до Ленина,32 | ТС |  |
| 44 | Ленина, 56 теплотрасса от ТК 666-1 до Ленина,56 | ТС |  |
| 45 | Ленина, 78а (д/с-нач.шк№142) тепловая сеть от ТК-579-2-4 до зд. | ТС |  |
| 46 | Луначарского, 32а теплотрасса | ТС |  |
| 47 | Луначарского, 64 теплотрасса | ТС |  |
| 48 | Луначарского, 72 теплотрасса | ТС |  |
| 49 | Луначарского, 74 теплотрасса | ТС |  |
| 50 | Луначарского, 74а теплотрасса от зд. Большев.101 до зд.Луначарского,74а, ч/з ТК-1 | ТС |  |
| 51 | Луначарского, 74б теплотрасса от зд. Большевистская,101 до зд. Луначарского,74а | ТС |  |
| 52 | Луначарского,105 теплотрасса | ТС |  |
| 53 | М.Горького, 27 теплотрасса от Большевистской,48 до ТК 55-8-16 до М.Горького,27 | ТС |  |
| 54 | М.Горького, 27 теплотрасса | ТС |  |
| 55 | Н.Островского, 1 теплотрасса от ТК 55-24 на углу ул.Коммун./Н.Островского через ТК 55-26 до ТК возле ж/д по Н.Островского,1 | ТС |  |
| 56 | Осинская, теплотрасса от ул.Кирова до ул.Луначарского | ТС |  |
| 57 | Орджоникидзе, 7 теплотрасса от здания ул.М.Горького,2 до Орджоникидзе,7 | ТС |  |
| 58 | Орджоникидзе, 61 теплотрасса от ЦТП-9 по Куйбышева,9 до адм. зд. по ул. Орджоникидзе,61 | ТС |  |
| 59 | Орджоникидзе, 83 тепловая сеть от Попова,9 до здания лицея № 2 Ордж. 83 теплотрасса | ТС |  |
| 60 | Орджоникидзе,101 теплотрасса | ТС |  |
| 62 | Орджоникидзе,101а,б теплотрасса | ТС |  |
| 63 | Попова, теплотрасса от ТК 585-14 до ТК 585-16 от ул.Советская до здания ЦНТИ | ТС |  |
| 64 | Попова, 18 теплотрасса | ТС |  |
| 65 | Попова, 20 теплотрасса | ТС |  |
| 66 | Попова, 20 теплотрасса от ТК до ул.Попова,20 | ТС |  |
| 67 | Попова, 25 теплотрасса | ТС |  |
| 68 | Попова, 57 теплотрасса | ТС |  |
| 69 | Попова, 58 теплотрасса | ТС |  |
| 70 | Пушкина, 13 теплотрасса от ТК 49-8 до ул.Пушкина,13 | ТС |  |
| 71 | Пушкина, 23 теплотрасса | ТС |  |
| 72 | Пушкина, 25 теплотрасса | ТС |  |
| 73 | Пушкина, 29 теплотрасса | ТС |  |
| 74 | Пушкина, 29, Комсомол.пр,40 теплотрасса от ж/д Луначарского,51а до ул.Пушкина,29, Комсом.пр.,40 | ТС |  |
| 75 | Луначарского, 51а - ул. Пушкина,29 теплотрасса | ТС |  |
| 76 | Луначарского, 51,51а теплотрасса | ТС |  |
| 77 | Пушкина, 55 теплотрасса | ТС |  |
| 78 | Пушкина, 71 от ул.Луначарского до ул.Пушкина,71 теплотрасса | ТС |  |
| 79 | Пушкина,113 теплотрасса | ТС |  |
| 80 | Пушкина,113 от ЦТП-19 до пристроя на Пушкина,113 теплотрасса | ТС |  |
| 81 | Сибирская, 14 от ТК49-10-9 до Сибирской,14 теплотрасса | ТС |  |
| 82 | Советская, 25/25 Октября,8 теплотрасса | ТС |  |
| 83 | Советская, 26 теплотрасса | ТС |  |
| 84 | Тополевый переулок, 10 теплотрасса | ТС |  |
| 85 | Ш.Космонавтов, 14 теплотрасса | ТС |  |

Составил:	М.Ю. Зиннатов

Инженер сектора

текущего ремонта ТО МУ «СОИИ»