Разъяснения положений документации о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение электромонтажных работ в помещении общественного центра по адресу: г.Пермь, ул.Стахановская,18

извещение № 369А от 24.09.2010

Администрация Индустриального района

Вопрос: В приложении 1.1 к проекту муниципального контракта «Расчет стоимости электромонтажных работ в помещении общественного центра по адресу: г.Пермь, ул.Стахановская,18» в поз.18 указана расценка «Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4»                      в количестве 80 шт. Стоимость этих светильников в указанном расчете отсутствует. Означает ли это, что указанные светильники уже приобретены заказчиком, и будут переданы им подрядчику для монтажа?

Ответ: «Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4»                    в количестве 80 шт. будут приобретаться заказчиком.

Заместитель

главы администрации 							     И.В.Мотовилов

О.А.Курганова

227-89-73