## Лист3
Приложение №2 к Извещению о проведении запроса котировок от 12 октября 2010 года №108
Техническое задание
№ п/п | Наименование и технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во
1 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный, для инсулина. Вместимость – 1 мл. Индивидуальная упаковка блистер. Материал цилиндра – полипропилен. Цвет цилиндра – прозрачный. Материал шток-поршня – полиэтилен. Цвет шток-поршня – зеленый. Шкала четкая черного цвета. Длина шкалы не менее 57 мм. Градуировка шкалы - 100 ед. Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта силиконом. Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо. Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы - 8 мм. Наличие выемки на шток-поршне для пальцев. Наличие иглы не съемной, вклеенной в корпус шприца и заточенной в 3-х плоскостях. Размер иглы - 0,33х12. Толщина стенки иглы - 0,1 мм. Стерилизация шприца – газовая (окисью этилена). | шт. | 1000
2 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный. Вместимость – 2 мл. Материал цилиндра - полипропилен. Материал шток-поршня - полиэтилен. Цвет шток-поршня – зеленый. Шкала четкая черного цвета. Длина шкалы – 26 мм. Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы – 8 мм. Комплектация иглой, размеры которой – 0,6х25. Игла заточена в 3-х плоскостях. Толщина стенки иглы – 0,1мм. Стерилизация шприца – газовая (окисью этилена). Соответствие ГОСТ 24861-91 | Шт. | 40000
3 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный. Вместимость – 2 мл. Материал цилиндра - полипропилен. Материал шток-поршня - полиэтилен. Цвет шток-поршня – зеленый. Шкала четкая черного цвета. Длина шкалы – 26 мм. Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы – 8 мм. Комплектация иглой, размеры которой – 0,7х38. Игла заточена в 3-х плоскостях. Толщина стенки иглы – 0,1мм. Стерилизация шприца – газовая (окисью этилена). Срок годности – 5 лет. Шприцы расфасованы в коробки по 800 шт. ГОСТ 24861-91 | Шт. | 16000
4 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный. Вместимость – 5 мл. Материал цилиндра - полипропилен. Материал шток-поршня - полиэтилен. Цвет шток-поршня – зеленый. Шкала четкая черного цвета. Длина шкалы – 36 мм. Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы – 9 мм. Комплектация иглой, размеры которой – 0,7х38. Игла заточена в 3-х плоскостях. Толщина стенки иглы – 0,1мм. Стерилизация шприца – газовая (окисью этилена). Соответствие ГОСТ 24861-91 | Шт. | 24000
5 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный. Вместимость – 10 мл. Материал цилиндра - полипропилен. Материал шток-поршня - полиэтилен. Цвет шток-поршня – зеленый. Шкала четкая черного цвета. Длина шкалы – 44 мм. Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы – 10 мм. Комплектация иглой, размеры которой – 0,8х38. Игла заточена в 3-х плоскостях. Толщина стенки иглы – 0,1мм. Стерилизация шприца – газовая (окисью этилена). Соответствие ГОСТ 24861-91 | Шт. | 8000
6 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный. Вместимость – 20 мл. Материал цилиндра - полипропилен. Материал шток-поршня - полиэтилен. Цвет шток-поршня – зеленый. Шкала четкая черного цвета. Длина шкалы – 52 мм. Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы – 10 мм. Комплектация иглой, размеры которой – 0,8х38. Игла заточена в 3-х плоскостях. Толщина стенки иглы – 0,1мм. Стерилизация шприца – газовая (окисью этилена). Соответствие ГОСТ 24861-91 | шт. | 2000
7 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный. Вместимость – 20 мл. Материал цилиндра - полипропилен. Материал шток-поршня - полиэтилен. Комплектация шприца тонкостенной иглой из высокопрочной нержавеющей стали (AISI304), размеры иглы – 0,8х40. Сила, необходимая для скольжения поршня – не более 300 г. Игла заточена в 3-х плоскостях. Толщина стенки иглы – 0,1мм. Стерилизация шприца – газовая (окисью этилена). Шприцы расфасованы в коробки по 960 шт. ГОСТ 24861-91. | Шт. | 36000
8 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный. Вместимость – 50 мл. Материал цилиндра - полипропилен. Материал шток-поршня - полиэтилен. Шкала четкая черного цвета. Длина шкалы – 89мм. Градуировка шкалы до 60 мл. Комплектация иглой, размеры которой – 1,2х38. Игла заточена в 3-х плоскостях. Стерилизация шприца – газовая (окисью этилена). Соответствие ГОСТ 24861-91 | шт. | 4000
Главный врач МУЗ «ГДКБ №1» О.Г.Токмакова