- протокол № 24
рассмотрения и оценки котировочных заявок

на  проектно-изыскательные работы

«Строительство сетей наружного освещения на объектах внешнего благоустройства»

- Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»

- г. Пермь        	           	           	                                                                                «12» октября 2010 года

# 1. На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

1.1. Председатель:

Денисов Илья Анатольевич

1.2. Заместитель председателя:

Баранов Владислав Владимирович

1.3. Члены комиссии:

Чувашов Матвей Владимирович

Двойнишникова Светлана Викторовна

Бердышева Екатерина Вадимовна

1.4. Секретарь комиссии:

Хуссейн Ахмед Елена Вадимовна

2. Наименование предмета запроса котировок: проектно-изыскательные работы «Строительство сетей наружного освещения на объектах внешнего благоустройства» (извещение №24 от «29» сентября 2010 года, размещено на официальном сайте «Администрация города Перми» (www.gorodperm.ru)  в сети  Интернет  29 сентября 2010 года).

3. Максимальная цена муниципального контракта: 370 000,00 рублей.

4. Источник финансирования закупки: бюджет г. Перми.

5. Требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок (существенными условиями муниципального контракта) является:

a. Проектно-изыскательные работы «Строительство сетей наружного освещения на объектах внешнего благоустройства», состав и объем работ выполняются в соответствии с техническим заданием:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  проектно-изыскательные работы

«Строительство сетей наружного освещения на объектах внешнего благоустройства»

|  | Границы проектных работ |  | Ул.9 Мая от Шоссе Космонавтов до проспекта Декабристов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Место расположения объекта |  | Индустриальный район г. Перми |
|  | Заказчик работ |  | МУ «Пермблагоустройство» |
|  | Генеральная проектная организация |  | Определяется на основе запроса котировок |
|  | Вид строительства |  | Новое строительство |
|  | Стадийность проектирования |  | Проектная и рабочая документации |
|  | Источник финансирования |  | Городской бюджет |
|  | Основание для проектирования |  | - Решение Пермской городской Думы от 27.04.2010 № 55 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 28.04.2009 № 67 «Об утверждении инвестиционного проекта «Строительство сети наружного освещения по ул.Докучаева, Шоссе Космонавтов, ул.Ушакова, ул.Коммунистической»; - технические условия МУП НО «Горсвет» №№ 4388; -отсутствие линии наружного освещения на указанных объектах. |
|  | Метод определения стоимости строительных работ |  | Определение стоимости выполнить ресурсным методом по ГЭСН в текущих ценах на момент выдачи проектно-сметной документации с использованием информационно-справочной литературы разработанной некоммерческим партнёрством «Строители Урала» |
|  | Исходные данные и согласования |  | 10.1. Выполнить сбор исходных данных, технических условий и согласования с заинтересованными организациями и физическими лицами; 10.2. подготовить необходимые проектные данные для оформления заявки на технологическое присоединение проектной мощности к ПГЭС ОАО МРСК УРАЛА филиал «Пермэнерго» |
|  | Особые условия |  | 11.1. Учесть: - шурфовку, для уточнения коммуникаций в земле; - восстановление благоустройства территории после выполнения строительно-монтажных работ; - кронирование деревьев в охранной зоне ЛЭП; 11.2. сбор исходных данных, в том числе технических условий выполнять без дополнительной оплаты. 11.3. выполнить разработку проектных мероприятий по техническим условиям балансодержателей сетей. Проектные решения согласовать с заказчиком; 11.4. применение новых технологий определить проектом, при необходимости разработать раздел проекта «Внедрение новых технологий, техники, конструкции и материалов» |
| 12. | При разработке проекта: |  | - обеспечить выполнение работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, техническими нормами, регламентами, иными нормативными правовыми актами, регулирующими выполнение проектных работ, охрану и использование земель, а также градостроительную деятельность в объемах, необходимых и достаточных для: принятия обоснованных технических решений, обеспечивающих соблюдение установленных настоящим заданием основных параметров объекта; корректного определения стоимости строительства объекта; получения положительного заключения органов государственной экспертизы по документации и утверждения ее заказчиком в установленном порядке; - составить ведомость дефектов с указанием рекомендации по устранению; - продолжительность строительства принять на основании ПОС; |
| 13. | Требования к составу работ, содержанию и оформлению проекта |  | 13.1 состав и оформление проекта принять с учетом требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - проект оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование; .материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-97 “Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации”; - проектно-сметная документация передаётся заказчику в 5 экземплярах на бумажном носителе и экземпляр на электронном носителе |

b.  Сроки выполнения работ: 7 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

c. Стоимость работ должна быть указана с учетом затрат по эксплуатации, всех выплаченных или подлежащих выплате налогов и сборов, а также с учетом расходов на электроэнергию.

d. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты приёмки-сдачи выполненных работ и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным.

6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступило 2 (Две) котировочных заявки, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок.

# 7. Участники размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке, руб. | Регистрационный номер (по Журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП НО г. Перми «Горсвет» | 370 000,00 | 1 |
| 2 | ООО «Проект-ЭЛ» | 355 000,00 | 2 |

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок,  и приняла                   на основании полученных результатов следующее решение:

8.1. Признать все котировочные заявки соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок  №24 от «29» сентября 2010 года.

# 9. Наиболее низкая цена котировочной заявки (соответствующей всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок №24 от «29» сентября 2010 года) предложена участником ООО «Проект-ЭЛ» и составила 355 000 (Триста пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

# 10. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

10.1. признать победителем в проведении запроса котировок:

ООО «Проект-ЭЛ»

Место нахождение: 614026, г. Пермь, ул. Верхоянская, 37

ИНН: 5903083261

Цена муниципального контракта – 355 000,00 рублей.

10.2 признать участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем:

Муниципальное унитарное предприятие наружного освещения г. Перми «Горсвет»

Место нахождение: 614077, г. Пермь, б.Гагарина, 84а

ИНН: 5902501188

Цена муниципального контракта – 370 000,00 рублей.

11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте «Администрация города Перми» (www.gorodperm.ru).

# 12. Подписи:

| Председатель котировочной комиссии | _________________ Денисов И.А. (Подпись) |
| --- | --- |
| Заместитель председателя котировочной комиссии | ______________ Баранов В.В. (Подпись) |
| Члены котировочной комиссии | _________________ Чувашов М.В. (Подпись) |
|  | _________________ Бердышева Е.В. (Подпись) |
|  | _________________ Двойнишникова С.В. (Подпись) |
| Секретарь котировочной комиссии | _________________ Хуссейн Ахмед Е.В. (Подпись) |