Разъяснения положений документации о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение электромонтажных работ в помещении общественного центра по адресу: г.Пермь, ул.Стахановская,18

извещение № 369А от 24.09.2010

Администрация Индустриального района

Вопрос:

В техническом задании имеется ряд не корректных пунктов, прошу дать разъяснения.

Прокладка проводов и кабелей

| 5 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 13 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Трубки защитные гофрированные | м | 1300 |

Считаем, что это прокладка гофротрубы, без кабеля. 1300м

| 7 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, дол: 1 | 100 м | 11 |
| --- | --- | --- | --- |

Счтитаем, что это прокладка кабеля в этой гофре. 1100 м

| 8 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. | 100 м | 5,9 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 |  |  |

Считаем, что это прокладка кабеля открыто. 590 м

Количество кабеля в позиции прокладка в гофротрубе = 1100м, самой гофры 1300м

| 39 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м | 16 |
| --- | --- | --- | --- |

Количество кабеля проложенного открыто, в гофре, в штробах  = 590+1100 +1600 = 3290м

Не совпадает с количеством кабеля в ресурсах.

| 9 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией | 1000 м | 0,75 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | и оболочкой марки ВВГ 3*1.5 мм2 |  |  |
| 10 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией | 1000 м | 0,95 |
|  | и оболочкой марки ВВГ 3*2.5 мм2 |  |  |
| 11 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией | 1000 м | 0,095 |
|  | и оболочкой марки ВВГ 3*6 мм2 |  |  |

Общее количество кабеля =1000(0,75+0,95+0,095)=1795

Не понятно какое количество прокладки кабеля принимать к расчету!!!!!!!!!!!!!!! из позиции монтажа или ресурсов?????????

Установка светильников с лампами ЛБ.

| 18 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на | 100 шт | 0,8 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | подвесках, количество ламп в светильнике до: 4 |  |  |

Количество устанавливаемых светильников 100*0,8=80шт

Марка какая?????, если обычные, встраиваемые в потолок «байкал» или «татра», то

Количество ламп на все светильники                 = 100*0,8*4 = 320шт

смотрим что в задании

| 21 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10 шт | 30 |
| --- | --- | --- | --- |

10*30=всего 300шт ламп ЛБ.  Их хватит на 75 светильников.

А в задании говорится об установке 80 шт светильников данного типа.

Количество стартеров на эти светильники , необходимое    = 100*0,8*2=160шт

В задании количество совсем другое

| 19 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК- 127С | 10 шт | 80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК- 127С | 10 шт | 30 |  |

Все количество стартеров в задании =10*80+10*30= 1100шт

Их количества хватит на  550 светильников.

1100штук/2шт на 1свет  =550 светильников.

Не понятно какое количество светильников принимать к расчету!!!!!!!!!!!!!!! из позиции монтажа или ресурсов?????????

Установка светильников с лампами ЛО.

| 20 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный:с креплением винтами для | 100 шт | 0,25 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | помещений с нормальными условиями среды одноламповый |  |  |

Количество устанавливаемых светильников 100*0,25=25шт

В задании общее количество светильников не равно количеству устанавливаемых.

Светильников НПП 03-100-02= 20 + 15= 35 штук, + 5 штук НПБ-02 1*60 "таблетка" = 40штук

| 23 | Светильник накаливания НПП 03-100-02 | шт | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Светильник накаливания НПБ-02 1*60 "таблетка" | шт | 5 |
| 25 | Светильник накаливания НПП 03-100-02 | шт | 15 |

Не понятно какое количество светильников принимать к расчету!!!!!!!!!!!!!!! из позиции монтажа или ресурсов?????????

Количество ламп для данных светильников не совпадает с количеством светильников.

| 37 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип | 10 шт | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | БК220-230-100 |  |  |
| 38 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип | 10 шт | 1 |
|  | БК220-230-60 |  |  |

Для светильников НПП 03-100-02 количество ламп 5штук , а нужно 35

Для светильников НПБ-02 1*60 "таблетка" количество ламп 10штук, а нужно 5 штук.

Не понятно какое количество  принимать к расчету!!!!!!!!!!!!!!! из позиции лапм или светильников?????????

Ответ: Все электромонтажные работы в помещении общественного центра по адресу: г.Пермь, ул.Стахановская,18 будут проводиться согласно расчета стоимости                  (приложение № 1.1 к муниципальному контракту). Недостающие материалы будут приобретаться Заказчиком, излишне приобретенные материалы будут оставаться у Заказчика.

Заместитель

главы администрации 							                           И.В.Мотовилов

О.А.Курганова

227-89-73