Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от «13» октября 2010 года  № 66

Техническое задание

| Наименование | Технические и функциональные характеристики | Размер | Количество (пар) |
| --- | --- | --- | --- |
| Перчатки смотровые, синтетические, неопудренные. | Нитриловые, нестерильные, неопудренные, высокочувствительные, гипоаллергенные; улучшенный захват инструментов; текстурированные, одинарная толщина не более 0,1 мм. | XS | 2000 |
|  |  | S | 10000 |
|  |  | M | 4000 |
|  |  | L | 1000 |
|  |  | XL | 500 |
| Перчатки смотровые, латексные, неопудренные | Для длительных диагностических процедур в стоматологии, улучшенный захват инструментов; латексные, крупно-текстурированные, неопудренные, двойная хлоринация, внутренняя поверхность обработана силиконом. | XS | 500 |
|  |  | M | 1000 |
|  |  | L | 1000 |
|  |  | XL | 1000 |
|  |  | M | 500 |
|  |  | L | 500 |
| Перчатки смотровые, синтетические, неопудренные, стерильные. | Нитриловые, стерильные, неопудренные, текстурированные, одинарная толдщина не менее 0,2мм, повышенной прочности. | 6 | 50 |
|  |  | 6,5 | 50 |
|  |  | 7 | 50 |
|  |  | 7,5 | 50 |
|  |  | 8 | 50 |
| За счет средств от предпринимательской деятельности |  |  |  |
| Перчатки смотровые, синтетические, неопудренные. | Нитриловые, нестерильные, неопудренные, высокочувствительные, гипоаллергенные; улучшенный захват инструментов; текстурированные, одинарная толщина не более 0,1 мм. | XS | 500 |
|  |  | S | 6000 |
|  |  | M | 1500 |
|  |  | L | 500 |
|  |  | XL | 1000 |
| Перчатки смотровые, латексные, неопудренные | Для длительных диагностических процедур в стоматологии, улучшенный захват инструментов; латексные, крупно-текстурированные, неопудренные, двойная хлоринация, внутренняя поверхность обработана силиконом. | XS | 1000 |
|  |  | M | 500 |
|  |  | L | 500 |
|  |  | XL | 1000 |

___________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

МП